9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	20

	
	9.2.2
	建筑风貌适宜
	20
	20

	
	9.2.3
	废旧场地利用
	8
	0

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	3

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	10

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	0

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	工程质量保险
	20
	0

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	30

	合计
	
	
	180.0
	95.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	降低40%
	10
	 

	2
	降低50%
	15
	 

	3
	降低60%
	20
	20 

	4
	降低70%
	25
	 

	5
	降低80%
	30
	 

	合计
	30
	20 


2 评价要点
建筑所处城市   江西省南昌市安义县  ；建筑热工气候分区： 夏热冬冷地区  ；
执行的建筑节能标准： 
1. 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准

​    
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	 12000
	3564 

	供冷
	kWh
	15000 
	 5319

	风机
	kWh
	 600
	292 

	总能耗
	kWh
	30600 
	9175 

	能耗降低幅度
	%
	66.7 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；
2）供暖空调系统能耗节能率分析报告；
3）节能计算书。
 
实际提交材料：
	暖通空调能耗模拟计算书 :
    5暖通设计/ 建筑全能耗报告书.docx 
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	因地制宜传承地域建筑文化
	20
	20 


2 评价要点
项目所在城市      江西省南昌市安义县安义古村         ，该地区建筑风貌特色为  赣派天井式建筑   。
请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。
	1. **尊重历史文脉**：
   - 深入研究安义古村的历史背景、文化传统和建筑特色，确保新建筑与古村落的历史文脉相契合。

2. **融合地方风格**：
   - 采用与安义古村传统建筑相协调的设计元素，如马头墙、青瓦屋顶、木结构等，保持地方建筑风格的连续性。

3. **使用本土材料**：
   - 优先使用当地的建筑材料，如青砖、石材、木材等，这些材料不仅具有很好的环境适应性，而且能够增强建筑的地域特色。

4. **保护原有建筑**：
   - 在新建或改造时，尽可能保护和修复古村中已有的历史建筑和文化遗迹，保留其原貌。

5. **现代功能与传统形式结合**：
   - 在满足现代生活需求的同时，设计上力求不破坏传统建筑的形式和风貌，实现功能与形式的和谐统一。

6. **景观和谐**：
   - 新建筑的高度、体量和色彩应与周围环境和谐一致，不破坏古村的整体景观。

7. **可持续设计与建设**：
   - 采用可持续的设计方法和建筑技术，如雨水收集、太阳能利用等，减少对环境的影响。

8. **社区参与**：
   - 鼓励当地社区居民参与建筑设计和建设过程，以确保建筑项目能够得到当地居民的认可和支持，同时促进建筑文化的传承。

9. **艺术性与创新性**：
   - 在尊重传统的基础上，适当引入现代设计元素和创新手法，使建筑既有传统韵味又不失时代感。

通过上述措施，位于安义古村的建筑不仅能够融入地区的特色建筑风貌，还能够在传承中创新，为古村落的发展注入新的活力，同时保护和弘扬传统建筑文化。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明；
2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑
	8
	 0


2 评价要点
1）项目建设是否利用了废弃场地：☐是、☑否，如是，废弃场地属于：☐不可建设用地、☐工厂弃置地、☐其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：☐是、☐否。
2）项目建设是否利用了旧建筑：☐是、☑否，如是，旧建筑利用属于：☐翻建、☐改建、☐扩建。
请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.4 场地绿容率不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于3.0
	3
	3 

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	5
	 

	合计
	5
	3 

	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：     2.4             场地乔木投影面积：      333   m2
场地乔木株数：   88                 场地灌木占地面积：      247       m2
草地面积：   102          m2                        场地面积：      220     m2
场地绿容率：     3.1       
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/水循环图.png



 
9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	10 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☑钢结构、 ☑木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 50 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 本建筑项目采用混合结构体系，主要使用钢结构、木结构、装配式混凝土结构。部分悬挑结构采用钢结构，木结构又兼做装饰性构件。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	 

	总计
	15
	0 

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☐规划设计、☐施工建造、☐运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。
	12
	12 


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）： 152194（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）： 5610 （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量： 8040  （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：   1553935  （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：  25202  （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。
	 关于建筑碳排放量的计算，根据《建筑碳排放计算标准》GB/T51366-2019，主要包括如下几个步骤：

1. **运行阶段**：计算建筑在使用期间消耗的各种能源（如电力、燃气等）导致的碳排放量。这需要将能源消耗数据转化为标准单位，并应用相应的碳排放因子计算出排放量。
2. **建造及拆除阶段**：评估建筑在建设、改造和最终拆除过程中产生的碳排放。包括施工机械的能源消耗和建筑物解体时的能耗。
3. **建材生产及运输阶段**：核算原材料提取、制造以及运输到施工现场所产生的碳排放。这一部分涵盖了从材料出厂到工地的全部过程。

其次，至于降低建筑碳排放量的措施，则包括但不限于以下几点：

1. **提高能效**：通过节能设计，比如优化建筑外壳、选用高效能设备和系统，减少能源消耗从而降低排放。
2. **利用可再生能源**：安装太阳能板、风力发电等可再生能源设施，替代传统化石燃料的使用。
3. **绿色建材**：使用低碳或循环再生材料，减轻对环境的冲击，同时降低碳足迹。
4. **建筑维护与管理**：加强建筑运营管理，确保设备和系统高效运行，避免不必要的能源浪费。
5. **建筑信息模型(BIM)**：运用BIM技术进行高效的设计和施工管理，减少废料和过度消耗。

总的来说，这些措施不仅有助于降低新建建筑的碳排放强度，也适用于既有建筑的节能改造。通过这些综合手段，建筑业作为温室气体排放的主要来源之一，可以有效地减缓其对气候变化的影响。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）碳排放计算分析报告；
2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	  

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	  

	合计
	20
	  


2 评价要点

项目是否获得绿色施工优良等级(是、(否；
是否获得绿色施工示范工程认定 (是、(否；
现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 (是、(否。
施工预拌混凝土损耗率为        %，现场加工钢筋损耗率        %。
请简要说明绿色施工的实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；
2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；
3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；
4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	 

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	 

	合计
	20
	0 


2 评价要点
建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：
☐地基基础工程、☐主体结构工程、☐屋面防水工程、☐其他土建工程            
☐装修工程、☐电气管线、☐上下水管线的安装工程、☐供热、供冷系统工程的质量问题
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建设工程质量保险产品保单。
实际提交材料：
	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	10 

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	10 

	3
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	 

	4
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	 

	5
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	10 

	总计
	40
	30 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。
	 安义古村民宿建筑项目在开发建设和运营维护过程中采取了多项创新措施，这些措施不仅提升了项目的可持续性，还带来了显著的社会和经济效益。

1. **开发建设的创新措施**：
   - **传统与现代的融合**：在建筑设计上，将传统的赣派建筑风格与现代舒适性需求相结合，创造了具有地域特色的居住环境。
   - **生态建筑材料的使用**：采用环保材料和技术，如利用本地材料、节能设备等，减少环境影响。
   - **参与式设计**：鼓励社区居民参与设计过程，确保项目符合当地居民的需求和期望。

2. **运营维护的创新措施**：
   - **智能化管理**：引入智能管理系统，提高能源效率和运营效率，降低长期维护成本。
   - **多元化服务**：提供定制化服务和文化体验活动，吸引不同兴趣和需求的游客。
   - **持续培训**：为当地居民提供培训，提升其服务技能，增强项目的吸引力和竞争力。

3. **社会和经济效益**：
   - **社会影响**：通过保护和传承传统文化，增强了地方文化自信，同时提供了教育和研究的机会。
   - **经济发展**：创造了就业机会，促进了当地旅游业和相关产业的发展，提高了地区的经济水平。
   - **可持续发展**：实现了经济增长与环境保护的平衡，为未来的可持续发展奠定了基础。

总的来说，安义古村民宿建筑项目的创新措施不仅保护了当地的文化遗产，还促进了社会经济的发展，展现了乡村旅游和乡村振兴的巨大潜力。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）创新措施相关设计文件；
2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。
 
实际提交材料：
	


 
