建筑设备自控系统相关设备使用说明书

1.设备简介

该建筑设备自控系统旨在实现建筑内部设备的自动化控制和管理，以提高设备运行效率、节能减排、提升建筑舒适度和安全性。主要包括以下设备：

空调系统：用于调节建筑内部温度和湿度。

照明系统：用于控制建筑内部照明设备的开关和亮度。

通风系统：用于调节建筑内部新风供应和排风。

智能门窗系统：用于控制建筑内部门窗的开启和关闭。

2.设备功能

实现定时开关和自动控制：可根据预设的时间表或环境条件自动控制设备的开启和关闭。

远程控制：支持远程手机或电脑控制，方便用户随时随地进行操作。

自适应调节：根据环境温度、湿度等变化自动调节设备运行状态，提供舒适的室内环境。

节能功能：通过智能化控制和能耗监测，实现能源的有效利用和节约。

3.使用方法

开启和关闭设备：根据需要，在控制面板或手机App上选择对应的设备并进行开启或关闭操作。

定时设置：可通过定时功能设置设备的开关时间，实现自动化控制。

模式切换：根据不同的使用需求，可切换设备的不同工作模式，如制冷、制热、送风等。

远程控制：在手机App上登录账号后，即可远程控制设备的开关和调节。