3通风空调系统风机的单位风量耗功率W/(m.h) 
单位风量耗功率计算:W=P/(3600η) tS
3W——单位风量耗功率,W/(m/h,; S
P ——风机全压值(Pa) 
η ——包括风机、电机及传动效率在内的总功率(%) t
注:在设备表表中以标注出，请参阅设备表。下表摘自施工图设备表。 
序设备编号设备名称风机型号风量转速电源WsdB(A)数量服务房间(区域)名称静压电机功率总效率号m3/hParpmkwp/v/hz台
1轴流风机3/380/5010,11号楼梯间加压风机Jy-1-1,2TDA100028000663145011/4P--8822轴流风机3/380/508,9号楼梯间加压风机Jy-1-3,4TDA100028000663145011/4P--8823轴流风机3/380/503号楼梯间加压风机Jy-3-1TDA100028000663145011/4P--8824消防排烟轴流风机3/380/50大堂排烟Py-3-1,2TDA100042000850145018.5/4P--9325消防排烟轴流风机3/380/50Py-3-3TDA9001500070014507.5--911休息厅上空6箱型风机(防爆)3/380/50厨房排油烟P/PB-3-4,5CPF-BDB560150001150168111/4P--7527箱型风机(防爆)3/380/50P-3-6CPF-FDA280400049013452.2/4P0.50.27651厨房全室排风83/380/50P(B)-4-1轴流风机(防爆)TDA450500035028501.50.50.21801热水机房9箱型风机(防爆)3/380/51厨房排油烟P/PB-5-1CPF-BDB561450001150168222/7.6--75210箱型风机(防爆)3/380/50P-5-2CPF-BDB400800057018345.5/4P0.550.28691厨房全室排风11箱型风机3/380/50地下垃圾间P(y)-5-3CFT-FDA400120006007963/4P0.520.3266112消防排烟轴流风机3/380/50Py-5-1,2TDA1120F45000600145018.5/4P--982裙房走廊报告厅排烟13消防轴流风机3/380/506号楼梯间加压风机Jy-4-1,2TDA90028000663145011/4P--90214消防排烟轴流补风机3/380/50低区塔楼排烟Py-14-1,2TDA1250F650001100145030/4P--1022151/220/50电梯机房排风P-14-1管道风机CCD 9/9T150016012000.350.450.160116箱型风机3/380/50卫生间排风P-14-2CFT-BDB7128000600102111/4P0.550.3681P-14-317箱型风机3/380/50避难层站房排风/进风CFT-FDA40080004509093/4P0.50.25692J-14-1P-14-418箱型风机3/380/50避难层站房排风/进风CPF-FDA280500049013452.2/4P0.50.27652J-14-2193/380/50楼梯间加压风机Jy-14-1,3轴流风机TDA100018000800145011/4P--962203/380/50前室加压风机Jy-14-2,4轴流风机TDA9001500070014507.5/4P--912213/380/50避难层加压风机Jy-14-5,6轴流风机TDA9002200067014507.5/4P--912223/380/50数据机房灾后排风Pz-14-1轴流风机TDA450650045028502.2/2P0.550.23872233/380/50J-14-1,2轴流风机TDA1120L50000350285015/4P0.50.19802低区新风243/380/50P-14-5,6轴流风机TDA1120L50000350285015/4P0.520.19802低区新风25消防排烟轴流补风机3/380/50中区塔楼排烟Py-29-1,2TDA1250F650001100145030/4P--1022263/380/5010kv分变电所灾后排风Pz-29-1轴流风机TDA5601000070028505.5/2P0.620.31861271/220/50Pz-29-2管道风机CCD 9/9T150016012000.350.450.10601金航网机房灾后排风281/220/50电梯机房排风P-29-1管道风机CCD 9/9T 150016012000.350.450.10601293/380/50卫生间排风P-29-2箱型风机CFT-BDB71028000600102111/4P0.560.30681P-29-3303/380/50避难层站房排风/进风箱型风机CPF-FDA280500049013452.2/4P0.50.27652J-29-2P-29-431箱型风机3/380/50CFT-FDA450120005008524/4P0.530.26722避难层变电所排风/进风J-29-1323/380/50楼梯间加压风机Jy-29-1,3轴流风机TDA100018000800145011/4P--962333/380/50前室加压风机Jy-29-2,4轴流风机TDA9001500070014507.5/4P--912343/380/50避难层加压风机Jy-29-5,6轴流风机TDA9002200067014507.5/4P--912353/380/50中区塔楼排烟Py-45-1,2消防排烟轴流补风机TDA1250F650001100145030/4P--1022361/220/50电梯机房排风P-45-1管道风机CCD 9/9T150016012000.350.450.10601373/380/50卫生间排风P-45-2箱型风机CFT-BDB71028000600102111/4P0.550.30681383/380/50楼梯间加压风机Jy-45-1,3轴流风机TDA100018000800145011/4P--96239轴流风机3/380/50前室加压风机Jy-45-2,4TDA9001500070014507.5/4P--91240箱型风机3/380/50P-45-3CFT-FDA450110005008524/4P0.550.25721高区垃圾间413/380/50P-3-7壁式风机TDA280140015029000.090.50.08601循环水泵间423/380/50P(B)-4-1壁式风机(防爆)TDA450500011014500.240.50.06661热水机房 
[image: image1.jpg]Ak AR

i RE[ #% [RE

L 8 pwl|m
HBHERLA i
P(Y)-B2-34 | CBF-800D | 35000 | 11 | 445 | we=oat
Pr)-B2-1,2 CBF-900D 45000 15 442 We=0.32
P(Y)-B3-1,2 | CBF-800D | 40000 | 11 427 | we=028
P(r)-B3-34 | CBF-8000 |35000 | 11 | 445 | weo3t
P(Y)-B4-5 CBF-5000 | 16000 | 550| 445 | w0z
P(Y)-B3-34 | CBF-8000 | 35000 | 11 | 445 | w01
P(Y)-B4-1,2 | CBF-900D |45000 | 15 442 | we=03t
P(Y)-B5-12 CBF-900D 45000 15 442 We=0.31
P(Y)-B5-3,4 | CBF-B30D |24000 | 7.50| 435 | weod





[image: image2.jpg]R

PZ-B1-1 AA-315 2000 | 037 | 2N Wos0.18

P-83-7 AXA-355 | 1000 | 0.25 | 95 We=0.25
P2-B4-1 AXA-315 | 1000 | 037 | 208 | weom
AR

P-B1-2 GB-3550 | 8000 | 220 | 330 | weo2s
S-B1-2 CB-3150 | 6500 | 2.20 | 300 | w=od2
S-B1-3 CE-5000 | 15000 | 400 | 3290 | w027
S-B1-4 CB-3550 | 8000 | 2.20 | 330 | w028
P-B3-5 CH-2500 (4000 | 1.50 | 331 | weodo

§-83-3 CB-2500 3500 | 110 | 320 We=0.31

P(2)-83-6 | CB-5600 18000 | 550 | 342 We=0.31

P7-B3-1 CB-2800 (5000 | 220 | 531 | weod2

P-84-5 CB-5000 | 16000 | 400 | 330 | we02s
S-B4-3 CA-4500 | 12000 | 300 | 336 | weo2s
P-B4-7 CE-2250 2400 | 075 | 30 | weost
S-B4-5 CB-2000 | 1900 | 055 | 270 | weo2s
S-B4-6 CB-5000 | 13000 | 400 | 300 | we=odt
P/PR—G-5,6 o000 | 3 | 19| —
P54 16000 1 W03t
s00 | 1850 moa | —

0000 3 W03





