## 1038
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 291848.7683 | -303026.6608 | 493.4866 | 平均照度 | 836.6309 | 最小照度 | 326.1972 | 最大照度 | 1501.1481 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 294208.7683 | -303026.6608 | 429.6995 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.38989
3 | 292110.9905 | -303026.6608 | 569.0876 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.2173
4 | 292373.2127 | -303026.6608 | 583.9712 | 房间编号 | 1038 | 房间用途 | 餐厅 | 面积(㎡) | 4.42
5 | 292635.4349 | -303026.6608 | 653.4646 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 292897.6572 | -303026.6608 | 645.3132 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 293159.8794 | -303026.6608 | 639.9129
8 | 293422.1016 | -303026.6608 | 604.6562
9 | 293684.3238 | -303026.6608 | 532.0047
10 | 293946.546 | -303026.6608 | 500.25
11 | 291848.7683 | -302783.3275 | 530.7894
12 | 294208.7683 | -302783.3275 | 461.592
13 | 292110.9905 | -302783.3275 | 610.8258
14 | 292373.2127 | -302783.3275 | 678.873
15 | 292635.4349 | -302783.3275 | 717.6666
16 | 292897.6572 | -302783.3275 | 745.0443
17 | 293159.8794 | -302783.3275 | 733.8674
18 | 293422.1016 | -302783.3275 | 712.2201
19 | 293684.3238 | -302783.3275 | 662.5447
20 | 293946.546 | -302783.3275 | 604.3482
21 | 291848.7683 | -302539.9941 | 605.8248
22 | 294208.7683 | -302539.9941 | 531.9556
23 | 292110.9905 | -302539.9941 | 660.3892
24 | 292373.2127 | -302539.9941 | 787.6253
25 | 292635.4349 | -302539.9941 | 829.2491
26 | 292897.6572 | -302539.9941 | 842.3171
27 | 293159.8794 | -302539.9941 | 831.8943
28 | 293422.1016 | -302539.9941 | 793.2388
29 | 293684.3238 | -302539.9941 | 731.4784
30 | 293946.546 | -302539.9941 | 644.0659
31 | 291848.7683 | -302296.6608 | 658.7465
32 | 294208.7683 | -302296.6608 | 602.3787
33 | 292110.9905 | -302296.6608 | 760.4232
34 | 292373.2127 | -302296.6608 | 882.8483
35 | 292635.4349 | -302296.6608 | 949.6566
36 | 292897.6572 | -302296.6608 | 989.8532
37 | 293159.8794 | -302296.6608 | 1022.1308
38 | 293422.1016 | -302296.6608 | 988.0301
39 | 293684.3238 | -302296.6608 | 846.9022
40 | 293946.546 | -302296.6608 | 719.0515
41 | 291848.7683 | -302053.3275 | 611.5991
42 | 294208.7683 | -302053.3275 | 564.1149
43 | 292110.9905 | -302053.3275 | 829.1428
44 | 292373.2127 | -302053.3275 | 1014.0158
45 | 292635.4349 | -302053.3275 | 1111.5485
46 | 292897.6572 | -302053.3275 | 1240.0996
47 | 293159.8794 | -302053.3275 | 1220.8803
48 | 293422.1016 | -302053.3275 | 1185.9279
49 | 293684.3238 | -302053.3275 | 1114.5852
50 | 293946.546 | -302053.3275 | 782.8047
51 | 291848.7683 | -301809.9941 | 556.226
52 | 294208.7683 | -301809.9941 | 529.123
53 | 292110.9905 | -301809.9941 | 869.4492
54 | 292373.2127 | -301809.9941 | 1138.6969
55 | 292635.4349 | -301809.9941 | 1304.5049
56 | 292897.6572 | -301809.9941 | 1391.128
57 | 293159.8794 | -301809.9941 | 1391.5334
58 | 293422.1016 | -301809.9941 | 1380.4164
59 | 293684.3238 | -301809.9941 | 1109.8154
60 | 293946.546 | -301809.9941 | 832.7089
61 | 291848.7683 | -301566.6608 | 334.1337
62 | 294208.7683 | -301566.6608 | 326.1972
63 | 292110.9905 | -301566.6608 | 762.0463
64 | 292373.2127 | -301566.6608 | 1383.4961
65 | 292635.4349 | -301566.6608 | 1449.9332
66 | 292897.6572 | -301566.6608 | 1501.1481
67 | 293159.8794 | -301566.6608 | 1493.8732
68 | 293422.1016 | -301566.6608 | 1498.1141
69 | 293684.3238 | -301566.6608 | 1156.9295
70 | 293946.546 | -301566.6608 | 692.2906

## 1034
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 283448.7683 | -303626.6608 | 187.6648 | 平均照度 | 480.4258 | 最小照度 | 187.0986 | 最大照度 | 1203.2113 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 284608.7683 | -303626.6608 | 187.1419 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.38944
3 | 283680.7683 | -303626.6608 | 189.7354 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.1555
4 | 283912.7683 | -303626.6608 | 195.3427 | 房间编号 | 1034 | 房间用途 | 卫生间 | 面积(㎡) | 3.22
5 | 284144.7683 | -303626.6608 | 189.7567 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 284376.7683 | -303626.6608 | 187.0986 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 283448.7683 | -303369.1608 | 222.9443
8 | 284608.7683 | -303369.1608 | 214.1911
9 | 283680.7683 | -303369.1608 | 216.2012
10 | 283912.7683 | -303369.1608 | 235.3092
11 | 284144.7683 | -303369.1608 | 234.9877
12 | 284376.7683 | -303369.1608 | 238.9128
13 | 283448.7683 | -303111.6608 | 286.3191
14 | 284608.7683 | -303111.6608 | 231.4917
15 | 283680.7683 | -303111.6608 | 279.1223
16 | 283912.7683 | -303111.6608 | 290.6686
17 | 284144.7683 | -303111.6608 | 272.078
18 | 284376.7683 | -303111.6608 | 265.625
19 | 283448.7683 | -302854.1608 | 324.7147
20 | 284608.7683 | -302854.1608 | 311.807
21 | 283680.7683 | -302854.1608 | 318.76
22 | 283912.7683 | -302854.1608 | 343.6055
23 | 284144.7683 | -302854.1608 | 359.2323
24 | 284376.7683 | -302854.1608 | 327.1677
25 | 283448.7683 | -302596.6608 | 373.9999
26 | 284608.7683 | -302596.6608 | 399.97
27 | 283680.7683 | -302596.6608 | 435.0457
28 | 283912.7683 | -302596.6608 | 471.6545
29 | 284144.7683 | -302596.6608 | 454.5542
30 | 284376.7683 | -302596.6608 | 441.9826
31 | 283448.7683 | -302339.1608 | 476.9034
32 | 284608.7683 | -302339.1608 | 489.5475
33 | 283680.7683 | -302339.1608 | 551.3977
34 | 283912.7683 | -302339.1608 | 579.0363
35 | 284144.7683 | -302339.1608 | 562.7955
36 | 284376.7683 | -302339.1608 | 548.9024
37 | 283448.7683 | -302081.6608 | 543.5115
38 | 284608.7683 | -302081.6608 | 539.0051
39 | 283680.7683 | -302081.6608 | 696.0198
40 | 283912.7683 | -302081.6608 | 781.8205
41 | 284144.7683 | -302081.6608 | 789.4323
42 | 284376.7683 | -302081.6608 | 685.6162
43 | 283448.7683 | -301824.1608 | 613.5269
44 | 284608.7683 | -301824.1608 | 614.4696
45 | 283680.7683 | -301824.1608 | 843.4403
46 | 283912.7683 | -301824.1608 | 1006.8139
47 | 284144.7683 | -301824.1608 | 1061.4485
48 | 284376.7683 | -301824.1608 | 851.645
49 | 283448.7683 | -301566.6608 | 438.8184
50 | 284608.7683 | -301566.6608 | 429.9395
51 | 283680.7683 | -301566.6608 | 909.1421
52 | 283912.7683 | -301566.6608 | 1203.2113
53 | 284144.7683 | -301566.6608 | 1120.9811
54 | 284376.7683 | -301566.6608 | 918.483

## 1033
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 279648.7683 | -301566.6608 | 0 | 平均照度 | 3.3153e-05 | 最小照度 | 0 | 最大照度 | 0.00013064 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 279648.7683 | -303626.6608 | 0.00013064 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0
3 | 279648.7683 | -301824.1608 | 4.45e-06 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0
4 | 279648.7683 | -302081.6608 | 8.3724e-06 | 房间编号 | 1033 | 房间用途 | 卫生间 | 面积(㎡) | 1.84
5 | 279648.7683 | -302339.1608 | 7.5861e-06 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 279648.7683 | -302596.6608 | 5.1553e-06 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 279648.7683 | -302854.1608 | 2.5962e-05
8 | 279648.7683 | -303111.6608 | 6.2322e-05
9 | 279648.7683 | -303369.1608 | 4.5836e-05
10 | 279928.7683 | -301566.6608 | 3.9372e-06
11 | 279928.7683 | -303626.6608 | 1.0995e-05
12 | 279928.7683 | -301824.1608 | 2.4708e-06
13 | 279928.7683 | -302081.6608 | 1.2507e-06
14 | 279928.7683 | -302339.1608 | 1.2263e-05
15 | 279928.7683 | -302596.6608 | 3.9414e-05
16 | 279928.7683 | -302854.1608 | 1.5008e-05
17 | 279928.7683 | -303111.6608 | 8.1702e-05
18 | 279928.7683 | -303369.1608 | 0.00010332
19 | 280208.7683 | -301566.6608 | 1.4288e-05
20 | 280208.7683 | -303626.6608 | 2.2942e-05
21 | 280208.7683 | -301824.1608 | 1.6891e-06
22 | 280208.7683 | -302081.6608 | 2.1611e-05
23 | 280208.7683 | -302339.1608 | 4.4829e-06
24 | 280208.7683 | -302596.6608 | 3.4977e-05
25 | 280208.7683 | -302854.1608 | 1.5258e-05
26 | 280208.7683 | -303111.6608 | 0.00010114
27 | 280208.7683 | -303369.1608 | 0.00011807

## 1032
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 277848.7683 | -303626.6608 | 235.7707 | 平均照度 | 625.3991 | 最小照度 | 235.7707 | 最大照度 | 1550.2595 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 279208.7683 | -303626.6608 | 291.0907 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.37699
3 | 278120.7683 | -303626.6608 | 270.6726 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.15208
4 | 278392.7683 | -303626.6608 | 285.2386 | 房间编号 | 1032 | 房间用途 | 厨房 | 面积(㎡) | 3.68
5 | 278664.7683 | -303626.6608 | 290.4154 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 278936.7683 | -303626.6608 | 295.6657 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 277848.7683 | -303369.1608 | 257.0399
8 | 279208.7683 | -303369.1608 | 343.1383
9 | 278120.7683 | -303369.1608 | 310.7023
10 | 278392.7683 | -303369.1608 | 359.8008
11 | 278664.7683 | -303369.1608 | 385.4001
12 | 278936.7683 | -303369.1608 | 332.5389
13 | 277848.7683 | -303111.6608 | 338.8093
14 | 279208.7683 | -303111.6608 | 371.4487
15 | 278120.7683 | -303111.6608 | 349.1475
16 | 278392.7683 | -303111.6608 | 406.4118
17 | 278664.7683 | -303111.6608 | 412.2304
18 | 278936.7683 | -303111.6608 | 390.6304
19 | 277848.7683 | -302854.1608 | 400.8045
20 | 279208.7683 | -302854.1608 | 450.1512
21 | 278120.7683 | -302854.1608 | 444.251
22 | 278392.7683 | -302854.1608 | 502.8869
23 | 278664.7683 | -302854.1608 | 482.3642
24 | 278936.7683 | -302854.1608 | 487.2858
25 | 277848.7683 | -302596.6608 | 480.7384
26 | 279208.7683 | -302596.6608 | 498.2539
27 | 278120.7683 | -302596.6608 | 549.1722
28 | 278392.7683 | -302596.6608 | 604.354
29 | 278664.7683 | -302596.6608 | 604.0786
30 | 278936.7683 | -302596.6608 | 571.6829
31 | 277848.7683 | -302339.1608 | 573.5909
32 | 279208.7683 | -302339.1608 | 632.217
33 | 278120.7683 | -302339.1608 | 661.1963
34 | 278392.7683 | -302339.1608 | 796.5063
35 | 278664.7683 | -302339.1608 | 766.5317
36 | 278936.7683 | -302339.1608 | 754.4453
37 | 277848.7683 | -302081.6608 | 658.067
38 | 279208.7683 | -302081.6608 | 717.4532
39 | 278120.7683 | -302081.6608 | 891.7239
40 | 278392.7683 | -302081.6608 | 948.1311
41 | 278664.7683 | -302081.6608 | 1026.4398
42 | 278936.7683 | -302081.6608 | 929.904
43 | 277848.7683 | -301824.1608 | 614.2921
44 | 279208.7683 | -301824.1608 | 745.3624
45 | 278120.7683 | -301824.1608 | 1058.9728
46 | 278392.7683 | -301824.1608 | 1301.6053
47 | 278664.7683 | -301824.1608 | 1330.9148
48 | 278936.7683 | -301824.1608 | 1092.7235
49 | 277848.7683 | -301566.6608 | 451.1775
50 | 279208.7683 | -301566.6608 | 507.7004
51 | 278120.7683 | -301566.6608 | 1101.6069
52 | 278392.7683 | -301566.6608 | 1550.2595
53 | 278664.7683 | -301566.6608 | 1495.2499
54 | 278936.7683 | -301566.6608 | 1163.3049

## 1031
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 289648.7683 | -304226.6608 | 198.2915 | 平均照度 | 566.3652 | 最小照度 | 173.7246 | 最大照度 | 1711.4376 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 291408.7683 | -304226.6608 | 173.7246 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.30674
3 | 289900.1968 | -304226.6608 | 233.4139 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.10151
4 | 290151.6254 | -304226.6608 | 214.5176 | 房间编号 | 1031 | 房间用途 | 厨房 | 面积(㎡) | 5.8
5 | 290403.054 | -304226.6608 | 212.0471 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 290654.4826 | -304226.6608 | 205.864 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 290905.9111 | -304226.6608 | 190.5408
8 | 291157.3397 | -304226.6608 | 204.0748
9 | 289648.7683 | -303984.8426 | 238.8773
10 | 291408.7683 | -303984.8426 | 189.1443
11 | 289900.1968 | -303984.8426 | 268.9871
12 | 290151.6254 | -303984.8426 | 285.2684
13 | 290403.054 | -303984.8426 | 242.092
14 | 290654.4826 | -303984.8426 | 241.87
15 | 290905.9111 | -303984.8426 | 226.2542
16 | 291157.3397 | -303984.8426 | 216.1365
17 | 289648.7683 | -303743.0244 | 319.3239
18 | 291408.7683 | -303743.0244 | 239.842
19 | 289900.1968 | -303743.0244 | 307.4138
20 | 290151.6254 | -303743.0244 | 264.3587
21 | 290403.054 | -303743.0244 | 264.1368
22 | 290654.4826 | -303743.0244 | 257.7439
23 | 290905.9111 | -303743.0244 | 250.7959
24 | 291157.3397 | -303743.0244 | 241.5509
25 | 289648.7683 | -303501.2062 | 346.3137
26 | 291408.7683 | -303501.2062 | 268.7965
27 | 289900.1968 | -303501.2062 | 310.9473
28 | 290151.6254 | -303501.2062 | 323.9662
29 | 290403.054 | -303501.2062 | 310.5876
30 | 290654.4826 | -303501.2062 | 304.7773
31 | 290905.9111 | -303501.2062 | 288.5367
32 | 291157.3397 | -303501.2062 | 273.6618
33 | 289648.7683 | -303259.3881 | 335.6945
34 | 291408.7683 | -303259.3881 | 302.7555
35 | 289900.1968 | -303259.3881 | 348.7135
36 | 290151.6254 | -303259.3881 | 354.3891
37 | 290403.054 | -303259.3881 | 353.92
38 | 290654.4826 | -303259.3881 | 361.5724
39 | 290905.9111 | -303259.3881 | 369.247
40 | 291157.3397 | -303259.3881 | 362.3769
41 | 289648.7683 | -303017.5699 | 361.3113
42 | 291408.7683 | -303017.5699 | 343.0455
43 | 289900.1968 | -303017.5699 | 445.916
44 | 290151.6254 | -303017.5699 | 483.1023
45 | 290403.054 | -303017.5699 | 445.8082
46 | 290654.4826 | -303017.5699 | 456.8167
47 | 290905.9111 | -303017.5699 | 431.0862
48 | 291157.3397 | -303017.5699 | 431.3066
49 | 289648.7683 | -302775.7517 | 451.7473
50 | 291408.7683 | -302775.7517 | 434.9977
51 | 289900.1968 | -302775.7517 | 517.3135
52 | 290151.6254 | -302775.7517 | 609.6275
53 | 290403.054 | -302775.7517 | 520.8649
54 | 290654.4826 | -302775.7517 | 577.6002
55 | 290905.9111 | -302775.7517 | 591.7071
56 | 291157.3397 | -302775.7517 | 500.3817
57 | 289648.7683 | -302533.9335 | 559.4752
58 | 291408.7683 | -302533.9335 | 532.4655
59 | 289900.1968 | -302533.9335 | 645.0973
60 | 290151.6254 | -302533.9335 | 729.3589
61 | 290403.054 | -302533.9335 | 720.1515
62 | 290654.4826 | -302533.9335 | 712.1187
63 | 290905.9111 | -302533.9335 | 689.1124
64 | 291157.3397 | -302533.9335 | 642.2373
65 | 289648.7683 | -302292.1153 | 658.4706
66 | 291408.7683 | -302292.1153 | 603.4423
67 | 289900.1968 | -302292.1153 | 770.4194
68 | 290151.6254 | -302292.1153 | 861.89
69 | 290403.054 | -302292.1153 | 926.392
70 | 290654.4826 | -302292.1153 | 927.9775
71 | 290905.9111 | -302292.1153 | 821.5046
72 | 291157.3397 | -302292.1153 | 747.2907
73 | 289648.7683 | -302050.2972 | 605.1972
74 | 291408.7683 | -302050.2972 | 594.5565
75 | 289900.1968 | -302050.2972 | 874.9849
76 | 290151.6254 | -302050.2972 | 1010.522
77 | 290403.054 | -302050.2972 | 1167.6769
78 | 290654.4826 | -302050.2972 | 1214.8892
79 | 290905.9111 | -302050.2972 | 999.628
80 | 291157.3397 | -302050.2972 | 864.4312
81 | 289648.7683 | -301808.479 | 613.9877
82 | 291408.7683 | -301808.479 | 552.4122
83 | 289900.1968 | -301808.479 | 916.0441
84 | 290151.6254 | -301808.479 | 1282.2348
85 | 290403.054 | -301808.479 | 1452.6922
86 | 290654.4826 | -301808.479 | 1515.8504
87 | 290905.9111 | -301808.479 | 1241.8246
88 | 291157.3397 | -301808.479 | 914.7843
89 | 289648.7683 | -301566.6608 | 334.9226
90 | 291408.7683 | -301566.6608 | 327.8167
91 | 289900.1968 | -301566.6608 | 793.4139
92 | 290151.6254 | -301566.6608 | 1585.1207
93 | 290403.054 | -301566.6608 | 1648.2792
94 | 290654.4826 | -301566.6608 | 1711.4376
95 | 290905.9111 | -301566.6608 | 1328.7466
96 | 291157.3397 | -301566.6608 | 767.0454

## 1026
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 291408.7683 | -304666.6608 | 7.232 | 平均照度 | 14.1373 | 最小照度 | 6.8077 | 最大照度 | 25.9141 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 289648.7683 | -304666.6608 | 16.1848 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.48154
3 | 291157.3397 | -304666.6608 | 8.5405 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.2627
4 | 290905.9111 | -304666.6608 | 9.3804 | 房间编号 | 1026 | 房间用途 | 卫生间 | 面积(㎡) | 2.8
5 | 290654.4826 | -304666.6608 | 11.1483 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 290403.054 | -304666.6608 | 13.7561 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 290151.6254 | -304666.6608 | 15.498
8 | 289900.1968 | -304666.6608 | 17.957
9 | 291408.7683 | -304898.6608 | 7.4846
10 | 289648.7683 | -304898.6608 | 21.1165
11 | 291157.3397 | -304898.6608 | 9.2473
12 | 290905.9111 | -304898.6608 | 10.6949
13 | 290654.4826 | -304898.6608 | 12.1715
14 | 290403.054 | -304898.6608 | 14.1408
15 | 290151.6254 | -304898.6608 | 17.709
16 | 289900.1968 | -304898.6608 | 20.3905
17 | 291408.7683 | -305130.6608 | 8.473
18 | 289648.7683 | -305130.6608 | 24.7213
19 | 291157.3397 | -305130.6608 | 9.9545
20 | 290905.9111 | -305130.6608 | 11.649
21 | 290654.4826 | -305130.6608 | 13.1828
22 | 290403.054 | -305130.6608 | 14.9393
23 | 290151.6254 | -305130.6608 | 18.3211
24 | 289900.1968 | -305130.6608 | 21.5023
25 | 291408.7683 | -305362.6608 | 8.3499
26 | 289648.7683 | -305362.6608 | 25.9141
27 | 291157.3397 | -305362.6608 | 9.6715
28 | 290905.9111 | -305362.6608 | 11.5573
29 | 290654.4826 | -305362.6608 | 13.1192
30 | 290403.054 | -305362.6608 | 15.0701
31 | 290151.6254 | -305362.6608 | 19.3373
32 | 289900.1968 | -305362.6608 | 22.6612
33 | 291408.7683 | -305594.6608 | 7.2948
34 | 289648.7683 | -305594.6608 | 25.389
35 | 291157.3397 | -305594.6608 | 9.3784
36 | 290905.9111 | -305594.6608 | 9.6458
37 | 290654.4826 | -305594.6608 | 12.7297
38 | 290403.054 | -305594.6608 | 14.8857
39 | 290151.6254 | -305594.6608 | 17.9132
40 | 289900.1968 | -305594.6608 | 21.1424
41 | 291408.7683 | -305826.6608 | 6.8077
42 | 289648.7683 | -305826.6608 | 18.053
43 | 291157.3397 | -305826.6608 | 7.9241
44 | 290905.9111 | -305826.6608 | 8.9362
45 | 290654.4826 | -305826.6608 | 10.45
46 | 290403.054 | -305826.6608 | 13.5374
47 | 290151.6254 | -305826.6608 | 15.6624
48 | 289900.1968 | -305826.6608 | 17.765

## 1024
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 280778.7683 | -305996.6608 | 65.9349 | 平均照度 | 451.1869 | 最小照度 | 51.788 | 最大照度 | 1702.7719 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 282878.7683 | -305996.6608 | 51.788 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.11478
3 | 281303.7683 | -305996.6608 | 75.5355 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.030414
4 | 281828.7683 | -305996.6608 | 76.432 | 房间编号 | 1024 | 房间用途 | 起居室 | 面积(㎡) | 12.48
5 | 282353.7683 | -305996.6608 | 70.2 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 280778.7683 | -305518.883 | 63.0642 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 282878.7683 | -305518.883 | 86.625
8 | 281303.7683 | -305518.883 | 90.3339
9 | 281828.7683 | -305518.883 | 96.6669
10 | 282353.7683 | -305518.883 | 86.7781
11 | 280778.7683 | -305041.1052 | 104.6417
12 | 282878.7683 | -305041.1052 | 117.2296
13 | 281303.7683 | -305041.1052 | 124.3972
14 | 281828.7683 | -305041.1052 | 127.513
15 | 282353.7683 | -305041.1052 | 107.8522
16 | 280778.7683 | -304563.3275 | 164.493
17 | 282878.7683 | -304563.3275 | 162.8872
18 | 281303.7683 | -304563.3275 | 161.435
19 | 281828.7683 | -304563.3275 | 175.2739
20 | 282353.7683 | -304563.3275 | 161.8761
21 | 280778.7683 | -304085.5497 | 222.8179
22 | 282878.7683 | -304085.5497 | 234.4458
23 | 281303.7683 | -304085.5497 | 235.7658
24 | 281828.7683 | -304085.5497 | 229.9553
25 | 282353.7683 | -304085.5497 | 249.9385
26 | 280778.7683 | -303607.7719 | 319.3857
27 | 282878.7683 | -303607.7719 | 315.7269
28 | 281303.7683 | -303607.7719 | 358.2315
29 | 281828.7683 | -303607.7719 | 364.5776
30 | 282353.7683 | -303607.7719 | 367.2605
31 | 280778.7683 | -303129.9941 | 456.4301
32 | 282878.7683 | -303129.9941 | 462.0876
33 | 281303.7683 | -303129.9941 | 500.6464
34 | 281828.7683 | -303129.9941 | 536.7322
35 | 282353.7683 | -303129.9941 | 520.2469
36 | 280778.7683 | -302652.2163 | 576.13
37 | 282878.7683 | -302652.2163 | 604.8142
38 | 281303.7683 | -302652.2163 | 759.1925
39 | 281828.7683 | -302652.2163 | 860.9304
40 | 282353.7683 | -302652.2163 | 761.8225
41 | 280778.7683 | -302174.4386 | 774.653
42 | 282878.7683 | -302174.4386 | 798.9104
43 | 281303.7683 | -302174.4386 | 1176.3194
44 | 281828.7683 | -302174.4386 | 1355.5466
45 | 282353.7683 | -302174.4386 | 1196.7499
46 | 280778.7683 | -301696.6608 | 679.2078
47 | 282878.7683 | -301696.6608 | 682.2685
48 | 281303.7683 | -301696.6608 | 1545.0662
49 | 281828.7683 | -301696.6608 | 1702.7719
50 | 282353.7683 | -301696.6608 | 1539.7579

## 1022
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 283578.7683 | -306896.6608 | 44.853 | 平均照度 | 306.3699 | 最小照度 | 34.8751 | 最大照度 | 1348.7403 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 284056.546 | -306896.6608 | 44.8153 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.11383
3 | 284534.3238 | -306896.6608 | 45.9287 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.025858
4 | 285012.1016 | -306896.6608 | 45.0579 | 房间编号 | 1022 | 房间用途 | 餐厅 | 面积(㎡) | 15.88
5 | 285489.8794 | -306896.6608 | 34.8751 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 283578.7683 | -306376.6608 | 51.9103 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 284056.546 | -306376.6608 | 56.255
8 | 284534.3238 | -306376.6608 | 50.2732
9 | 285012.1016 | -306376.6608 | 49.2978
10 | 285489.8794 | -306376.6608 | 45.9761
11 | 283578.7683 | -305856.6608 | 56.4902
12 | 284056.546 | -305856.6608 | 64.5566
13 | 284534.3238 | -305856.6608 | 67.5216
14 | 285012.1016 | -305856.6608 | 72.2187
15 | 285489.8794 | -305856.6608 | 63.033
16 | 283578.7683 | -305336.6608 | 65.0708
17 | 284056.546 | -305336.6608 | 78.8224
18 | 284534.3238 | -305336.6608 | 76.7268
19 | 285012.1016 | -305336.6608 | 91.9762
20 | 285489.8794 | -305336.6608 | 101.8774
21 | 283578.7683 | -304816.6608 | 55.6839
22 | 284056.546 | -304816.6608 | 75.6104
23 | 284534.3238 | -304816.6608 | 97.3988
24 | 285012.1016 | -304816.6608 | 109.5253
25 | 285489.8794 | -304816.6608 | 117.6048
26 | 283578.7683 | -304296.6608 | 48.5537
27 | 284056.546 | -304296.6608 | 55.1264
28 | 284534.3238 | -304296.6608 | 108.8328
29 | 285012.1016 | -304296.6608 | 147.8482
30 | 285489.8794 | -304296.6608 | 184.5619
31 | 285489.8794 | -303776.6608 | 213.1738
32 | 285178.7683 | -303776.6608 | 198.3612
33 | 287878.7683 | -303256.6608 | 434.0779
34 | 285489.8794 | -303256.6608 | 260.1123
35 | 285967.6572 | -303256.6608 | 328.4944
36 | 286445.4349 | -303256.6608 | 395.1165
37 | 286923.2127 | -303256.6608 | 450.3576
38 | 287400.9905 | -303256.6608 | 426.1801
39 | 285178.7683 | -303256.6608 | 231.1699
40 | 287878.7683 | -302736.6608 | 604.1178
41 | 285489.8794 | -302736.6608 | 295.3171
42 | 285967.6572 | -302736.6608 | 409.57
43 | 286445.4349 | -302736.6608 | 510.313
44 | 286923.2127 | -302736.6608 | 669.6979
45 | 287400.9905 | -302736.6608 | 693.3391
46 | 285178.7683 | -302736.6608 | 243.2861
47 | 287878.7683 | -302216.6608 | 889.5745
48 | 285489.8794 | -302216.6608 | 301.8852
49 | 285967.6572 | -302216.6608 | 481.2491
50 | 286445.4349 | -302216.6608 | 768.3418
51 | 286923.2127 | -302216.6608 | 989.9764
52 | 287400.9905 | -302216.6608 | 963.4107
53 | 285178.7683 | -302216.6608 | 219.1492
54 | 287878.7683 | -301696.6608 | 930.2172
55 | 285489.8794 | -301696.6608 | 146.2386
56 | 285967.6572 | -301696.6608 | 320.9415
57 | 286445.4349 | -301696.6608 | 1010.0744
58 | 286923.2127 | -301696.6608 | 1318.738
59 | 287400.9905 | -301696.6608 | 1348.7403
60 | 285178.7683 | -301696.6608 | 122.6919

## 1021
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 294778.7683 | -303646.6608 | 0.015514 | 平均照度 | 0.01097 | 最小照度 | 0.00035392 | 最大照度 | 0.072862 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 294778.7683 | -308046.6608 | 0.0027193 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0
3 | 294778.7683 | -304135.5497 | 0.03701 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0
4 | 294778.7683 | -304624.4386 | 0.024618 | 房间编号 | 1021 | 房间用途 | 楼梯间 | 面积(㎡) | 10.04
5 | 294778.7683 | -305113.3275 | 0.0077527 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 294778.7683 | -305602.2163 | 0.0045527 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 294778.7683 | -306091.1052 | 0.002339
8 | 294778.7683 | -306579.9941 | 0.0016289
9 | 294778.7683 | -307068.883 | 0.00089456
10 | 294778.7683 | -307557.7719 | 0.0011928
11 | 295295.4349 | -303646.6608 | 0.023332
12 | 295295.4349 | -308046.6608 | 0.00050023
13 | 295295.4349 | -304135.5497 | 0.025625
14 | 295295.4349 | -304624.4386 | 0.021135
15 | 295295.4349 | -305113.3275 | 0.0099066
16 | 295295.4349 | -305602.2163 | 0.0055548
17 | 295295.4349 | -306091.1052 | 0.0033281
18 | 295295.4349 | -306579.9941 | 0.0025535
19 | 295295.4349 | -307068.883 | 0.0016119
20 | 295295.4349 | -307557.7719 | 0.0013807
21 | 295812.1016 | -303646.6608 | 0.025642
22 | 295812.1016 | -308046.6608 | 0.00088982
23 | 295812.1016 | -304135.5497 | 0.023958
24 | 295812.1016 | -304624.4386 | 0.014872
25 | 295812.1016 | -305113.3275 | 0.0083366
26 | 295812.1016 | -305602.2163 | 0.006221
27 | 295812.1016 | -306091.1052 | 0.0010198
28 | 295812.1016 | -306579.9941 | 0.0024885
29 | 295812.1016 | -307068.883 | 0.0020664
30 | 295812.1016 | -307557.7719 | 0.0012995
31 | 296328.7683 | -303646.6608 | 0.054091
32 | 296328.7683 | -308046.6608 | 0.0010494
33 | 296328.7683 | -304135.5497 | 0.072862
34 | 296328.7683 | -304624.4386 | 0.013071
35 | 296328.7683 | -305113.3275 | 0.0074418
36 | 296328.7683 | -305602.2163 | 0.0050674
37 | 296328.7683 | -306091.1052 | 0.0034098
38 | 296328.7683 | -306579.9941 | 0.00035392
39 | 296328.7683 | -307068.883 | 0.00039837
40 | 296328.7683 | -307557.7719 | 0.0011076

## 1019
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 277978.7683 | -308496.6608 | 1.3007 | 平均照度 | 12.1149 | 最小照度 | 1.3007 | 最大照度 | 60.9927 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 280078.7683 | -308496.6608 | 37.5607 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.10736
3 | 278503.7683 | -308496.6608 | 2.571 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.021326
4 | 279028.7683 | -308496.6608 | 58.8097 | 房间编号 | 1019 | 房间用途 | 餐厅 | 面积(㎡) | 12.48
5 | 279553.7683 | -308496.6608 | 60.9927 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 277978.7683 | -308018.883 | 2.406 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 280078.7683 | -308018.883 | 27.7442
8 | 278503.7683 | -308018.883 | 4.4337
9 | 279028.7683 | -308018.883 | 41.2723
10 | 279553.7683 | -308018.883 | 58.7609
11 | 277978.7683 | -307541.1052 | 3.0093
12 | 280078.7683 | -307541.1052 | 19.2444
13 | 278503.7683 | -307541.1052 | 4.1019
14 | 279028.7683 | -307541.1052 | 27.3882
15 | 279553.7683 | -307541.1052 | 33.3156
16 | 277978.7683 | -307063.3275 | 3.1158
17 | 280078.7683 | -307063.3275 | 20.1393
18 | 278503.7683 | -307063.3275 | 4.2255
19 | 279028.7683 | -307063.3275 | 19.776
20 | 279553.7683 | -307063.3275 | 10.1085
21 | 277978.7683 | -306585.5497 | 2.3239
22 | 280078.7683 | -306585.5497 | 10.7417
23 | 278503.7683 | -306585.5497 | 8.5764
24 | 279028.7683 | -306585.5497 | 14.4691
25 | 279553.7683 | -306585.5497 | 12.4983
26 | 277978.7683 | -306107.7719 | 2.596
27 | 280078.7683 | -306107.7719 | 9.899
28 | 278503.7683 | -306107.7719 | 4.0058
29 | 279028.7683 | -306107.7719 | 10.5953
30 | 279553.7683 | -306107.7719 | 9.7447
31 | 277978.7683 | -305629.9941 | 2.791
32 | 280078.7683 | -305629.9941 | 7.3292
33 | 278503.7683 | -305629.9941 | 5.1926
34 | 279028.7683 | -305629.9941 | 7.0346
35 | 279553.7683 | -305629.9941 | 6.7092
36 | 277978.7683 | -305152.2163 | 3.2763
37 | 280078.7683 | -305152.2163 | 5.6707
38 | 278503.7683 | -305152.2163 | 2.4202
39 | 279028.7683 | -305152.2163 | 2.001
40 | 279553.7683 | -305152.2163 | 3.5592
41 | 277978.7683 | -304674.4386 | 2.8863
42 | 280078.7683 | -304674.4386 | 5.4117
43 | 278503.7683 | -304674.4386 | 3.3297
44 | 279028.7683 | -304674.4386 | 1.6051
45 | 279553.7683 | -304674.4386 | 3.4713
46 | 277978.7683 | -304196.6608 | 2.7578
47 | 280078.7683 | -304196.6608 | 4.1503
48 | 278503.7683 | -304196.6608 | 1.7945
49 | 279028.7683 | -304196.6608 | 5.008
50 | 279553.7683 | -304196.6608 | 3.6172

## 1018
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 294078.7683 | -303596.6608 | 0.29666 | 平均照度 | 1.9325 | 最小照度 | 0.03399 | 最大照度 | 6.792 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 293600.9905 | -303596.6608 | 0.11374 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.017589
3 | 293123.2127 | -303596.6608 | 0.0829 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.0050044
4 | 292645.4349 | -303596.6608 | 0.049071 | 房间编号 | 1018 | 房间用途 | 餐厅 | 面积(㎡) | 16.88
5 | 292167.6572 | -303596.6608 | 0.03399 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 294078.7683 | -304114.8426 | 0.24125 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 293600.9905 | -304114.8426 | 0.15373
8 | 293123.2127 | -304114.8426 | 0.10735
9 | 292645.4349 | -304114.8426 | 0.069534
10 | 292167.6572 | -304114.8426 | 0.044641
11 | 294078.7683 | -304633.0244 | 0.15246
12 | 293600.9905 | -304633.0244 | 0.62467
13 | 293123.2127 | -304633.0244 | 0.10806
14 | 292645.4349 | -304633.0244 | 0.10254
15 | 292167.6572 | -304633.0244 | 0.0551
16 | 294078.7683 | -305151.2062 | 0.36306
17 | 293600.9905 | -305151.2062 | 0.43847
18 | 293123.2127 | -305151.2062 | 0.70213
19 | 292645.4349 | -305151.2062 | 0.13208
20 | 292167.6572 | -305151.2062 | 0.097487
21 | 294078.7683 | -305669.3881 | 0.11396
22 | 293600.9905 | -305669.3881 | 0.72217
23 | 293123.2127 | -305669.3881 | 0.47549
24 | 292645.4349 | -305669.3881 | 0.20391
25 | 292167.6572 | -305669.3881 | 0.91233
26 | 294078.7683 | -306187.5699 | 0.22759
27 | 293600.9905 | -306187.5699 | 0.46506
28 | 293123.2127 | -306187.5699 | 0.42524
29 | 292645.4349 | -306187.5699 | 1.0561
30 | 292167.6572 | -306187.5699 | 1.5862
31 | 294078.7683 | -306705.7517 | 0.099073
32 | 289778.7683 | -306705.7517 | 1.7772
33 | 289778.7683 | -306396.6608 | 1.6984
34 | 293600.9905 | -306705.7517 | 0.13606
35 | 293123.2127 | -306705.7517 | 0.30973
36 | 292645.4349 | -306705.7517 | 0.77764
37 | 292167.6572 | -306705.7517 | 1.9858
38 | 291689.8794 | -306705.7517 | 2.1284
39 | 291689.8794 | -306396.6608 | 3.3601
40 | 291212.1016 | -306705.7517 | 4.6509
41 | 291212.1016 | -306396.6608 | 4.1031
42 | 290734.3238 | -306705.7517 | 3.6818
43 | 290734.3238 | -306396.6608 | 3.4209
44 | 290256.546 | -306705.7517 | 4.4497
45 | 290256.546 | -306396.6608 | 3.7846
46 | 289778.7683 | -307223.9335 | 2.1867
47 | 291212.1016 | -307223.9335 | 4.5302
48 | 290734.3238 | -307223.9335 | 5.9558
49 | 290256.546 | -307223.9335 | 5.3456
50 | 289778.7683 | -307742.1153 | 2.532
51 | 291212.1016 | -307742.1153 | 5.048
52 | 290734.3238 | -307742.1153 | 6.792
53 | 290256.546 | -307742.1153 | 4.9284
54 | 289778.7683 | -308260.2972 | 1.8375
55 | 291212.1016 | -308260.2972 | 4.758
56 | 290734.3238 | -308260.2972 | 5.3593
57 | 290256.546 | -308260.2972 | 5.5088
58 | 289778.7683 | -308778.479 | 1.73
59 | 291212.1016 | -308778.479 | 3.6242
60 | 290734.3238 | -308778.479 | 4.1493
61 | 290256.546 | -308778.479 | 4.5299
62 | 289778.7683 | -309296.6608 | 1.471
63 | 291212.1016 | -309296.6608 | 2.7095
64 | 290734.3238 | -309296.6608 | 3.4636
65 | 290256.546 | -309296.6608 | 2.6336

## 1011
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 294208.7683 | -307466.6608 | 223.7061 | 平均照度 | 653.5829 | 最小照度 | 200.8261 | 最大照度 | 1833.0919 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 291848.7683 | -307466.6608 | 200.8261 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.30727
3 | 293946.546 | -307466.6608 | 240.6536 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.10956
4 | 293684.3238 | -307466.6608 | 246.2259 | 房间编号 | 1011 | 房间用途 | 卧室 | 面积(㎡) | 8.84
5 | 293422.1016 | -307466.6608 | 257.8989 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 293159.8794 | -307466.6608 | 253.6302 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 292897.6572 | -307466.6608 | 257.4404
8 | 292635.4349 | -307466.6608 | 221.0893
9 | 292373.2127 | -307466.6608 | 255.0668
10 | 292110.9905 | -307466.6608 | 238.5812
11 | 294208.7683 | -307709.7377 | 218.0255
12 | 291848.7683 | -307709.7377 | 233.3084
13 | 293946.546 | -307709.7377 | 252.1103
14 | 293684.3238 | -307709.7377 | 271.7231
15 | 293422.1016 | -307709.7377 | 277.4641
16 | 293159.8794 | -307709.7377 | 284.9291
17 | 292897.6572 | -307709.7377 | 268.4557
18 | 292635.4349 | -307709.7377 | 265.5452
19 | 292373.2127 | -307709.7377 | 253.6527
20 | 292110.9905 | -307709.7377 | 246.7673
21 | 294208.7683 | -307952.8146 | 265.6603
22 | 291848.7683 | -307952.8146 | 255.6175
23 | 293946.546 | -307952.8146 | 267.8063
24 | 293684.3238 | -307952.8146 | 264.3407
25 | 293422.1016 | -307952.8146 | 285.9281
26 | 293159.8794 | -307952.8146 | 297.4288
27 | 292897.6572 | -307952.8146 | 287.0196
28 | 292635.4349 | -307952.8146 | 306.2157
29 | 292373.2127 | -307952.8146 | 286.3524
30 | 292110.9905 | -307952.8146 | 275.6913
31 | 294208.7683 | -308195.8916 | 282.3504
32 | 291848.7683 | -308195.8916 | 276.4168
33 | 293946.546 | -308195.8916 | 279.4755
34 | 293684.3238 | -308195.8916 | 289.7991
35 | 293422.1016 | -308195.8916 | 329.2275
36 | 293159.8794 | -308195.8916 | 335.963
37 | 292897.6572 | -308195.8916 | 342.5943
38 | 292635.4349 | -308195.8916 | 338.2173
39 | 292373.2127 | -308195.8916 | 333.8403
40 | 292110.9905 | -308195.8916 | 300.3106
41 | 294208.7683 | -308438.9685 | 318.4561
42 | 291848.7683 | -308438.9685 | 325.8657
43 | 293946.546 | -308438.9685 | 356.698
44 | 293684.3238 | -308438.9685 | 371.3633
45 | 293422.1016 | -308438.9685 | 366.1736
46 | 293159.8794 | -308438.9685 | 372.9091
47 | 292897.6572 | -308438.9685 | 409.8365
48 | 292635.4349 | -308438.9685 | 412.9351
49 | 292373.2127 | -308438.9685 | 365.5417
50 | 292110.9905 | -308438.9685 | 350.9002
51 | 294208.7683 | -308682.0454 | 359.8959
52 | 291848.7683 | -308682.0454 | 342.9539
53 | 293946.546 | -308682.0454 | 399.7607
54 | 293684.3238 | -308682.0454 | 424.982
55 | 293422.1016 | -308682.0454 | 461.5198
56 | 293159.8794 | -308682.0454 | 487.7153
57 | 292897.6572 | -308682.0454 | 469.5739
58 | 292635.4349 | -308682.0454 | 427.751
59 | 292373.2127 | -308682.0454 | 413.1097
60 | 292110.9905 | -308682.0454 | 398.4682
61 | 294208.7683 | -308925.1223 | 429.1659
62 | 291848.7683 | -308925.1223 | 403.8739
63 | 293946.546 | -308925.1223 | 476.2481
64 | 293684.3238 | -308925.1223 | 522.5956
65 | 293422.1016 | -308925.1223 | 527.7983
66 | 293159.8794 | -308925.1223 | 553.3164
67 | 292897.6572 | -308925.1223 | 554.46
68 | 292635.4349 | -308925.1223 | 519.6349
69 | 292373.2127 | -308925.1223 | 493.5954
70 | 292110.9905 | -308925.1223 | 460.3399
71 | 294208.7683 | -309168.1993 | 498.6439
72 | 291848.7683 | -309168.1993 | 455.7077
73 | 293946.546 | -309168.1993 | 544.0892
74 | 293684.3238 | -309168.1993 | 608.0412
75 | 293422.1016 | -309168.1993 | 643.8771
76 | 293159.8794 | -309168.1993 | 648.3688
77 | 292897.6572 | -309168.1993 | 660.2667
78 | 292635.4349 | -309168.1993 | 626.4392
79 | 292373.2127 | -309168.1993 | 600.0654
80 | 292110.9905 | -309168.1993 | 547.8417
81 | 294208.7683 | -309411.2762 | 565.8268
82 | 291848.7683 | -309411.2762 | 546.1374
83 | 293946.546 | -309411.2762 | 652.9565
84 | 293684.3238 | -309411.2762 | 714.7511
85 | 293422.1016 | -309411.2762 | 785.5387
86 | 293159.8794 | -309411.2762 | 815.9673
87 | 292897.6572 | -309411.2762 | 769.9577
88 | 292635.4349 | -309411.2762 | 770.4017
89 | 292373.2127 | -309411.2762 | 720.4607
90 | 292110.9905 | -309411.2762 | 615.6547
91 | 294208.7683 | -309654.3531 | 673.3525
92 | 291848.7683 | -309654.3531 | 589.6237
93 | 293946.546 | -309654.3531 | 745.9436
94 | 293684.3238 | -309654.3531 | 888.9079
95 | 293422.1016 | -309654.3531 | 921.2517
96 | 293159.8794 | -309654.3531 | 993.8043
97 | 292897.6572 | -309654.3531 | 1000.6578
98 | 292635.4349 | -309654.3531 | 899.404
99 | 292373.2127 | -309654.3531 | 845.4383
100 | 292110.9905 | -309654.3531 | 704.3664
101 | 294208.7683 | -309897.43 | 714.849
102 | 291848.7683 | -309897.43 | 705.1498
103 | 293946.546 | -309897.43 | 882.1187
104 | 293684.3238 | -309897.43 | 1030.1262
105 | 293422.1016 | -309897.43 | 1143.8783
106 | 293159.8794 | -309897.43 | 1169.4281
107 | 292897.6572 | -309897.43 | 1185.9994
108 | 292635.4349 | -309897.43 | 1159.0628
109 | 292373.2127 | -309897.43 | 982.7439
110 | 292110.9905 | -309897.43 | 830.1132
111 | 294208.7683 | -310140.5069 | 711.3968
112 | 291848.7683 | -310140.5069 | 683.5852
113 | 293946.546 | -310140.5069 | 982.1201
114 | 293684.3238 | -310140.5069 | 1233.9254
115 | 293422.1016 | -310140.5069 | 1416.538
116 | 293159.8794 | -310140.5069 | 1529.5883
117 | 292897.6572 | -310140.5069 | 1402.0294
118 | 292635.4349 | -310140.5069 | 1375.5699
119 | 292373.2127 | -310140.5069 | 1159.6517
120 | 292110.9905 | -310140.5069 | 1023.6521
121 | 294208.7683 | -310383.5839 | 696.6426
122 | 291848.7683 | -310383.5839 | 634.0921
123 | 293946.546 | -310383.5839 | 1095.6993
124 | 293684.3238 | -310383.5839 | 1411.3115
125 | 293422.1016 | -310383.5839 | 1635.1056
126 | 293159.8794 | -310383.5839 | 1671.1035
127 | 292897.6572 | -310383.5839 | 1694.5853
128 | 292635.4349 | -310383.5839 | 1661.9778
129 | 292373.2127 | -310383.5839 | 1327.3807
130 | 292110.9905 | -310383.5839 | 1041.2249
131 | 294208.7683 | -310626.6608 | 426.3814
132 | 291848.7683 | -310626.6608 | 363.0658
133 | 293946.546 | -310626.6608 | 957.2551
134 | 293684.3238 | -310626.6608 | 1433.9981
135 | 293422.1016 | -310626.6608 | 1786.1285
136 | 293159.8794 | -310626.6608 | 1809.6102
137 | 292897.6572 | -310626.6608 | 1833.0919
138 | 292635.4349 | -310626.6608 | 1603.303
139 | 292373.2127 | -310626.6608 | 1472.0666
140 | 292110.9905 | -310626.6608 | 927.5209

## 1010
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 285808.7683 | -307466.6608 | 192.8241 | 平均照度 | 609.7183 | 最小照度 | 188.1884 | 最大照度 | 1914.1499 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 283448.7683 | -307466.6608 | 193.5246 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.30865
3 | 285546.546 | -307466.6608 | 201.6464 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.098314
4 | 285284.3238 | -307466.6608 | 220.2119 | 房间编号 | 1010 | 房间用途 | 卧室 | 面积(㎡) | 8.84
5 | 285022.1016 | -307466.6608 | 213.0146 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 284759.8794 | -307466.6608 | 224.8013 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 284497.6572 | -307466.6608 | 231.477
8 | 284235.4349 | -307466.6608 | 231.3668
9 | 283973.2127 | -307466.6608 | 218.7312
10 | 283710.9905 | -307466.6608 | 211.807
11 | 285808.7683 | -307709.7377 | 188.1884
12 | 283448.7683 | -307709.7377 | 220.6503
13 | 285546.546 | -307709.7377 | 215.6376
14 | 285284.3238 | -307709.7377 | 233.9783
15 | 285022.1016 | -307709.7377 | 242.92
16 | 284759.8794 | -307709.7377 | 251.5322
17 | 284497.6572 | -307709.7377 | 238.5262
18 | 284235.4349 | -307709.7377 | 236.7925
19 | 283973.2127 | -307709.7377 | 229.282
20 | 283710.9905 | -307709.7377 | 221.6542
21 | 285808.7683 | -307952.8146 | 220.1498
22 | 283448.7683 | -307952.8146 | 239.5834
23 | 285546.546 | -307952.8146 | 225.907
24 | 285284.3238 | -307952.8146 | 222.4447
25 | 285022.1016 | -307952.8146 | 245.7258
26 | 284759.8794 | -307952.8146 | 257.2
27 | 284497.6572 | -307952.8146 | 248.0932
28 | 284235.4349 | -307952.8146 | 285.2097
29 | 283973.2127 | -307952.8146 | 260.7092
30 | 283710.9905 | -307952.8146 | 243.3645
31 | 285808.7683 | -308195.8916 | 258.7999
32 | 283448.7683 | -308195.8916 | 263.1791
33 | 285546.546 | -308195.8916 | 225.4354
34 | 285284.3238 | -308195.8916 | 238.9482
35 | 285022.1016 | -308195.8916 | 308.4147
36 | 284759.8794 | -308195.8916 | 322.7943
37 | 284497.6572 | -308195.8916 | 319.8857
38 | 284235.4349 | -308195.8916 | 313.1375
39 | 283973.2127 | -308195.8916 | 306.3894
40 | 283710.9905 | -308195.8916 | 264.0972
41 | 285808.7683 | -308438.9685 | 269.1322
42 | 283448.7683 | -308438.9685 | 301.0712
43 | 285546.546 | -308438.9685 | 304.3963
44 | 285284.3238 | -308438.9685 | 329.1763
45 | 285022.1016 | -308438.9685 | 345.6723
46 | 284759.8794 | -308438.9685 | 360.0518
47 | 284497.6572 | -308438.9685 | 383.0692
48 | 284235.4349 | -308438.9685 | 387.8621
49 | 283973.2127 | -308438.9685 | 337.4153
50 | 283710.9905 | -308438.9685 | 323.3825
51 | 285808.7683 | -308682.0454 | 319.1552
52 | 283448.7683 | -308682.0454 | 321.5462
53 | 285546.546 | -308682.0454 | 340.7254
54 | 285284.3238 | -308682.0454 | 363.8293
55 | 285022.1016 | -308682.0454 | 401.0629
56 | 284759.8794 | -308682.0454 | 424.7905
57 | 284497.6572 | -308682.0454 | 436.6164
58 | 284235.4349 | -308682.0454 | 416.0487
59 | 283973.2127 | -308682.0454 | 378.7802
60 | 283710.9905 | -308682.0454 | 364.7476
61 | 285808.7683 | -308925.1223 | 359.0136
62 | 283448.7683 | -308925.1223 | 373.1709
63 | 285546.546 | -308925.1223 | 399.2491
64 | 285284.3238 | -308925.1223 | 443.8134
65 | 285022.1016 | -308925.1223 | 460.8163
66 | 284759.8794 | -308925.1223 | 505.2871
67 | 284497.6572 | -308925.1223 | 516.7515
68 | 284235.4349 | -308925.1223 | 460.8572
69 | 283973.2127 | -308925.1223 | 442.0822
70 | 283710.9905 | -308925.1223 | 432.6342
71 | 285808.7683 | -309168.1993 | 393.4657
72 | 283448.7683 | -309168.1993 | 452.172
73 | 285546.546 | -309168.1993 | 452.4055
74 | 285284.3238 | -309168.1993 | 536.4874
75 | 285022.1016 | -309168.1993 | 577.8034
76 | 284759.8794 | -309168.1993 | 593.6616
77 | 284497.6572 | -309168.1993 | 615.382
78 | 284235.4349 | -309168.1993 | 566.221
79 | 283973.2127 | -309168.1993 | 575.3798
80 | 283710.9905 | -309168.1993 | 514.9446
81 | 285808.7683 | -309411.2762 | 463.0615
82 | 283448.7683 | -309411.2762 | 502.9217
83 | 285546.546 | -309411.2762 | 562.1332
84 | 285284.3238 | -309411.2762 | 625.899
85 | 285022.1016 | -309411.2762 | 675.6355
86 | 284759.8794 | -309411.2762 | 752.0121
87 | 284497.6572 | -309411.2762 | 729.6442
88 | 284235.4349 | -309411.2762 | 691.3345
89 | 283973.2127 | -309411.2762 | 673.4523
90 | 283710.9905 | -309411.2762 | 596.7565
91 | 285808.7683 | -309654.3531 | 540.7486
92 | 283448.7683 | -309654.3531 | 611.4042
93 | 285546.546 | -309654.3531 | 663.0293
94 | 285284.3238 | -309654.3531 | 789.8411
95 | 285022.1016 | -309654.3531 | 865.6751
96 | 284759.8794 | -309654.3531 | 881.8394
97 | 284497.6572 | -309654.3531 | 930.139
98 | 284235.4349 | -309654.3531 | 874.0836
99 | 283973.2127 | -309654.3531 | 799.3537
100 | 283710.9905 | -309654.3531 | 684.7996
101 | 285808.7683 | -309897.43 | 594.1587
102 | 283448.7683 | -309897.43 | 664.134
103 | 285546.546 | -309897.43 | 764.2254
104 | 285284.3238 | -309897.43 | 918.2122
105 | 285022.1016 | -309897.43 | 1038.802
106 | 284759.8794 | -309897.43 | 1133.773
107 | 284497.6572 | -309897.43 | 1097.1468
108 | 284235.4349 | -309897.43 | 1051.8624
109 | 283973.2127 | -309897.43 | 950.5301
110 | 283710.9905 | -309897.43 | 800.241
111 | 285808.7683 | -310140.5069 | 594.8478
112 | 283448.7683 | -310140.5069 | 650.4166
113 | 285546.546 | -310140.5069 | 880.5137
114 | 285284.3238 | -310140.5069 | 1126.3368
115 | 285022.1016 | -310140.5069 | 1267.9389
116 | 284759.8794 | -310140.5069 | 1354.2228
117 | 284497.6572 | -310140.5069 | 1374.9171
118 | 284235.4349 | -310140.5069 | 1308.194
119 | 283973.2127 | -310140.5069 | 1175.1482
120 | 283710.9905 | -310140.5069 | 925.9249
121 | 285808.7683 | -310383.5839 | 598.9701
122 | 283448.7683 | -310383.5839 | 638.226
123 | 285546.546 | -310383.5839 | 956.0423
124 | 285284.3238 | -310383.5839 | 1340.4217
125 | 285022.1016 | -310383.5839 | 1564.6575
126 | 284759.8794 | -310383.5839 | 1654.0429
127 | 284497.6572 | -310383.5839 | 1628.4731
128 | 284235.4349 | -310383.5839 | 1629.4416
129 | 283973.2127 | -310383.5839 | 1463.5406
130 | 283710.9905 | -310383.5839 | 1009.5501
131 | 285808.7683 | -310626.6608 | 351.446
132 | 283448.7683 | -310626.6608 | 381.9886
133 | 285546.546 | -310626.6608 | 888.4564
134 | 285284.3238 | -310626.6608 | 1678.739
135 | 285022.1016 | -310626.6608 | 1768.1243
136 | 284759.8794 | -310626.6608 | 1721.9871
137 | 284497.6572 | -310626.6608 | 1914.1499
138 | 284235.4349 | -310626.6608 | 1815.8731
139 | 283973.2127 | -310626.6608 | 1464.054
140 | 283710.9905 | -310626.6608 | 838.9034

## 1009
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 282878.7683 | -306696.6608 | 96.6762 | 平均照度 | 494.2827 | 最小照度 | 96.6762 | 最大照度 | 1744.4965 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 280778.7683 | -306696.6608 | 114.9688 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.19559
3 | 282353.7683 | -306696.6608 | 104.04 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.055418
4 | 281828.7683 | -306696.6608 | 136.8047 | 房间编号 | 1009 | 房间用途 | 起居室 | 面积(㎡) | 11.18
5 | 281303.7683 | -306696.6608 | 137.9403 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 282878.7683 | -307171.6608 | 128.7541 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 280778.7683 | -307171.6608 | 142.1771
8 | 282353.7683 | -307171.6608 | 140.7395
9 | 281828.7683 | -307171.6608 | 149.3291
10 | 281303.7683 | -307171.6608 | 158.6809
11 | 282878.7683 | -307646.6608 | 146.5984
12 | 280778.7683 | -307646.6608 | 180.11
13 | 282353.7683 | -307646.6608 | 172.7662
14 | 281828.7683 | -307646.6608 | 185.9867
15 | 281303.7683 | -307646.6608 | 187.4699
16 | 282878.7683 | -308121.6608 | 233.951
17 | 280778.7683 | -308121.6608 | 236.0914
18 | 282353.7683 | -308121.6608 | 245.2463
19 | 281828.7683 | -308121.6608 | 241.1265
20 | 281303.7683 | -308121.6608 | 256.7745
21 | 282878.7683 | -308596.6608 | 276.7601
22 | 280778.7683 | -308596.6608 | 320.6841
23 | 282353.7683 | -308596.6608 | 352.6793
24 | 281828.7683 | -308596.6608 | 367.2255
25 | 281303.7683 | -308596.6608 | 361.2829
26 | 282878.7683 | -309071.6608 | 439.3049
27 | 280778.7683 | -309071.6608 | 404.6376
28 | 282353.7683 | -309071.6608 | 491.9334
29 | 281828.7683 | -309071.6608 | 536.4741
30 | 281303.7683 | -309071.6608 | 531.3454
31 | 282878.7683 | -309546.6608 | 574.3348
32 | 280778.7683 | -309546.6608 | 567.8019
33 | 282353.7683 | -309546.6608 | 721.4729
34 | 281828.7683 | -309546.6608 | 832.8163
35 | 281303.7683 | -309546.6608 | 733.7084
36 | 282878.7683 | -310021.6608 | 697.8255
37 | 280778.7683 | -310021.6608 | 731.848
38 | 282353.7683 | -310021.6608 | 1141.7127
39 | 281828.7683 | -310021.6608 | 1263.7452
40 | 281303.7683 | -310021.6608 | 1153.6588
41 | 282878.7683 | -310496.6608 | 701.2977
42 | 280778.7683 | -310496.6608 | 677.3177
43 | 282353.7683 | -310496.6608 | 1598.0327
44 | 281828.7683 | -310496.6608 | 1744.4965
45 | 281303.7683 | -310496.6608 | 1624.0941

## 1008
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 280208.7683 | -309066.6608 | 270.599 | 平均照度 | 390.0233 | 最小照度 | 49.9856 | 最大照度 | 1207.032 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 277848.7683 | -309066.6608 | 152.8543 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.12816
3 | 279946.546 | -309066.6608 | 253.3605 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.041412
4 | 279684.3238 | -309066.6608 | 266.0353 | 房间编号 | 1008 | 房间用途 | 餐厅 | 面积(㎡) | 4.68
5 | 279422.1016 | -309066.6608 | 273.4066 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 279159.8794 | -309066.6608 | 249.9984 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 278897.6572 | -309066.6608 | 248.9364
8 | 278635.4349 | -309066.6608 | 228.1728
9 | 278373.2127 | -309066.6608 | 186.8331
10 | 278110.9905 | -309066.6608 | 168.6473
11 | 280208.7683 | -309326.6608 | 295.0882
12 | 277848.7683 | -309326.6608 | 153.3028
13 | 279946.546 | -309326.6608 | 296.5007
14 | 279684.3238 | -309326.6608 | 314.9749
15 | 279422.1016 | -309326.6608 | 325.3715
16 | 279159.8794 | -309326.6608 | 292.8311
17 | 278897.6572 | -309326.6608 | 307.0173
18 | 278635.4349 | -309326.6608 | 286.1218
19 | 278373.2127 | -309326.6608 | 208.546
20 | 278110.9905 | -309326.6608 | 171.5556
21 | 280208.7683 | -309586.6608 | 362.1554
22 | 277848.7683 | -309586.6608 | 163.5795
23 | 279946.546 | -309586.6608 | 342.2676
24 | 279684.3238 | -309586.6608 | 401.6189
25 | 279422.1016 | -309586.6608 | 406.8402
26 | 279159.8794 | -309586.6608 | 382.0233
27 | 278897.6572 | -309586.6608 | 353.2999
28 | 278635.4349 | -309586.6608 | 324.8561
29 | 278373.2127 | -309586.6608 | 218.0551
30 | 278110.9905 | -309586.6608 | 172.358
31 | 280208.7683 | -309846.6608 | 421.1109
32 | 277848.7683 | -309846.6608 | 131.8056
33 | 279946.546 | -309846.6608 | 505.709
34 | 279684.3238 | -309846.6608 | 557.7681
35 | 279422.1016 | -309846.6608 | 577.3649
36 | 279159.8794 | -309846.6608 | 458.4605
37 | 278897.6572 | -309846.6608 | 416.9845
38 | 278635.4349 | -309846.6608 | 308.6365
39 | 278373.2127 | -309846.6608 | 229.7713
40 | 278110.9905 | -309846.6608 | 167.8231
41 | 280208.7683 | -310106.6608 | 511.2697
42 | 277848.7683 | -310106.6608 | 123.7935
43 | 279946.546 | -310106.6608 | 634.5649
44 | 279684.3238 | -310106.6608 | 670.1301
45 | 279422.1016 | -310106.6608 | 717.7096
46 | 279159.8794 | -310106.6608 | 669.5927
47 | 278897.6572 | -310106.6608 | 489.659
48 | 278635.4349 | -310106.6608 | 357.2907
49 | 278373.2127 | -310106.6608 | 223.7147
50 | 278110.9905 | -310106.6608 | 164.5968
51 | 280208.7683 | -310366.6608 | 511.284
52 | 277848.7683 | -310366.6608 | 89.0237
53 | 279946.546 | -310366.6608 | 842.015
54 | 279684.3238 | -310366.6608 | 1001.0382
55 | 279422.1016 | -310366.6608 | 1030.3352
56 | 279159.8794 | -310366.6608 | 835.0394
57 | 278897.6572 | -310366.6608 | 552.8943
58 | 278635.4349 | -310366.6608 | 293.0766
59 | 278373.2127 | -310366.6608 | 188.9313
60 | 278110.9905 | -310366.6608 | 110.9843
61 | 280208.7683 | -310626.6608 | 379.7511
62 | 277848.7683 | -310626.6608 | 49.9856
63 | 279946.546 | -310626.6608 | 915.5803
64 | 279684.3238 | -310626.6608 | 1207.032
65 | 279422.1016 | -310626.6608 | 1192.6656
66 | 279159.8794 | -310626.6608 | 935.2443
67 | 278897.6572 | -310626.6608 | 442.8745
68 | 278635.4349 | -310626.6608 | 160.08
69 | 278373.2127 | -310626.6608 | 85.8808
70 | 278110.9905 | -310626.6608 | 62.9495

## 1007
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 298928.7683 | -304759.8187 | 1947.9255 | 平均照度 | 934.2376 | 最小照度 | 325.6235 | 最大照度 | 2129.2595 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 298928.7683 | -304249.2924 | 1793.9292 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.34854
3 | 298928.7683 | -303738.7661 | 1802.5646 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.15293
4 | 298928.7683 | -303228.2397 | 1858.6146 | 房间编号 | 1007 | 房间用途 | 餐厅 | 面积(㎡) | 27.59
5 | 298928.7683 | -302717.7134 | 2129.2595 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 298928.7683 | -305146.6608 | 2088.8175 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 298410.0183 | -304759.8187 | 1419.4694
8 | 298410.0183 | -304249.2924 | 1334.3275
9 | 298410.0183 | -303738.7661 | 1324.8557
10 | 298410.0183 | -303228.2397 | 1442.8386
11 | 298410.0183 | -302717.7134 | 1643.7252
12 | 298410.0183 | -305146.6608 | 1571.9351
13 | 297891.2683 | -304759.8187 | 973.3263
14 | 297891.2683 | -304249.2924 | 969.99
15 | 297891.2683 | -303738.7661 | 1013.3318
16 | 297891.2683 | -303228.2397 | 1110.6293
17 | 297891.2683 | -302717.7134 | 1126.2503
18 | 297891.2683 | -305146.6608 | 721.5808
19 | 297372.5183 | -311396.6608 | 1197.3274
20 | 297678.7683 | -311396.6608 | 1118.5994
21 | 297372.5183 | -301696.6608 | 1072.7937
22 | 297678.7683 | -301696.6608 | 946.651
23 | 297372.5183 | -310886.1345 | 1229.9548
24 | 297678.7683 | -310886.1345 | 1256.6071
25 | 297372.5183 | -310375.6082 | 1148.47
26 | 297678.7683 | -310375.6082 | 1175.1222
27 | 297372.5183 | -309865.0818 | 692.7247
28 | 297678.7683 | -309865.0818 | 571.1354
29 | 297372.5183 | -309354.5555 | 594.6828
30 | 297678.7683 | -309354.5555 | 549.8213
31 | 297372.5183 | -308844.0292 | 812.524
32 | 297678.7683 | -308844.0292 | 875.2682
33 | 297372.5183 | -308333.5029 | 926.7186
34 | 297678.7683 | -308333.5029 | 1065.2748
35 | 296928.7683 | -308333.5029 | 729.1137
36 | 297372.5183 | -307822.9766 | 996.4605
37 | 297678.7683 | -307822.9766 | 1116.7121
38 | 296928.7683 | -307822.9766 | 822.2191
39 | 297372.5183 | -307312.4503 | 955.904
40 | 297678.7683 | -307312.4503 | 1084.3582
41 | 296928.7683 | -307312.4503 | 774.8202
42 | 297372.5183 | -306801.924 | 931.2775
43 | 297678.7683 | -306801.924 | 1039.122
44 | 296928.7683 | -306801.924 | 775.0133
45 | 297372.5183 | -306291.3976 | 846.841
46 | 297678.7683 | -306291.3976 | 939.5805
47 | 296928.7683 | -306291.3976 | 712.4637
48 | 297372.5183 | -305780.8713 | 759.2777
49 | 297678.7683 | -305780.8713 | 833.498
50 | 296928.7683 | -305780.8713 | 651.7345
51 | 297372.5183 | -305270.345 | 662.8607
52 | 297678.7683 | -305270.345 | 670.6911
53 | 296928.7683 | -305270.345 | 618.6259
54 | 297372.5183 | -304759.8187 | 687.037
55 | 296928.7683 | -304759.8187 | 601.0276
56 | 297372.5183 | -304249.2924 | 739.8013
57 | 296928.7683 | -304249.2924 | 645.8613
58 | 297372.5183 | -303738.7661 | 788.1745
59 | 296928.7683 | -303738.7661 | 705.4824
60 | 297372.5183 | -303228.2397 | 832.1156
61 | 296928.7683 | -303228.2397 | 763.9346
62 | 297372.5183 | -302717.7134 | 878.6131
63 | 297372.5183 | -302207.1871 | 934.3142
64 | 297678.7683 | -302207.1871 | 847.9087
65 | 296853.7683 | -311396.6608 | 1285.0947
66 | 296853.7683 | -310886.1345 | 1290.3063
67 | 296853.7683 | -310375.6082 | 918.099
68 | 296853.7683 | -309865.0818 | 694.7085
69 | 296853.7683 | -309354.5555 | 611.204
70 | 296853.7683 | -308844.0292 | 580.844
71 | 296853.7683 | -301696.6608 | 1206.178
72 | 296853.7683 | -302717.7134 | 866.0726
73 | 296853.7683 | -302207.1871 | 996.2082
74 | 296853.7683 | -303046.6608 | 777.2689
75 | 296335.0183 | -311396.6608 | 1262.0602
76 | 296335.0183 | -310886.1345 | 1315.8836
77 | 296335.0183 | -310375.6082 | 849.6817
78 | 296335.0183 | -309865.0818 | 657.1957
79 | 296335.0183 | -309354.5555 | 561.277
80 | 296335.0183 | -308844.0292 | 508.263
81 | 296335.0183 | -301696.6608 | 1216.1501
82 | 296335.0183 | -302717.7134 | 862.6169
83 | 296335.0183 | -302207.1871 | 1078.4791
84 | 296335.0183 | -303046.6608 | 778.7667
85 | 295816.2683 | -311396.6608 | 1218.292
86 | 295816.2683 | -310886.1345 | 1078.8237
87 | 295816.2683 | -310375.6082 | 777.913
88 | 295816.2683 | -309865.0818 | 632.2128
89 | 295816.2683 | -309354.5555 | 495.1932
90 | 295816.2683 | -308844.0292 | 414.8636
91 | 295816.2683 | -301696.6608 | 1236.0015
92 | 295816.2683 | -302717.7134 | 803.0997
93 | 295816.2683 | -302207.1871 | 1291.2122
94 | 295816.2683 | -303046.6608 | 690.1877
95 | 295297.5183 | -311396.6608 | 1167.8129
96 | 295297.5183 | -310886.1345 | 952.0264
97 | 295297.5183 | -310375.6082 | 729.6763
98 | 295297.5183 | -309865.0818 | 532.7698
99 | 295297.5183 | -309354.5555 | 460.5385
100 | 295297.5183 | -308844.0292 | 366.8833
101 | 295297.5183 | -301696.6608 | 1204.0036
102 | 295297.5183 | -302717.7134 | 738.2753
103 | 295297.5183 | -302207.1871 | 950.9009
104 | 295297.5183 | -303046.6608 | 640.2863
105 | 294778.7683 | -311396.6608 | 785.3323
106 | 294778.7683 | -310886.1345 | 706.4014
107 | 294778.7683 | -310375.6082 | 591.8741
108 | 294778.7683 | -309865.0818 | 452.5479
109 | 294778.7683 | -309354.5555 | 380.1677
110 | 294778.7683 | -308844.0292 | 325.6235
111 | 294778.7683 | -301696.6608 | 822.7159
112 | 294778.7683 | -302717.7134 | 617.9821
113 | 294778.7683 | -302207.1871 | 737.6677
114 | 294778.7683 | -303044.1562 | 533.553

## 1006
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 280778.7683 | -315896.6608 | 696.7621 | 平均照度 | 559.5746 | 最小照度 | 52.4188 | 最大照度 | 1065.6319 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 280778.7683 | -326596.6608 | 79.1162 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.093676
3 | 280778.7683 | -316406.1846 | 655.2038 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.04919
4 | 280778.7683 | -316915.7084 | 620.0197 | 房间编号 | 1006 | 房间用途 | 过道 | 面积(㎡) | 14.56
5 | 280778.7683 | -317425.2322 | 570.8386 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 280778.7683 | -317934.756 | 444.5365 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 280778.7683 | -318444.2798 | 283.1755
8 | 280778.7683 | -318953.8037 | 164.3152
9 | 280778.7683 | -319463.3275 | 110.8578
10 | 280778.7683 | -319972.8513 | 154.0094
11 | 280778.7683 | -320482.3751 | 272.5223
12 | 280778.7683 | -320991.8989 | 448.1375
13 | 280778.7683 | -321501.4227 | 587.5457
14 | 280778.7683 | -322010.9465 | 661.2358
15 | 280778.7683 | -322520.4703 | 701.8403
16 | 280778.7683 | -323029.9941 | 696.6782
17 | 280778.7683 | -323539.5179 | 703.8918
18 | 280778.7683 | -324049.0417 | 668.334
19 | 280778.7683 | -324558.5656 | 611.039
20 | 280778.7683 | -325068.0894 | 467.0104
21 | 280778.7683 | -325577.6132 | 297.1021
22 | 280778.7683 | -326087.137 | 154.8506
23 | 281178.7683 | -315896.6608 | 963.6137
24 | 281178.7683 | -326596.6608 | 61.3428
25 | 281178.7683 | -316406.1846 | 871.5996
26 | 281178.7683 | -316915.7084 | 813.6437
27 | 281178.7683 | -317425.2322 | 753.8544
28 | 281178.7683 | -317934.756 | 570.3285
29 | 281178.7683 | -318444.2798 | 287.8112
30 | 281178.7683 | -318953.8037 | 133.6973
31 | 281178.7683 | -319463.3275 | 94.8492
32 | 281178.7683 | -319972.8513 | 136.1726
33 | 281178.7683 | -320482.3751 | 279.5014
34 | 281178.7683 | -320991.8989 | 572.0977
35 | 281178.7683 | -321501.4227 | 765.9767
36 | 281178.7683 | -322010.9465 | 852.0275
37 | 281178.7683 | -322520.4703 | 865.4886
38 | 281178.7683 | -323029.9941 | 861.5538
39 | 281178.7683 | -323539.5179 | 859.6831
40 | 281178.7683 | -324049.0417 | 828.6283
41 | 281178.7683 | -324558.5656 | 772.4335
42 | 281178.7683 | -325068.0894 | 628.4377
43 | 281178.7683 | -325577.6132 | 322.0682
44 | 281178.7683 | -326087.137 | 140.4885
45 | 281578.7683 | -315896.6608 | 964.174
46 | 281578.7683 | -326596.6608 | 52.4188
47 | 281578.7683 | -316406.1846 | 1065.6319
48 | 281578.7683 | -316915.7084 | 1030.055
49 | 281578.7683 | -317425.2322 | 956.0571
50 | 281578.7683 | -317934.756 | 789.71
51 | 281578.7683 | -318444.2798 | 237.0047
52 | 281578.7683 | -318953.8037 | 102.7761
53 | 281578.7683 | -319463.3275 | 84.4296
54 | 281578.7683 | -319972.8513 | 103.6084
55 | 281578.7683 | -320482.3751 | 193.5357
56 | 281578.7683 | -320991.8989 | 695.9663
57 | 281578.7683 | -321501.4227 | 997.3427
58 | 281578.7683 | -322010.9465 | 992.1417
59 | 281578.7683 | -322520.4703 | 1023.5473
60 | 281578.7683 | -323029.9941 | 1039.0636
61 | 281578.7683 | -323539.5179 | 1009.2377
62 | 281578.7683 | -324049.0417 | 995.22
63 | 281578.7683 | -324558.5656 | 961.8306
64 | 281578.7683 | -325068.0894 | 812.3346
65 | 281578.7683 | -325577.6132 | 255.5755
66 | 281578.7683 | -326087.137 | 85.9421

## 1005
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 276278.4387 | -315896.6608 | 939.8505 | 平均照度 | 655.3116 | 最小照度 | 201.6308 | 最大照度 | 1692.1522 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 276278.4387 | -326596.6608 | 321.4148 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.30769
3 | 276278.4387 | -316406.1846 | 1520.8774 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.11916
4 | 276278.4387 | -316915.7084 | 1692.1522 | 房间编号 | 1005 | 房间用途 | 起居室 | 面积(㎡) | 48.16
5 | 276278.4387 | -317425.2322 | 1387.7696 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 276278.4387 | -317934.756 | 1313.9661 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 276278.4387 | -318444.2798 | 506.81
8 | 276278.4387 | -318953.8037 | 799.2296
9 | 276278.4387 | -319463.3275 | 1305.1923
10 | 276278.4387 | -319972.8513 | 1373.4191
11 | 276278.4387 | -320482.3751 | 1437.5973
12 | 276278.4387 | -320991.8989 | 969.9213
13 | 276278.4387 | -321501.4227 | 386.5013
14 | 276278.4387 | -322010.9465 | 464.3413
15 | 276278.4387 | -322520.4703 | 1140.8054
16 | 276278.4387 | -323029.9941 | 1384.9096
17 | 276278.4387 | -323539.5179 | 1440.6769
18 | 276278.4387 | -324049.0417 | 1485.4151
19 | 276278.4387 | -324558.5656 | 1420.7648
20 | 276278.4387 | -325068.0894 | 1395.6196
21 | 276278.4387 | -325577.6132 | 1345.843
22 | 276278.4387 | -326087.137 | 950.5871
23 | 276753.4799 | -315896.6608 | 1446.7411
24 | 276753.4799 | -326596.6608 | 485.8697
25 | 276753.4799 | -316406.1846 | 1429.2811
26 | 276753.4799 | -316915.7084 | 1423.1522
27 | 276753.4799 | -317425.2322 | 1342.1862
28 | 276753.4799 | -317934.756 | 999.457
29 | 276753.4799 | -318444.2798 | 744.7141
30 | 276753.4799 | -318953.8037 | 674.106
31 | 276753.4799 | -319463.3275 | 1222.3137
32 | 276753.4799 | -319972.8513 | 1410.8554
33 | 276753.4799 | -320482.3751 | 1092.8079
34 | 276753.4799 | -320991.8989 | 852.236
35 | 276753.4799 | -321501.4227 | 636.7983
36 | 276753.4799 | -322010.9465 | 653.9274
37 | 276753.4799 | -322520.4703 | 930.3751
38 | 276753.4799 | -323029.9941 | 1369.2966
39 | 276753.4799 | -323539.5179 | 1478.1249
40 | 276753.4799 | -324049.0417 | 1233.05
41 | 276753.4799 | -324558.5656 | 1423.9623
42 | 276753.4799 | -325068.0894 | 1189.6555
43 | 276753.4799 | -325577.6132 | 1084.1365
44 | 276753.4799 | -326087.137 | 804.8936
45 | 277228.5211 | -315896.6608 | 1597.1676
46 | 277228.5211 | -326596.6608 | 488.6993
47 | 277228.5211 | -316406.1846 | 1380.5397
48 | 277228.5211 | -316915.7084 | 1275.6338
49 | 277228.5211 | -317425.2322 | 973.9588
50 | 277228.5211 | -317934.756 | 809.4125
51 | 277228.5211 | -318444.2798 | 777.7821
52 | 277228.5211 | -318953.8037 | 759.071
53 | 277228.5211 | -319463.3275 | 819.5064
54 | 277228.5211 | -319972.8513 | 845.1076
55 | 277228.5211 | -320482.3751 | 790.6914
56 | 277228.5211 | -320991.8989 | 724.1082
57 | 277228.5211 | -321501.4227 | 607.0131
58 | 277228.5211 | -322010.9465 | 600.2956
59 | 277228.5211 | -322520.4703 | 727.5672
60 | 277228.5211 | -323029.9941 | 866.9958
61 | 277228.5211 | -323539.5179 | 930.1043
62 | 277228.5211 | -324049.0417 | 914.7243
63 | 277228.5211 | -324558.5656 | 949.2714
64 | 277228.5211 | -325068.0894 | 878.5299
65 | 277228.5211 | -325577.6132 | 780.2764
66 | 277228.5211 | -326087.137 | 609.3912
67 | 277703.5623 | -315896.6608 | 1473.8953
68 | 277703.5623 | -326596.6608 | 395.229
69 | 277703.5623 | -316406.1846 | 1153.9383
70 | 277703.5623 | -316915.7084 | 992.9566
71 | 277703.5623 | -317425.2322 | 801.3222
72 | 277703.5623 | -317934.756 | 672.6931
73 | 277703.5623 | -318444.2798 | 629.0381
74 | 277703.5623 | -318953.8037 | 625.4688
75 | 277703.5623 | -319463.3275 | 627.1205
76 | 277703.5623 | -319972.8513 | 637.4351
77 | 277703.5623 | -320482.3751 | 591.1957
78 | 277703.5623 | -320991.8989 | 531.8096
79 | 277703.5623 | -321501.4227 | 503.3966
80 | 277703.5623 | -322010.9465 | 550.5843
81 | 277703.5623 | -322520.4703 | 561.1648
82 | 277703.5623 | -323029.9941 | 640.7706
83 | 277703.5623 | -323539.5179 | 705.4773
84 | 277703.5623 | -324049.0417 | 684.0804
85 | 277703.5623 | -324558.5656 | 701.7257
86 | 277703.5623 | -325068.0894 | 651.64
87 | 277703.5623 | -325577.6132 | 584.21
88 | 277703.5623 | -326087.137 | 483.1661
89 | 278178.6035 | -315896.6608 | 860.9795
90 | 278178.6035 | -326596.6608 | 335.932
91 | 278178.6035 | -316406.1846 | 996.1158
92 | 278178.6035 | -316915.7084 | 771.0923
93 | 278178.6035 | -317425.2322 | 615.3078
94 | 278178.6035 | -317934.756 | 546.1266
95 | 278178.6035 | -318444.2798 | 515.8655
96 | 278178.6035 | -318953.8037 | 503.6404
97 | 278178.6035 | -319463.3275 | 525.0145
98 | 278178.6035 | -319972.8513 | 505.9427
99 | 278178.6035 | -320482.3751 | 503.4338
100 | 278178.6035 | -320991.8989 | 448.2617
101 | 278178.6035 | -321501.4227 | 448.5506
102 | 278178.6035 | -322010.9465 | 454.6822
103 | 278178.6035 | -322520.4703 | 470.8417
104 | 278178.6035 | -323029.9941 | 481.8014
105 | 278178.6035 | -323539.5179 | 514.7882
106 | 278178.6035 | -324049.0417 | 515.4943
107 | 278178.6035 | -324558.5656 | 537.1924
108 | 278178.6035 | -325068.0894 | 502.303
109 | 278178.6035 | -325577.6132 | 439.2834
110 | 278178.6035 | -326087.137 | 376.8863
111 | 278653.6447 | -315896.6608 | 966.3399
112 | 278653.6447 | -326596.6608 | 273.1992
113 | 278653.6447 | -316406.1846 | 827.5754
114 | 278653.6447 | -316915.7084 | 719.2495
115 | 278653.6447 | -317425.2322 | 521.5666
116 | 278653.6447 | -317934.756 | 458.8294
117 | 278653.6447 | -318444.2798 | 418.7476
118 | 278653.6447 | -318953.8037 | 406.5129
119 | 278653.6447 | -319463.3275 | 425.4712
120 | 278653.6447 | -319972.8513 | 407.2709
121 | 278653.6447 | -320482.3751 | 358.1664
122 | 278653.6447 | -320991.8989 | 347.2929
123 | 278653.6447 | -321501.4227 | 374.3755
124 | 278653.6447 | -322010.9465 | 393.9612
125 | 278653.6447 | -322520.4703 | 389.0847
126 | 278653.6447 | -323029.9941 | 414.5518
127 | 278653.6447 | -323539.5179 | 418.0426
128 | 278653.6447 | -324049.0417 | 407.6787
129 | 278653.6447 | -324558.5656 | 419.7509
130 | 278653.6447 | -325068.0894 | 372.8237
131 | 278653.6447 | -325577.6132 | 358.4088
132 | 278653.6447 | -326087.137 | 305.7235
133 | 279128.6859 | -315896.6608 | 1214.4333
134 | 279128.6859 | -326596.6608 | 230.7483
135 | 279128.6859 | -316406.1846 | 879.0233
136 | 279128.6859 | -316915.7084 | 594.0292
137 | 279128.6859 | -317425.2322 | 477.2955
138 | 279128.6859 | -317934.756 | 419.8958
139 | 279128.6859 | -318444.2798 | 362.9393
140 | 279128.6859 | -318953.8037 | 344.5772
141 | 279128.6859 | -319463.3275 | 359.2046
142 | 279128.6859 | -319972.8513 | 347.0414
143 | 279128.6859 | -320482.3751 | 297.0476
144 | 279128.6859 | -320991.8989 | 335.3952
145 | 279128.6859 | -321501.4227 | 322.8742
146 | 279128.6859 | -322010.9465 | 332.4027
147 | 279128.6859 | -322520.4703 | 334.0881
148 | 279128.6859 | -323029.9941 | 340.1823
149 | 279128.6859 | -323539.5179 | 338.288
150 | 279128.6859 | -324049.0417 | 327.84
151 | 279128.6859 | -324558.5656 | 336.6137
152 | 279128.6859 | -325068.0894 | 308.7003
153 | 279128.6859 | -325577.6132 | 298.3792
154 | 279128.6859 | -326087.137 | 268.1695
155 | 279603.7271 | -315896.6608 | 1217.4014
156 | 279603.7271 | -326596.6608 | 214.5636
157 | 279603.7271 | -316406.1846 | 774.5655
158 | 279603.7271 | -316915.7084 | 563.456
159 | 279603.7271 | -317425.2322 | 428.8472
160 | 279603.7271 | -317934.756 | 369.3091
161 | 279603.7271 | -318444.2798 | 351.6967
162 | 279603.7271 | -318953.8037 | 337.2407
163 | 279603.7271 | -319463.3275 | 311.5524
164 | 279603.7271 | -319972.8513 | 315.8908
165 | 279603.7271 | -320482.3751 | 317.4358
166 | 279603.7271 | -320991.8989 | 301.5737
167 | 279603.7271 | -321501.4227 | 278.0415
168 | 279603.7271 | -322010.9465 | 280.0822
169 | 279603.7271 | -322520.4703 | 297.147
170 | 279603.7271 | -323029.9941 | 297.0005
171 | 279603.7271 | -323539.5179 | 294.4372
172 | 279603.7271 | -324049.0417 | 283.897
173 | 279603.7271 | -324558.5656 | 282.4081
174 | 279603.7271 | -325068.0894 | 257.7576
175 | 279603.7271 | -325577.6132 | 246.2305
176 | 279603.7271 | -326087.137 | 228.57
177 | 280078.7683 | -315896.6608 | 810.6392
178 | 280078.7683 | -326596.6608 | 201.6308
179 | 280078.7683 | -316406.1846 | 667.1352
180 | 280078.7683 | -316915.7084 | 494.8661
181 | 280078.7683 | -317425.2322 | 372.7139
182 | 280078.7683 | -317934.756 | 346.8156
183 | 280078.7683 | -318444.2798 | 325.6701
184 | 280078.7683 | -318953.8037 | 323.2824
185 | 280078.7683 | -319463.3275 | 298.475
186 | 280078.7683 | -319972.8513 | 292.5665
187 | 280078.7683 | -320482.3751 | 290.8626
188 | 280078.7683 | -320991.8989 | 290.0933
189 | 280078.7683 | -321501.4227 | 258.9385
190 | 280078.7683 | -322010.9465 | 291.3927
191 | 280078.7683 | -322520.4703 | 292.7049
192 | 280078.7683 | -323029.9941 | 274.3646
193 | 280078.7683 | -323539.5179 | 280.3353
194 | 280078.7683 | -324049.0417 | 281.6778
195 | 280078.7683 | -324558.5656 | 276.975
196 | 280078.7683 | -325068.0894 | 235.8089
197 | 280078.7683 | -325577.6132 | 245.6982
198 | 280078.7683 | -326087.137 | 210.8547

## 1004
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 297678.7683 | -325796.6608 | 237.3994 | 平均照度 | 741.227 | 最小照度 | 237.3994 | 最大照度 | 1236.0457 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 293278.7683 | -325796.6608 | 515.3952 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.32028
3 | 297189.8794 | -325796.6608 | 306.726 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.19206
4 | 296700.9905 | -325796.6608 | 460.3066 | 房间编号 | 1004 | 房间用途 | 餐厅 | 面积(㎡) | 15.19
5 | 296212.1016 | -325796.6608 | 997.3912 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 295723.2127 | -325796.6608 | 1132.9518 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 295234.3238 | -325796.6608 | 1236.0457
8 | 294745.4349 | -325796.6608 | 1197.4599
9 | 294256.546 | -325796.6608 | 1208.6431
10 | 293767.6572 | -325796.6608 | 1063.473
11 | 297678.7683 | -326316.6608 | 309.7837
12 | 293278.7683 | -326316.6608 | 541.729
13 | 297189.8794 | -326316.6608 | 408.2359
14 | 296700.9905 | -326316.6608 | 580.3581
15 | 296212.1016 | -326316.6608 | 774.8815
16 | 295723.2127 | -326316.6608 | 1142.4524
17 | 295234.3238 | -326316.6608 | 956.5957
18 | 294745.4349 | -326316.6608 | 1110.9519
19 | 294256.546 | -326316.6608 | 930.6095
20 | 293767.6572 | -326316.6608 | 780.3578
21 | 297678.7683 | -326836.6608 | 409.3838
22 | 293278.7683 | -326836.6608 | 535.7231
23 | 297189.8794 | -326836.6608 | 482.3894
24 | 296700.9905 | -326836.6608 | 569.1003
25 | 296212.1016 | -326836.6608 | 669.023
26 | 295723.2127 | -326836.6608 | 779.3507
27 | 295234.3238 | -326836.6608 | 830.483
28 | 294745.4349 | -326836.6608 | 757.3686
29 | 294256.546 | -326836.6608 | 728.1541
30 | 293767.6572 | -326836.6608 | 629.219
31 | 297678.7683 | -327356.6608 | 497.1245
32 | 293278.7683 | -327356.6608 | 536.4723
33 | 297189.8794 | -327356.6608 | 580.3923
34 | 296700.9905 | -327356.6608 | 613.8025
35 | 296212.1016 | -327356.6608 | 726.6833
36 | 295723.2127 | -327356.6608 | 728.0072
37 | 295234.3238 | -327356.6608 | 712.0815
38 | 294745.4349 | -327356.6608 | 673.5027
39 | 294256.546 | -327356.6608 | 671.4568
40 | 293767.6572 | -327356.6608 | 628.2246
41 | 297678.7683 | -327876.6608 | 548.5774
42 | 293278.7683 | -327876.6608 | 574.1052
43 | 297189.8794 | -327876.6608 | 783.4171
44 | 296700.9905 | -327876.6608 | 898.9713
45 | 296212.1016 | -327876.6608 | 824.1362
46 | 295723.2127 | -327876.6608 | 778.8332
47 | 295234.3238 | -327876.6608 | 687.0236
48 | 294745.4349 | -327876.6608 | 689.9887
49 | 294256.546 | -327876.6608 | 739.9979
50 | 293767.6572 | -327876.6608 | 739.4627
51 | 297678.7683 | -328396.6608 | 536.2316
52 | 293278.7683 | -328396.6608 | 586.2694
53 | 297189.8794 | -328396.6608 | 1004.6
54 | 296700.9905 | -328396.6608 | 1110.7589
55 | 296212.1016 | -328396.6608 | 1125.4806
56 | 295723.2127 | -328396.6608 | 978.2803
57 | 295234.3238 | -328396.6608 | 488.8735
58 | 294745.4349 | -328396.6608 | 685.8383
59 | 294256.546 | -328396.6608 | 1001.4582
60 | 293767.6572 | -328396.6608 | 1041.6239

## 1003
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 289078.7683 | -328396.6608 | 244.2355 | 平均照度 | 777.2264 | 最小照度 | 218.4643 | 最大照度 | 1500.9325 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 292578.7683 | -328396.6608 | 218.4643 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.28108
3 | 289578.7683 | -328396.6608 | 553.4413 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.14555
4 | 290078.7683 | -328396.6608 | 1193.4186 | 房间编号 | 1003 | 房间用途 | 起居室 | 面积(㎡) | 12.4
5 | 290578.7683 | -328396.6608 | 1367.8486 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 291078.7683 | -328396.6608 | 1395.9681 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 291578.7683 | -328396.6608 | 1151.0794
8 | 292078.7683 | -328396.6608 | 502.9479
9 | 289078.7683 | -327876.6608 | 387.1931
10 | 292578.7683 | -327876.6608 | 374.9163
11 | 289578.7683 | -327876.6608 | 648.193
12 | 290078.7683 | -327876.6608 | 939.7334
13 | 290578.7683 | -327876.6608 | 1078.0796
14 | 291078.7683 | -327876.6608 | 1072.5219
15 | 291578.7683 | -327876.6608 | 916.2083
16 | 292078.7683 | -327876.6608 | 614.3022
17 | 289078.7683 | -327356.6608 | 432.4035
18 | 292578.7683 | -327356.6608 | 439.2447
19 | 289578.7683 | -327356.6608 | 600.0778
20 | 290078.7683 | -327356.6608 | 778.2769
21 | 290578.7683 | -327356.6608 | 902.2895
22 | 291078.7683 | -327356.6608 | 944.7357
23 | 291578.7683 | -327356.6608 | 757.5157
24 | 292078.7683 | -327356.6608 | 598.1842
25 | 289078.7683 | -326836.6608 | 476.0042
26 | 292578.7683 | -326836.6608 | 417.0578
27 | 289578.7683 | -326836.6608 | 585.8505
28 | 290078.7683 | -326836.6608 | 726.457
29 | 290578.7683 | -326836.6608 | 798.5157
30 | 291078.7683 | -326836.6608 | 860.1623
31 | 291578.7683 | -326836.6608 | 829.5601
32 | 292078.7683 | -326836.6608 | 621.1145
33 | 289078.7683 | -326316.6608 | 565.0069
34 | 292578.7683 | -326316.6608 | 457.9937
35 | 289578.7683 | -326316.6608 | 711.4659
36 | 290078.7683 | -326316.6608 | 860.7146
37 | 290578.7683 | -326316.6608 | 988.9883
38 | 291078.7683 | -326316.6608 | 912.1088
39 | 291578.7683 | -326316.6608 | 970.0056
40 | 292078.7683 | -326316.6608 | 727.4331
41 | 289078.7683 | -325796.6608 | 576.6351
42 | 292578.7683 | -325796.6608 | 315.0587
43 | 289578.7683 | -325796.6608 | 974.688
44 | 290078.7683 | -325796.6608 | 928.9141
45 | 290578.7683 | -325796.6608 | 1337.3778
46 | 291078.7683 | -325796.6608 | 1500.9325
47 | 291578.7683 | -325796.6608 | 1313.8389
48 | 292078.7683 | -325796.6608 | 739.7058

## 1002
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 288508.7683 | -326866.6608 | 147.6496 | 平均照度 | 319.019 | 最小照度 | 70.5614 | 最大照度 | 926.0956 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 286248.7683 | -326866.6608 | 162.3939 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.22118
3 | 288257.6572 | -326866.6608 | 162.0734 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.076192
4 | 288006.546 | -326866.6608 | 195.5988 | 房间编号 | 1002 | 房间用途 | 卫生间 | 面积(㎡) | 4.75
5 | 287755.4349 | -326866.6608 | 183.2454 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 287504.3238 | -326866.6608 | 201.7229 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 287253.2127 | -326866.6608 | 192.4068
8 | 287002.1016 | -326866.6608 | 194.5879
9 | 286750.9905 | -326866.6608 | 191.4351
10 | 286499.8794 | -326866.6608 | 172.7395
11 | 288508.7683 | -327103.8037 | 161.7076
12 | 286248.7683 | -327103.8037 | 174.8932
13 | 288257.6572 | -327103.8037 | 170.4057
14 | 288006.546 | -327103.8037 | 191.7977
15 | 287755.4349 | -327103.8037 | 219.21
16 | 287504.3238 | -327103.8037 | 230.4526
17 | 287253.2127 | -327103.8037 | 248.9165
18 | 287002.1016 | -327103.8037 | 252.9934
19 | 286750.9905 | -327103.8037 | 218.3339
20 | 286499.8794 | -327103.8037 | 198.5378
21 | 288508.7683 | -327340.9465 | 162.7654
22 | 286248.7683 | -327340.9465 | 186.6661
23 | 288257.6572 | -327340.9465 | 177.7921
24 | 288006.546 | -327340.9465 | 226.376
25 | 287755.4349 | -327340.9465 | 249.7638
26 | 287504.3238 | -327340.9465 | 273.1036
27 | 287253.2127 | -327340.9465 | 284.9049
28 | 287002.1016 | -327340.9465 | 280.9468
29 | 286750.9905 | -327340.9465 | 249.2717
30 | 286499.8794 | -327340.9465 | 213.5771
31 | 288508.7683 | -327578.0894 | 183.3262
32 | 286248.7683 | -327578.0894 | 209.3504
33 | 288257.6572 | -327578.0894 | 224.5169
34 | 288006.546 | -327578.0894 | 258.1924
35 | 287755.4349 | -327578.0894 | 314.3697
36 | 287504.3238 | -327578.0894 | 314.7267
37 | 287253.2127 | -327578.0894 | 338.6537
38 | 287002.1016 | -327578.0894 | 326.5702
39 | 286750.9905 | -327578.0894 | 283.9387
40 | 286499.8794 | -327578.0894 | 232.2561
41 | 288508.7683 | -327815.2322 | 191.8057
42 | 286248.7683 | -327815.2322 | 213.2655
43 | 288257.6572 | -327815.2322 | 225.0643
44 | 288006.546 | -327815.2322 | 309.5351
45 | 287755.4349 | -327815.2322 | 411.0094
46 | 287504.3238 | -327815.2322 | 449.5852
47 | 287253.2127 | -327815.2322 | 461.3105
48 | 287002.1016 | -327815.2322 | 412.5147
49 | 286750.9905 | -327815.2322 | 352.0837
50 | 286499.8794 | -327815.2322 | 294.8202
51 | 288508.7683 | -328052.3751 | 172.3031
52 | 286248.7683 | -328052.3751 | 208.5704
53 | 288257.6572 | -328052.3751 | 257.3811
54 | 288006.546 | -328052.3751 | 376.2482
55 | 287755.4349 | -328052.3751 | 485.1417
56 | 287504.3238 | -328052.3751 | 587.5708
57 | 287253.2127 | -328052.3751 | 609.1661
58 | 287002.1016 | -328052.3751 | 580.2657
59 | 286750.9905 | -328052.3751 | 422.3416
60 | 286499.8794 | -328052.3751 | 336.081
61 | 288508.7683 | -328289.5179 | 141.9479
62 | 286248.7683 | -328289.5179 | 181.6512
63 | 288257.6572 | -328289.5179 | 216.9338
64 | 288006.546 | -328289.5179 | 393.0848
65 | 287755.4349 | -328289.5179 | 616.8909
66 | 287504.3238 | -328289.5179 | 772.4969
67 | 287253.2127 | -328289.5179 | 784.5618
68 | 287002.1016 | -328289.5179 | 774.2926
69 | 286750.9905 | -328289.5179 | 540.5628
70 | 286499.8794 | -328289.5179 | 299.4182
71 | 288508.7683 | -328526.6608 | 70.5614
72 | 286248.7683 | -328526.6608 | 98.0779
73 | 288257.6572 | -328526.6608 | 122.2254
74 | 288006.546 | -328526.6608 | 323.0872
75 | 287755.4349 | -328526.6608 | 693.3589
76 | 287504.3238 | -328526.6608 | 813.416
77 | 287253.2127 | -328526.6608 | 926.0956
78 | 287002.1016 | -328526.6608 | 783.1595
79 | 286750.9905 | -328526.6608 | 550.5745
80 | 286499.8794 | -328526.6608 | 200.8905

## 1001
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 276148.4387 | -328526.6608 | 677.7519 | 平均照度 | 1018.4397 | 最小照度 | 294.2589 | 最大照度 | 1719.9499 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 281708.7683 | -328526.6608 | 387.3007 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.28893
3 | 276401.181 | -328526.6608 | 859.2367 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.17109
4 | 276653.9232 | -328526.6608 | 1077.2405 | 房间编号 | 1001 | 房间用途 | 厨房 | 面积(㎡) | 9.28
5 | 276906.6655 | -328526.6608 | 1452.6264 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 277159.4077 | -328526.6608 | 1631.1391 | 日期 |  | 2024-03-02
7 | 277412.15 | -328526.6608 | 1593.645
8 | 277664.8922 | -328526.6608 | 1603.7191
9 | 277917.6345 | -328526.6608 | 1578.8564
10 | 278170.3767 | -328526.6608 | 1524.0816
11 | 278423.119 | -328526.6608 | 1467.3507
12 | 278675.8612 | -328526.6608 | 1449.2959
13 | 278928.6035 | -328526.6608 | 1408.9192
14 | 279181.3457 | -328526.6608 | 1330.2056
15 | 279434.088 | -328526.6608 | 1280.5509
16 | 279686.8303 | -328526.6608 | 1015.6684
17 | 279939.5725 | -328526.6608 | 523.8019
18 | 280192.3148 | -328526.6608 | 317.131
19 | 280445.057 | -328526.6608 | 294.2589
20 | 280697.7993 | -328526.6608 | 406.8991
21 | 280950.5415 | -328526.6608 | 899.5576
22 | 281203.2838 | -328526.6608 | 1197.4608
23 | 281456.026 | -328526.6608 | 919.8873
24 | 276148.4387 | -328254.6608 | 1272.3672
25 | 281708.7683 | -328254.6608 | 434.2059
26 | 276401.181 | -328254.6608 | 1350.0441
27 | 276653.9232 | -328254.6608 | 1384.9935
28 | 276906.6655 | -328254.6608 | 1496.5775
29 | 277159.4077 | -328254.6608 | 1630.6611
30 | 277412.15 | -328254.6608 | 1675.3054
31 | 277664.8922 | -328254.6608 | 1719.9499
32 | 277917.6345 | -328254.6608 | 1618.457
33 | 278170.3767 | -328254.6608 | 1591.349
34 | 278423.119 | -328254.6608 | 1564.2408
35 | 278675.8612 | -328254.6608 | 1505.4888
36 | 278928.6035 | -328254.6608 | 1472.0782
37 | 279181.3457 | -328254.6608 | 1438.6675
38 | 279434.088 | -328254.6608 | 1224.7907
39 | 279686.8303 | -328254.6608 | 1068.6053
40 | 279939.5725 | -328254.6608 | 729.7861
41 | 280192.3148 | -328254.6608 | 499.5907
42 | 280445.057 | -328254.6608 | 430.7927
43 | 280697.7993 | -328254.6608 | 517.9796
44 | 280950.5415 | -328254.6608 | 659.1032
45 | 281203.2838 | -328254.6608 | 763.5486
46 | 281456.026 | -328254.6608 | 677.0133
47 | 276148.4387 | -327982.6608 | 1510.072
48 | 281708.7683 | -327982.6608 | 425.3436
49 | 276401.181 | -327982.6608 | 1412.2379
50 | 276653.9232 | -327982.6608 | 1490.9063
51 | 276906.6655 | -327982.6608 | 1548.4046
52 | 277159.4077 | -327982.6608 | 1529.2805
53 | 277412.15 | -327982.6608 | 1577.6422
54 | 277664.8922 | -327982.6608 | 1578.8945
55 | 277917.6345 | -327982.6608 | 1528.6148
56 | 278170.3767 | -327982.6608 | 1487.9667
57 | 278423.119 | -327982.6608 | 1449.7707
58 | 278675.8612 | -327982.6608 | 1401.1197
59 | 278928.6035 | -327982.6608 | 1367.7089
60 | 279181.3457 | -327982.6608 | 1334.2983
61 | 279434.088 | -327982.6608 | 1084.5063
62 | 279686.8303 | -327982.6608 | 920.5507
63 | 279939.5725 | -327982.6608 | 705.6283
64 | 280192.3148 | -327982.6608 | 615.1952
65 | 280445.057 | -327982.6608 | 517.5074
66 | 280697.7993 | -327982.6608 | 477.508
67 | 280950.5415 | -327982.6608 | 513.6348
68 | 281203.2838 | -327982.6608 | 539.1598
69 | 281456.026 | -327982.6608 | 519.4475
70 | 276148.4387 | -327710.6608 | 1523.5688
71 | 281708.7683 | -327710.6608 | 359.8153
72 | 276401.181 | -327710.6608 | 1567.1196
73 | 276653.9232 | -327710.6608 | 1497.4784
74 | 276906.6655 | -327710.6608 | 1383.2564
75 | 277159.4077 | -327710.6608 | 1356.8394
76 | 277412.15 | -327710.6608 | 1333.4864
77 | 277664.8922 | -327710.6608 | 1388.5375
78 | 277917.6345 | -327710.6608 | 1438.7732
79 | 278170.3767 | -327710.6608 | 1286.8338
80 | 278423.119 | -327710.6608 | 1278.3945
81 | 278675.8612 | -327710.6608 | 1296.7513
82 | 278928.6035 | -327710.6608 | 1263.3406
83 | 279181.3457 | -327710.6608 | 1048.2597
84 | 279434.088 | -327710.6608 | 957.1746
85 | 279686.8303 | -327710.6608 | 813.91
86 | 279939.5725 | -327710.6608 | 690.7178
87 | 280192.3148 | -327710.6608 | 639.4669
88 | 280445.057 | -327710.6608 | 423.2762
89 | 280697.7993 | -327710.6608 | 459.403
90 | 280950.5415 | -327710.6608 | 495.5297
91 | 281203.2838 | -327710.6608 | 440.1082
92 | 281456.026 | -327710.6608 | 416.0618
93 | 276148.4387 | -327438.6608 | 1586.9906
94 | 281708.7683 | -327438.6608 | 305.7232
95 | 276401.181 | -327438.6608 | 1517.3499
96 | 276653.9232 | -327438.6608 | 1447.7087
97 | 276906.6655 | -327438.6608 | 1278.8111
98 | 277159.4077 | -327438.6608 | 1255.4578
99 | 277412.15 | -327438.6608 | 1232.1048
100 | 277664.8922 | -327438.6608 | 1213.8752
101 | 277917.6345 | -327438.6608 | 1193.7679
102 | 278170.3767 | -327438.6608 | 1156.2287
103 | 278423.119 | -327438.6608 | 1120.2736
104 | 278675.8612 | -327438.6608 | 1091.0173
105 | 278928.6035 | -327438.6608 | 1031.097
106 | 279181.3457 | -327438.6608 | 937.5013
107 | 279434.088 | -327438.6608 | 859.252
108 | 279686.8303 | -327438.6608 | 756.6225
109 | 279939.5725 | -327438.6608 | 641.1118
110 | 280192.3148 | -327438.6608 | 554.1481
111 | 280445.057 | -327438.6608 | 495.1487
112 | 280697.7993 | -327438.6608 | 425.2799
113 | 280950.5415 | -327438.6608 | 440.6763
114 | 281203.2838 | -327438.6608 | 392.9102
115 | 281456.026 | -327438.6608 | 362.6686
116 | 276148.4387 | -327166.6608 | 917.1315
117 | 281708.7683 | -327166.6608 | 301.022
118 | 276401.181 | -327166.6608 | 1117.6174
119 | 276653.9232 | -327166.6608 | 1168.4725
120 | 276906.6655 | -327166.6608 | 1163.3674
121 | 277159.4077 | -327166.6608 | 1143.7875
122 | 277412.15 | -327166.6608 | 1122.4234
123 | 277664.8922 | -327166.6608 | 1103.6815
124 | 277917.6345 | -327166.6608 | 1084.9397
125 | 278170.3767 | -327166.6608 | 1051.3847
126 | 278423.119 | -327166.6608 | 1045.8324
127 | 278675.8612 | -327166.6608 | 987.5315
128 | 278928.6035 | -327166.6608 | 929.2305
129 | 279181.3457 | -327166.6608 | 859.8008
130 | 279434.088 | -327166.6608 | 790.0101
131 | 279686.8303 | -327166.6608 | 727.839
132 | 279939.5725 | -327166.6608 | 617.8018
133 | 280192.3148 | -327166.6608 | 535.6735
134 | 280445.057 | -327166.6608 | 485.3348
135 | 280697.7993 | -327166.6608 | 433.3022
136 | 280950.5415 | -327166.6608 | 418.3501
137 | 281203.2838 | -327166.6608 | 392.2345
138 | 281456.026 | -327166.6608 | 336.4965