	楼层
	户型
	房间
编号
	房间类型
	采光
等级
	采光
类型
	采光系数
要求(%)
	内区面积
(m2)
	达标面积
(m2)
	达标率
(%)

	1
	1-B
	1001
	餐厅
	IV
	侧面
	2.20
	115.42
	1.11
	1

	
	
	1003
	门厅
	IV
	侧面
	2.20
	17.40
	0.00
	0

	
	
	1006
	门厅
	IV
	侧面
	2.20
	4.07
	0.00
	0

	
	
	1007
	门厅
	IV
	侧面
	2.20
	21.75
	0.00
	0

	
	
	1012
	库房
	V
	侧面
	1.10
	1.03
	0.00
	0

	
	
	1013
	库房
	V
	侧面
	1.10
	6.81
	0.00
	0

	2
	1-A
	2001
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	109.74
	32.92
	30

	
	
	2002
	报告厅
	III
	侧面
	3.30
	31.52
	0.00
	0

	
	
	2003
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	9.30
	9.30
	100

	
	
	2005
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	4.72
	0.56
	12

	
	
	2006
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	6.81
	0.00
	0

	
	
	2010
	办公室
	III
	侧面
	3.30
	7.41
	0.00
	0

	
	
	2011
	办公室
	III
	侧面
	3.30
	1.24
	0.00
	0

	
	
	2012
	办公室
	III
	侧面
	3.30
	2.93
	0.00
	0

	3
	1-C
	3001
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	86.96
	22.27
	26

	
	
	3002
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	1.59
	1.59
	100

	
	
	3003
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	9.16
	9.16
	100

	
	
	3004
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	6.87
	0.00
	0

	
	
	3005
	普通教室
	III
	侧面
	3.30
	4.72
	0.83
	18

	
	
	3008
	库房
	V
	侧面
	1.10
	7.54
	0.00
	0

	
	
	3010
	库房
	V
	侧面
	1.10
	3.07
	3.07
	100

	房间类型
	采光类型
	标准值
	面积(m2)
	达标率
(%)

	
	
	平均采光
系数(%)
	室内天然光
设计照度(Lx)
	总面积
	达标面积
	

	餐厅
	侧面
	2.20
	150
	115.42
	1.11
	1

	门厅
	侧面
	2.20
	300
	43.22
	0.00
	0

	库房
	侧面
	1.10
	150
	18.46
	3.07
	17

	普通教室
	侧面
	3.30
	450
	239.86
	76.62
	32

	报告厅
	侧面
	3.30
	450
	31.52
	0.00
	0

	办公室
	侧面
	3.30
	450
	11.59
	0.00
	0

	总计达标面积比例(%)
	18


