[image: image10.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑－规定性指标
甲类  分散供暖空调
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	福建-厦门

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年1月4日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15539189570


目  录
41
建筑概况


4

2
设计依据

错误！未定义书签。

3
规定性指标检查

错误！未定义书签。

3.1
体形系数

错误！未定义书签。

3.2
开间窗墙面积比

错误！未定义书签。

3.3
屋顶构造

错误！未定义书签。

3.3.1
屋顶构造一

错误！未定义书签。

3.3.2
屋顶构造二

错误！未定义书签。

3.3.3
屋顶构造N

错误！未定义书签。

3.3.4
屋顶平均热工性能

错误！未定义书签。

3.4
外墙构造

错误！未定义书签。

3.4.1
外墙相关构造

错误！未定义书签。

3.4.2
外墙平均传热系数

错误！未定义书签。

3.5
挑空楼板构造

错误！未定义书签。

3.5.1
挑空楼板构造一

错误！未定义书签。

3.5.2
挑空楼板构造N

错误！未定义书签。

3.5.3
挑空楼板平均热工性能

错误！未定义书签。

3.6
非采暖地下室顶板构造

错误！未定义书签。

3.6.1
顶板构造一

错误！未定义书签。

3.6.2
顶板构造N

错误！未定义书签。

3.6.3
非采暖地下室顶板平均热工性能

错误！未定义书签。

3.7
分隔采暖与非采暖空间的隔墙构造

错误！未定义书签。

3.7.1
隔墙构造一

错误！未定义书签。

3.7.2
隔墙构造N

错误！未定义书签。

3.7.3
分隔采暖与非采暖空间的隔墙平均热工性能

错误！未定义书签。

3.8
分隔采暖与非采暖空间的户门构造

错误！未定义书签。

3.9
阳台门下部芯板构造

错误！未定义书签。

3.10
外窗

错误！未定义书签。

3.11
凸窗

错误！未定义书签。

3.11.1
凸窗顶板构造

错误！未定义书签。

3.11.2
凸窗侧板构造

错误！未定义书签。

3.11.3
凸窗底板构造

错误！未定义书签。

3.11.4
凸窗透明部分

错误！未定义书签。

3.12
不采暖封闭阳台相关指标和构造

错误！未定义书签。

3.12.1
不采暖封闭阳台与室内的隔墙

错误！未定义书签。

3.12.2
不采暖封闭阳台与室内隔墙的门窗

错误！未定义书签。

3.12.3
不采暖封闭阳台隔墙窗墙面积比

错误！未定义书签。

3.12.4
不采暖封闭阳台外部墙板

错误！未定义书签。

3.12.5
不采暖封闭阳台上部顶板

错误！未定义书签。

3.12.6
不采暖封闭阳台底板

错误！未定义书签。

3.12.7
不采暖封闭阳台地面

错误！未定义书签。

3.12.8
不采暖封闭阳台外窗

错误！未定义书签。

3.12.9
不采暖封闭阳台外墙开间窗墙面积比

错误！未定义书签。

3.13
周边地面

错误！未定义书签。

3.13.1
典型周边地面分类

错误！未定义书签。

3.13.2
周边地面相关构造

错误！未定义书签。

3.13.3
周边地面平均热工性能

错误！未定义书签。

3.14
地下室外墙

错误！未定义书签。

3.14.1
地下墙相关构造

错误！未定义书签。

3.14.2
地下墙平均热工性能

错误！未定义书签。

3.15
外窗（包括敞开式阳台外门窗）气密性

错误！未定义书签。

3.16
规定性指标检查结论

错误！未定义书签。

4
热工性能权衡判断

错误！未定义书签。

4.1
说明

错误！未定义书签。

4.2
开间窗墙面积比

错误！未定义书签。

4.3
外墙平均传热系数

错误！未定义书签。

4.4
封闭阳台内隔墙、门、窗的平均传热系数

错误！未定义书签。

4.5
地面平均传热系数

错误！未定义书签。

4.5.1
典型地面分类

错误！未定义书签。

4.5.2
周边地面构造

错误！未定义书签。

4.5.3
非周边地面构造

错误！未定义书签。

4.6
建筑总耗热量计算

错误！未定义书签。

4.7
热工性能权衡判断结论

错误！未定义书签。



5
附表 耗热量计算详表

建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	福建-厦门

	地理位置
	北纬：24.00°
	东经：118.06°

	气候分区
	夏热冬暖南区

	建筑面积
	地上1479㎡    地下537㎡

	建筑层数
	地上3          地下1

	建筑高度
	12.4m

	建筑（节能计算）体积
	5877.50

	建筑（节能计算）外表面积
	2482.86

	北向角度
	73.2

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

[image: image2.wmf]
-1层平面

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

[image: image7.wmf]
4层平面

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	C20细石混凝土
	1.740
	17.200
	2300.0
	1016.5
	0.0000
	

	PU版SPF
	0.026
	0.300
	1000.0
	1000.0
	0.0000
	

	1:3水泥砂浆找平层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0000
	

	钢筋混凝土屋面板
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    C20细石混凝土 35mm＋PU版SPF 50mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋钢筋混凝土屋面板 100mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗构造：断热铝合金窗--6高透光单银Low-E+12空气+6透明玻璃：
    传热系数2.340W/m^2.K，太阳得热系数0.435

体形系数

	外表面积
	2482.86

	建筑体积
	5877.50

	体形系数
	0.42


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	43.92
	400.75
	0.11
	0.70
	适宜

	北向
	北-默认立面
	85.92
	585.93
	0.15
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	13.68
	210.25
	0.07
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	3.96
	274.35
	0.01
	0.70
	适宜

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬暖地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
43.92
	C18
	1.80×1.20
	1~2
	5
	2.16
	10.80

	
	
	C18
	1.80×1.20
	1
	1
	2.16
	2.16

	
	
	C24
	2.40×1.20
	1
	2
	2.88
	5.76

	
	
	C30
	3.00×1.20
	1~2
	7
	3.60
	25.20

	北向
	北-默认立面
85.92
	C18
	1.80×1.20
	-1,1
	5
	2.16
	10.80

	
	
	C18
	1.80×1.20
	1~2
	9
	2.16
	19.44

	
	
	C24
	2.40×1.20
	1
	1
	2.88
	2.88

	
	
	C30
	3.00×1.20
	1~3
	7
	3.60
	25.20

	
	
	C30
	3.00×1.20
	2
	5
	3.60
	18.00

	
	
	C38
	3.80×1.20
	-1
	1
	4.56
	4.56

	
	
	C42
	4.20×1.20
	-1
	1
	5.04
	5.04

	东向
	东-默认立面
13.68
	C18
	1.80×1.20
	1
	3
	2.16
	6.48

	
	
	C30
	3.00×1.20
	1~2
	2
	3.60
	7.20

	西向
	西-默认立面
3.96
	C15
	1.50×1.20
	1
	1
	1.80
	1.80

	
	
	C18
	1.80×1.20
	2
	1
	2.16
	2.16


可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.11
	C30
	0.80
	0.60

	北向
	北-默认立面
	0.15
	C30
	0.80
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.07
	C30
	0.80
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.01
	C18
	0.80
	0.60

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项内容

天窗类型


本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	35
	1.740
	17.200
	1.00
	0.020
	0.346

	PU版SPF
	50
	0.026
	0.300
	1.00
	1.923
	0.577

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土屋面板
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	205
	－
	－
	－
	2.022
	2.156

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.46

	修正后K, D
	K = 0.43, D = 2.16

	修正原因
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-5的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[image: image8.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	333.10
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.11 × 1.00 = 1.11


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	484.26
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.11 × 1.00 = 1.11


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	193.42
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.11 × 1.00 = 1.11


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	257.79
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.11 × 1.00 = 1.11


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1268.57
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.11 × 1.00 = 1.11

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-5的规定(K≤1.50)

	结论
	满足


挑空楼板构造

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.18

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤1.50

	结论
	满足


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	断热铝合金窗--6高透光单银Low-E+12空气+6透明玻璃
	18
	2.34
	0.44
	0.800
	


外遮阳类型

平板遮阳

[image: image9.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C18
	1~2
	5
	2.160
	10.800
	18
	2.340

	2
	C18
	1
	1
	2.160
	2.160
	18
	2.340

	3
	C24
	1
	2
	2.880
	5.760
	18
	2.340

	4
	C30
	1~2
	7
	3.600
	25.200
	18
	2.340

	立面总面积(㎡)
	43.920
	立面平均传热系数
	2.340


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C18
	-1,1
	5
	2.160
	10.800
	18
	2.340

	2
	C18
	1~2
	9
	2.160
	19.440
	18
	2.340

	3
	C24
	1
	1
	2.880
	2.880
	18
	2.340

	4
	C30
	1~3
	7
	3.600
	25.200
	18
	2.340

	5
	C30
	2
	5
	3.600
	18.000
	18
	2.340

	6
	C38
	-1
	1
	4.560
	4.560
	18
	2.340

	7
	C42
	-1
	1
	5.040
	5.040
	18
	2.340

	立面总面积(㎡)
	85.920
	立面平均传热系数
	2.340


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C18
	1
	3
	2.160
	6.480
	18
	2.340

	2
	C30
	1~2
	2
	3.600
	7.200
	18
	2.340

	立面总面积(㎡)
	13.680
	立面平均传热系数
	2.340


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C15
	1
	1
	1.800
	1.800
	18
	2.340

	2
	C18
	2
	1
	2.160
	2.160
	18
	2.340

	立面总面积(㎡)
	3.960
	立面平均传热系数
	2.340


综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C18
	1~2
	5
	2.160
	10.800
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	C18
	1
	1
	2.160
	2.160
	18
	0.435
	平板遮阳0
	0.771
	0.335

	3
	C24
	1
	2
	2.880
	5.760
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	C30
	1~2
	7
	3.600
	25.200
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	43.920
	综合太阳得热系数
	0.989
	0.430


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C18
	-1,1
	5
	2.160
	10.800
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	C18
	1~2
	9
	2.160
	19.440
	18
	0.435
	平板遮阳0
	0.801
	0.349

	3
	C24
	1
	1
	2.880
	2.880
	18
	0.435
	平板遮阳0
	0.801
	0.349

	4
	C30
	1~3
	7
	3.600
	25.200
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	C30
	2
	5
	3.600
	18.000
	18
	0.435
	平板遮阳0
	0.801
	0.349

	6
	C38
	-1
	1
	4.560
	4.560
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	7
	C42
	-1
	1
	5.040
	5.040
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	85.920
	综合太阳得热系数
	0.907
	0.394


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C18
	1
	3
	2.160
	6.480
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	C30
	1~2
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	13.680
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C15
	1
	1
	1.800
	1.800
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	C18
	2
	1
	2.160
	2.160
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	3.960
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	43.92
	2.34
	0.43
	0.11
	K≤5.20, SHGC≤0.52
	满足

	北向
	北-默认立面
	85.92
	2.34
	0.39
	0.15
	K≤5.20, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	东-默认立面
	13.68
	2.34
	0.44
	0.07
	K≤5.20, SHGC≤0.52
	满足

	西向
	西-默认立面
	3.96
	2.34
	0.44
	0.01
	K≤5.20, SHGC≤0.52
	满足

	综合平均
	
	147.48
	2.34
	0.41
	0.10
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-5的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	-1
	-1001
	169.80
	75.31
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	-1004
	55.94
	75.06
	C38
	4.56
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	-1008
	60.29
	57.60
	C42
	5.04
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	-1009
	29.39
	14.40
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	-1012
	9.24
	9.00
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	-1013
	9.34
	9.00
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	1
	1001
	73.28
	117.56
	C15
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1002
	48.26
	53.65
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1006
	76.04
	117.60
	C24
	2.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1007
	60.29
	83.49
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1008
	60.27
	134.40
	C24
	2.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C24
	2.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1010
	9.24
	16.88
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1011
	9.35
	34.23
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1013
	42.02
	80.79
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	2
	2001
	329.82
	147.38
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.00
	不适宜

	
	2002
	122.21
	86.40
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2003
	75.96
	100.80
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2005
	60.27
	57.60
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2006
	57.79
	46.80
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2008
	9.24
	9.00
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	2009
	9.33
	9.00
	C18
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	3
	3001
	222.84
	142.43
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C30
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	满足


非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	43.92
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	67.68
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	13.68
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	3.96
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级  C15
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	－


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	－


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶构造
	满足
	

	5
	外墙构造
	满足
	

	6
	挑空楼板构造
	满足
	

	7
	外窗热工
	满足
	

	8
	有效通风换气面积
	满足
	

	9
	非中空窗面积比
	满足
	

	10
	外窗气密性
	满足
	

	11
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的要求。
 4 / 4

[image: image10.png]