4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 | 5 |
| 2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 |  |
| 防夹功能门窗占门窗用量的比例 |  |

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

本设计参考现行标准《建筑用安全玻璃》GB 15763、《建筑玻璃应用技术规 程》JGJ 113 以及《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2003] 2116 号）。 对建筑门窗进行了设计。1 选择安全玻璃制品时，充分考虑玻璃的种类、结构、厚度、尺寸，尤其 是合理选择安全玻璃制品霰弹袋冲击试验的冲击历程和冲击高度级别等； 2 对关键场所的安全玻璃制品采取必要的其他防护； 3 关键场所的安全玻璃制品设置容易识别的标识。

3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；

2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；

3）材料决算清单。

实际提交材料：