[image: image47.png]




建筑可开启面积比例计算书


建筑可开启面积比例计算书
	工程名称
	

	工程地点
	南通

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑通风Vent2023

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15055382031


建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	南通

	建筑面积
	12704m2

	建筑层数
	地上5层

	建筑高度
	22.5m


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  相关建筑图纸
计算目的
为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：
5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：
1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。
2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。
3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。
《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：
当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。
本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。
计算内容和方法
计算内容
本计算书为建筑可开启面积比例的计算书。
计算方法
4.2.1 外窗可开启面积比例计算：
[image: image2.wmf]wk

wk

w

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 

式中：
[image: image3.wmf]wk

A%

 —外窗可开启面积比例（%）；
[image: image4.wmf]wk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；
[image: image5.wmf]w

Σ

S

   —18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。
4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：
[image: image6.wmf]Mk

Mk

M

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 

式中：
[image: image7.wmf]Mk

A%

 —玻璃幕墙可开启面积比例（%）；
[image: image8.wmf]Mk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；
[image: image9.wmf]M

Σ

S

   —18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；
[image: image10.png]foEn| [ TRERR

PN





图1
可开启面积和通风开口面积关系示意图
可开启面积比例统计
表1-建筑可开启面积比例统计计算表
外窗
南向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0921
	推拉窗-向左开
	3
	0.90
	2.10
	1.89
	0.45
	2.10
	1
	0.94
	50

	C1065
	推拉窗-向左开
	2
	1.00
	0.65
	0.65
	0.50
	0.65
	1
	0.33
	51

	C1521
	推拉窗-向左开
	15
	1.50
	2.10
	3.15
	0.75
	2.10
	1
	1.57
	50

	C1530
	推拉窗-向左开
	3
	1.50
	3.00
	4.50
	0.75
	3.00
	1
	2.25
	50

	C1830
	推拉窗-向左开
	2
	1.80
	3.00
	5.40
	0.90
	3.00
	1
	2.70
	50

	C3
	推拉窗-向左开
	4
	22.09
	2.70
	59.64
	22.09
	1.35
	1
	29.82
	50

	C3021
	推拉窗-向左开
	16
	2.10
	3.00
	6.30
	1.05
	3.00
	1
	3.15
	50

	C3330
	推拉窗-向左开
	34
	3.30
	3.00
	9.90
	1.65
	3.00
	1
	4.95
	50

	GC2106
	推拉窗-向左开
	4
	2.10
	0.60
	1.26
	1.05
	0.60
	1
	0.63
	50

	GC2706
	推拉窗-向左开
	1
	2.70
	0.60
	1.62
	1.35
	0.60
	1
	0.81
	50

	透光门-FMO921
	推拉窗-向左开
	1
	0.90
	2.10
	1.89
	0.45
	2.10
	1
	0.95
	50

	透光门-M1021
	推拉窗-向左开
	2
	1.00
	2.10
	2.10
	0.50
	2.10
	1
	1.05
	50

	透光门-M1821
	推拉窗-向左开
	4
	1.80
	2.10
	3.78
	0.90
	2.10
	1
	1.89
	50

	透光门-M2041
	推拉窗-向左开
	3
	2.00
	4.10
	8.20
	1.00
	4.10
	1
	4.10
	50

	透光门-TLM1027
	推拉窗-向左开
	15
	1.00
	2.70
	2.70
	0.50
	2.70
	1
	1.35
	50

	透光门-TLM1821
	推拉窗-向左开
	1
	1.80
	2.10
	3.78
	0.90
	2.10
	1
	1.89
	50

	合计
	—
	110
	—
	—
	851.24
	—
	—
	16
	408.73
	48


北向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0921
	推拉窗-向左开
	21
	0.90
	2.10
	1.89
	0.45
	2.10
	1
	0.94
	50

	C1830
	推拉窗-向左开
	5
	1.80
	3.00
	5.40
	0.90
	3.00
	1
	2.70
	50

	C3021
	推拉窗-向左开
	51
	2.10
	3.00
	6.30
	1.05
	3.00
	1
	3.15
	50

	C3330
	推拉窗-向左开
	30
	3.30
	3.00
	9.90
	1.65
	3.00
	1
	4.95
	50

	透光门-M1821
	推拉窗-向左开
	4
	1.80
	2.10
	3.78
	0.90
	2.10
	1
	1.89
	50

	透光门-M2041
	推拉窗-向左开
	4
	2.00
	4.10
	8.20
	1.00
	4.10
	1
	4.10
	50

	透光门-M2441
	推拉窗-向左开
	2
	2.40
	4.10
	9.84
	1.20
	4.10
	1
	4.92
	50

	合计
	—
	117
	—
	—
	752.59
	—
	—
	7
	367.51
	49


东向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0921
	推拉窗-向左开
	25
	0.90
	2.10
	1.89
	0.45
	2.10
	1
	0.94
	50

	C1065
	推拉窗-向左开
	4
	1.00
	0.65
	0.65
	0.50
	0.65
	1
	0.33
	51

	C1300
	推拉窗-向左开
	2
	1.35
	2.10
	2.84
	0.68
	2.10
	1
	1.42
	50

	C2
	推拉窗-向左开
	4
	16.07
	2.70
	43.39
	16.07
	1.35
	1
	21.69
	50

	C3021
	推拉窗-向左开
	53
	2.10
	3.00
	6.30
	1.05
	3.00
	1
	3.15
	50

	C5236
	推拉窗-向左开
	1
	5.20
	3.00
	15.60
	2.60
	3.00
	1
	7.80
	50

	C7
	推拉窗-向左开
	1
	3.50
	3.00
	10.50
	1.75
	3.00
	1
	5.25
	50

	C8
	推拉窗-向左开
	1
	7.00
	3.00
	21.00
	3.50
	3.00
	1
	10.50
	50

	透光门-M1821
	推拉窗-向左开
	5
	1.80
	2.10
	3.78
	0.90
	2.10
	1
	1.89
	50

	透光门-TLM1821
	推拉窗-向左开
	1
	1.80
	2.10
	3.78
	0.90
	2.10
	1
	1.89
	50

	合计
	—
	97
	—
	—
	632.76
	—
	—
	10
	313.43
	50


西向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0921
	推拉窗-向左开
	4
	0.90
	2.10
	1.89
	0.45
	2.10
	1
	0.94
	50

	C1
	推拉窗-向左开
	4
	19.17
	2.55
	48.88
	19.17
	1.28
	1
	24.44
	50

	C1065
	推拉窗-向左开
	4
	1.00
	0.65
	0.65
	0.50
	0.65
	1
	0.33
	51

	C11
	推拉窗-向左开
	1
	8.00
	2.55
	20.40
	4.00
	2.55
	1
	10.20
	50

	C12
	推拉窗-向左开
	1
	8.72
	2.55
	22.24
	4.36
	2.55
	1
	11.12
	50

	C13
	推拉窗-向左开
	1
	2.90
	2.55
	7.40
	1.45
	2.55
	1
	3.70
	50

	C1300
	推拉窗-向左开
	2
	1.35
	2.10
	2.84
	0.68
	2.10
	1
	1.42
	50

	C3021
	推拉窗-向左开
	5
	2.10
	3.00
	6.30
	1.05
	3.00
	1
	3.15
	50

	C3040
	推拉窗-向左开
	2
	4.00
	3.00
	12.00
	2.00
	3.00
	1
	6.00
	50

	C4
	推拉窗-向左开
	4
	17.38
	2.70
	46.93
	17.38
	0.90
	1
	15.64
	33

	C6
	推拉窗-向左开
	4
	29.53
	2.70
	79.73
	29.54
	1.35
	1
	39.87
	50

	GC2106
	推拉窗-向左开
	4
	2.10
	0.60
	1.26
	1.05
	0.60
	1
	0.63
	50

	GC2706
	推拉窗-向左开
	2
	2.70
	0.60
	1.62
	1.35
	0.60
	1
	0.81
	50

	透光门-FMO921
	推拉窗-向左开
	2
	0.90
	2.10
	1.89
	0.45
	2.10
	1
	0.95
	50

	透光门-M1021
	推拉窗-向左开
	3
	1.00
	2.10
	2.10
	0.50
	2.10
	1
	1.05
	50

	透光门-M1027
	推拉窗-向左开
	5
	1.00
	2.70
	2.70
	0.50
	2.70
	1
	1.35
	50

	透光门-M1241
	推拉窗-向左开
	1
	1.20
	4.10
	4.92
	0.60
	4.10
	1
	2.46
	50

	透光门-M1821
	推拉窗-向左开
	3
	1.80
	2.10
	3.78
	0.90
	2.10
	1
	1.89
	50

	透光门-M2041
	推拉窗-向左开
	5
	2.00
	4.10
	8.20
	1.00
	4.10
	1
	4.10
	50

	透光门-TLM1821
	推拉窗-向左开
	1
	1.80
	2.10
	3.78
	0.90
	2.10
	1
	1.89
	50

	合计
	—
	58
	—
	—
	916.42
	—
	—
	20
	412.18
	45


总计
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0921
	推拉窗-向左开
	53
	0.90
	2.10
	1.89
	0.45
	2.10
	1
	0.94
	50

	C1
	推拉窗-向左开
	4
	19.17
	2.55
	48.88
	19.17
	1.28
	1
	24.44
	50

	C1065
	推拉窗-向左开
	10
	1.00
	0.65
	0.65
	0.50
	0.65
	1
	0.33
	51

	C11
	推拉窗-向左开
	1
	8.00
	2.55
	20.40
	4.00
	2.55
	1
	10.20
	50

	C12
	推拉窗-向左开
	1
	8.72
	2.55
	22.24
	4.36
	2.55
	1
	11.12
	50

	C13
	推拉窗-向左开
	1
	2.90
	2.55
	7.40
	1.45
	2.55
	1
	3.70
	50

	C1300
	推拉窗-向左开
	4
	1.35
	2.10
	2.84
	0.68
	2.10
	1
	1.42
	50

	C1521
	推拉窗-向左开
	15
	1.50
	2.10
	3.15
	0.75
	2.10
	1
	1.57
	50

	C1530
	推拉窗-向左开
	3
	1.50
	3.00
	4.50
	0.75
	3.00
	1
	2.25
	50

	C1830
	推拉窗-向左开
	7
	1.80
	3.00
	5.40
	0.90
	3.00
	1
	2.70
	50

	C2
	推拉窗-向左开
	4
	16.07
	2.70
	43.39
	16.07
	1.35
	1
	21.69
	50

	C3
	推拉窗-向左开
	4
	22.09
	2.70
	59.64
	22.09
	1.35
	1
	29.82
	50

	C3021
	推拉窗-向左开
	125
	2.10
	3.00
	6.30
	1.05
	3.00
	1
	3.15
	50

	C3040
	推拉窗-向左开
	2
	4.00
	3.00
	12.00
	2.00
	3.00
	1
	6.00
	50

	C3330
	推拉窗-向左开
	64
	3.30
	3.00
	9.90
	1.65
	3.00
	1
	4.95
	50

	C4
	推拉窗-向左开
	4
	17.38
	2.70
	46.93
	17.38
	0.90
	1
	15.64
	33

	C5236
	推拉窗-向左开
	1
	5.20
	3.00
	15.60
	2.60
	3.00
	1
	7.80
	50

	C6
	推拉窗-向左开
	4
	29.53
	2.70
	79.73
	29.54
	1.35
	1
	39.87
	50

	C7
	推拉窗-向左开
	1
	3.50
	3.00
	10.50
	1.75
	3.00
	1
	5.25
	50

	C8
	推拉窗-向左开
	1
	7.00
	3.00
	21.00
	3.50
	3.00
	1
	10.50
	50

	GC2106
	推拉窗-向左开
	8
	2.10
	0.60
	1.26
	1.05
	0.60
	1
	0.63
	50

	GC2706
	推拉窗-向左开
	3
	2.70
	0.60
	1.62
	1.35
	0.60
	1
	0.81
	50

	透光门-FMO921
	推拉窗-向左开
	3
	0.90
	2.10
	1.89
	0.45
	2.10
	1
	0.95
	50

	透光门-M1021
	推拉窗-向左开
	5
	1.00
	2.10
	2.10
	0.50
	2.10
	1
	1.05
	50

	透光门-M1027
	推拉窗-向左开
	5
	1.00
	2.70
	2.70
	0.50
	2.70
	1
	1.35
	50

	透光门-M1241
	推拉窗-向左开
	1
	1.20
	4.10
	4.92
	0.60
	4.10
	1
	2.46
	50

	透光门-M1821
	推拉窗-向左开
	16
	1.80
	2.10
	3.78
	0.90
	2.10
	1
	1.89
	50

	透光门-M2041
	推拉窗-向左开
	12
	2.00
	4.10
	8.20
	1.00
	4.10
	1
	4.10
	50

	透光门-M2441
	推拉窗-向左开
	2
	2.40
	4.10
	9.84
	1.20
	4.10
	1
	4.92
	50

	透光门-TLM1027
	推拉窗-向左开
	15
	1.00
	2.70
	2.70
	0.50
	2.70
	1
	1.35
	50

	透光门-TLM1821
	推拉窗-向左开
	3
	1.80
	2.10
	3.78
	0.90
	2.10
	1
	1.89
	50

	合计
	—
	382
	—
	—
	3153.01
	—
	—
	31
	1544.94
	49


玻璃幕墙
南向
无
北向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	4.40
	4.18
	18.39
	透光门-M2441
	2.40
	4.10
	1
	9.84
	53.50

	未编号
	框支撑
	1
	4.40
	4.18
	18.39
	透光门-M2441
	2.40
	4.10
	1
	9.84
	53.50

	未编号
	框支撑
	1
	4.40
	4.18
	18.39
	透光门-M2441
	2.40
	4.10
	1
	9.84
	53.50

	合计
	—
	3
	—
	—
	29.52
	—
	—
	—
	3
	29.52
	100.00


东向
无
西向
无
总计
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	4.40
	4.18
	18.39
	透光门-M2441
	2.40
	4.10
	1
	9.84
	53.50

	未编号
	框支撑
	1
	4.40
	4.18
	18.39
	透光门-M2441
	2.40
	4.10
	1
	9.84
	53.50

	未编号
	框支撑
	1
	4.40
	4.18
	18.39
	透光门-M2441
	2.40
	4.10
	1
	9.84
	53.50

	合计
	—
	3
	—
	—
	29.52
	—
	—
	—
	3
	29.52
	100.00


结论
建筑外窗可开启面积比例为49.0%，玻璃幕墙可开启面积比例为53.5%，综合5.2.2中条款1、条款2和条款3的规定，该项目建筑的总得分为6.0分。

附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

	门窗编号
	C0921
	门窗编号
	C1

	门窗面积(㎡)
	1.89
	门窗面积(㎡)
	48.88

	开启面积(㎡)
	0.95
	开启面积(㎡)
	24.44

	[image: image11.wmf]
	[image: image12.wmf]


	门窗编号
	C1065
	门窗编号
	C11

	门窗面积(㎡)
	0.65
	门窗面积(㎡)
	20.40

	开启面积(㎡)
	0.33
	开启面积(㎡)
	10.20

	[image: image13.wmf]
	[image: image14.wmf]


	门窗编号
	C12
	门窗编号
	C13

	门窗面积(㎡)
	22.24
	门窗面积(㎡)
	7.40

	开启面积(㎡)
	11.12
	开启面积(㎡)
	3.70

	[image: image15.wmf]
	[image: image16.wmf]


	门窗编号
	C1300
	门窗编号
	C1521

	门窗面积(㎡)
	2.84
	门窗面积(㎡)
	3.15

	开启面积(㎡)
	1.42
	开启面积(㎡)
	1.58

	[image: image17.wmf]
	[image: image18.wmf]


	门窗编号
	C1530
	门窗编号
	C1821

	门窗面积(㎡)
	4.50
	门窗面积(㎡)
	3.78

	开启面积(㎡)
	2.25
	开启面积(㎡)
	1.89

	[image: image19.wmf]
	[image: image20.wmf]


	门窗编号
	C1830
	门窗编号
	C2

	门窗面积(㎡)
	5.40
	门窗面积(㎡)
	43.39

	开启面积(㎡)
	2.70
	开启面积(㎡)
	21.69

	[image: image21.wmf]
	[image: image22.wmf]


	门窗编号
	C3
	门窗编号
	C3021

	门窗面积(㎡)
	59.64
	门窗面积(㎡)
	6.30

	开启面积(㎡)
	29.82
	开启面积(㎡)
	3.15

	[image: image23.wmf]
	[image: image24.wmf]


	门窗编号
	C3040
	门窗编号
	C3330

	门窗面积(㎡)
	12.00
	门窗面积(㎡)
	9.90

	开启面积(㎡)
	6.00
	开启面积(㎡)
	4.95

	[image: image25.wmf]
	[image: image26.wmf]


	门窗编号
	C4
	门窗编号
	C5236

	门窗面积(㎡)
	46.93
	门窗面积(㎡)
	15.60

	开启面积(㎡)
	15.64
	开启面积(㎡)
	7.80

	[image: image27.wmf]
	[image: image28.wmf]


	门窗编号
	C6
	门窗编号
	C7

	门窗面积(㎡)
	79.75
	门窗面积(㎡)
	10.50

	开启面积(㎡)
	39.87
	开启面积(㎡)
	5.25

	[image: image29.wmf]
	[image: image30.wmf]


	门窗编号
	C8
	门窗编号
	C9

	门窗面积(㎡)
	21.00
	门窗面积(㎡)
	25.50

	开启面积(㎡)
	10.50
	开启面积(㎡)
	12.75

	[image: image31.wmf]
	[image: image32.wmf]


	门窗编号
	GC2106
	门窗编号
	GC2706

	门窗面积(㎡)
	1.26
	门窗面积(㎡)
	1.62

	开启面积(㎡)
	0.63
	开启面积(㎡)
	0.81

	[image: image33.wmf]
	[image: image34.wmf]


	门窗编号
	GC4106
	门窗编号
	透光门-FMO921

	门窗面积(㎡)
	2.46
	门窗面积(㎡)
	1.89

	开启面积(㎡)
	1.23
	开启面积(㎡)
	0.95

	[image: image35.wmf]
	[image: image36.wmf]


	门窗编号
	透光门-M1021
	门窗编号
	透光门-M1027

	门窗面积(㎡)
	2.10
	门窗面积(㎡)
	2.70

	开启面积(㎡)
	1.05
	开启面积(㎡)
	1.35

	[image: image37.wmf]
	[image: image38.wmf]


	门窗编号
	透光门-M1241
	门窗编号
	透光门-M1821

	门窗面积(㎡)
	4.92
	门窗面积(㎡)
	3.78

	开启面积(㎡)
	2.46
	开启面积(㎡)
	1.89

	[image: image39.wmf]
	[image: image40.wmf]


	门窗编号
	透光门-M2041
	门窗编号
	透光门-M2441

	门窗面积(㎡)
	8.20
	门窗面积(㎡)
	9.84

	开启面积(㎡)
	4.10
	开启面积(㎡)
	4.92

	[image: image41.wmf]
	[image: image42.wmf]


	门窗编号
	透光门-M3341
	门窗编号
	透光门-MO921

	门窗面积(㎡)
	6.77
	门窗面积(㎡)
	1.89

	开启面积(㎡)
	3.38
	开启面积(㎡)
	0.95

	[image: image43.wmf]
	[image: image44.wmf]


	门窗编号
	透光门-TLM1027
	门窗编号
	透光门-TLM1821

	门窗面积(㎡)
	2.70
	门窗面积(㎡)
	3.78

	开启面积(㎡)
	1.35
	开启面积(㎡)
	1.89

	[image: image45.wmf]
	[image: image46.wmf]


	http://www.gbsware.cn/
	第3页 共5页
	VENT2020



[image: image47.png][image: image48.png]


[image: image49.png]


