| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X001 | 起居室 | IV | 侧面 | 13.60 | 1.56 | 8.72 | 不满足 |
|  | X002 | 卧室 | IV | 侧面 | 17.97 | 5.06 | 3.55 | 满足 |
|  | X003 | 卧室 | IV | 侧面 | 17.89 | 5.13 | 3.49 | 满足 |
|  | X004 | 卧室 | IV | 侧面 | 16.96 | 5.54 | 3.06 | 满足 |
|  | X005 | 卧室 | IV | 侧面 | 21.99 | 6.68 | 3.29 | 满足 |
|  | X006 | 起居室 | IV | 侧面 | 17.36 | 4.62 | 3.76 | 满足 |
|  | X007 | 起居室 | IV | 侧面 | 17.16 | 4.58 | 3.75 | 满足 |
| 2 | 2001 | 起居室 | IV | 侧面 | 1.33 | 0.64 | 2.10 | 满足 |
|  | 2002 | 卧室 | IV | 侧面 | 16.63 | 5.15 | 3.23 | 满足 |
|  | 2003 | 卧室 | IV | 侧面 | 12.50 | 3.43 | 3.65 | 满足 |
|  | 2004 | 卧室 | IV | 侧面 | 12.99 | 4.19 | 3.10 | 满足 |
|  | 2005 | 卧室 | IV | 侧面 | 19.67 | 7.77 | 2.53 | 满足 |
|  | 2006 | 卧室 | IV | 侧面 | 12.93 | 4.90 | 2.64 | 满足 |
|  | 2007 | 起居室 | IV | 侧面 | 17.95 | 4.33 | 4.14 | 满足 |
|  | 2008 | 起居室 | IV | 侧面 | 17.45 | 4.83 | 3.61 | 满足 |