| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 229.95 | 229.95 | 100 |
|  | 1002 | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 411.90 | 411.90 | 100 |
|  | 1003 | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 127.69 | 127.69 | 100 |
|  | 1025 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 65.97 | 65.97 | 100 |
|  | 1057 | 大堂 | IV | 侧面 | 2.20 | 239.53 | 239.53 | 100 |
|  | 1086 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 23.63 | 23.63 | 100 |
|  | 1091 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 23.66 | 23.66 | 100 |
| 2 | 2138 | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 387.69 | 387.69 | 100 |
|  | 2139 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 127.69 | 127.69 | 100 |
|  | 2140 | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 56.23 | 56.23 | 100 |
|  | 2141 | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 27.52 | 27.52 | 100 |
|  | 2142 | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 27.54 | 27.54 | 100 |
|  | 2143 | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 27.79 | 27.79 | 100 |
|  | 2144 | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 27.77 | 27.77 | 100 |
|  | 2165 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 65.97 | 65.97 | 100 |
|  | 2179 | 餐厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 28.28 | 28.28 | 100 |
|  | 2212 | 大堂 | IV | 侧面 | 2.20 | 131.00 | 131.00 | 100 |
|  | 2215 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 47.51 | 47.51 | 100 |
|  | 2225 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 23.66 | 23.66 | 100 |
|  | 2230 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 23.66 | 23.66 | 100 |
|  | 2277 | 会议厅 | III | 顶部 | 2.20 | 174.30 | 174.30 | 100 |
| 3 | 3294 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.79 | 20.79 | 100 |
|  | 3296 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.86 | 20.86 | 100 |
|  | 3300 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.20 | 22.20 | 100 |
|  | 3301 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.92 | 19.92 | 100 |
|  | 3304 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 111.39 | 111.39 | 100 |
|  | 3315 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.02 | 21.02 | 100 |
|  | 3317 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.17 | 21.17 | 100 |
|  | 3325 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.96 | 20.96 | 100 |
|  | 3327 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.08 | 21.08 | 100 |
|  | 3329 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 54.74 | 54.74 | 100 |
|  | 3380 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.96 | 20.96 | 100 |
|  | 3382 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.00 | 21.00 | 100 |
|  | 3384 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.57 | 20.57 | 100 |
|  | 3396 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.37 | 21.37 | 100 |
|  | 3400 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.97 | 20.97 | 100 |
|  | 3402 | 大堂 | IV | 侧面 | 2.20 | 34.77 | 34.77 | 100 |
|  | 3406 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.88 | 20.88 | 100 |
|  | 3420 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.10 | 21.10 | 100 |
|  | 3429 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.95 | 20.95 | 100 |
| 4 | 4483 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.79 | 20.79 | 100 |
|  | 4485 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.00 | 21.00 | 100 |
|  | 4489 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.92 | 19.92 | 100 |
|  | 4491 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.20 | 22.20 | 100 |
|  | 4493 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.35 | 20.35 | 100 |
|  | 4495 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.63 | 21.63 | 100 |
|  | 4505 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.02 | 21.02 | 100 |
|  | 4507 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.17 | 21.17 | 100 |
|  | 4509 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.81 | 20.81 | 100 |
|  | 4511 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.07 | 21.07 | 100 |
|  | 4517 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.96 | 20.96 | 100 |
|  | 4519 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.08 | 21.08 | 100 |
|  | 4521 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.84 | 20.84 | 100 |
|  | 4523 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.06 | 21.06 | 100 |
|  | 4581 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.96 | 20.96 | 100 |
|  | 4583 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.00 | 21.00 | 100 |
|  | 4585 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.57 | 20.57 | 100 |
|  | 4597 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.37 | 21.37 | 100 |
|  | 4601 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.98 | 20.98 | 100 |
|  | 4603 | 大堂 | IV | 侧面 | 2.20 | 34.77 | 34.77 | 100 |
|  | 4607 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.88 | 20.88 | 100 |
|  | 4621 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.10 | 21.10 | 100 |
|  | 4629 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.02 | 21.02 | 100 |
|  | 4631 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.95 | 20.95 | 100 |
| 5 | 5677 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.79 | 20.79 | 100 |
|  | 5678 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.00 | 21.00 | 100 |
|  | 5680 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.92 | 19.92 | 100 |
|  | 5681 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.20 | 22.20 | 100 |
|  | 5682 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.35 | 20.35 | 100 |
|  | 5683 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.63 | 21.63 | 100 |
|  | 5688 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.02 | 21.02 | 100 |
|  | 5689 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.17 | 21.17 | 100 |
|  | 5690 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.81 | 20.81 | 100 |
|  | 5691 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.07 | 21.07 | 100 |
|  | 5694 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.96 | 20.96 | 100 |
|  | 5695 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.08 | 21.08 | 100 |
|  | 5696 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.84 | 20.84 | 100 |
|  | 5697 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.06 | 21.06 | 100 |
|  | 5726 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.96 | 20.96 | 100 |
|  | 5727 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.00 | 21.00 | 100 |
|  | 5728 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.57 | 20.57 | 100 |
|  | 5734 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.37 | 21.37 | 100 |
|  | 5736 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.98 | 20.98 | 100 |
|  | 5737 | 大堂 | IV | 侧面 | 2.20 | 34.77 | 34.77 | 100 |
|  | 5739 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.88 | 20.88 | 100 |
|  | 5746 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.10 | 21.10 | 100 |
|  | 5750 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.02 | 21.02 | 100 |
|  | 5751 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.95 | 20.95 | 100 |
| 6 | 6015 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.79 | 20.79 | 100 |
|  | 6016 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.00 | 21.00 | 100 |
|  | 6018 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.92 | 19.92 | 100 |
|  | 6019 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.20 | 22.20 | 100 |
|  | 6020 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.35 | 20.35 | 100 |
|  | 6021 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.63 | 21.63 | 100 |
|  | 6028 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.02 | 21.02 | 100 |
|  | 6029 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.17 | 21.17 | 100 |
|  | 6030 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.81 | 20.81 | 100 |
|  | 6031 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.07 | 21.07 | 100 |
|  | 6034 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.96 | 20.96 | 100 |
|  | 6035 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.08 | 21.08 | 100 |
|  | 6036 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.84 | 20.84 | 100 |
|  | 6037 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.06 | 21.06 | 100 |
|  | 6073 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.96 | 20.96 | 100 |
|  | 6074 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.00 | 21.00 | 100 |
|  | 6076 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.57 | 20.57 | 100 |
|  | 6084 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.37 | 21.37 | 100 |
|  | 6088 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.98 | 20.98 | 100 |
|  | 6089 | 大堂 | IV | 侧面 | 2.20 | 34.77 | 34.77 | 100 |
|  | 6093 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.88 | 20.88 | 100 |
|  | 6102 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.10 | 21.10 | 100 |
|  | 6110 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.02 | 21.02 | 100 |
|  | 6111 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.95 | 20.95 | 100 |
| 7 | 7155 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.79 | 20.79 | 100 |
|  | 7156 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.00 | 21.00 | 100 |
|  | 7158 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.92 | 19.92 | 100 |
|  | 7159 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.20 | 22.20 | 100 |
|  | 7160 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.35 | 20.35 | 100 |
|  | 7161 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.63 | 21.63 | 100 |
|  | 7168 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.02 | 21.02 | 100 |
|  | 7169 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.17 | 21.17 | 100 |
|  | 7170 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.81 | 20.81 | 100 |
|  | 7171 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.07 | 21.07 | 100 |
|  | 7174 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.96 | 20.96 | 100 |
|  | 7175 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.08 | 21.08 | 100 |
|  | 7176 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.84 | 20.84 | 100 |
|  | 7177 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.06 | 21.06 | 100 |
|  | 7210 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.96 | 20.96 | 100 |
|  | 7211 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.00 | 21.00 | 100 |
|  | 7214 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.57 | 20.57 | 100 |
|  | 7223 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.37 | 21.37 | 100 |
|  | 7227 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.98 | 20.98 | 100 |
|  | 7228 | 大堂 | IV | 侧面 | 2.20 | 34.77 | 34.77 | 100 |
|  | 7232 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.88 | 20.88 | 100 |
|  | 7241 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.10 | 21.10 | 100 |
|  | 7249 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.02 | 21.02 | 100 |
|  | 7250 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.95 | 20.95 | 100 |
| 8 | 8295 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.79 | 20.79 | 100 |
|  | 8297 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.00 | 21.00 | 100 |
|  | 8302 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.92 | 19.92 | 100 |
|  | 8303 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.20 | 22.20 | 100 |
|  | 8305 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.35 | 20.35 | 100 |
|  | 8306 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.63 | 21.63 | 100 |
|  | 8316 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.02 | 21.02 | 100 |
|  | 8318 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.17 | 21.17 | 100 |
|  | 8319 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.81 | 20.81 | 100 |
|  | 8320 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.07 | 21.07 | 100 |
|  | 8326 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.96 | 20.96 | 100 |
|  | 8328 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.08 | 21.08 | 100 |
|  | 8330 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.84 | 20.84 | 100 |
|  | 8331 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.06 | 21.06 | 100 |
|  | 8381 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.96 | 20.96 | 100 |
|  | 8383 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.00 | 21.00 | 100 |
|  | 8385 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.57 | 20.57 | 100 |
|  | 8397 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.37 | 21.37 | 100 |
|  | 8401 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.98 | 20.98 | 100 |
|  | 8403 | 大堂 | IV | 侧面 | 2.20 | 34.77 | 34.77 | 100 |
|  | 8407 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.88 | 20.88 | 100 |
|  | 8421 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.10 | 21.10 | 100 |
|  | 8428 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.02 | 21.02 | 100 |
|  | 8430 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.95 | 20.95 | 100 |
| 9 | 9484 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.79 | 20.79 | 100 |
|  | 9486 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.00 | 21.00 | 100 |
|  | 9490 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 19.92 | 19.92 | 100 |
|  | 9492 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 22.20 | 22.20 | 100 |
|  | 9494 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.35 | 20.35 | 100 |
|  | 9496 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.63 | 21.63 | 100 |
|  | 9506 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.02 | 21.02 | 100 |
|  | 9508 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.17 | 21.17 | 100 |
|  | 9510 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.81 | 20.81 | 100 |
|  | 9512 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.07 | 21.07 | 100 |
|  | 9518 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.96 | 20.96 | 100 |
|  | 9520 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.08 | 21.08 | 100 |
|  | 9522 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.84 | 20.84 | 100 |
|  | 9524 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.06 | 21.06 | 100 |
|  | 9582 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.96 | 20.96 | 100 |
|  | 9584 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.00 | 21.00 | 100 |
|  | 9586 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.57 | 20.57 | 100 |
|  | 9598 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.37 | 21.37 | 100 |
|  | 9602 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.98 | 20.98 | 100 |
|  | 9604 | 大堂 | IV | 侧面 | 2.20 | 34.77 | 34.77 | 100 |
|  | 9608 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.88 | 20.88 | 100 |
|  | 9622 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.10 | 21.10 | 100 |
|  | 9630 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 21.02 | 21.02 | 100 |
|  | 9632 | 客房 | IV | 侧面 | 2.20 | 20.95 | 20.95 | 100 |