| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 餐厅 | IV | 侧面 | 14.13 | 4.84 | 2.92 | 满足 |
|  | 1002 | 餐厅 | IV | 侧面 | 13.80 | 3.78 | 3.65 | 满足 |
|  | 1003 | 餐厅 | IV | 侧面 | 17.18 | 5.01 | 3.43 | 满足 |
|  | 1025 | 办公室 | III | 侧面 | 9.91 | 4.27 | 2.32 | 满足 |
|  | 1057 | 大堂 | IV | 侧面 | 7.82 | 3.40 | 2.30 | 满足 |
|  | 1086 | 办公室 | III | 侧面 | 9.70 | 4.18 | 2.32 | 满足 |
|  | 1091 | 办公室 | III | 侧面 | 10.63 | 4.43 | 2.40 | 满足 |
| 2 | 2138 | 餐厅 | IV | 侧面 | 13.59 | 4.15 | 3.27 | 满足 |
|  | 2139 | 办公室 | III | 侧面 | 17.56 | 5.15 | 3.41 | 满足 |
|  | 2140 | 餐厅 | IV | 侧面 | 9.22 | 4.79 | 1.93 | 满足 |
|  | 2141 | 餐厅 | IV | 侧面 | 8.94 | 3.93 | 2.27 | 满足 |
|  | 2142 | 餐厅 | IV | 侧面 | 8.48 | 3.80 | 2.23 | 满足 |
|  | 2143 | 餐厅 | IV | 侧面 | 8.56 | 3.76 | 2.27 | 满足 |
|  | 2144 | 餐厅 | IV | 侧面 | 8.58 | 3.70 | 2.32 | 满足 |
|  | 2165 | 办公室 | III | 侧面 | 10.89 | 4.66 | 2.34 | 满足 |
|  | 2179 | 餐厅 | IV | 侧面 | 11.45 | 5.01 | 2.29 | 满足 |
|  | 2212 | 大堂 | IV | 侧面 | 6.70 | 2.61 | 2.56 | 满足 |
|  | 2215 | 办公室 | III | 侧面 | 7.57 | 4.04 | 1.87 | 满足 |
|  | 2225 | 办公室 | III | 侧面 | 9.12 | 4.73 | 1.93 | 满足 |
|  | 2230 | 办公室 | III | 侧面 | 9.29 | 4.88 | 1.90 | 满足 |
|  | 2277 | 会议厅 | III | 侧面 | 4.17 | 2.92 | 1.43 | 满足 |
| 3 | 3294 | 客房 | IV | 侧面 | 12.02 | 4.77 | 2.52 | 满足 |
|  | 3296 | 客房 | IV | 侧面 | 11.92 | 4.78 | 2.49 | 满足 |
|  | 3300 | 客房 | IV | 侧面 | 12.21 | 4.72 | 2.59 | 满足 |
|  | 3301 | 客房 | IV | 侧面 | 11.79 | 4.37 | 2.70 | 满足 |
|  | 3304 | 办公室 | III | 侧面 | 13.11 | 5.54 | 2.36 | 满足 |
|  | 3315 | 客房 | IV | 侧面 | 11.99 | 4.77 | 2.51 | 满足 |
|  | 3317 | 客房 | IV | 侧面 | 12.18 | 4.65 | 2.62 | 满足 |
|  | 3325 | 客房 | IV | 侧面 | 11.45 | 4.34 | 2.64 | 满足 |
|  | 3327 | 客房 | IV | 侧面 | 10.73 | 4.03 | 2.66 | 满足 |
|  | 3329 | 办公室 | III | 侧面 | 14.63 | 5.39 | 2.72 | 满足 |
|  | 3380 | 客房 | IV | 侧面 | 8.85 | 3.34 | 2.65 | 满足 |
|  | 3382 | 客房 | IV | 侧面 | 8.89 | 3.32 | 2.67 | 满足 |
|  | 3384 | 客房 | IV | 侧面 | 9.30 | 3.16 | 2.94 | 满足 |
|  | 3396 | 客房 | IV | 侧面 | 8.87 | 3.07 | 2.89 | 满足 |
|  | 3400 | 客房 | IV | 侧面 | 8.87 | 3.03 | 2.93 | 满足 |
|  | 3402 | 大堂 | IV | 侧面 | 25.74 | 5.61 | 4.59 | 满足 |
|  | 3406 | 客房 | IV | 侧面 | 8.85 | 3.13 | 2.83 | 满足 |
|  | 3420 | 客房 | IV | 侧面 | 9.59 | 3.14 | 3.05 | 满足 |
|  | 3429 | 客房 | IV | 侧面 | 12.22 | 4.35 | 2.81 | 满足 |
| 4 | 4483 | 客房 | IV | 侧面 | 11.93 | 4.73 | 2.52 | 满足 |
|  | 4485 | 客房 | IV | 侧面 | 12.01 | 4.61 | 2.60 | 满足 |
|  | 4489 | 客房 | IV | 侧面 | 11.97 | 4.41 | 2.71 | 满足 |
|  | 4491 | 客房 | IV | 侧面 | 12.36 | 4.75 | 2.60 | 满足 |
|  | 4493 | 客房 | IV | 侧面 | 11.94 | 4.74 | 2.52 | 满足 |
|  | 4495 | 客房 | IV | 侧面 | 12.23 | 4.61 | 2.65 | 满足 |
|  | 4505 | 客房 | IV | 侧面 | 11.91 | 4.73 | 2.52 | 满足 |
|  | 4507 | 客房 | IV | 侧面 | 12.09 | 4.57 | 2.64 | 满足 |
|  | 4509 | 客房 | IV | 侧面 | 12.16 | 4.82 | 2.52 | 满足 |
|  | 4511 | 客房 | IV | 侧面 | 11.92 | 4.54 | 2.63 | 满足 |
|  | 4517 | 客房 | IV | 侧面 | 11.42 | 4.35 | 2.63 | 满足 |
|  | 4519 | 客房 | IV | 侧面 | 10.68 | 4.18 | 2.56 | 满足 |
|  | 4521 | 客房 | IV | 侧面 | 12.15 | 4.80 | 2.53 | 满足 |
|  | 4523 | 客房 | IV | 侧面 | 12.12 | 4.91 | 2.47 | 满足 |
|  | 4581 | 客房 | IV | 侧面 | 9.14 | 3.45 | 2.65 | 满足 |
|  | 4583 | 客房 | IV | 侧面 | 9.61 | 3.40 | 2.82 | 满足 |
|  | 4585 | 客房 | IV | 侧面 | 9.47 | 3.32 | 2.85 | 满足 |
|  | 4597 | 客房 | IV | 侧面 | 8.95 | 3.08 | 2.91 | 满足 |
|  | 4601 | 客房 | IV | 侧面 | 9.15 | 3.17 | 2.89 | 满足 |
|  | 4603 | 大堂 | IV | 侧面 | 26.69 | 5.90 | 4.53 | 满足 |
|  | 4607 | 客房 | IV | 侧面 | 8.86 | 3.23 | 2.74 | 满足 |
|  | 4621 | 客房 | IV | 侧面 | 8.98 | 3.14 | 2.86 | 满足 |
|  | 4629 | 客房 | IV | 侧面 | 12.60 | 4.89 | 2.57 | 满足 |
|  | 4631 | 客房 | IV | 侧面 | 12.32 | 4.43 | 2.78 | 满足 |
| 5 | 5677 | 客房 | IV | 侧面 | 11.90 | 4.66 | 2.56 | 满足 |
|  | 5678 | 客房 | IV | 侧面 | 11.68 | 4.53 | 2.58 | 满足 |
|  | 5680 | 客房 | IV | 侧面 | 11.36 | 4.30 | 2.64 | 满足 |
|  | 5681 | 客房 | IV | 侧面 | 12.27 | 4.73 | 2.59 | 满足 |
|  | 5682 | 客房 | IV | 侧面 | 12.04 | 4.71 | 2.56 | 满足 |
|  | 5683 | 客房 | IV | 侧面 | 12.63 | 4.62 | 2.73 | 满足 |
|  | 5688 | 客房 | IV | 侧面 | 11.68 | 4.61 | 2.54 | 满足 |
|  | 5689 | 客房 | IV | 侧面 | 12.15 | 4.51 | 2.70 | 满足 |
|  | 5690 | 客房 | IV | 侧面 | 11.93 | 4.65 | 2.57 | 满足 |
|  | 5691 | 客房 | IV | 侧面 | 11.78 | 4.50 | 2.62 | 满足 |
|  | 5694 | 客房 | IV | 侧面 | 11.62 | 4.44 | 2.62 | 满足 |
|  | 5695 | 客房 | IV | 侧面 | 10.81 | 4.21 | 2.57 | 满足 |
|  | 5696 | 客房 | IV | 侧面 | 11.79 | 4.69 | 2.51 | 满足 |
|  | 5697 | 客房 | IV | 侧面 | 11.88 | 4.74 | 2.51 | 满足 |
|  | 5726 | 客房 | IV | 侧面 | 9.01 | 3.40 | 2.65 | 满足 |
|  | 5727 | 客房 | IV | 侧面 | 8.89 | 3.25 | 2.74 | 满足 |
|  | 5728 | 客房 | IV | 侧面 | 9.35 | 3.23 | 2.89 | 满足 |
|  | 5734 | 客房 | IV | 侧面 | 8.92 | 3.11 | 2.87 | 满足 |
|  | 5736 | 客房 | IV | 侧面 | 9.09 | 3.12 | 2.91 | 满足 |
|  | 5737 | 大堂 | IV | 侧面 | 26.14 | 6.27 | 4.17 | 满足 |
|  | 5739 | 客房 | IV | 侧面 | 9.48 | 3.32 | 2.85 | 满足 |
|  | 5746 | 客房 | IV | 侧面 | 9.71 | 3.19 | 3.04 | 满足 |
|  | 5750 | 客房 | IV | 侧面 | 12.42 | 4.83 | 2.57 | 满足 |
|  | 5751 | 客房 | IV | 侧面 | 12.20 | 4.42 | 2.76 | 满足 |
| 6 | 6015 | 客房 | IV | 侧面 | 12.02 | 4.77 | 2.52 | 满足 |
|  | 6016 | 客房 | IV | 侧面 | 11.68 | 4.47 | 2.61 | 满足 |
|  | 6018 | 客房 | IV | 侧面 | 11.36 | 4.29 | 2.65 | 满足 |
|  | 6019 | 客房 | IV | 侧面 | 11.78 | 4.68 | 2.52 | 满足 |
|  | 6020 | 客房 | IV | 侧面 | 11.88 | 4.65 | 2.56 | 满足 |
|  | 6021 | 客房 | IV | 侧面 | 12.00 | 4.57 | 2.63 | 满足 |
|  | 6028 | 客房 | IV | 侧面 | 11.45 | 4.48 | 2.56 | 满足 |
|  | 6029 | 客房 | IV | 侧面 | 12.05 | 4.46 | 2.70 | 满足 |
|  | 6030 | 客房 | IV | 侧面 | 11.99 | 4.66 | 2.57 | 满足 |
|  | 6031 | 客房 | IV | 侧面 | 11.78 | 4.45 | 2.65 | 满足 |
|  | 6034 | 客房 | IV | 侧面 | 11.70 | 4.45 | 2.63 | 满足 |
|  | 6035 | 客房 | IV | 侧面 | 10.48 | 4.00 | 2.62 | 满足 |
|  | 6036 | 客房 | IV | 侧面 | 12.00 | 4.72 | 2.54 | 满足 |
|  | 6037 | 客房 | IV | 侧面 | 11.76 | 4.68 | 2.51 | 满足 |
|  | 6073 | 客房 | IV | 侧面 | 8.86 | 3.36 | 2.64 | 满足 |
|  | 6074 | 客房 | IV | 侧面 | 9.17 | 3.25 | 2.82 | 满足 |
|  | 6076 | 客房 | IV | 侧面 | 9.02 | 3.14 | 2.87 | 满足 |
|  | 6084 | 客房 | IV | 侧面 | 8.85 | 3.07 | 2.88 | 满足 |
|  | 6088 | 客房 | IV | 侧面 | 8.97 | 3.10 | 2.89 | 满足 |
|  | 6089 | 大堂 | IV | 侧面 | 26.09 | 5.84 | 4.46 | 满足 |
|  | 6093 | 客房 | IV | 侧面 | 9.70 | 3.30 | 2.94 | 满足 |
|  | 6102 | 客房 | IV | 侧面 | 9.63 | 3.17 | 3.04 | 满足 |
|  | 6110 | 客房 | IV | 侧面 | 12.49 | 4.81 | 2.60 | 满足 |
|  | 6111 | 客房 | IV | 侧面 | 12.21 | 4.38 | 2.79 | 满足 |
| 7 | 7155 | 客房 | IV | 侧面 | 11.85 | 4.65 | 2.55 | 满足 |
|  | 7156 | 客房 | IV | 侧面 | 11.89 | 4.45 | 2.67 | 满足 |
|  | 7158 | 客房 | IV | 侧面 | 11.66 | 4.37 | 2.67 | 满足 |
|  | 7159 | 客房 | IV | 侧面 | 12.07 | 4.58 | 2.63 | 满足 |
|  | 7160 | 客房 | IV | 侧面 | 11.89 | 4.62 | 2.57 | 满足 |
|  | 7161 | 客房 | IV | 侧面 | 12.08 | 4.57 | 2.64 | 满足 |
|  | 7168 | 客房 | IV | 侧面 | 11.39 | 4.49 | 2.53 | 满足 |
|  | 7169 | 客房 | IV | 侧面 | 11.58 | 4.46 | 2.60 | 满足 |
|  | 7170 | 客房 | IV | 侧面 | 11.98 | 4.62 | 2.59 | 满足 |
|  | 7171 | 客房 | IV | 侧面 | 11.72 | 4.39 | 2.67 | 满足 |
|  | 7174 | 客房 | IV | 侧面 | 11.31 | 4.36 | 2.59 | 满足 |
|  | 7175 | 客房 | IV | 侧面 | 10.77 | 4.16 | 2.59 | 满足 |
|  | 7176 | 客房 | IV | 侧面 | 11.95 | 4.64 | 2.58 | 满足 |
|  | 7177 | 客房 | IV | 侧面 | 11.58 | 4.66 | 2.48 | 满足 |
|  | 7210 | 客房 | IV | 侧面 | 9.39 | 3.22 | 2.91 | 满足 |
|  | 7211 | 客房 | IV | 侧面 | 9.04 | 3.16 | 2.86 | 满足 |
|  | 7214 | 客房 | IV | 侧面 | 9.39 | 3.10 | 3.03 | 满足 |
|  | 7223 | 客房 | IV | 侧面 | 9.22 | 3.01 | 3.06 | 满足 |
|  | 7227 | 客房 | IV | 侧面 | 8.87 | 3.09 | 2.87 | 满足 |
|  | 7228 | 大堂 | IV | 侧面 | 26.03 | 5.48 | 4.75 | 满足 |
|  | 7232 | 客房 | IV | 侧面 | 9.82 | 3.21 | 3.06 | 满足 |
|  | 7241 | 客房 | IV | 侧面 | 9.77 | 3.18 | 3.07 | 满足 |
|  | 7249 | 客房 | IV | 侧面 | 12.34 | 4.76 | 2.59 | 满足 |
|  | 7250 | 客房 | IV | 侧面 | 11.92 | 4.36 | 2.73 | 满足 |
| 8 | 8295 | 客房 | IV | 侧面 | 11.90 | 4.68 | 2.54 | 满足 |
|  | 8297 | 客房 | IV | 侧面 | 11.40 | 4.42 | 2.58 | 满足 |
|  | 8302 | 客房 | IV | 侧面 | 11.32 | 4.27 | 2.65 | 满足 |
|  | 8303 | 客房 | IV | 侧面 | 12.26 | 4.72 | 2.60 | 满足 |
|  | 8305 | 客房 | IV | 侧面 | 11.85 | 4.67 | 2.54 | 满足 |
|  | 8306 | 客房 | IV | 侧面 | 12.11 | 4.56 | 2.66 | 满足 |
|  | 8316 | 客房 | IV | 侧面 | 11.60 | 4.49 | 2.58 | 满足 |
|  | 8318 | 客房 | IV | 侧面 | 11.87 | 4.36 | 2.72 | 满足 |
|  | 8319 | 客房 | IV | 侧面 | 11.99 | 4.62 | 2.60 | 满足 |
|  | 8320 | 客房 | IV | 侧面 | 11.74 | 4.40 | 2.67 | 满足 |
|  | 8326 | 客房 | IV | 侧面 | 11.51 | 4.32 | 2.67 | 满足 |
|  | 8328 | 客房 | IV | 侧面 | 10.52 | 3.98 | 2.64 | 满足 |
|  | 8330 | 客房 | IV | 侧面 | 11.70 | 4.54 | 2.58 | 满足 |
|  | 8331 | 客房 | IV | 侧面 | 11.50 | 4.66 | 2.47 | 满足 |
|  | 8381 | 客房 | IV | 侧面 | 8.93 | 3.24 | 2.76 | 满足 |
|  | 8383 | 客房 | IV | 侧面 | 9.19 | 3.19 | 2.88 | 满足 |
|  | 8385 | 客房 | IV | 侧面 | 9.22 | 3.11 | 2.96 | 满足 |
|  | 8397 | 客房 | IV | 侧面 | 9.11 | 3.02 | 3.02 | 满足 |
|  | 8401 | 客房 | IV | 侧面 | 8.91 | 3.09 | 2.89 | 满足 |
|  | 8403 | 大堂 | IV | 侧面 | 26.09 | 5.49 | 4.76 | 满足 |
|  | 8407 | 客房 | IV | 侧面 | 9.33 | 3.20 | 2.91 | 满足 |
|  | 8421 | 客房 | IV | 侧面 | 8.69 | 3.02 | 2.88 | 满足 |
|  | 8428 | 客房 | IV | 侧面 | 12.24 | 4.85 | 2.53 | 满足 |
|  | 8430 | 客房 | IV | 侧面 | 11.87 | 4.34 | 2.74 | 满足 |
| 9 | 9484 | 客房 | IV | 侧面 | 11.89 | 4.68 | 2.54 | 满足 |
|  | 9486 | 客房 | IV | 侧面 | 11.76 | 4.44 | 2.65 | 满足 |
|  | 9490 | 客房 | IV | 侧面 | 11.51 | 4.21 | 2.73 | 满足 |
|  | 9492 | 客房 | IV | 侧面 | 12.43 | 4.62 | 2.69 | 满足 |
|  | 9494 | 客房 | IV | 侧面 | 11.99 | 4.64 | 2.59 | 满足 |
|  | 9496 | 客房 | IV | 侧面 | 12.06 | 4.51 | 2.67 | 满足 |
|  | 9506 | 客房 | IV | 侧面 | 11.45 | 4.51 | 2.54 | 满足 |
|  | 9508 | 客房 | IV | 侧面 | 11.83 | 4.36 | 2.71 | 满足 |
|  | 9510 | 客房 | IV | 侧面 | 11.80 | 4.59 | 2.57 | 满足 |
|  | 9512 | 客房 | IV | 侧面 | 11.65 | 4.37 | 2.67 | 满足 |
|  | 9518 | 客房 | IV | 侧面 | 11.57 | 4.34 | 2.66 | 满足 |
|  | 9520 | 客房 | IV | 侧面 | 11.01 | 4.11 | 2.68 | 满足 |
|  | 9522 | 客房 | IV | 侧面 | 11.83 | 4.56 | 2.59 | 满足 |
|  | 9524 | 客房 | IV | 侧面 | 11.47 | 4.61 | 2.49 | 满足 |
|  | 9582 | 客房 | IV | 侧面 | 9.48 | 3.29 | 2.88 | 满足 |
|  | 9584 | 客房 | IV | 侧面 | 8.78 | 3.22 | 2.73 | 满足 |
|  | 9586 | 客房 | IV | 侧面 | 9.22 | 3.09 | 2.99 | 满足 |
|  | 9598 | 客房 | IV | 侧面 | 9.00 | 2.98 | 3.02 | 满足 |
|  | 9602 | 客房 | IV | 侧面 | 8.91 | 3.11 | 2.87 | 满足 |
|  | 9604 | 大堂 | IV | 侧面 | 26.32 | 5.51 | 4.78 | 满足 |
|  | 9608 | 客房 | IV | 侧面 | 8.60 | 3.18 | 2.70 | 满足 |
|  | 9622 | 客房 | IV | 侧面 | 9.47 | 3.02 | 3.14 | 满足 |
|  | 9630 | 客房 | IV | 侧面 | 12.55 | 4.76 | 2.63 | 满足 |
|  | 9632 | 客房 | IV | 侧面 | 11.98 | 4.41 | 2.71 | 满足 |