[image: image27.png]




建筑可开启面积比例计算书

建筑可开启面积比例计算书
	工程名称
	翛然居

	工程地点
	昆明

	设计编号
	BK2A60172

	建设单位
	

	设计单位
	云南农业大学建筑学

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑通风Vent2023

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18187960160


1 建筑概况
	工程名称
	翛然居

	工程地点
	昆明

	建筑面积
	2874m2

	建筑层数
	地上4层

	建筑高度
	18.0m


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  翛然居相关建筑图纸
3 计算目的
为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：
5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：
1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。
2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。
3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。
《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：
当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。
本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。
4 计算内容和方法
4.1 计算内容
本计算书为翛然居建筑可开启面积比例的计算书。
4.2 计算方法
4.2.1 外窗可开启面积比例计算：
[image: image2.wmf]wk

wk

w

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 
式中：
[image: image3.wmf]wk

A%

 —外窗可开启面积比例（%）；
[image: image4.wmf]wk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；
[image: image5.wmf]w

Σ

S

   —18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。
4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：
[image: image6.wmf]Mk

Mk

M

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 
式中：
[image: image7.wmf]Mk

A%

 —玻璃幕墙可开启面积比例（%）；
[image: image8.wmf]Mk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；
[image: image9.wmf]M

Σ

S

   —18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；
[image: image10.png]foEn| [ TRERR

PN





图1
可开启面积和通风开口面积关系示意图
5 可开启面积比例统计
表1-翛然居建筑可开启面积比例统计计算表
外窗
（1） 南向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	L1521
	推拉窗-向左开
	3
	1.50
	2.10
	3.15
	0.75
	2.10
	1
	1.58
	50

	L1821
	推拉窗-向左开
	3
	1.80
	2.10
	3.78
	0.90
	2.10
	1
	1.89
	50

	L2421
	推拉窗-向左开
	6
	2.40
	2.10
	5.04
	1.20
	2.10
	1
	2.52
	50

	L2718
	推拉窗-向左开
	3
	2.70
	1.80
	4.86
	1.35
	1.80
	1
	2.43
	50

	L3318
	推拉窗-向左开
	1
	3.30
	1.80
	5.94
	1.65
	1.80
	1
	2.97
	50

	L3621
	推拉窗-向左开
	1
	3.60
	2.10
	7.56
	1.80
	2.10
	1
	3.78
	50

	合计
	—
	17
	—
	—
	79.11
	—
	—
	6
	27.37
	35


（2） 北向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	L2421
	推拉窗-向左开
	4
	2.40
	2.10
	5.04
	1.20
	2.10
	1
	2.52
	50

	L2718
	推拉窗-向左开
	12
	2.70
	1.80
	4.86
	1.35
	1.80
	1
	2.43
	50

	L3621
	推拉窗-向左开
	2
	3.60
	2.10
	7.56
	1.80
	2.10
	1
	3.78
	50

	合计
	—
	18
	—
	—
	93.60
	—
	—
	3
	43.02
	46


（3） 东向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	L1821
	推拉窗-向左开
	12
	1.80
	2.10
	3.78
	0.90
	2.10
	1
	1.89
	50

	L2121
	推拉窗-向左开
	12
	2.10
	2.10
	4.41
	1.05
	2.10
	1
	2.21
	50

	L2421
	推拉窗-向左开
	8
	2.40
	2.10
	5.04
	1.20
	2.10
	1
	2.52
	50

	L3021
	推拉窗-向左开
	19
	3.00
	2.10
	6.30
	1.50
	2.10
	1
	3.15
	50

	L3318
	推拉窗-向左开
	2
	3.30
	1.80
	5.94
	1.65
	1.80
	1
	2.97
	50

	L3621
	推拉窗-向左开
	4
	3.60
	2.10
	7.56
	1.80
	2.10
	1
	3.78
	50

	合计
	—
	57
	—
	—
	300.42
	—
	—
	6
	140.68
	47


（4） 西向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	L1521
	推拉窗-向左开
	2
	1.50
	2.10
	3.15
	0.75
	2.10
	1
	1.58
	50

	L1821
	推拉窗-向左开
	6
	1.80
	2.10
	3.78
	0.90
	2.10
	1
	1.89
	50

	L2121
	推拉窗-向左开
	4
	2.10
	2.10
	4.41
	1.05
	2.10
	1
	2.21
	50

	L2421
	推拉窗-向左开
	38
	2.40
	2.10
	5.04
	1.20
	2.10
	1
	2.52
	50

	L2718
	推拉窗-向左开
	8
	2.70
	1.80
	4.86
	1.35
	1.80
	1
	2.43
	50

	L3021
	推拉窗-向左开
	7
	3.00
	2.10
	6.30
	1.50
	2.10
	1
	3.15
	50

	L3621
	推拉窗-向左开
	3
	3.60
	2.10
	7.56
	1.80
	2.10
	1
	3.78
	50

	合计
	—
	68
	—
	—
	343.80
	—
	—
	7
	160.05
	47


（5） 总计
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	L1521
	推拉窗-向左开
	5
	1.50
	2.10
	3.15
	0.75
	2.10
	1
	1.58
	50

	L1821
	推拉窗-向左开
	21
	1.80
	2.10
	3.78
	0.90
	2.10
	1
	1.89
	50

	L2121
	推拉窗-向左开
	16
	2.10
	2.10
	4.41
	1.05
	2.10
	1
	2.21
	50

	L2421
	推拉窗-向左开
	56
	2.40
	2.10
	5.04
	1.20
	2.10
	1
	2.52
	50

	L2718
	推拉窗-向左开
	23
	2.70
	1.80
	4.86
	1.35
	1.80
	1
	2.43
	50

	L3021
	推拉窗-向左开
	26
	3.00
	2.10
	6.30
	1.50
	2.10
	1
	3.15
	50

	L3318
	推拉窗-向左开
	3
	3.30
	1.80
	5.94
	1.65
	1.80
	1
	2.97
	50

	L3621
	推拉窗-向左开
	10
	3.60
	2.10
	7.56
	1.80
	2.10
	1
	3.78
	50

	合计
	—
	160
	—
	—
	816.93
	—
	—
	8
	408.57
	50


6 结论
翛然居建筑外窗可开启面积比例为50%，按照5.2.2中条款2的规定，得6分。
7 附录：门窗详图
说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。
	门窗编号
	L0906
	门窗编号
	L1521

	门窗面积(㎡)
	0.54
	门窗面积(㎡)
	3.15

	开启面积(㎡)
	0.27
	开启面积(㎡)
	1.58

	[image: image11.wmf]
	[image: image12.wmf]


	门窗编号
	L1821
	门窗编号
	L2121

	门窗面积(㎡)
	3.78
	门窗面积(㎡)
	4.41

	开启面积(㎡)
	1.89
	开启面积(㎡)
	2.21

	[image: image13.wmf]
	[image: image14.wmf]


	门窗编号
	L2421
	门窗编号
	L2718

	门窗面积(㎡)
	5.04
	门窗面积(㎡)
	4.86

	开启面积(㎡)
	2.52
	开启面积(㎡)
	2.43

	[image: image15.wmf]
	[image: image16.wmf]


	门窗编号
	L3021
	门窗编号
	L3318

	门窗面积(㎡)
	6.30
	门窗面积(㎡)
	5.94

	开启面积(㎡)
	3.15
	开启面积(㎡)
	2.97

	[image: image17.wmf]
	[image: image18.wmf]


	门窗编号
	L3621
	门窗编号
	M0924

	门窗面积(㎡)
	7.56
	门窗面积(㎡)
	2.16

	开启面积(㎡)
	3.78
	开启面积(㎡)
	1.08

	[image: image19.wmf]
	[image: image20.wmf]


	门窗编号
	M1024
	门窗编号
	M1121

	门窗面积(㎡)
	2.40
	门窗面积(㎡)
	2.31

	开启面积(㎡)
	1.20
	开启面积(㎡)
	1.16

	[image: image21.wmf]
	[image: image22.wmf]


	门窗编号
	M1221
	门窗编号
	M1224

	门窗面积(㎡)
	2.52
	门窗面积(㎡)
	2.88

	开启面积(㎡)
	1.26
	开启面积(㎡)
	1.44

	[image: image23.wmf]
	[image: image24.wmf]


	门窗编号
	M1524
	门窗编号
	M1824

	门窗面积(㎡)
	3.60
	门窗面积(㎡)
	4.32

	开启面积(㎡)
	1.80
	开启面积(㎡)
	2.16

	[image: image25.wmf]
	[image: image26.wmf]


	http://www.gbsware.cn/
	第2页 共8页
	VENT2020



[image: image27.png][image: image28.png]


[image: image29.png]


