## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2023年12月22日
场地信息
地点 | 长沙 | 经纬度 | 北纬28°12′ 东经112°59′
标准辐照 | 10614.5KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 12 | 总装机量 | 1.2kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角14°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.15%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 42.7 | 0.047765 | 4.6
2月 | 35.8 | 0.040027 | 3.8
3月 | 56.4 | 0.063071 | 6.1
4月 | 65.6 | 0.073372 | 7
5月 | 88.5 | 0.09891 | 9.5
6月 | 97.5 | 0.10896 | 10.5
7月 | 130.6 | 0.14601 | 14
8月 | 111 | 0.12408 | 11.9
9月 | 92 | 0.10287 | 9.9
10月 | 78.9 | 0.088161 | 8.5
11月 | 64.6 | 0.072196 | 6.9
12月 | 67.8 | 0.075786 | 7.3
全年 | 931.5 | 1.0412 | 100
年总发电量 | 1.0MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)