绿色建筑性能评价

自评估报告

申报项目名称： 智绿计划·夏热冬冷地区某大学教学楼的绿色低碳与智能运维

申报单位名称：

参与单位名称：

咨询单位名称：

自评星级：  ★★★

中国城市科学研究会绿色建筑研究中心   V2.0.1

填写说明

1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；

2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。

3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。

4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。

5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。

一、自评总述

1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√

2、全装修…………………………………………………………√

3、技术要求：

| 技术指标内容 | 自评情况 | 申报星级要求 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例 | 围护结构提高20%或负荷降低20% | 围护结构提高20%或负荷降低15% | 是 |
| 节水器具用水效率等级 | 2级 | 2级 | 是 |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 | 20% | 20% | 是 |

4、得分情况：

评价指标体系评分项

|  | 控制项 | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 | 提高与创新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| 自评得分 | 400 | 100.0 | 84.0 | 52.0 | 144.0 | 56.0 | 80.0 |

总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=91.6

二、项目情况

1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

三、自评内容

4 安全耐久

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 场地安全 | / | √ |
|  | 4.1.2 | 建筑结构 | / | √ |
|  | 4.1.3 | 外部设施 | / | √ |
|  | 4.1.4 | 建筑内部非结构构件 | / | √ |
|  | 4.1.5 | 外门窗性能 | / | √ |
|  | 4.1.6 | 防水防潮 | / | √ |
|  | 4.1.7 | 满足紧急疏散要求 | / | √ |
|  | 4.1.8 | 安全防护标识系统 | / | √ |
| 评分项 | 4.2.1 | 提高抗震性能 | 10 | 10 |
|  | 4.2.2 | 防护措施 | 15 | 15 |
|  | 4.2.3 | 配件安全性 | 10 | 10 |
|  | 4.2.4 | 地面防滑设置 | 10 | 10 |
|  | 4.2.5 | 人车分流及交通照明 | 8 | 8 |
|  | 4.2.6 | 建筑适变性 | 18 | 18 |
|  | 4.2.7 | 部品部件耐久性 | 10 | 10 |
|  | 4.2.8 | 结构材料耐久性 | 10 | 10 |
|  | 4.2.9 | 装饰装修材料耐久性 | 9 | 9 |
| 合计 |  |  |  |  | 100.0 | 100.0 |

#### 4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。

建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；

2）环评报告；

3）相关检测报告或论证报告。

实际提交材料：

#### 4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下） 预制细石混凝土板 40mm＋砂垫层 20mm＋挤塑聚苯板 60mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋钢筋混凝土屋面板 120mm＋石灰水泥砂浆 20mm 2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内） 抗裂砂浆 5mm＋TD泡沫混凝土保温板 80mm＋专用抹面砂浆 5mm＋加气混凝土砌体 200mm＋水泥砂浆（1） 20mm 3. 外窗：6mm无色玻璃+0.05mm（S70215）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（无窗框）： 传热系数1.600W/m^2.K，自身遮阳系数0.330 4. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均）： 传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.749 5. 天窗：6mm无色玻璃+0.05mm（S70215）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（无窗框）： 传热系数1.600W/m^2.K，自身遮阳系数0.330 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

建筑专业图纸与设计说明 : 2规划设计/图纸文件/总图+单体模型.dwg 3建筑设计/图纸文件/单体.dwg 主体与围护结构计算书 : 7结构建材/ 原始建筑节能设计报告书.docx

#### 4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。

本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；

2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；

3）相关检测报告；

4）外部设施的维修与管理记录。

实际提交材料：

#### 4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

1.原L型建筑因东西长度与南北长度较大，人员行走距离较远，与L型建筑中间增加两个连廊，于L型建筑中心形成一休息/转角平台，改善上课距离较远问题以及学生老师中间休息问题。 2.原建筑材料外墙构造一：（由外到内）水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm，屋顶构造一：（由上到下）碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm；外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：传热3.900W/m^2.K，太阳得热系数0.652，幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均）：传热系数3.900W/m^2.K，太阳得热系数0.652。其节能设计远远没能达到要求，故选用前述所述的材料，达到节能标准，且通过后续计算，设计建筑对比参照建筑，其冷热节能率为5.47%，利用太阳能以及自然通风的形式，电耗基础节能率为78.22%，对比节能率为37.76%。 3.学校建筑屋顶周围绿化以及水资源形式充分利用，将周围环境大量采用乔木进行绿化，并结合水池做出给水排水措施，汇集雨水资源。 4.建筑采用通风优先，热湿匹配的方案，充分考虑建筑本体的室内热湿环境，利用自然通风在建筑水平方向形成空气对流，利用热压在建筑垂直方向形成烟囱效应。 5.空调系统采用地源热泵全年运行，为保证土地热量长效均匀可供建筑换热，加用冷却塔辅助进行热量换热。排风利用全热排风热水收的方式，空调系统节能率为28.68%。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：

建筑专业图纸与设计说明 : 2规划设计/图纸文件/总图+单体模型.dwg 3建筑设计/图纸文件/单体.dwg

#### 4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

☑ 达标； ☐ 不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

​ 外门窗牢靠性 防盗门：正规的防盗门应具备坚固的门框和门扇，采用优质的金属材料或钢材，并装有坚固的锁具，以提供较高的安全性和牢固性。 玻璃门：玻璃门应选用强化玻璃或夹层玻璃，具有足够的结构强度和抗震性，同时门框也应具备坚固的结构。 抗风压性能 防盗门：抗风压性能要求较高，需具备足够的结构强度，以免在强风下受力过大而变形或开裂。 玻璃门：玻璃门需具备抗风压性能，特别是在暴风雨等极端气候条件下，门扇和门框的结构应足够稳固以保持门窗的密闭。 水密性能 防盗门：在一定程度上，防盗门也需要具备一定的水密性能，以防止雨水渗入房屋内部。 玻璃门：玻璃门需要具备优秀的密封设计，确保在恶劣天气条件下不会产生漏水问题。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2 ）施工工法说明文件；

3 ） 门窗水密、抗风压性能检测报告；

4 门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

#### 4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

公共教室的卫生间和浴室： 地面：通常选用防滑瓷砖或防滑地板，以防止因水汽和水滴导致地面湿滑，造成摔倒事故。地砖表面一般有防滑处理，同时需要保证排水系统畅通。 墙面：常使用防水、易清洁的墙砖或者墙面涂料。墙砖应具备一定的防水性能，便于清洁和保持卫生。 顶棚构造：一般采用吊顶结构，便于维修和清洁。吊顶应采用防潮防霉的材料，确保在潮湿环境下不易受损。 公共教室的地面和墙面： 地面：通常使用易清洁的地面材料，如瓷砖、复合地板等，便于日常清洁，同时需要考虑防滑性能。 墙面：一般使用涂料、墙纸或瓷砖等材料。材料需要易清洁，且具备一定的耐磨性，以应对日常的使用和清洁需求。 顶棚构造：教室顶棚一般采用平顶，便于安装照明设备和通风设备，同时易于清洁和维护。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：

相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明 : 7结构设计/图纸文件/单体.dwg

#### 4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。

宽敞度：走廊和疏散通道的宽度应足够，以确保在紧急情况下能容纳足够多的人员进行安全疏散。一般来说，这些通道的宽度应符合建筑规范，以容纳足够数量的人员快速疏散。 无障碍：通道应设计为无障碍通行，确保行动不便或身体残障人士能够便利通过。这包括采用适当的坡度和无障碍设施，如坡道和扶手。 明确标识：通道和疏散路线需要清晰明确的标识，以帮助人们在疏散时迅速找到最近的出口，并且需要配备应急照明设备。 通畅无阻：走廊和通道应保持干净整洁，不得放置障碍物，以免影响通行和疏散。 安全设施：需要配备相应的安全设施，例如灭火器、应急报警按钮等，并且这些设施需要保证易于到达和使用。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：

建筑专业图纸与设计说明 : 3建筑设计/图纸文件/单体.dwg 紧急疏散、应急救护相关管理制度 : 10运行/ 绿色建筑比赛项目具体执行方案.docx

#### 4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。

火灾安全标识：在教学楼内设置明显的火灾安全标识，包括灭火器、消防栓、应急出口等设备的标识，以便在紧急情况下快速找到这些设备。 疏散通道标识：清晰标识疏散通道和应急出口，以帮助人们在火灾或其他紧急情况下快速疏散。 电梯和楼梯标识：对电梯和楼梯设置标识，包括各楼层的代号，方便人们准确找到所需的楼层和通道。 安全警示标识：在可能存在安全隐患的区域设置警示标识，包括高压设备、危险化学品储存区域等地点。 无障碍通道标识：对无障碍通道、坡道、卫生间等无障碍设施设置标识，为行动不便者提供方便。 应急疏散演练标识：在适当的位置设置应急疏散演练的标识，提醒人员定期进行应急疏散演练。 安全提示标识：在需要提醒安全注意事项的地点设置相应的安全提示标识，如“小心楼梯”、“当心湿滑地面”等。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；

2）现场照片。

实际提交材料：

标识系统的现场照片 : 3建筑设计/ 标识系统的现场照片 / R-C.jpg 3建筑设计/ 标识系统的现场照片 / R-C (1).jpg

#### 4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 | 10 |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

结构设计方面：

采用抗震结构形式，如剪力墙、钢结构等，以提高建筑整体的抗震性能。

设计合理的结构连接，以增强结构的整体稳定性和韧性。

材料选取：

采用高韧性的建筑材料，如钢材、高性能混凝土等，以增加结构的延性和抗震性能。

保证建筑材料的规范使用和施工质量，确保建筑的整体质量和抗震性能。

隔震与减震技术：

在教学楼中采用隔震设施和消能减震构件，有效减轻地震引起的水平位移和地震能量，减小地震对建筑结构的影响。

采用防震支撑系统，如阻尼器系统，可有效减小结构振动，提高抗震性能。

地基处理和基础设计：

对教学楼的地基进行合理的处理和加固，保证基础的稳固和可靠。

采用抗震支撑、地基加固等技术，确保建筑在地震时的稳定性。

应急设施和灾害管理：

设置应急疏散通道和疏散指示标志，保证在地震发生时人员的安全疏散。

配备灭火设备、应急通讯设备等，提高建筑在地震后的自救和救援能力。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：

结构专业图纸与设计说明 : 7结构设计/图纸文件/单体.dwg

#### 4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 | 5 | 5 |
| 2 | 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 | 5 | 5 |
| 3 | 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 15 | 15 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口的防护措施 | 防盗门和安全锁：出入口设置防盗门，以确保在非上课时间楼内设备和设施的安全，同时应搭配安全锁具。 应急照明和标识：在出入口附近设置应急照明和标识，以确保在夜间或突发紧急情况下，人员可以快速找到并使用出口。 防火设施：确保出入口附近配备灭火器、疏散指示标志和疏散通道，以备火灾或其他紧急事件发生时使用，保障人员的安全疏散。 无障碍设施：对于残障人士，应设置无障碍通道和坡道，确保他们的出入方便，并在出入口周围设置无障碍标识。 安全警示标识：在出入口处设置“小心楼梯”、“当心地面湿滑”等安全警示标识，提醒人们在出入时注意安全。 视频监控：在出入口处安装视频监控设备，以确保出入口区域的安全性，并在有需要时提供事故调查和安全保障 ​ |
| 防护措施与其他措施结合做法 | 建筑结构设计：教学楼的建筑结构抗震设防，包括抗震支撑系统、加固墙体等，与防盗门和安全锁相结合，提高建筑整体的抗灾能力。 应急疏散通道和照明系统：设置应急照明和标识与防火设施相结合，确保在紧急情况下人员的安全疏散和灭火需要。 无障碍设施与综合安全系统：无障碍通道和坡道配合视频监控系统，以及安全警示标识相结合，包括及时发现和协助特殊情况下的人员。 人员培训和演练：安全意识培训和应急演练与以上措施相结合，使师生熟悉逃生通道和安全设施的使用，提高自救互救的能力。 维护管理制度：建立定期巡检和维护管理制度，保障安全设施和设备的完好，并与其他措施相结合，确保设施在将来紧急情况下的有效性 ​ |
| 缓冲区和隔离带的形式 | 绿化缓冲区：在教学楼周围设置绿化带，包括花草树木等植被，既美化了校园环境，同时也具备一定的吸收冲击力和缓冲效果。 开放式休闲区：将教学楼周围的空地设计成为开放式的休闲区，投入长椅、遮阳伞、休息亭等设施，对人员进行缓冲与防护。 景观水体设计：在教学楼周围设计景观水体，例如人工湖泊、喷泉等，除了美化环境，还能够发挥一定的缓冲和隔离作用。 景观墙或围栏：设置美化同时具有遮挡作用的围合设施，如景观墙或围栏，既可以美化教学楼周围环境，又具备一定的缓冲和隔离效果。 屏蔽墙：在靠近教学楼的道路或者交通区域设置隔音屏蔽墙，不仅可以减少噪音干扰，还能起到一定的缓冲和隔离作用 ​ |

请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。

全面安全审查：对整个教学楼进行全面的安全审查，包括建筑结构、消防系统、安全出口等内容，以确保建筑符合安全标准。 安保设施配备：配备安全监控摄像头、门禁系统、安全警报器等安保设施，以确保教学楼能够及时发现和应对安全威胁。 制定安全预案：编制应急预案和疏散计划，对可能发生的紧急情况进行预案设计，包括火灾、地震、恶意袭击等。 安全培训：对师生开展安全意识培训和应急演练，指导他们如何在紧急情况下正确自救和互救，以提高整体的安全意识。 定期巡查检查：设立专门的安全巡查组织，进行定期的安全巡查和隐患排查，确保建筑设施的安全性。 防火设施完备：确保消防设备完好，并针对教学楼的特点设立合理的灭火器摆放点和逃生通道。 安全标识设置：在教学楼内外设置明显的安全标识，包括疏散指示标志、紧急报警按钮等。 社区合作：与当地社区建立合作关系，确保在紧急情况下能够得到及时支援。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；

2）防护栏杆相关检测报告；

3）根据安全防护措施，形成专项报告。

实际提交材料：

#### 4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 |  |
| 2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 |  |
| 防夹功能门窗占门窗用量的比例 |  |

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；

2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；

3）材料决算清单。

实际提交材料：

#### 4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级 | 3 | 3 |
| 2 | 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级 | 4 | 4 |
| 3 | 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 | 不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Bd 、Bw 级​ |
| 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级 | 达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级​ |
| 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级 | 达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级​ |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；

2）防滑材料相关测试报告。

实际提交材料：

#### 4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明 | 8 | 8 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 是否人车分流 | 人车分流，具有明显人行道和车道分离 |
| 步行道路是否有照明 | 是 |
| 自行车道路是否有照明 | 是 |

请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。

人车分流措施： 设置人行道和车行道：在教学楼周围设置清晰的人行道和车行道，以便行人和车辆分别通行，减少混杂交通带来的安全隐患。 设立停车场和停车位：在教学楼附近设置专门的停车场和停车位，使车辆能够有序停放，减少在人行区域停车的情况。 设置上下车区域：在教学楼出入口周围设置专门的上下车区域，使乘客上下车时不影响行人和其他车辆的行驶。 步行和自行车交通系统： 步行道设置：设置步行道以便行人在校园内安全快速地移动，避免与车辆混合交通。 自行车停放点：设置自行车停放点，使骑行者能够安全便捷地停放自行车，同时减少校园内乱停乱放的情况。 自行车道设置：在校园内设置自行车专用道，使骑行者能够安全畅通地骑行，并避免与行人和机动车辆的冲突。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；

2）相关区域的照度计算书、检测报告。

实际提交材料：

#### 4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施 | 7 | 7 |
| 2 | 建筑结构与建筑设备管线分离 | 7 | 7 |
| 3 | 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 | 4 | 4 |
| 合计 |  | 18 | 18 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 灵活可变空间占建筑面积比例 | 70% |
| 是否管线分离 | 是 |

请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：

移动隔断和折叠墙体：使用移动隔断或折叠墙体来分割空间，根据需求快速改变空间大小和布局，满足不同的教学和活动需求。 多功能设备布置：选择能够适应不同功能的设备，例如多功能投影仪、多功能桌椅等，在不同的教学需求下灵活使用。 智能化控制系统：将空调、照明、音响、窗帘等设备整合到智能控制系统中，通过预设模式或远程控制，实现快速自由的空间变化。 灵活性布线设计：采用柔性的布线设计，例如可移动地面插座、多功能接口等，便于满足不同布局下的用电需求。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；

2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。

实际提交材料：

#### 4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 | 5 | 5 |
| 2 | 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 管材 | ☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好 |
| 管线 | ☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好 |
| 管件 | ☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好 |
| 活动配件部品组合寿命 | 30年 |
| 不同使用寿命的部品组合 | ☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级 |

请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：

生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；

2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。

实际提交材料：

#### 4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☑按100年进行耐久性设计 |  | 10 | 20 |
| 2 | ☑采用耐久性能好的建筑结构材料 | ☑混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土 | 10 |  |
|  |  | ☑钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料 |  |  |
|  |  | ☑木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品 |  |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑结构设计年限 | 100 |
| 建筑结构材料 | ☑混凝土 ☑钢 ☐木 |
| 钢筋保护层厚度 | 40 |
| 是否采用高耐久性混凝土 | 是 |
| 是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料 | 是​ |
| 是否采用耐久木制品 | 是​ |

请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：

结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；

3）项目运行使用中的维护管理记录。

实际提交材料：

#### 4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 | 3 |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 | 3 |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 | 70% |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 | 70% |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 | 60% |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

地板材料：例如强化木地板、瓷砖或石材地板等都是较为耐久且易于维护的选择。这些材料不易磨损，清洁维护相对容易。 墙面装饰：考虑到耐久性和易维护性，一些抗污染的乳胶漆或功能性墙纸能够提供较好的选择，它们易清洁、隔离污渍，且具有一定的耐久性。 窗户和门的材料：采用铝合金门窗或者其他抗腐蚀、易清洁的型材，以确保长期的良好状态和使用寿命。 卫生间装饰：在卫生间采用防水、防潮、易清洁的材料，例如瓷砖、玻璃等，能够提高卫生间的耐久性和易维护性。 室内家具：选用易清洁、抗磨损的室内家具，以延长家具的使用寿命，减少维护成本，如采用易清洁的塑料椅或金属桌椅等 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：