|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) | 房间面积 (m2) | 达标面积 比例(%) | 结论 |
| 1 | 1005 | 办公室 | III | 混合 | 300 | 48.26 | 100 | 满足 |
| 1006 | 办公室 | III | 混合 | 300 | 75.69 | 100 | 满足 |