绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 凤韵木阁·微碳馨生——扬州某园艺博览会展馆绿色低碳改造与运维
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
中国城市科学研究会绿色建筑研究中心   V2.0.1
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高20%或负荷降低10%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	22%
	20%
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	100.0
	85.0
	163.0
	100.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=104.8
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地安全
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构
	/
	√

	
	4.1.3
	外部设施
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部非结构构件
	/
	√

	
	4.1.5
	外门窗性能
	/
	√

	
	4.1.6
	防水防潮
	/
	√

	
	4.1.7
	满足紧急疏散要求
	/
	√

	
	4.1.8
	安全防护标识系统
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	提高抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	配件安全性
	10
	10

	
	4.2.4
	地面防滑设置
	10
	10

	
	4.2.5
	人车分流及交通照明
	8
	8

	
	4.2.6
	建筑适变性
	18
	18

	
	4.2.7
	部品部件耐久性
	10
	10

	
	4.2.8
	结构材料耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	装饰装修材料耐久性
	9
	9

	合计
	
	
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	环评报告 :
    2规划设计/ 环评报告.docx 
工程地质勘察报告 :
    2规划设计/ 工程地质勘察报告.docx 



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 

1. 结构设计：建筑结构的设计应符合相应的建筑规范和标准，确保结构的稳定性和承载能力。结构设计应考虑到建筑所处的地理环境、气候条件和地震等自然灾害因素，采用适当的结构形式和材料。

2. 材料选择：选择高质量、耐久性好的材料用于建筑结构和围护结构的构造。例如，使用高强度的钢材、混凝土，以及抗腐蚀、抗风化的外墙材料等。确保材料具有良好的耐久性和抗老化性能，能够承受长期的使用和自然环境的侵蚀。

3. 施工质量控制：严格控制施工质量，确保结构的准确安装、连接和固定。遵循施工规范和标准，合理安排施工工艺，进行必要的检测和测试，确保结构的精确性和可靠性。

4. 防水和防潮处理：对于外墙、门窗幕墙和外保温等围护结构，应进行有效的防水和防潮处理。采用防水层、防潮层和适当的密封材料，确保建筑内部不受雨水渗透或潮湿环境的影响。

5. 维护和保养：定期进行维护和保养，及时修复和更换受损的部件。对于门窗幕墙和外保温等围护结构，定期检查密封件、玻璃、保温材料等，确保其正常功能和性能。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	主体与围护结构计算书 :
    7结构建材/ 主体与围护结构计算书.docx 
相关主要结构用材料的检测报告 :
    7结构建材/ 相关主要结构用材料的检测报告.docx 
运营管理记录 :
    10运行/ 运营管理记录.docx 



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	相关检测报告 :
    3建筑设计/ 相关检测报告.docx 
外部设施的维修与管理记录 :
    9其他材料/ 外部设施的维修与管理记录.docx 



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。 

	1. 电气连接：建筑内部的非结构件、设备及附属设施通常需要电力供应，因此需要进行电气连接。这包括将电线或电缆连接到电源插座、开关、照明设备、电器设备等，并确保连接的可靠性和安全性。

2. 管道连接：建筑内部的水、燃气、暖气、通风等管道需要连接到相应的设备和附属设施。这涉及到管道的铺设和连接，确保管道的畅通和密封性。

3. 网络连接：随着信息技术的发展，建筑内部的非结构件、设备及附属设施通常需要进行网络连接，以实现数据传输和通讯功能。这包括将计算机、摄像头、传感器等设备连接到局域网或互联网，并确保网络的稳定性和安全性。

4. 机械连接：建筑内部的一些设备和附属设施可能需要进行机械连接，以实现其正常运行。例如，将电机与机械设备连接，将传动轴与传动装置连接等




3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑、结构竣工图和设计说明； 

2 ）关键构件计算书； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）建筑的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	构件、设备或附属设施的相关检测报告 :
    7结构建材/ 相关检测报告.docx 
建筑的维修与管理记录 :
    10运行/ 外部设施的维修与管理记录.docx 



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

  

2 评价要点 

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。 

	1. 牢靠性：一款牢靠的门窗应具备坚固的框架和连接件，能够承受日常使用和外部冲击而不变形或破损。它应该能够经受住时间和恶劣天气条件的考验，保持稳定的性能。

2. 抗风压性能：抗风压性能好的门窗应该能够有效地抵御风力的作用，不会因为风力的冲击而变形、漏风或破裂，确保室内的舒适性和安全性。

3. ​水密性能：水密性能好的门窗应该能够有效地防止雨水渗透到室内，避免水滴或水汽进入室内，保持室内的干燥和舒适。水密性能的好坏通常与门窗的密封性能、材料的防水性能以及安装质量有关。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件； 

2 ）施工工法说明文件； 

3 ） 门窗水密、抗风压性能检测报告； 

4 门窗维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	门窗维修与管理记录 :
    10运行/ 门窗维修与管理记录.docx 



4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。 

	 
1. 地面构造：卫生间和浴室的地面通常需要使用防水材料来防止水渗透到楼板下方。常见的地面构造包括下述几层：首先是基层，可以使用混凝土或水泥砂浆；其次是防水层，可以使用防水膜、防水涂料或防水砂浆；最后是地面铺装层，可以使用瓷砖、地板板材等。

2. 墙面构造：卫生间和浴室的墙面需要考虑到防潮和易清洁。常见的墙面构造包括下述几层：首先是基层，可以使用砖、混凝土或石膏板；其次是防潮层，可以使用防潮涂料或防水砂浆；最后是墙面装饰层，可以使用瓷砖、墙纸、涂料等。

3. 顶棚构造：卫生间和浴室的顶棚同样需要考虑到防潮和易清洁。常见的顶棚构造包括下述几层：首先是基层，可以使用石膏板或防潮板；其次是防潮层，可以使用防潮涂料或防水砂浆；最后是顶棚装饰层，可以使用石膏板、吊顶板、涂料等。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）相关竣工图和防水、防潮措施说明； 

2 ）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 

1. 宽度要求：走廊和疏散通道的宽度应足够容纳人员的通行和疏散需求。根据建筑用途和人员密度的不同，相应的宽度标准也有所区别。一般来说，走廊的最小宽度不应小于1.2米，疏散通道的宽度应根据人员数量和建筑高度进行设计。

2. 无障碍通行：走廊和疏散通道应考虑到无障碍通行的需要，确保行动不便或残疾人士能够顺利通过。这包括使用无障碍坡道、电梯、扶手等辅助设施，保证通行空间的平坦和安全。

3. 不阻塞和不堆放杂物：走廊和疏散通道应保持畅通，不得堆放任何杂物、家具或其他障碍物。这是为了避免阻碍人员的通行，同时也是为了确保在紧急情况下人员能够迅速疏散。

4. 照明和标识：走廊和疏散通道应有足够的照明设施，确保通行空间的良好可见性。此外，应设置清晰明确的标识，指示出疏散通道的位置和方向，以便人员迅速找到合适的出口。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	紧急疏散、应急救护相关管理制度 :
    10运行/ 紧急疏散、应急救护相关管理制度.docx 
紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录 :
    10运行/ 紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录.docx 



4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 

1. 警示标识：警示标识用于警示人员注意潜在的危险或安全风险。它们通常采用醒目的颜色和图形，以吸引人们的注意并传达警示信息。例如，警示标识可以用于标识高电压区域、易滑倒的地面、化学品存储区等。这些标识的目的是提醒人们注意潜在的危险，并采取相应的安全措施。

2. 禁止标识：禁止标识用于明确禁止某些行为或使用某些设备。它们通常采用红色圆圈加上斜杠的图形，以表明禁止进行的活动。例如，禁止吸烟、禁止使用明火等。禁止标识的目的是提醒人们遵守规定，防止潜在的危险和意外事件发生。

3. 指示标识：指示标识用于引导人员朝特定方向行进或指明特定位置。它们通常采用箭头、文字或图形等形式，以提供清晰明确的指引。例如，指示标识可以用于指示紧急出口、消防设备位置、紧急电话等。指示标识的目的是帮助人们在紧急情况下快速找到安全出口或必要的设备。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	标识系统的现场照片 :
    3建筑设计/ 标识系统的现场照片.jpg 



4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	10


2 评价要点
如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	1. 确定设计目标：根据地震活动特点、建筑用途和重要性等因素，确定合适的抗震设计目标。这包括确定所需的抗震性能水平，例如限制结构破坏、减少人员伤亡风险等。

2. 地震荷载计算：进行地震荷载计算，根据地震地区的设计地震动参数和建筑结构的特性，确定建筑所受到的地震力。这一步骤通常需要进行地震动分析，考虑地震波的频谱特性和建筑结构的响应。

3. 结构设计和分析：根据地震荷载计算结果，进行结构设计和分析。这包括选择合适的结构形式和材料，进行结构布局和尺寸设计，以满足抗震性能目标。在设计过程中，需要考虑地震力的传递路径、结构的刚度和强度等因素。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	5 

	合计
	15
	15

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 安装安全门禁系统、视频监控和警报系统

	防护措施与其他措施结合做法
	 紧急疏散系统、视频监控和警报系统集成

	缓冲区和隔离带的形式
	 绿化缓冲区、防火隔离带


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 

1. 增强物理安全措施：包括安装高质量的门窗、加固墙壁和屋顶、设置防护栏杆等，以防止非法入侵和破坏。物理安全措施应根据具体需求和风险评估来选择和设计。

2. 使用安全门禁系统：安全门禁系统可以限制非授权人员的进入，确保只有授权人员可以进入特定区域。采用密码锁、指纹识别、IC卡等身份验证技术，增加安全性。

3. 视频监控和警报系统：安装视频监控摄像头和警报系统，监控建筑物的入口、出口和关键区域。这可以帮助及时发现异常情况，并提供证据用于调查。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	防护栏杆相关检测报告 :
    7结构建材/ 防护栏杆相关检测报告.docx 



 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	  5

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	  5

	合计
	10
	  10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	  50%

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	  50%


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 

1. 安全门和门禁系统：安全门可以采用坚固的材料和结构，具备防护功能，如抗冲击、防火、防弹等。门禁系统可以使用各种身份验证技术，如指纹识别、人脸识别、IC卡等，确保只有授权人员可以进入。

2. 监控摄像头和视频监控系统：监控摄像头可以安装在建筑物的关键位置，以监视和记录活动，提供实时监控和后期调查所需的视频证据。视频监控系统可以集成多个摄像头，并提供远程监控和报警功能。

3. 报警系统：报警系统用于检测和报警异常情况，如入侵、火灾、煤气泄漏等。它们可以包括入侵报警器、烟雾探测器、气体传感器等，当检测到问题时，触发警报并通知相关人员。


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/CAD平面图.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/CAD结构图.dwg
安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告 :
    3建筑设计/ 安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告.docx 



 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Bd 、 Bw 级 
	3 
	3  

	2 
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级 
	4 
	 4 

	3 
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 
	3 
	3  

	合计 
	10 
	 10 

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 
	 A 

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级 
	 A 

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级 
	 A 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件； 

2 ） 防滑材料相关测试报告。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/CAD平面图.dwg
防滑材料相关测试报告 :
    7结构建材/ 防滑材料相关测试报告.docx 



  

4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	  8


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	  是

	步行道路是否有照明
	  是

	自行车道路是否有照明
	  是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	1. 人车分流措施：人车分流措施旨在将行人和车辆的流动分开，减少交通冲突和事故风险。这可以通过以下方式实现：

· 设立人行道：设置专门的人行道，供行人步行，远离机动车流量。人行道应有足够的宽度，平坦、无障碍，并配备必要的交通设施如行人信号灯、标识等。

· 建设人行天桥或地下通道：在需要跨越或穿越车流较大的道路时，可以建设人行天桥或地下通道，确保行人的安全过街。

· 设置人行横道：在合适的位置设置人行横道，提供行人过马路的便利性，并配备行人信号灯或斑马线等标识。

2. 步行和自行车交通系统：步行和自行车交通系统是为鼓励步行和自行车出行而设计的交通设施。这些系统可以包括以下要素：

· 步行道：专门为行人提供的道路或人行通道，有助于鼓励人们选择步行出行。步行道应宽敞、平坦，与机动车道有明确的分隔。

· 自行车道：为自行车提供独立的道路或车道，使自行车骑行更安全和便捷。自行车道应有良好的标识和标线，并与行人道和机动车道分开。

· 共享空间：共享空间是一种将行人、自行车和机动车等交通参与者共享同一空间的概念。共享空间通过降低车速、增加人员互动，以创造更安全、更友好的交通环境。

· 自行车停放设施：提供充足的自行车停放设施，如自行车停车架、自行车停放亭等，以方便自行车停放和安全保管。




3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	相关区域的照度检测报告 :
    10运行/ 通用日照分析报告模板.doc 



4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	  7

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	  7

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	  4

	合计
	18
	  18

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	55% 

	是否管线分离
	是 


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 

1. 设备设施布置方式：

· 模块化布置：将设备设施划分为模块，根据功能和需求进行布置。这样可以根据实际需要进行增减或重新布置，以适应建筑功能的变化。例如，可将办公室内的工作站设计为可移动和重新组合的模块，以满足不同的办公布局需求。

· 嵌入式布置：将设备设施嵌入建筑的墙壁、地板或天花板等部分，以节省空间并提高建筑的整体美观性。例如，将照明设备、空调出风口等嵌入天花板，将插座和网络接口嵌入墙壁，使其与建筑结构融为一体。

· 可调节布置：采用可调节或可移动的设备设施布置方式，以便根据需要进行灵活调整。例如，办公室内的办公家具可以采用可调节高度的工作台、可移动的隔断墙等，以适应不同的工作方式和团队组合。

2. 控制方式：

· 自动化控制：采用自动化控制系统，通过传感器、计算机和网络等技术，实现对设备设施的智能化控制。例如，可以根据建筑内部的人员数量和环境条件，自动调节照明、温度和通风等设备。

· 遥控或无线控制：采用遥控或无线控制技术，使设备设施可以通过无线信号或移动设备进行控制。例如，可以通过手机应用程序控制灯光、窗帘、音响等设备，方便用户随时调整。

· 灵活调节控制：设备设施的控制方式应具备灵活性，以便根据需求进行调节。例如，照明设备可以采用可调节的亮度和颜色温度，以适应不同的使用场景和用户偏好。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/CAD平面图.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/CAD结构图.dwg



 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	  5

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	  5

	合计
	10
	  10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	XX年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/CAD平面图.dwg



 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	10 

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	☑木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	  50

	建筑结构材料
	☐混凝土 ☐钢 ☑木

	钢筋保护层厚度
	  20

	是否采用高耐久性混凝土
	  是

	是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料
	  是

	是否采用耐久木制品
	  是


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/CAD平面图.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/CAD结构图.dwg
项目运行使用中的维护管理记录 :
    10运行/ 外部设施的维修与管理记录.docx 



 
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	  3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	  3

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	  3

	合计
	9
	  9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	  80%

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	  80%

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	  80%


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	  

1. 地面材料：

· 瓷砖：瓷砖是一种耐久且易于清洁的地面材料，具有耐磨、耐污染和防水的特点。它可用于各种区域，包括厨房、浴室、走廊等。

2. 墙面材料：

· 涂料：墙面涂料是一种常见的墙面装饰材料，易于维护和清洁。选择耐磨、耐污染的涂料，如乳胶漆或油漆，可以增加墙面的耐久性。

· 瓷砖：瓷砖不仅适用于地面，也可用于墙面装饰。瓷砖墙面具有耐久性、易清洁和抗污染的特点，适用于厨房、浴室等湿度较高的区域。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	装饰装修材料采购文件 :
    7结构建材/ 装饰装修材料采购文件.docx 



 
