| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 餐厅 | IV | 侧面 | 19.70 | 5.13 | 3.84 | 满足 |
|  | 1016 | 库房 | V | 侧面 | 5.04 | 1.58 | 3.19 | 满足 |
| 2 | 1001 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 25.10 | 8.22 | 3.05 | 满足 |
|  | 1004 | 健身房 | IV | 侧面 | 20.72 | 7.65 | 2.71 | 满足 |
|  | 1005 | 展厅 | IV | 侧面 | 15.25 | 5.88 | 2.59 | 满足 |
|  | 1007 | 客房 | IV | 侧面 | 14.01 | 6.15 | 2.28 | 满足 |
|  | 1008 | 客房 | IV | 侧面 | 15.77 | 7.40 | 2.13 | 满足 |
|  | 1009 | 客房 | IV | 侧面 | 15.97 | 6.29 | 2.54 | 满足 |
|  | 1010 | 客房 | IV | 侧面 | 14.52 | 6.19 | 2.34 | 满足 |
|  | 1011 | 客房 | IV | 侧面 | 15.26 | 7.33 | 2.08 | 满足 |
|  | 1012 | 客房 | IV | 侧面 | 14.82 | 7.29 | 2.03 | 满足 |
|  | 1014 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 9.08 | 3.70 | 2.45 | 满足 |
|  | 1015 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 9.36 | 4.07 | 2.30 | 满足 |
|  | 1017 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 9.25 | 3.95 | 2.34 | 满足 |
| 3 | 2001 | 办公室 | III | 侧面 | 16.74 | 4.81 | 3.48 | 满足 |
|  | 2001 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 15.05 | 3.78 | 3.98 | 满足 |
|  | 2002 | 办公室 | III | 侧面 | 17.21 | 5.04 | 3.42 | 满足 |
|  | 2003 | 办公室 | III | 侧面 | 16.78 | 4.95 | 3.39 | 满足 |