[image: image298.png]



                                           室内PMV-PPD达标比例报告书

室内PMV-PPD
达标比例报告书
	项目名称
	科技馆

	工程地点
	广东-广州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年01月07日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	室内热舒适评价ITES2022

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18352596602


目  录
5

1
项目概况

6

1.1
平面图

8

1.2
三维视图

9

2
计算依据

9

3
参考标准

9

4
计算方法

9

4.1
CFD计算原理

9

4.1.1
湍流模型

10

4.1.2
边界条件

10

4.1.3
求解计算

11

4.2
热湿环境评价指标计算

12

4.2.1
PMV计算公式

12

4.2.2
PPD计算公式

13

4.2.3
PMV和PPD达标比例计算

13

5
结果分析

14

5.1
1层分析图

16

5.2
2层分析图

19

5.3
室内PMV与PPD达标比例统计

21

6
结论

22

7
附录：房间分析图

22

7.1
X040[商场-一般商店]

24

7.2
X031[办公-其它]

26

7.3
X028[空房间]

28

7.4
X027[办公-其它]

30

7.5
X023[办公-其它]

32

7.6
X021[办公-普通办公室]

34

7.7
X020[办公-普通办公室]

36

7.8
X002[商场-一般商店]

38

7.9
X041[商场-一般商店]

40

7.10
X035[空房间]

42

7.11
X034[空房间]

44

7.12
X033[办公-其它]

46

7.13
X030[办公-其它]

48

7.14
X025[办公-其它]

50

7.15
X007[商场-一般商店]

52

7.16
X001[商场-一般商店]

54

7.17
X039[商场-一般商店]

56

7.18
X038[空房间]

58

7.19
X032[办公-其它]

60

7.20
X029[办公-其它]

62

7.21
X026[办公-其它]

64

7.22
X037[空房间]

66

7.23
X036[空房间]

68

7.24
X024[办公-其它]

70

7.25
X022[办公-其它]

72

7.26
X019[办公-其它]

74

7.27
X014[办公-普通办公室]

76

7.28
X011[办公-普通办公室]

78

7.29
X010[办公-普通办公室]

80

7.30
X009[办公-普通办公室]

82

7.31
X006[办公-普通办公室]

84

7.32
X005[办公-普通办公室]

86

7.33
X004[办公-普通办公室]

88

7.34
2024[商场-一般商店]

90

7.35
2023[空房间]

92

7.36
2017[办公-其它]

94

7.37
2016[办公-其它]

96

7.38
2015[办公-其它]

98

7.39
2013[空房间]

100

7.40
2012[办公-其它]

102

7.41
2011[办公-其它]

104

7.42
2009[办公-其它]

106

7.43
2032[办公-普通办公室]

108

7.44
2031[办公-普通办公室]

110

7.45
2030[办公-普通办公室]

112

7.46
2029[办公-普通办公室]

114

7.47
2028[办公-其它]

116

7.48
2025[商场-一般商店]

118

7.49
2022[空房间]

120

7.50
2021[空房间]

122

7.51
2020[空房间]

124

7.52
2019[空房间]

126

7.53
2018[办公-其它]

128

7.54
2014[办公-其它]

130

7.55
2010[办公-其它]

132

7.56
2008[办公-其它]

134

7.57
2007[办公-其它]

136

7.58
2003[办公-普通办公室]

138

7.59
2002[办公-普通办公室]




项目概况
平面图

[image: image2.wmf]
1层平面

[image: image3.wmf]
2层平面

[image: image4.wmf]
3层平面

[image: image5.wmf]
4层平面

[image: image6.wmf]
5层平面

计算依据

本项目主要参照资料为：
《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
《绿色建筑评价技术细则》
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

《热环境人类工效学  通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T18049-2017

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
 委托方提供的其他相关资料
参考标准

室内热湿环境评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中5.2.9条第2款的要求，具体评分规则如下：
采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分。
计算方法
本项目首先采用CFD计算得出室内流速分布和温度分布，进而得出室内热湿环境评价指标分布，并进行达标比例计算，下面依次介绍CFD和室内热湿环境评价指标的计算方法。
CFD计算原理
湍流模型
    湍流模型反映了流体流动的状态，在流体力学数值模拟中，不同的流体流动应该选择合适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。本项目依据《绿色建筑评价技术细则》推荐的标准k-ε湍流模型进行室内流场计算。下表为几种工程流体中常见的湍流模型适用性：
表 4.1-1  常用湍流模型适用范围
	常用湍流模型
	特点和适用工况

	 standard k-ε 模型
	简单的工业流场和热交换模拟，无较大压力梯度、分离、强曲率流，适用于初始的参数研究

	RNG k-ε模型
	适合包括快速应变的复杂剪切流、中等旋涡流动、局部转捩流如边界层分离、钝体尾迹涡、大角度失速、房间通风、室外空气流动

	realizable k-ε 模型
	旋转流动、强逆压梯度的边界层流动、流动分离和二次流，类似于RNG


边界条件
  围护结构：外围护结构采用传热系数作为边界条件，内围护结构根据实际情况可选择传热系数   或者绝热边界条件；
送风口：采用温度和风速作为边界条件；
回风口：采用绝热和定压边界条件；
注：围护结构传热系数选取依据《民用建筑热工设计规范》等相关的建筑热工设计规范，空调送风口温度和风速选取依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012相关条款。 
求解计算
数学模型
本项目采用CFD（计算流体力学）方法对风场进行求解，即在所分析的计算域内建立流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程，其一般形式如下所示：
[image: image7.png]M +anlpU)= (T grado)+ 5,
ot




该式中的φ可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等物理量，参照下表
表 4.1‑2 计算流体力学的控制方程
	名称
	变量
	[image: image8.wmf]f

G


	[image: image9.wmf]f

S



	连续性方程
	1
	0
	0

	x 速度
	[image: image10.wmf]u


	[image: image11.wmf]t

eff

m

m

m

+

=


	[image: image12.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

-

x

w

z

x

v

y

x

u

x

x

P

eff

eff

eff

m

m

m



	y 速度
	[image: image13.wmf]v


	[image: image14.wmf]t

eff

m

m

m

+

=


	[image: image15.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

-

y

w

z

y

v

y

y

u

x

y

P

eff

eff

eff

m

m

m



	z 速度
	[image: image16.wmf]w


	[image: image17.wmf]t

eff

m

m

m

+

=


	[image: image18.wmf]g

z

w

z

z

v

y

z

u

x

z

P

eff

eff

eff

r

m

m

m

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

-



	湍流
动能
	[image: image19.wmf]k


	[image: image20.wmf]eff

k

m

a


	[image: image21.wmf]re

-

+

B

k

G

G



	湍流
耗散
	[image: image22.wmf]e


	[image: image23.wmf]eff

m

a

e


	[image: image24.wmf](

)

e

e

e

e

e

r

e

R

k

C

G

C

G

k

C

B

k

-

-

+

2

2

3

1



	温度
	[image: image25.wmf]T


	[image: image26.wmf]T

t

s

m

m

+

Pr


	[image: image27.wmf]T

S




上表中的常数如下：
[image: image28.wmf]2

S

G

t

k

m

=

， [image: image29.wmf]ij

ij

S

S

S

2

=

， [image: image30.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

+

¶

¶

=

j

i

i

j

ij

x

u

x

u

S

2

1

， [image: image31.wmf]y

T

g

G

T

t

T

B

¶

¶

=

s

m

b

， [image: image32.wmf]e

r

m

m

2

k

C

t

=

， [image: image33.wmf]0845

.

0

=

m

C

， [image: image34.wmf]42

.

1

1

=

e

C

， [image: image35.wmf]68

.

1

2

=

e

C

， [image: image36.wmf]2

2

3

tanh

w

u

v

C

+

=

e

， [image: image37.wmf]85

.

0

=

T

s

， [image: image38.wmf]7

.

0

=

C

s

，[image: image39.wmf]e

a

a

=

k

 由      [image: image40.wmf]eff

m

m

a

a

a

a

=

+

+

-

-

3679

.

0

0

6321

.

0

0

3929

.

2

3929

.

2

3929

.

1

3929

.

1

计算
其中 [image: image41.wmf]0

.

1

0

=

a

。如果 [image: image42.wmf]eff

m

m

<<

，则 [image: image43.wmf]393

.

1

»

=

e

a

a

k


[image: image44.wmf](

)

(

)

k

C

R

2

3

0

3

1

/

1

e

bh

h

h

rh

m

e

´

+

-

=

， 其中 [image: image45.wmf]e

h

/

Sk

=

， [image: image46.wmf]38

.

4

0

=

h

， [image: image47.wmf]012

.

0

=

b


差分格式
  本项目采用二阶迎风格式对方程进行离散，二阶迎风格式的准确性可满足一般流体模拟计算的要求。
热湿环境评价指标计算
人类的热感觉主要与其全身热平衡有关。这种平衡不仅受空气温度、平均辐射温度、风速和空气湿度等环境参数影响，还受人体活动和着装的影响。对这些参数估算或测量后，人的整体热感觉可以通过计算预计平均热感觉指数（PMV）进行预测。
预计平均热感觉指标PMV（Predict mean vote）为人群对热感觉等级投票的平均指数，根据人体热平衡的基本方程式以及心理和生理主观热感觉的等级为出发点，考虑了人体热舒适感的各种相关因素的全面评价指标。本项目采用《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中所示的计算程序完成上述PMV的计算。
PMV计算公式
     [image: image48.png]PMV =[0,303-exp(-0,036- M) +0,028 |-

(M -w)-3,05-107.[5733-6,99- (M — W) p, |-0,42-[(M -W)-5815]
17107 M (5867 p,)~0,0014-M (341, ™)

-3,96-1078 -/, -[(ld +2m3)* (7 +273)4]—fd g -(te=ta)

1 =35,7-0,028-(M ~)~1Ig -{3,96-10“’ S -[(:c, +273)" - (7 +273)‘]+f=| “he (1 ,,a)} @
238 —1a%% for 2,38-[r—1a*% > 121 fimr @

2t o for  2,38-|rqy—15] %% <121 iy
- “)

100412901,  for/y<0,078 m?-KW
105+0,645/y  for [y >0,078m2 KW




式中：
PMV——预计平均热感觉指数；
M  ——代谢率（W/m2），参考附录B不同活动的代谢率；
W  ——有效机械功率（W/m2），通常情况下可近似为零；
lcl   ——服装热阻（m2∙K/W），参考附录C服装组合热阻估算；
fcl   ——服装表面系数，通过公式（4）求解；
ta    ——空气温度（℃），CFD求解；

[image: image49.wmf]r

t

  ——平均辐射温度（℃），通过CFD求解获得室内各围护结构平均温度，再加权平均计算；
var   ——相对风速（m/s），CFD求解；
Pa  ——水蒸气分压（Pa）；
hc   ——对流换热系数，可通过计算程序迭代计算得出；
tcl  ——服装表面温度，可通过计算程序迭代计算得出（℃）；
说明：其中水蒸气分压也可以用空气相对湿度代替作为输入的参数。
PPD计算公式
 PPD为处于热湿环境中的人群对于热湿环境不满意的预计投票平均值，PPD可预测在一给定环境中可能感觉过热或过冷的人的百分数来提供有关热不适或者热不满意的信息。PPD可由PMV得出：
[image: image50.png]PPD =100-95-exp(-0,033 53- PMV'4 —0,217 9. PMV'2) (5)




式中：PMV为平均热感觉指数；
  PPD为预计不满意率，%；
[image: image51.png]80
60

40
30

20

PPD

15

2 PMV




                         PPD与PMV的关系
PMV和PPD达标比例计算
先通过CFD法求解室内温度场和速度场分布，再根据PMV和PPD计算公式获取室内PMV和PPD分布，参考《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中的评价方法统计PMV和PPD达标面积比例，最后给出评价结果。
结果分析

该项目基于以下参数计算室内热湿环境评价指标PMV和PPD达标情况，首先进行温度场计算，再进行PMV和PPD计算。
	序号
	分析对象名称
	室外温度
(℃)
	人体代谢
(met)
	对外做功
(met)
	服装热阻
(clo)
	相对湿度
(%)

	1
	1层
	30
	1
	0
	0.6
	50

	2
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	3
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	4
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	5
	
	30
	1
	0
	0.6
	50

	6
	
	30
	1
	0
	0.6
	50


1层分析图

[image: image52.png]T©)
286
283
280
277
274
27.1
269
266
263
260
257
254
251
29
246
23
240





图 5.1‑1人行高度处温度场分布
[image: image53.png]Um/s)
211
198
Lot
7
188
165
12
e
105
0022
om
o650
0s27
0305
0264
02
16905





图 5.1‑2人行高度处速度云图
[image: image54.png]Um/s)

211

e

105
0022
om
o650
0s27
0305

026
02

16905 7!





图 5.1‑3流线图
[image: image55.png]1%

o
000
000
0500
-1.00




图 5.1‑4人行高度处PMV分布
[image: image56.png]PPD(%)

S
&

100





图 5.1‑5人行高度处PPD分布
2层分析图

[image: image57.png]T©)
286
283
280
277
274
27.2
269
266
263
260
257
254
251
29
246
23
240





图 5.2‑1人行高度处温度场分布
[image: image58.png]Ve





图 5.2‑2人行高度处速度云图
[image: image59.png]Um/s)
o0
0506
0
s
a5
71
0337
0306
02m
025
0202
060
s
01

o0s7s
00357
134005





图 5.2‑3流线图
[image: image60.png]1%

0.500

0.00

-0500.

-1.00





图 5.2‑4人行高度处PMV分布
[image: image61.png]PPD(%)

250

100





图 5.2‑5人行高度处PPD分布
室内PMV与PPD达标比例统计
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中给出如下评价标准。软件依据该标准对各个主要功能房间进行PMV以及PPD的达标面积统计，并且依据《绿色建筑评价技术细则》按照主要功能房间面积加权平均计算得出建筑的PMV-PPD整体评价结果。
表5.3-1 PMV-PPD整体评价指标
	等级
	整体评价指标

	Ⅰ级
	PPD≤10％
	－0.5≤PMV≤＋0.5

	Ⅱ级
	10％＜PPD≤25％
	－1≤PMV＜－0.5或＋0.5＜PMV≤＋1

	Ⅲ级
	PPD＞25％
	PMV＜－1或PMV＞＋1


	层号
	户型
	房间编号
	房间名称
	PMV-PPD达标面积 (㎡)
	面积(㎡)
	PMV-PPD达标面积比例(%)
	得分

	1
	X001
	商场-一般商店
	559.5
	559.5
	100.00
	8

	
	X002
	商场-一般商店
	334.5
	336.5
	99.39
	8

	
	X004
	办公-普通办公室
	79.1
	79.1
	100.00
	8

	
	X005
	办公-普通办公室
	75.7
	75.7
	100.00
	8

	
	X006
	办公-普通办公室
	59.0
	59.0
	100.00
	8

	
	X007
	商场-一般商店
	55.4
	55.4
	100.00
	8

	
	X009
	办公-普通办公室
	43.5
	43.5
	100.00
	8

	
	X010
	办公-普通办公室
	39.3
	39.3
	100.00
	8

	
	X011
	办公-普通办公室
	38.8
	38.8
	100.00
	8

	
	X014
	办公-普通办公室
	29.3
	29.3
	100.00
	8

	
	X019
	办公-其它
	14.0
	14.0
	100.00
	8

	
	X020
	办公-普通办公室
	11.7
	11.7
	100.00
	8

	
	X021
	办公-普通办公室
	11.7
	11.7
	100.00
	8

	
	X022
	办公-其它
	10.6
	10.6
	100.00
	8

	
	X023
	办公-其它
	10.1
	10.1
	100.00
	8

	
	X024
	办公-其它
	8.2
	8.2
	100.00
	8

	
	X025
	办公-其它
	8.0
	8.0
	100.00
	8

	
	X026
	办公-其它
	8.0
	8.0
	100.00
	8

	
	X027
	办公-其它
	7.0
	7.0
	100.00
	8

	
	X028
	空房间
	6.5
	6.5
	100.00
	8

	
	X029
	办公-其它
	4.7
	4.7
	100.00
	8

	
	X030
	办公-其它
	4.7
	4.7
	100.00
	8

	
	X031
	办公-其它
	4.5
	4.5
	100.00
	8

	
	X032
	办公-其它
	4.3
	4.3
	100.00
	8

	
	X033
	办公-其它
	4.3
	4.3
	100.00
	8

	
	X034
	空房间
	4.1
	4.1
	100.00
	8

	
	X035
	空房间
	4.1
	4.1
	100.00
	8

	
	X036
	空房间
	4.0
	4.0
	100.00
	8

	
	X037
	空房间
	4.0
	4.0
	100.00
	8

	
	X038
	空房间
	3.7
	3.7
	100.00
	8

	
	X039
	商场-一般商店
	753.3
	753.3
	100.00
	8

	
	X040
	商场-一般商店
	321.5
	321.5
	100.00
	8

	
	X041
	商场-一般商店
	180.3
	180.3
	100.00
	8

	2
	2002
	办公-普通办公室
	39.3
	39.3
	100.00
	8

	
	2003
	办公-普通办公室
	43.5
	43.5
	100.00
	8

	
	2007
	办公-其它
	14.0
	14.0
	100.00
	8

	
	2008
	办公-其它
	10.6
	10.6
	100.00
	8

	
	2009
	办公-其它
	10.1
	10.1
	100.00
	8

	
	2010
	办公-其它
	8.0
	8.0
	100.00
	8

	
	2011
	办公-其它
	8.0
	8.0
	100.00
	8

	
	2012
	办公-其它
	7.0
	7.0
	100.00
	8

	
	2013
	空房间
	6.5
	6.5
	100.00
	8

	
	2014
	办公-其它
	4.7
	4.7
	100.00
	8

	
	2015
	办公-其它
	4.7
	4.7
	100.00
	8

	
	2016
	办公-其它
	4.5
	4.5
	100.00
	8

	
	2017
	办公-其它
	4.3
	4.3
	100.00
	8

	
	2018
	办公-其它
	4.3
	4.3
	100.00
	8

	
	2019
	空房间
	4.1
	4.1
	100.00
	8

	
	2020
	空房间
	4.1
	4.1
	100.00
	8

	
	2021
	空房间
	4.0
	4.0
	100.00
	8

	
	2022
	空房间
	4.0
	4.0
	100.00
	8

	
	2023
	空房间
	3.7
	3.7
	100.00
	8

	
	2024
	商场-一般商店
	1476.5
	1476.5
	100.00
	8

	
	2025
	商场-一般商店
	861.5
	861.5
	100.00
	8

	
	2028
	办公-其它
	8.2
	8.2
	100.00
	8

	
	2029
	办公-普通办公室
	77.4
	77.4
	100.00
	8

	
	2030
	办公-普通办公室
	77.4
	77.4
	100.00
	8

	
	2031
	办公-普通办公室
	59.0
	59.0
	100.00
	8

	
	2032
	办公-普通办公室
	36.9
	36.9
	100.00
	8

	建筑PMV-PPD达标面积比例（%）
	99.96%


说明：建筑整体的PMV-PPD达标面积比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
结论
该建筑主要功能房间热湿环境评价指标PMV和PPD达到整体评价II级的面积比例为99.96%，根据绿标5.2.9，应得8分。
附录：房间分析图
X040[商场-一般商店]

[image: image62.png]



图 7.1‑1人行高度处温度场分布
[image: image63.png]Tonie





图 7.1‑2人行高度处速度云图
[image: image64.png]]
|





图 7.1‑3人行高度处PMV分布
[image: image65.png]



图 7.1‑4人行高度处PPD分布
X031[办公-其它]

[image: image66.png]



图 7.2‑1人行高度处温度场分布
[image: image67.png]le/l)

000734

oo0ses
oo0ses
oo0se7
oooss2
000506
oooss1
oo0sis
000369
oo0s2s
o002z
000233
ooorer
oooser
ooosss N





图 7.2‑2人行高度处速度云图
[image: image68.png]MV

100

—os00





图 7.2‑3人行高度处PMV分布
[image: image69.png]JPD (%)

250

100





图 7.2‑4人行高度处PPD分布
X028[空房间]

[image: image70.png]T©)
240
B0
240

240
— 20
|20
240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240





图 7.3‑1人行高度处温度场分布
[image: image71.png]Um/s)
oo0ies
oooise
oooiee
oooise
ooviz7
oooriz
000106
ooosst
ooo0es7
ooo07ss
— noves
— nouser
— oovass
— oo

oo0z36
ooz
2872.05.





图 7.3‑2人行高度处速度云图
[image: image72.png]1%

. 1.00

— 0500
0.00

—{-0500

.-ma





图 7.3‑3人行高度处PMV分布
[image: image73.png]PPD(%)

250

100





图 7.3‑4人行高度处PPD分布
X027[办公-其它]

[image: image74.png]T©)
240
240
240
240
— 210
240
{210
— 210
240
—20
— 20
240
— 210
240
240
240
240





图 7.4‑1人行高度处温度场分布
[image: image75.png]Um/s)
o.o00809
o000z,
o007
oomesz
oomers
oovsss
oomsis
o.o004ss
0000417
ooosss
—oooare
— ooz
— ooozzr
—oowizz

oomizs
738005

247205





图 7.4‑2人行高度处速度云图
[image: image76.png]— 0500

0.00

—{-0500





图 7.4‑3人行高度处PMV分布
[image: image77.png]PPD(%)

250

100





图 7.4‑4人行高度处PPD分布
X023[办公-其它]

[image: image78.png]280
278
275
273
270
268
265
263
260
258
— 25
— 253
— 250
— 28

203
Fu.n





图 7.5‑1人行高度处温度场分布
[image: image79.png]|
oosez
o803
oores .
oore |
ossa
00609
o1 |
osi2
oses
osre
ooses
~oous
ooz
ooz
o072
o123
o007





图 7.5‑2人行高度处速度云图
[image: image80.png]_

—os00

0.00

—|-0500





图 7.5‑3人行高度处PMV分布
[image: image81.png]



图 7.5‑4人行高度处PPD分布
X021[办公-普通办公室]

[image: image82.png]T©)
282
279
277
274
27.1
269
266
264
261
258
256
— 253
— 250
248
— s
23
240





图 7.6‑1人行高度处温度场分布
[image: image83.png]



图 7.6‑2人行高度处速度云图
[image: image84.png]1%

_

—os00

0.00

—|-0500

[

100 .
. Y





图 7.6‑3人行高度处PMV分布
[image: image85.png]PPD(%)

250

100

i





图 7.6‑4人行高度处PPD分布
X020[办公-普通办公室]

[image: image86.png]©)

265

263

262 |

260 e —
258

257

255

254





图 7.7‑1人行高度处温度场分布
[image: image87.png]Um/s)
0.107
0.101
2
00888
00827
00766
00705
00844
00583
0522
—oossr

—o0a0
—ooss
S

ooarr
l oores
ootmar





图 7.7‑2人行高度处速度云图
[image: image88.png]1%

— 0500

—{-0500

.-ma





图 7.7‑3人行高度处PMV分布
[image: image89.png]PPD(%)

100





图 7.7‑4人行高度处PPD分布
X002[商场-一般商店]

[image: image90.png]T©)
269
267
265
263
262
260
258
256
254
253
251
e
7
25
=214
242
240

a





图 7.8‑1人行高度处温度场分布
[image: image91.png]Um/s)
211
198

Les ‘
1 i ]

158 ] - |
145
132 1
L9 e =
106
0924
0.792
oo

— oz
0397

—ozss

o013
000200





图 7.8‑2人行高度处速度云图
[image: image92.png]1%

_

—os00

—|-0500

.-ma

Bl





图 7.8‑3人行高度处PMV分布
[image: image93.png]ml:





图 7.8‑4人行高度处PPD分布
X041[商场-一般商店]

[image: image94.png]T©)
285
2.2
279
27.6
274
27.1

257
|24
— 251

248
=26
o 243

240





图 7.9‑1人行高度处温度场分布
[image: image95.png]Um/s)
o
o0
e
s
1
o7
0106
oosss
ooses
oo7as
— L oosse
s
—ooer
e

I
oormo
00007





图 7.9‑2人行高度处速度云图
[image: image96.png]1%

_

—os00
0.00

—|-0500

.-ma





图 7.9‑3人行高度处PMV分布
[image: image97.png]PPD(%)

250

100 . | e |





图 7.9‑4人行高度处PPD分布
X035[空房间]

[image: image98.png]) i





图 7.10‑1人行高度处温度场分布
[image: image99.png]Um/s)

00030
aovsTs+
oouzse
o027z
oo0zss
000256
oo0zis
oooies
o007
ooiss
— ooz
— oo
— oooosns
—Loomers

7.350-05.





图 7.10‑2人行高度处速度云图
[image: image100.png]— 0500

0.00





图 7.10‑3人行高度处PMV分布
[image: image101.png]PPD(%) ‘

250





图 7.10‑4人行高度处PPD分布
X034[空房间]

[image: image102.png]T©)
240
240
240
240
— 20
240
|20
— 210
240
20
— 20
240
— 210
240
240
240
240





图 7.11‑1人行高度处温度场分布
[image: image103.png]Um/s)

o006
oo0ze7
ooozee
oo0zes
oo0zs0
o002t
oo0isz
o007
ooviss
oooiss
oooris
o.o00ss7
0000776
oomsas
0000305
0000206
16905





图 7.11‑2人行高度处速度云图
[image: image104.png]1%

—os00

0.00

—|-0500





图 7.11‑3人行高度处PMV分布
[image: image105.png]PPD(%) L P

250

100





图 7.11‑4人行高度处PPD分布
X033[办公-其它]

[image: image106.png]T©)

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

— 20
— 210

240

240





图 7.12‑1人行高度处温度场分布
[image: image107.png]Um/s)

o006
oo0sas
o007
ooosit
00070
oooser
oo0ezs
oooses
oo0s0z
oo0st0
00078
oo0si7
oo0zss
oo0iss
oooist
o.o00eos
7.706-05.





图 7.12‑2人行高度处速度云图
[image: image108.png]1%

—os00

0.00

—|-0500





图 7.12‑3人行高度处PMV分布
[image: image109.png]PPD(%)

250

100





图 7.12‑4人行高度处PPD分布
X030[办公-其它]

[image: image110.png]



图 7.13‑1人行高度处温度场分布
[image: image111.png]Um/s)

00984
g.0909

00854
00799
00744
00889
0.063
057
00523
00468
—ooais
— o038
— 00303
—oous

oorss
l vorss
osozs





图 7.13‑2人行高度处速度云图
[image: image112.png]—{-0500





图 7.13‑3人行高度处PMV分布
[image: image113.png]PPD(%)




图 7.13‑4人行高度处PPD分布
X025[办公-其它]

[image: image114.png]281
278
27.6
273
27.1
268
265
263
260
258
255
— |23
— 250





图 7.14‑1人行高度处温度场分布
[image: image115.png]



图 7.14‑2人行高度处速度云图
[image: image116.png]— 0500

0.00

—{-0500





图 7.14‑3人行高度处PMV分布
[image: image117.png]250

100





图 7.14‑4人行高度处PPD分布
X007[商场-一般商店]

[image: image118.png]T©)
277
275
27.2
270
268
266
263
261
259
256
254
252
9
247
=25
242
240





图 7.15‑1人行高度处温度场分布
[image: image119.png]Um/s)

008

01

o00ss
oo
oosn1
oo7as
o0s76
00600
ooser
007 _—
—oons
— oo
— oo
— oo

ooiss
00067

3.040.05.





图 7.15‑2人行高度处速度云图
[image: image120.png]1%

0.00

-0500.





图 7.15‑3人行高度处PMV分布
[image: image121.png]PPD(%)

250

100





图 7.15‑4人行高度处PPD分布
X001[商场-一般商店]

[image: image122.png]T©)
278
275
273
27.1
268
266
263
261
259
256
254
252
29
247
25
22
240





图 7.16‑1人行高度处温度场分布
[image: image123.png]Um/s)
o
o5
o1e
03
o2
o
003
00027
oos2e
oom21
ooste
oosis
ooarz
00310
00207
oor0s
3 60e.05.





图 7.16‑2人行高度处速度云图
[image: image124.png]



图 7.16‑3人行高度处PMV分布
[image: image125.png]PPD(%)

250

100





图 7.16‑4人行高度处PPD分布
X039[商场-一般商店]

[image: image126.png]T©)
283
280
278
275
27.2
270
267
264
261
259
256
— |23
— 251
248
=25
o 243
240





图 7.17‑1人行高度处温度场分布
[image: image127.png]Um/s)
067
016
014 I
013

0
s
008
ooss0

oosss
o072
oosze
—o0s2e
— oo
00316

= oo
o 00108
ao003e3





图 7.17‑2人行高度处速度云图
[image: image128.png]1%

. 1.00

— 0500
0.00

—{-0500

.-ma





图 7.17‑3人行高度处PMV分布
[image: image129.png]PPD(%)

100





图 7.17‑4人行高度处PPD分布
X038[空房间]

[image: image130.png]T©)
240
B0
240

240
— 20
|20
240

240

240

240

240

240

240

240

240

1
24,0





图 7.18‑1人行高度处温度场分布
[image: image131.png]Um/s)

ooors

oooriz

000106

o.o00s0s
ooo0sas
oooert
o.o00e0s
0000745
oomssz
oomsrs
— novses
— oovoarz
— oowaze
— novsss

000302
239

Gaa0i7s

N

N Z




图 7.18‑2人行高度处速度云图
[image: image132.png]1%

_

—os00

0.00

—|-0500

.





图 7.18‑3人行高度处PMV分布
[image: image133.png]PPD(%)

250

100





图 7.18‑4人行高度处PPD分布
X032[办公-其它]

[image: image134.png]T©)





图 7.19‑1人行高度处温度场分布
[image: image135.png]Um/s)

ooizs

omor
oovss7
oo0sss
ooo7ar
o003
oo0ezs
ooosee
—ooam
— oo
— oowsis
— ooz

ooiss

o.o00s0s B
3.130.05. {





图 7.19‑2人行高度处速度云图
[image: image136.png]1%

—os00

0.00

—|-0500





图 7.19‑3人行高度处PMV分布
[image: image137.png]PPD(%)

100





图 7.19‑4人行高度处PPD分布
X029[办公-其它]

[image: image138.png]T©)
269
267
265
263
262
260
258
256
254
253
251

s
— 27
25

242
240





图 7.20‑1人行高度处温度场分布
[image: image139.png]Um/s)

00983
00898
00844
00789
00735
0.0s80
00625
00571
00516
00462
—o0a07
— o033
— o028
— o023

oo
I., orse |
osoms





图 7.20‑2人行高度处速度云图
[image: image140.png]1%

—os00

0.00

—|-0500





图 7.20‑3人行高度处PMV分布
[image: image141.png]PPD(%)

250

100





图 7.20‑4人行高度处PPD分布
X026[办公-其它]

[image: image142.png]T©)
282
279
277
274
27.2
269
266
264
261
258
256
— 253
— 251
248
— s
23
240





图 7.21‑1人行高度处温度场分布
[image: image143.png]Um/s)
0.102
00989
00900 I

=

00841
0072
00723
00864
00605
00546
00487
— oo
—o03ss
— 00309
— o020

p
lmm
osorss





图 7.21‑2人行高度处速度云图
[image: image144.png]1%

—os00

0.00

—|-0500





图 7.21‑3人行高度处PMV分布
[image: image145.png]PPD(%) y

250

100





图 7.21‑4人行高度处PPD分布
X037[空房间]

[image: image146.png]T©)
240
240
240
240
— 20
240
|20
— 210
240
20
— 20
240
— 210
240
240
240
240





图 7.22‑1人行高度处温度场分布
[image: image147.png]Um/s)

oo0a13
o003
000274
oo0zss
000256
oo0zi7
oooise
o007
ooiss
o000
oooiz1
oooiez
oovoezs
oomes
oov0ssn
ooo24s
5 60e-05.

N

NS F




图 7.22‑2人行高度处速度云图
[image: image148.png]1%

—os00

0.00

—|-0500





图 7.22‑3人行高度处PMV分布
[image: image149.png]PPD(%)

250

100





图 7.22‑4人行高度处PPD分布
X036[空房间]

[image: image150.png]T©)
240
B0
240

240
— 20
|20
240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240





图 7.23‑1人行高度处温度场分布
[image: image151.png]Um/s)

oois0
o000

oooist

oovizz

o003

000103

oomsez
oovesr
000077
ooosss
ooms2
o004
oo00se7
ooo0zes
ooo0z01
oo0i0s
Léde-05

N

NS F




图 7.23‑2人行高度处速度云图
[image: image152.png]1%

—os00

0.00

—|-0500





图 7.23‑3人行高度处PMV分布
[image: image153.png]PPD(%)

250

100





图 7.23‑4人行高度处PPD分布
X024[办公-其它]

[image: image154.png])

6,8,

266

265

263

26.1

259

258

256

254

252

25.1
9
— 27
25
w24





图 7.24‑1人行高度处温度场分布
[image: image155.png]ue/s) |
0103
o057
oosiz
o0ss0
00769
00728
ooses
o005
o0sas
o0se
ooszi
—ooxo

— ooz
00237
~ooizs N

ay 00116 7 A
e, 5





图 7.24‑2人行高度处速度云图
[image: image156.png]v |

. 1.00

— 0500

0.00

—{-0500





图 7.24‑3人行高度处PMV分布
[image: image157.png]



图 7.24‑4人行高度处PPD分布
X022[办公-其它]

[image: image158.png]



图 7.25‑1人行高度处温度场分布
[image: image159.png]Um/s)
oovsre
oost0
oo0ses
000505
oo0se7
oo0ss0
o002
oovsss

000316
00027
oo0zer
000203
oooiss
0g0izat

olpoosor N
oloopszs.|

olooorar





图 7.25‑2人行高度处速度云图
[image: image160.png]



图 7.25‑3人行高度处PMV分布
[image: image161.png]PPD(%)





图 7.25‑4人行高度处PPD分布
X019[办公-其它]

[image: image162.png]



图 7.26‑1人行高度处温度场分布
[image: image163.png]oo

— ooz

—oom

oavons





图 7.26‑2人行高度处速度云图
[image: image164.png]1%

1.00

—os00

0.00

—-0500





图 7.26‑3人行高度处PMV分布
[image: image165.png]PPD(%)

100 i





图 7.26‑4人行高度处PPD分布
X014[办公-普通办公室]

[image: image166.png]T©)
278
276 ! |

273 —
271
269
266
264
261
29
257 ]
254
22

— 250 C





图 7.27‑1人行高度处温度场分布
[image: image167.png]Um/s)
o106
oo+
ooss1
oosss
oome
o072
oosss
o050
00533

11773

— oo

oo
— ooz
— oo

o.o0ses

000202





图 7.27‑2人行高度处速度云图
[image: image168.png]



图 7.27‑3人行高度处PMV分布
[image: image169.png]PPD(%)





图 7.27‑4人行高度处PPD分布
X011[办公-普通办公室]

[image: image170.png]T©)
277
275
27.2
270
268
266
263
261
259
256
254

252

29

— 25
242
240





图 7.28‑1人行高度处温度场分布
[image: image171.png]Um/s)
00989
00928
00868
00807
00747
o086
00625
00565
0050
00444
00383

o052z

—oozez

e —

oorar
l ooosor
ososs





图 7.28‑2人行高度处速度云图
[image: image172.png]1%

—os00

0.00

—|-0500





图 7.28‑3人行高度处PMV分布
[image: image173.png]PPD(%)

250





图 7.28‑4人行高度处PPD分布
X010[办公-普通办公室]

[image: image174.png]T©)
280
278

273
270

265
263
260
258
255

— 253

— 1250

7
N

o





图 7.29‑1人行高度处温度场分布
[image: image175.png]Um/s)
00954
00896
00838
00780
00722
00864
00606
00548
00490
00432
~oosm
~oosrs
—o0e6

-

I:::ﬁ%





图 7.29‑2人行高度处速度云图
[image: image176.png]1%

. 1.00

— 0500

0.00

—{-0500





图 7.29‑3人行高度处PMV分布
[image: image177.png]PPD(%)





图 7.29‑4人行高度处PPD分布
X009[办公-普通办公室]

[image: image178.png]



图 7.30‑1人行高度处温度场分布
[image: image179.png]



图 7.30‑2人行高度处速度云图
[image: image180.png]1%





图 7.30‑3人行高度处PMV分布
[image: image181.png]PPD(%)

100.





图 7.30‑4人行高度处PPD分布
X006[办公-普通办公室]

[image: image182.png]|

274 =
27.1
269
267
264
262
259
257
255
252
— 250
247
=25
242 ——————————— Y

240

n





图 7.31‑1人行高度处温度场分布
[image: image183.png]Utm/s)
0.101
Toeas

00881
00819
00757
00895
00833
00571
00509
00447
00384
o052z

— 00260
00198
~oons

o 0.00741 -

0.00120

... —





图 7.31‑2人行高度处速度云图
[image: image184.png]— 0500
0.00

—{-0500

.-ma





图 7.31‑3人行高度处PMV分布
[image: image185.png]PPD(%)

100





图 7.31‑4人行高度处PPD分布
X005[办公-普通办公室]

[image: image186.png]T©)
278
27.6
273
27.1
268
266
264
261
259
257
254
252
9
247
=25
22

240





图 7.32‑1人行高度处温度场分布
[image: image187.png]Um/s)
o

o

0106

oone2
00007
ooss2
o077
oose1
o0s0s
ooss1
—loosss
oo
—oows
— ooz

oors
ln e
oavoa





图 7.32‑2人行高度处速度云图
[image: image188.png]1%

_

—os00
0.00

—|-0500

.-ma





图 7.32‑3人行高度处PMV分布
[image: image189.png]PPD(%)

]

250

100





图 7.32‑4人行高度处PPD分布
X004[办公-普通办公室]

[image: image190.png]T©)
277
275
273
270
268
266
263
261
259
256
254
252
9
247
=25
242
240





图 7.33‑1人行高度处温度场分布
[image: image191.png]Um/s)

o
oz
005
o007
oos0
oomzs
oot
o0s76
oos01
00527
ooss2
00577
o003
o028
ooiss
oo07a
00006





图 7.33‑2人行高度处速度云图
[image: image192.png]1%

— 0500

0.00

—{-0500





图 7.33‑3人行高度处PMV分布
[image: image193.png]| —
PPD(%) _

250

100 [}





图 7.33‑4人行高度处PPD分布
2024[商场-一般商店]

[image: image194.png]T©)
283
280
278
275
27.2

267
264
261
259

— |23
— 251
— (28

23





图 7.34‑1人行高度处温度场分布
[image: image195.png]Um/s)
o0
0506
0

a0
a5
71
0337
0306
02m

025
— o
o
— s

— o
= oo
ooser

...





图 7.34‑2人行高度处速度云图
[image: image196.png]_

—os00

—|-0500

.-ma

a1l





图 7.34‑3人行高度处PMV分布
[image: image197.png]PPD(%)

250

100





图 7.34‑4人行高度处PPD分布
2023[空房间]

[image: image198.png]T©)
240
B0
200
240
— 20
|20
240

240

240

240

240

240

240

240

220





图 7.35‑1人行高度处温度场分布
[image: image199.png]Um/s)
oovsss
000333
ooosi1
oo0zes
oonze
oo0zes
000223
oo0z01
oo0rm
oovis7
— ooz
—ooonie
— oowsis
— ooooser

000475
000259

s

N

NS F




图 7.35‑2人行高度处速度云图
[image: image200.png]1%

—os00

0.00

—|-0500





图 7.35‑3人行高度处PMV分布
[image: image201.png]PPD(%)

250

100





图 7.35‑4人行高度处PPD分布
2017[办公-其它]

[image: image202.png]T©)





图 7.36‑1人行高度处温度场分布
[image: image203.png]Um/s)

oo

om0
o007
oooss1
ooosrz
o007z
000653
000574
—nooaws
— oovars
— oo
— ooz

oo0rm N
o.o00s0s
o.0onzas.




图 7.36‑2人行高度处速度云图
[image: image204.png]1%

— 0500

0.00

—{-0500





图 7.36‑3人行高度处PMV分布
[image: image205.png]PPD(%)

100





图 7.36‑4人行高度处PPD分布
2016[办公-其它]

[image: image206.png]L{C)

,,
L





图 7.37‑1人行高度处温度场分布
[image: image207.png]oo0ss7
0000405
43805

)

g
J




图 7.37‑2人行高度处速度云图
[image: image208.png]il

. —

—os00
0.00
—|-0500




图 7.37‑3人行高度处PMV分布
[image: image209.png]Pln (%)

250

100





图 7.37‑4人行高度处PPD分布
2015[办公-其它]

[image: image210.png]T©)
279
277
274
27.2
269
267

262
260
257
255
252
— 250
247

— 25

240





图 7.38‑1人行高度处温度场分布
[image: image211.png]Um/s)

0.102

00961
00902
00843
00783
00724
0.0s65
00605
00546
00487
~ooms

—ooses
— 00309
—lo0zs0
790





图 7.38‑2人行高度处速度云图
[image: image212.png]— 0500

0.00

—{-0500





图 7.38‑3人行高度处PMV分布
[image: image213.png]PPD(%)

250

100





图 7.38‑4人行高度处PPD分布
2013[空房间]

[image: image214.png]T©)
240
B0
240

240
— 20
|20
240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240





图 7.39‑1人行高度处温度场分布
[image: image215.png]Um/s)

oooiz1
oooris

o007

oo00ses
oomsre
oo00sss
o072
oo00eer
oomezs
oomssz
oo00ars
oo00ans
oomsat
ooozss
oooores
oo
3780.05.

&y





图 7.39‑2人行高度处速度云图
[image: image216.png]—os00

0.00

—|-0500





图 7.39‑3人行高度处PMV分布
[image: image217.png]PPD(%) J—

250

100





图 7.39‑4人行高度处PPD分布
2012[办公-其它]

[image: image218.png]



图 7.40‑1人行高度处温度场分布
[image: image219.png]Um/s)
0007
0000711
oovess
oomsrs
ooms2
oomszs
o004
oonas2
oo0038s
oo0sap
— nooezes
— novezas
— ooooiee
— nowiss

oo00i0s
s00e-05
134005

>





图 7.40‑2人行高度处速度云图
[image: image220.png]1%

— 0500
0.00

—{-0500

.-ma





图 7.40‑3人行高度处PMV分布
[image: image221.png]PPD(%)

100





图 7.40‑4人行高度处PPD分布
2011[办公-其它]

[image: image222.png]T©)
284
281
278
27.6
273
270
267

262
259
256
|24
— 251
248
=26
o 243
240





图 7.41‑1人行高度处温度场分布
[image: image223.png]Um/s)

o115

0.109

0.102

00952
00885
00818
00751
00884
00817
00550
—ooss
~ooars
—ooss
—oozez

ooars
l voras
oosor





图 7.41‑2人行高度处速度云图
[image: image224.png]PMV I, B —

—os00

0.00

—|-0500





图 7.41‑3人行高度处PMV分布
[image: image225.png]PPD(%) I, .

250

100





图 7.41‑4人行高度处PPD分布
2009[办公-其它]

[image: image226.png]283
280
277
275
27.2
269





图 7.42‑1人行高度处温度场分布
[image: image227.png]



图 7.42‑2人行高度处速度云图
[image: image228.png]



图 7.42‑3人行高度处PMV分布
[image: image229.png]-Broce 1 oy

250

100





图 7.42‑4人行高度处PPD分布
2032[办公-普通办公室]

[image: image230.png]T©)
276
274
27.2
270
267
265
263
260
258
256
254

— 25
29

=25
242
240





图 7.43‑1人行高度处温度场分布
[image: image231.png]



图 7.43‑2人行高度处速度云图
[image: image232.png]1%

_

—os00
0.00

—|-0500

.-ma





图 7.43‑3人行高度处PMV分布
[image: image233.png]PPD(%)

250

™[ .





图 7.43‑4人行高度处PPD分布
2031[办公-普通办公室]

[image: image234.png]T©)
278

274
27.1
269
266
264
262
259
257
254
252
— 250
247
=25
242
240





图 7.44‑1人行高度处温度场分布
[image: image235.png]00992
00922
00852
0072
00712
00842
00572
00501
00431
~oose1

—ooz91

00221
~oois1
= 000810

000105

.. P





图 7.44‑2人行高度处速度云图
[image: image236.png]1%

— 0500
0.00

—{-0500

.-ma L





图 7.44‑3人行高度处PMV分布
[image: image237.png]PPD(%)

100





图 7.44‑4人行高度处PPD分布
2030[办公-普通办公室]

[image: image238.png]T©)
277

274

27.2

270

268

265

263

261

258

256

254
— 25
9
247
=25
242
240

o





图 7.45‑1人行高度处温度场分布
[image: image239.png]u
Um/s) —
o
008
00071
o0s03
oosss
oo7ss

00807

oosze 1

ooses | [}

00091 §
— ooz
oo
— ooz =
— ooz |

|

0000990





图 7.45‑2人行高度处速度云图
[image: image240.png]1%

—os00

0.00

—|-0500

d

o





图 7.45‑3人行高度处PMV分布
[image: image241.png]PPD(%)

T
|

250

100 [}





图 7.45‑4人行高度处PPD分布
2029[办公-普通办公室]

[image: image242.png]T©)
278
275
273
270
268
266
263
261
259
256
254
252
9
247
=25
242
240





图 7.46‑1人行高度处温度场分布
[image: image243.png]Um/s)

o —_— —
oz

008

00967 =

oos2
ooste
oo7as
006
ooses
00521
o
— oo
— oo
ooz

civoce





图 7.46‑2人行高度处速度云图
[image: image244.png]1%

100

—0s00
000

— 0500

.-ma




图 7.46‑3人行高度处PMV分布
[image: image245.png]g

PPD(%)
250
100




图 7.46‑4人行高度处PPD分布
2028[办公-其它]

[image: image246.png]T©)
269
267
265
263
262
260
258
256
254
253
251

s

25
— 214

242





图 7.47‑1人行高度处温度场分布
[image: image247.png]Utm/s) .
00967 .
00911
00856
00800
00744
o.0s88
00832
00576
00520
00464
00108

—oossz

— o027
00241

~ooes N

Bl P
... ( t )





图 7.47‑2人行高度处速度云图
[image: image248.png]PMV.

— 0500

0.00

—{-0500





图 7.47‑3人行高度处PMV分布
[image: image249.png]PPD(%)

250





图 7.47‑4人行高度处PPD分布
2025[商场-一般商店]

[image: image250.png]T©)
279

27.6

274

27.2

269

267

264

262

259

257

255
252
— 250
247
=25
242
240

|





图 7.48‑1人行高度处温度场分布
[image: image251.png]Um/s)
o1
o1
01
o1
o1
o
01
00007
o0s07
ooms
ooss
—oosos
— oo
o003
= ooz
o coi01
L6905





图 7.48‑2人行高度处速度云图
[image: image252.png]_

—os00

—|-0500

.-ma

S
i

[ 1)





图 7.48‑3人行高度处PMV分布
[image: image253.png]PPD(%)





图 7.48‑4人行高度处PPD分布
2022[空房间]

[image: image254.png]T©)
240
B0
200
240
— 20
|20
240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240





图 7.49‑1人行高度处温度场分布
[image: image255.png]Um/s)

oo0ize
oooiz1

o003

oooi0s

ooosss
oo00ses
o.o00s0s
0000730
oooest
oovs71
ooo0sr2
o004t
oo0sas
ooozss
oo00i7s
o.540-05
160005

N

)

NS F




图 7.49‑2人行高度处速度云图
[image: image256.png]1%

_

—os00
0.00

—|-0500

.-ma





图 7.49‑3人行高度处PMV分布
[image: image257.png]PPD(%)
- Y|
250 ]
100 —‘
N Y





图 7.49‑4人行高度处PPD分布
2021[空房间]

[image: image258.png]T©)
240
B0
200
240
— 20
|20
240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240





图 7.50‑1人行高度处温度场分布
[image: image259.png]uem/s) %

oooess
oomets
0000577
oomsan
oomsor
oovssz
oovezs
oo0038s
oo0sas
0000309
oovz7t
ooozas
oo00ios
oooiss
oooits

799605

4160.05. (





图 7.50‑2人行高度处速度云图
[image: image260.png]1%

_

—os00
0.00

—|-0500

.-ma





图 7.50‑3人行高度处PMV分布
[image: image261.png]PPD(%)

250

100





图 7.50‑4人行高度处PPD分布
2020[空房间]

[image: image262.png]



图 7.51‑1人行高度处温度场分布
[image: image263.png]Um/s)

oo0eas

o00rez
o074
oo0een
oomesw
oomsss
oovsa7
ooo0ass
ooo0ass
oovsss
— noonae
— nooezss
— ooz
— ooworer

lm.a
2o

N

NS F




图 7.51‑2人行高度处速度云图
[image: image264.png]1%

_B

—os00
0.00

—|-0500

.-ma





图 7.51‑3人行高度处PMV分布
[image: image265.png]PPD(%) | —

250

100





图 7.51‑4人行高度处PPD分布
2019[空房间]

[image: image266.png]T©)
240
B0
240

240
— 20
|20
240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240





图 7.52‑1人行高度处温度场分布
[image: image267.png]Um/s)

ooo0eas
oon7s2

o007t
oomss0
oomeze
o007
ooms2s
0000475
oovezs
000373

oomszz

oovz7t
oomzip

oooiss
oo00r17
.05





图 7.52‑2人行高度处速度云图
[image: image268.png]—os00

0.00

—|-0500





图 7.52‑3人行高度处PMV分布
[image: image269.png]PPD(%) . ‘

250

100





图 7.52‑4人行高度处PPD分布
2018[办公-其它]

[image: image270.png]T©)

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

— 20
— 210
— 210
240
240
240





图 7.53‑1人行高度处温度场分布
[image: image271.png]Um/s)

00107
oom1
000930
o072
o006
000730
000673
o00s0s
oo0se0
o007
o007
000340
oo0z7s
000207
oooser
o070
753605





图 7.53‑2人行高度处速度云图
[image: image272.png]—os00

—|-0500

.-ma

)
N
(— | u
N




图 7.53‑3人行高度处PMV分布
[image: image273.png]PPD(%)

250

100





图 7.53‑4人行高度处PPD分布
2014[办公-其它]

[image: image274.png]



图 7.54‑1人行高度处温度场分布
[image: image275.png]



图 7.54‑2人行高度处速度云图
[image: image276.png]0.00

—{-0500





图 7.54‑3人行高度处PMV分布
[image: image277.png]PPD(%)

100





图 7.54‑4人行高度处PPD分布
2010[办公-其它]

[image: image278.png]=

1)
282
280
277
274
27.2
269
266
264
261
258
256

— 253

— 251

248

— s

23

P





图 7.55‑1人行高度处温度场分布
[image: image279.png]0113
0.107

0.0999
0.0931
00864
00797
0.0730
0.0663

0,059

0.0529
0.0462

0.0395

0.0328

0.0261
00194
00127





图 7.55‑2人行高度处速度云图
[image: image280.png]Epmv—: e == =

. 1.00

— 0500

0.00

—{-0500

.





图 7.55‑3人行高度处PMV分布
[image: image281.png]e a

100





图 7.55‑4人行高度处PPD分布
2008[办公-其它]

[image: image282.png]



图 7.56‑1人行高度处温度场分布
[image: image283.png]Um/s)
oo0ss7
000523
ooosse
oovsss
oo0ez0
oo0ses
oooss1
000316
oo0zez
oonzee
000213
oo0rm
oooras

001101,

ooorse; N
e AN

[ )





图 7.56‑2人行高度处速度云图
[image: image284.png]



图 7.56‑3人行高度处PMV分布
[image: image285.png]



图 7.56‑4人行高度处PPD分布
2007[办公-其它]

[image: image286.png]



图 7.57‑1人行高度处温度场分布
[image: image287.png]Um/s)
o0s8
ooss2
oome

w07
o063
o0szs
o057
00513
oosss

om0

—oon
— oo

oavocs





图 7.57‑2人行高度处速度云图
[image: image288.png]1%

_





图 7.57‑3人行高度处PMV分布
[image: image289.png]N





图 7.57‑4人行高度处PPD分布
2003[办公-普通办公室]

[image: image290.png]T©)
279

27.6

274

27.1

269

267

264

262

259

257

255
252
— 250
247
=25
242
240





图 7.58‑1人行高度处温度场分布
[image: image291.png]00153
000819
00112





图 7.58‑2人行高度处速度云图
[image: image292.png]1%

. 1.00

— 0500
0.00

—{-0500

.-ma





图 7.58‑3人行高度处PMV分布
[image: image293.png]PPD(%)

250

100





图 7.58‑4人行高度处PPD分布
2002[办公-普通办公室]

[image: image294.png]T©)
271
269
267
265
263
261
260
258
256
254
252
— 250
— 28
246
=214
242
240





图 7.59‑1人行高度处温度场分布
[image: image295.png]Um/s)
00989
00929
00869
0.0809
00749
o.0s88
00528
00568
00508
0015
~ooses
~oosz7
—ooze7
—looz07
00147

l oouser
oaoss

t




图 7.59‑2人行高度处速度云图
[image: image296.png]1%

0.500
0.00

-0500.

.-ma





图 7.59‑3人行高度处PMV分布
[image: image297.png]PPDCH |

100





图 7.59‑4人行高度处PPD分布
	http://www.gbsware.cn/
	第3页 共11页
	ITES2022



[image: image298.png]_1234567890.unknown

