[image: image67.png]


[image: image67.png]

隔热检查计算书
公共建筑
	工程名称
	一教学楼改造项目

	工程地点
	重庆-重庆

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2024年1月6日


[image: image1.png]



	采用软件
	斯维尔节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18227307277


目  录
31
建筑概况


32
评价依据


33
评价目标与方法


33.1
评价目标


33.2
评价方法


44
边界条件参数设置


44.1
基本设置


54.2
室外空气温度


54.3
室外太阳辐射照度


74.4
室内空气温度


75
工程材料


86
工程构造


86.1
屋顶构造


86.1.1
平屋顶


96.2
外墙构造


96.2.1
外墙构造一


127
验算结论


127.1
自然通风房间




1 建筑概况
	工程名称
	一教学楼改造项目

	工程地点
	重庆-重庆

	地理位置
	北纬：29.58°
	东经：106.47°

	气候子区
	夏热冬冷

	大气透明度等级
	5

	建筑面积
	地上7839㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度
	16.8m

	结构类型
	


2 评价依据
1. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176
3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
4. 《绿色建筑评价技术细则》
5.  施工图、设计说明、节能计算书
3 评价目标与方法
3.1 评价目标
1. 依据《民用建筑热工设计规范》和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。
2. 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》给出的内表面最高温度。
3.2 评价方法
1. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：
表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image3.png]



	≤ te.max
	≤ti+2
	≤ti+3


2. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：
表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image5.png]



	≤ te.max
	≤ti+2.5
	≤ti+3.5


表中：
[image: image6.wmf]max

i

q

×

—围护结构内表面最高温度（[image: image8.png]


），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算； 
[image: image10.png]


—室内空气温度，（[image: image12.png]


）。
te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（[image: image14.png]


）,应按《民用建筑热工设计规范》 
GB50176-2016配套软件气象数据取用。
3. 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)附录C.3 的规定计算：
1) 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法： 

[image: image16.png]


                                 （3.2.3-1）
式中：[image: image18.png]


 —温度对于时间的导数，[image: image20.png]


/s。
[image: image22.png]


—材料的导温系数，[image: image24.png]B [



，m2/s。
2) 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：
[image: image26.png]Ax dogt
(ke +altf—th) + oIk = Cp HET
)



（3.2.3-2）
式中：[image: image28.png]


—材料的比热， J /(kg·K)；
[image: image30.png]


—材料的密度，kg/m³；
[image: image32.png]


—材料的导温系数，[image: image34.png]B [



，m2/s；
[image: image36.png]


—差分步长，m；
[image: image38.png]


—材料的导热系数，［W/(m·K)］；
[image: image40.png]


—对流换热温度，[image: image42.png]


。
3) 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。
[image: image44.png]


 ,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）
式中：[image: image46.png]


—差分节点温度值，[image: image48.png]


。
4 边界条件参数设置
4.1 基本设置

	公式及变量
	变量名
	数值
	说明

	（一）内表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image49.png]tra




	夏季室内温度，[image: image51.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。

	[image: image52.png]



	室内侧对流换热系数，W/(m2·K)
	8.7
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。

	（二）外表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image53.png]Rnts




	室外侧对流换热系数，(m2·K)
	19.0
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。

	[image: image54.png]



	室外空气逐时温度，[image: image56.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。

	[image: image57.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2
	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。

	[image: image58.png]



	外表面太阳辐射吸收系数
	
	根据工程构造取值。


4.2 室外空气温度
[image: image59.png]&

35

30

20

ERORIESRE ()

0123456 7 8 91011121314151617 18 19 20 21 22 23
[3Ed]





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	32.10
	31.40
	31.00
	30.50
	30.10
	29.40
	29.10
	30.00
	32.10
	34.90
	37.40
	38.90

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	39.50
	39.80
	40.30
	40.80
	40.80
	40.00
	38.70
	37.20
	36.30
	35.30
	34.40
	34.10


4.3 室外太阳辐射照度
	变量
	变量名
	公式来源

	[image: image60.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2
	按《民用建筑热工设计规范GB
50176-2016》配套软件气象数据取用。


	时刻\朝向
	东
	南
	西
	北
	水平

	0:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5:00
	0.09
	0.01
	0.00
	0.01
	0.00

	6:00
	60.41
	28.37
	34.60
	30.29
	71.10

	7:00
	168.34
	81.56
	90.87
	80.16
	209.20

	8:00
	349.14
	170.71
	159.83
	143.45
	463.10

	9:00
	468.35
	279.93
	220.78
	201.84
	781.30

	10:00
	421.65
	357.32
	265.45
	244.10
	994.10

	11:00
	264.60
	355.17
	352.80
	243.07
	981.20

	12:00
	223.84
	287.65
	454.03
	204.59
	789.90

	13:00
	177.36
	208.13
	446.84
	160.55
	565.80

	14:00
	144.23
	150.68
	366.10
	129.10
	404.20

	15:00
	109.23
	102.31
	244.43
	96.93
	273.70

	16:00
	53.34
	44.23
	134.48
	47.00
	120.90

	17:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	18:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	19:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


4.4 室内空气温度

[image: image61.png]&

35

30

20

SEI IE ST (4072 C)

e )

0123456 7 8 91011121314151617 18 19 20 21 22 23

[3Ed]





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	34.50
	33.59
	32.90
	32.47
	32.32
	32.47
	32.90
	33.59
	34.50
	35.54
	36.67
	37.80

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	38.85
	39.75
	40.44
	40.87
	41.02
	40.87
	40.44
	39.75
	38.85
	37.80
	36.67
	35.54


5 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	保温砂浆（1）
	0.070
	3.014
	1700.0
	1050.0
	0.0000
	

	石灰砂浆
	0.810
	9.948
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.325
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	保温砂浆（2）
	0.290
	4.209
	800.0
	1050.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	抗裂砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	防水层
	0.170
	2.730
	600.0
	1005.0
	0.0100
	


6 工程构造
6.1 屋顶构造
6.1.1 平屋顶
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	防水层
	10
	5.0
	0.170
	2.730
	1.00
	0.059
	0.161

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	保温砂浆（1）
	200
	4.0
	0.070
	3.014
	1.05
	2.721
	8.611

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	200
	12.5
	1.740
	17.060
	1.00
	0.115
	1.961

	各层之和∑
	450
	－
	－
	－
	－
	2.938
	11.219

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.65

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.32

	重质/轻质
	重质围护结构


6.1.1.1 自然通风房间：逐时温度
[image: image62.png]38

35

33

30

2

4]

0123456 7891011121314 151617 1819 20 21 22 23
[3Ed]





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	36.94
	36.55
	36.19
	35.87
	35.63
	35.47
	35.41
	35.45
	35.60
	35.83
	36.14
	36.49

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	36.88
	37.27
	37.64
	37.95
	38.20
	38.36
	38.41
	38.37
	38.23
	38.00
	37.69
	37.33


6.2 外墙构造
6.2.1 外墙构造一
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	保温砂浆（1）
	240
	4.8
	0.070
	3.014
	1.00
	3.429
	10.334

	保温砂浆（2）
	40
	8.0
	0.290
	4.209
	1.00
	0.138
	0.581

	抗裂砂浆（1）
	5
	5.0
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	305
	－
	－
	－
	－
	3.593
	11.218

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.77

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.27

	重质/轻质
	重质围护结构


6.2.1.1 自然通风房间：东向逐时温度
[image: image63.png]38

35

33

30

2

})}_ba_.k1¢{

0123456 7891011121314 151617 1819 20 21 22 23
[3Ed]





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	36.06
	35.27
	34.58
	34.04
	33.68
	33.53
	33.60
	33.89
	34.37
	35.01
	35.77
	36.60

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	37.44
	38.23
	38.92
	39.46
	39.82
	39.97
	39.90
	39.61
	39.13
	38.49
	37.73
	36.90


6.2.1.2 自然通风房间：西向逐时温度
[image: image64.png]38

35

33

30

2

/L))_ba_.kl{{

0123456 7891011121314 151617 1819 20 21 22 23
[3Ed]





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	36.08
	35.29
	34.60
	34.06
	33.70
	33.55
	33.62
	33.90
	34.38
	35.02
	35.79
	36.61

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	37.45
	38.24
	38.94
	39.48
	39.84
	39.99
	39.92
	39.63
	39.15
	38.51
	37.75
	36.92


6.2.1.3 自然通风房间：南向逐时温度
[image: image65.png]38

35

33

30

2

/L)‘*k.-.kl‘{

0123456 7891011121314 151617 1819 20 21 22 23
[3Ed]





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	36.05
	35.25
	34.56
	34.02
	33.66
	33.51
	33.58
	33.87
	34.35
	34.99
	35.75
	36.58

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	37.42
	38.21
	38.90
	39.44
	39.80
	39.95
	39.88
	39.59
	39.12
	38.47
	37.71
	36.88


6.2.1.4 自然通风房间：北向逐时温度
[image: image66.png]38

35

33

30

2

BRI () o NEE

})‘}k--.kl({

0123456 7891011121314 151617 1819 20 21 22 23
[3Ed]





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	36.02
	35.23
	34.54
	33.99
	33.64
	33.49
	33.56
	33.84
	34.32
	34.96
	35.72
	36.55

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	37.39
	38.18
	38.87
	39.42
	39.78
	39.92
	39.85
	39.57
	39.09
	38.45
	37.69
	36.86


7 验算结论
7.1 自然通风房间
	类型
	构造
	时刻
	最高温度(℃)
	限值(℃)
	结论

	屋顶
	上:平屋顶
	18:05
	38.41
	40.80
	满足

	外墙
	东:外墙构造一
	17:10
	39.97
	40.80
	满足

	
	西:外墙构造一
	17:10
	39.99
	40.80
	满足

	
	南:外墙构造一
	17:10
	39.95
	40.80
	满足

	
	北:外墙构造一
	17:10
	39.93
	40.80
	满足


 5 / 5

_1766404751.unknown

