5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）

1 得分自评

| 类型 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □居住建筑 | 通风开口面积与房间地板面积的比例 | 夏热冬暖地区达到12% | 5 | 8 |
|  |  | 夏热冬冷地区达到8% |  |  |
|  |  | 其他地区达到5% |  |  |
|  | 增加2% |  | 6 |  |
|  | 增加4% |  | 7 |  |
|  | 增加6% |  | 8 |  |
| ☑公共建筑 | 过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR | 70%≤RR＜80% | 5 |  |
|  |  | 80%≤RR＜90% | 6 |  |
|  |  | 90%≤RR＜100% | 7 |  |
|  |  | 100% | 8 |  |

2 评价要点

项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和

□居住建筑

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：

| 功能房间类型 | 房间面积 | 通风开口面积 | 通风开口面积与房间地板面积比 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

☑公共建筑

进行了优化设计的部分：□建筑空间 □平面布局 □构造设计

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计

| 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. | 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. | 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. | 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. | 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. | 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. | 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. |
| 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. | 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. | 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. | 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. |
| 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. | 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. | 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. | 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. |
| 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. | 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. | 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. | 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. |
| 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. | 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. | 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. | 1层. 1004[大厅]; 953.15; 238.29; 175.33. 1006[员工休息室]; 41.60; 10.40; 150.33. 2层. 2001[走道]; 80.67; 20.17; 1013.28. 2002[大堂]; 1014.58; 253.65; 234.80. 3层. 3001[大厅]; 665.59; 109.54; 94.76. 3002[活动室]; 82.53; 16.74; 264.03. 3003[活动室]; 106.50; 21.60; 107.71. 3004[活动室]; 105.61; 21.42; 47.27. 3005[大厅]; 771.95; 117.99; 91.57. 3007[走道]; 279.78; 59.68; 530.04. 4层. |

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）

本项目所在地气候分区为寒冷（A）区，建筑朝向为东西向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应包含平面图、立面图、门窗表；

2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告；

3）室内自然通风优化模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比。

实际提交材料：

见上传文件