结露检查

| 类型 | 热桥部位/ 围护结构 | 热桥类型/构造 | 热惰性 指标 | 室外计算 温度(℃) | 内表面 最低温度(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 1.41 | -6.40 | 11.70 | 不结露 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 2.20 | -4.66 | 13.13 | 不结露 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 2.20 | -4.66 | 13.12 | 不结露 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 2.20 | -4.66 | 13.12 | 不结露 |
|  | 外墙－凸墙角 | OW-C1 | 2.20 | -4.66 | 13.11 | 不结露 |
|  | 外墙－楼板 | OW-F1 | 2.20 | -4.66 | 15.18 | 不结露 |
|  | 外墙－内隔墙 | OW-P1 | 2.20 | -4.66 | 15.10 | 不结露 |
| 主体 | 屋顶 | 屋顶构造一 | 3.69 | -4.66 | 16.07 | 不结露 |
|  | 外墙 | 外墙构造一 | 2.94 | -4.66 | 15.19 | 不结露 |
|  | 周边地面 | 周边地面构造一 | 1.43 | 3.40 | 12.83 | 不结露 |
|  | 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 1.43 | 3.40 | 12.83 | 不结露 |