9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	25

	
	9.2.2
	建筑风貌适宜
	20
	20

	
	9.2.3
	废旧场地利用
	8
	8

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	3

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	10

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	15

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	20

	
	9.2.9
	工程质量保险
	20
	20

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	40

	合计
	
	
	180.0
	173.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	降低40%
	10
	 

	2
	降低50%
	15
	 

	3
	降低60%
	20
	 

	4
	降低70%
	25
	25 

	5
	降低80%
	30
	 

	合计
	30
	 25


2 评价要点
建筑所处城市  郑州   ；建筑热工气候分区： 夏热冬冷  ；
执行的建筑节能标准： 
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
​    
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	 1500000
	1347409 

	供冷
	kWh
	1600000 
	 1518355

	风机
	kWh
	 1700000
	1678431 

	总能耗
	kWh
	 4800000
	4544195 

	能耗降低幅度
	%
	6 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；
2）供暖空调系统能耗节能率分析报告；
3）节能计算书。
 
实际提交材料：
	暖通空调能耗模拟计算书 :
    5暖通设计/ 全年负荷计算书.docx 
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 
景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/景观.png
供暖空调系统能耗的实际运行记录 :
    10运行/ 全年负荷计算书.docx 



9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	因地制宜传承地域建筑文化
	20
	 20


2 评价要点
项目所在城市     河南郑州          ，该地区建筑风貌特色为  中原风格   。
请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。
	 结合地域文化的物质文化层面和精神文化层面特征， 针对当代建筑项目创作手段，提出了地域建筑设计应重点关注并回应的五个层面：明确地域物化环境特色，剖析地域精神人文环境，选择地域特色材料， 应用契合时代特色的国际化新观念、新材料、新技术，提炼地域特色符号​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明；
2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料：
	方案设计及传承建筑文化的专项论证报告 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑.png
项目实际影像资料 :
    2规划设计/ E77296F0754B556B32EDBDB7FF0_EC131E55_2FF6A1.jpg 



 
9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑
	8
	8 


2 评价要点
1）项目建设是否利用了废弃场地：☑是、☐否，如是，废弃场地属于：☑不可建设用地、☐工厂弃置地、☐其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：☑是、☐否。
2）项目建设是否利用了旧建筑：☑是、☑否，如是，旧建筑利用属于：☐翻建、☐改建、☐扩建。
请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。
	 对土壤中是否含有有毒物质进行检测与再利用评估，釆取土壤污染修复、污染水体净化和循环等生态补偿措施进行改造或改良，确保场地利用不存在安全隐患​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。
 
实际提交材料：
	环评报告 :
    2规划设计/ 住区热岛强度报告书.docx 
旧建筑利用专项报告 :
    3建筑设计/ 可再生能源方案简述.docx 
地基设计图及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/规划总图.png
规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/规划总图.png
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑.png
结构专业图纸及设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/工程结构.wsx
场地地形图 :
    2规划设计/图纸文件/规划总图.png
旧建筑结构检测报告 :
    3建筑设计/ 住区热环境评价性设计计算书.docx 



 
9.2.4 场地绿容率不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于3.0
	3
	 3

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	5
	 

	合计
	5
	 3

	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：    3               场地乔木投影面积：     2000       m2
场地乔木株数：    5000                场地灌木占地面积：      1500       m2
草地面积：      3200       m2                        场地面积：     3200        m2
场地绿容率：      3        
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/景观.png
绿容率计算书或植被叶面积测量报告 :
    4景观设计/ 日照时数1.bmp 
当地叶面积调研数据相关证明材料 :
    4景观设计/ 向日辐射.png 



 
9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	 10

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☐木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 80 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 选用混凝土结构。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	预制构件应用比例计算书 :
    7结构建材/ 建筑能效测评报告书（能效测评标识节能率）.docx 
结构专业图纸及设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/工程结构.wsx
工程概况表 :
    2规划设计/图纸文件/规划总图.png
设计变更文件 :
    7结构建材/ 工程结构.wsx 
工程竣工质量报告 :
    7结构建材/ 建筑构件隔声设计报告书.docx 



 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	15 

	总计
	15
	15 

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☑规划设计、☑施工建造、☑运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	BIM技术应用报告 :
    9其他材料/ PV组件发电量报告书1.xlsx 
BIM设计的竣工文件 :
    9其他材料/ 公共建筑换气次数计算书-冬季.docx 



 
9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。
	12
	 


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：1839.203（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）： 76.459 （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量： 100.824  （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量： 6352.171    （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量： 8530.643   （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。
	 
01、建筑直接碳排放
指建筑运行阶段直接消费的化石能源带来的碳排放，主要产生于建筑直接供暖、炊事、生活热水、医院或酒店蒸汽等导致的燃料排放等活动。
02、建筑间接碳排放
指建筑运行阶段消费的电力和热力两大二次能源带来的碳排放，这是建筑运行碳排放的主要来源。建筑直接与间接碳排放相加即为建筑运行碳排放。
03、建筑隐含碳排放
指建筑施工和建材生产带来的碳排放。
据估计，有大概20%的能耗在设计和施工阶段产生，而大概80%产生在建筑使用阶段。在建筑的运行阶段，碳排放量除包含暖通空调、生活热水、照明及电梯在建筑运行期间的碳排放量外，还需考虑可再生能源和建筑碳汇系统的减碳量。此阶段的碳排放量应根据各系统不同类型能源消耗量（如天然气、电力等）和不同类型能源的碳排放因子确定。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）碳排放计算分析报告；
2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。
 
实际提交材料：
	计算分析建筑固有碳排放量 :
    9其他材料/ 公共建筑换气次数计算书-夏季.docx 
碳排放计算分析报告 :
    9其他材料/ 建筑可开启面积比例计算书.docx 
计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量 :
    9其他材料/ 室外风环境模拟分析报告.docx 



 
9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	 8

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	4 

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	4 

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	4 

	合计
	20
	20 


2 评价要点
项目是否获得绿色施工优良等级☑是、☐否；
是否获得绿色施工示范工程认定 ☑是、☐否；
现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 ☑是、☐否。
施工预拌混凝土损耗率为    0.8    %，现场加工钢筋损耗率     1.4   %。
请简要说明绿色施工的实施情况。
	 获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定，​采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至0.8%，采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至 1.4%，使用现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系。​​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；
2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；
3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；
4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。
实际提交材料：
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件 :
    9其他材料/ 建筑构件隔声设计报告书.docx 
预拌混凝土供货合同、进货单、用量结算清单 :
    7结构建材/ 建筑碳排放相关分析截图.docx 
预拌混凝土损耗率计算书 :
    7结构建材/ 防潮验算计算书满足.docx 
钢筋进货单、用量结算清单、工程量清单 :
    7结构建材/ 建筑节能设计报告书.docx 
现场加工钢筋损耗率计算书 :
    9其他材料/ 防潮验算计算书满足.docx 
模板工程施工方案 :
    9其他材料/ 隔热检查计算书满足.docx 
施工日志 :
    9其他材料/ 建筑节能设计报告书.docx 
技术交底文件 :
    9其他材料/ 冷负荷计算1.docx 
免粉刷混凝土墙体占比计算书 :
    7结构建材/ 隔热检查计算书满足.docx 
施工现场影像资料 :
    9其他材料/ 全年负荷计算书.docx 



9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（ 20 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 
	10 
	10  

	2 
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程 , 供热、供冷系统工程的质量问题 
	10 
	10  

	合计 
	20 
	 20


2 评价要点 

建设工程质量潜在缺陷保险 （IDI） 的承保范围包括： 

☑ 地基基础工程 、 ☑ 主体结构工程 、 ☑ 屋面防水工程 、 ☐ 其他土建工程             
☑ 装修工程 、 ☑ 电气管线 、 ☑ 上下水管线的安装工程 、 ☑ 供热、供冷系统工程的质量问题 

请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险 （IDI） 的主要条款、保费、保额。 

	 
业主在工程质量潜在缺陷保险的保险期间内发现工程存在保险范围内的质量缺陷的，可以向保险公司提出书面索赔申请。
经核定属于保险责任范围的，保险公司应当按规定期限履行维修或支付维修费用义务。
经核定不属于保险责任范围的，保险公司应当按规定期限向业主发出不予赔偿的书面通知书，并说明不予赔偿的理由。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建设工程质量保险产品保单。 

实际提交材料： 

	建设工程质量保险产品保单 :
    9其他材料/ 热负荷计算1.docx 



9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	10 

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	 10

	3
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	 10

	4
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	 10

	5
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	 0

	总计
	40
	 40

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。
	 
成立项目专家组，由外聘专家组成，专家组对项目和课题研究提供技术指导和咨询，为项目和课题负责人做出决策提供建议，参与项目和课题实施过程中的监督检查、审核、评估与验收等工作。组织学术研讨与交流，对项目和课题的关键技术问题、阶段研究成果及最终研究成果等进行技术咨询和把关。
3. 项目负责人负责召集项目专家组会议；采用民主集中制的原则，组织项目专家组对研究计划执行中的重大问题做出决议；聘任课题负责人；把握项目的整体方向，根据项目进展情况调整课题研究方向与内容，确保项目研究计划的完成；定期检查本项目各课题的工作，对课题执行过程中的问题及时做出决策；接受科技部和项目依托部门的检查，年终做述职报告；及时向专家组成员通报有关情况。
4. 成立由项目负责人与各课题负责人组成的项目组织实施小组，主要负责组织项目的立项、可研论证、遴选优势单位，包括科研院所、高校等承担项目和课题，把握项目好课题的总体目标及研发方向；组织项目和课题的实施、监督、检查项目的执行情况，协调并处理项目执行过程中出现的有关问题；组织项目和课题验收，对项目和课题进行绩效考评等。
5. 在项目组织实施小组和项目专家组的领导下，成立课题负责人与各子课题负责人组成的课题实施小组，对课题进行组织和管理。课题实施小组，主要负责课题总体的宏观指导和对重大问题做出决策，采取课题承担单位管理的方式，课题承担单位负责组织课题的条件保障、具体实施和日常管理，及时发现和报告课题实施过程中出现的问题，按要求编报课题年度计划、计划执行情况和统计报表、科技攻关成果信息及经费预算等信息资料，并及时报项目组织单位。
6. 设管理办公室作为常设机构，主要职责为：执行专家组及项目负责人的各项决议；负责收集、整理和保管与本项目有关的资料和项目成果、数据等，保证项目成员的共享；负责保持与各个课题经常性联系，随时了解课题进展情况并及时向项目负责人和项目专家组成员汇报；负责项目内部会议的组织和筹备；负责编写项自简报和会议纪要，维护项目网站，进行相关数据的统计；协助专家组完成项目年度汇报及结题评估工作。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）创新措施相关设计文件；
2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。
 
实际提交材料：
	创新措施相关设计文件 :
    4景观设计/图纸文件/景观.png
创新措施的分析论证报告 :
    9其他材料/ 住区热岛强度报告书.docx 
创新措施的相关证明材料 :
    9其他材料/ 住区热环境评价性设计计算书.docx 



 
