|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 最大值 | 平均值 | 采光均匀度 | 结论 |
| 1 | 1001 | 体育馆场地 | IV | 侧面 | 11.16 | 3.38 | 3.31 | 满足 |
| 1002 | 办公室 | III | 侧面 | 10.68 | 4.04 | 2.64 | 满足 |
| 1003 | 办公室 | III | 侧面 | 10.53 | 3.91 | 2.69 | 满足 |
| 1006 | 库房 | V | 侧面 | 8.58 | 3.30 | 2.60 | 满足 |
| 1009 | 库房 | V | 侧面 | 8.43 | 3.18 | 2.65 | 满足 |