| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 起居室 | IV | 侧面 | 12.70 | 2.27 | 5.58 | 满足 |
| 2 | 2001 | 卧室 | IV | 侧面 | 13.52 | 5.43 | 2.49 | 满足 |
|  | 2002 | 起居室 | IV | 侧面 | 12.96 | 3.04 | 4.27 | 满足 |
|  | 2004 | 卧室 | IV | 侧面 | 12.60 | 4.30 | 2.93 | 满足 |