绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 清风朗月期颐乡 基于绿色建筑理念下的老年人日间照料中心设计
申报单位名称： 黄淮学院
参与单位名称：黄淮学院
咨询单位名称：黄淮学院
自评星级：  ★★★
中国城市科学研究会绿色建筑研究中心   V2.0.1
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高10%或负荷降低15%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	94.0
	98.0
	174.0
	94.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=106.0
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]1tz

FEP%

EWAH




三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地安全
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构
	/
	√

	
	4.1.3
	外部设施
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部非结构构件
	/
	√

	
	4.1.5
	外门窗性能
	/
	√

	
	4.1.6
	防水防潮
	/
	√

	
	4.1.7
	满足紧急疏散要求
	/
	√

	
	4.1.8
	安全防护标识系统
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	提高抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	配件安全性
	10
	10

	
	4.2.4
	地面防滑设置
	10
	10

	
	4.2.5
	人车分流及交通照明
	8
	8

	
	4.2.6
	建筑适变性
	18
	18

	
	4.2.7
	部品部件耐久性
	10
	10

	
	4.2.8
	结构材料耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	装饰装修材料耐久性
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 

1. 建筑结构设计应符合相关标准和规范，确保建筑在承受自身荷载和外部荷载时具有足够的承载力和稳定性，保障建筑整体结构的安全性。

2. 建筑外墙、屋面、门窗、幕墙等围护结构选用耐久、抗风、防水、防火等性能良好的材料，确保建筑在各种自然环境和外部影响下能够长期稳定运行。

3. 外墙保温材料符合节能环保要求，保证建筑在冬暖夏凉的同时，降低能耗，提高建筑使用效率。

4. 门窗具有良好的密封性和隔热性能，确保室内空气质量和温度舒适，同时提高建筑的节能性能。

5. 幕墙设计在建筑整体美观性的同时，保证了结构稳定和安全可靠，防止发生倾斜、开裂等问题，确保幕墙系统的持久性和安全性。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。 

	1.外遮阳设施的设计和施工与建筑主体结构相协调，外遮阳设施与建筑整体风格一致，同时考虑了遮阳效果和美观性。安装位置合理，方便日常维护和清洁。
​      2.太阳能设施的安装应与建筑主体结构融为一体，确保太阳能设施能够有效地收集太阳能，并为建筑提供清洁能源。同时，考虑了安装位置对建筑外观的影响，保持整体美观
​      3.空调室外机位的设置考虑建筑结构的承载能力和安全要求，确保室外机位稳固安全。同时，方便机位的安装、检修和维护，提高空调系统的使用效率和寿命。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑和结构竣工图和设计说明； 

2 ）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）外部设施的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。 

	 1.连接牢固：非结构件、设备及附属设施在安装过程中确保与主体结构连接牢固，避免了出现松动或脱落的情况，确保了安全性。
  2.适应主体结构变形：非结构件、设备及附属设施的安装时考虑了主体结构的变形情况，确保其能够适应建筑的变形而不会造成损坏或影响使用功能。

3.考虑了震动和振动：建筑在地震或其他外部振动情况下，非结构件、设备及附属设施的安装具备了一定的抗震和减振能力，避免了因振动引起的损坏或安全隐患。

4.考虑了维护和检修：非结构件、设备及附属设施的安装位置考虑了日常维护和检修的便捷性，确保了设施能够轻松维护和更换，提高建筑设施的可维护性。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑、结构竣工图和设计说明； 

2 ）关键构件计算书； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）建筑的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 1.外门窗的牢靠性：在设计时选择了高质量的门窗材料和配件，确保门窗的牢固性，提高建筑的安全性和稳定性。其安装时结构牢固，能够承受外部风力和其他外力的作用而不会出现变形或脱落。​
2.抗风压性能：在设计时考虑养老院所在地的气候条件和风压等级，选择符合了要求的门窗型材和结构，确保门窗能够有效地抵御风力，提高了建筑的抗风能力。使其能够承受外部风压力而不会产生漏风或破损。​

3.水密性能：在设计时选择了具有良好密封性能的门窗型材和配件，确保门窗的接缝严密，能够有效地防止雨水渗透，提高建筑的防水性能。使其能够有效防止雨水渗入室内，保持建筑内部干燥。​

​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 

1. 卫生间和浴室的地面构造：

· 地面基础层：一般为水泥砂浆或混凝土基础，用于支撑地面结构。

· 防水层：在地面基础层之上设置防水层，采用了防水涂料、防水卷材等材料，确保地面不受水渗透影响。

· 地面面层：最上层为地砖、地板砖等防水材料，美观耐用，易清洁。

2. 卫生间和浴室的墙面和顶棚构造：

· 墙面基础层：墙体一般为砖墙或石膏板墙，用于支撑墙面结构。

· 防潮层：在墙面基础层之上设置防潮层，采用了防潮涂料、防潮膜等材料，防止墙面受潮发霉。

· 墙面面层：最上层为防水、易清洁的墙砖、墙瓷砖等材料，美观耐用。

· 顶棚构造与墙面类似，也设置了防潮层和防水层、易清洁的顶棚面层，确保顶棚不受潮湿影响。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 

1. 宽度要求：确保了走廊、疏散通道等通行空间的宽度符合相关规范要求，以便在紧急情况下能够容纳足够多的人员进行疏散。

2. 材质选择：选择了防火、防滑、耐磨的材料作为走廊、疏散通道的地面，确保安全通行。

3. 照明设计：保证了走廊、疏散通道的照明充足，特别是在夜间或突发情况下能够提供足够的照明。

4. 紧急标识：设置了明显的紧急疏散标识和指示标识，指引人员快速疏散到安全区域。

5. 紧急设施：在走廊、疏散通道设置了紧急报警装置、灭火器等应急设施，以便在紧急情况下提供救援和灭火。

6. 保持通畅：定期清理走廊、疏散通道，确保通道畅通无阻，避免堆放杂物或障碍物影响疏散。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 

1. 紧急疏散标识：在养老院内设置明显的紧急疏散标识，包括指示疏散方向、安全出口位置等信息，确保老人们能够快速找到最近的安全出口。

2. 应急设施标识：标识应急设施的位置，如灭火器、急救箱等，让老人们知道在紧急情况下可以去哪里获取帮助。

3. 安全警示标识：设置安全警示标识，提醒老人们注意楼梯、斜坡、湿滑地面等潜在的安全隐患，减少意外发生的可能性。

4. 医疗急救标识：标识医务室、急救点等位置，让老人们知道在需要医疗帮助时可以去哪里求助。

5. 老人服务区域标识：标识餐厅、活动室、休息区等老人日常活动区域，方便老人们找到自己需要的服务场所。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	


4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	10


2 评价要点
如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	本条实际操作时，根据项目情况，可以考虑对整体结构、局部部位或者关键构件按更高的抗震性能目标进行设计，或者采取措施减少地震作用；
本条实施需要结构专业尽早的介入，有一定实施难度，仅建议三星级项目争取得分。
​

1. 结构设计：采用钢筋混凝土框架结构或钢结构，在结构设计中考虑地震力的作用，确保建筑具有足够的承载能力和变形能力，以减少地震对建筑的影响。

2. 隔震设计：采用隔震结构或减震结构设计，通过减震器、支座等装置减少地震作用传递到建筑结构，从而减小地震对建筑的影响。

3. 加固设计：对现有建筑进行加固设计，采用加固墙、加固柱等方式提高建筑的整体抗震性能，增加建筑的稳定性。

4. 避震设备：安装地震监测设备和自动紧急停电系统，以及自动灭火系统等设备，提高建筑在地震发生时的自动应急反应能力。

5. 疏散通道设计：合理设置疏散通道，确保老年人在地震发生时能够快速、安全地疏散到安全区域。

6. 抗震教育：对养老院内的工作人员和老年居民进行地震安全知识培训，提高他们在地震发生时的自救能力和应急反应能力。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 

	合计
	15
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 5

	防护措施与其他措施结合做法
	 5

	缓冲区和隔离带的形式
	 5


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 

1. 提高阳台、外窗、窗台防护栏杆的安全防护水平：

· 采用坚固耐用的材料建造阳台和窗台，确保其承载能力和稳定性。

· 设计符合安全标准的防护栏杆，高度适中、结构牢固，以防止老年人意外坠落。

2. 建筑物出入口设置防护措施：

· 在外墙饰面和门窗玻璃上安装防护网或防护条，防止意外脱落。

· 结合人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施，提高舒适度并减少风险。

3. 利用场地形成缓冲区和隔离带：

· 在养老院的场地或景观设计中，设置绿化带、花坛或其他景观元素作为缓冲区，减少坠落物体的伤害风险。

· 设计合理的隔离带，将老年人活动区域与潜在危险区域分隔开来，降低意外发生的可能性。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 0.8

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 0.8


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 1

1. 夹层玻璃：夹层玻璃由两层玻璃之间夹有一层PVB薄膜，即使破裂也能够保持在夹层膜上，减少碎片飞溅的可能性，提高安全性。

​

1. 自动门窗：自动门窗配备红外线或其他传感器，当有物体或人靠近时会自动停止关闭，避免夹伤风险。

​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	3 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	4 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	 3

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 符合国家标准

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 符合国家标准

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 符合国家标准


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	8 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 1.人车分流措施：在养老院周边设置明确的停
车区域，包括专门为老人停放的停车位，以
便老人家属和工作人员停车。规划院内人行
道和车辆通行道，确保老人步行区域安全畅
通，同时车辆通行区域与步行区域分开，避
免交通混乱。设立便捷的出入口，分别为步
行者和车辆提供通道，方便老人和工作人员
进出养老院。
2.步行和自行车交通系统：在养老院周边规划
安全舒适的步行道，铺设防滑地面，设置座
椅供老人休息，同时种植绿化植物，提供宜
人的步行环境。建设便捷的自行车停放点，
鼓励老人和工作人员骑行出行，减少汽车使
用。设立自行车道，与步行道分开，确保安
全通行。为老人和工作人员提供健康骑行指
导和安全骑行培训，提升骑行出行的安全性
和健康性。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	7 

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	4 

	合计
	18
	 18

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	0.4 

	是否管线分离
	是 


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 

1. 通用开放、灵活可变的使用空间设计：

· 提供多功能的公共区域，如多用途厅、活动室等，以适应不同类型的活动和需求。

· 设计开放的走廊和休息区域，为老人提供交流和休息的空间，同时增加社交互动的机会。

2. 建筑使用功能可变措施：

· 采用模块化设计，使建筑结构可以根据需求进行扩展或改变，以适应养老院未来的发展和变化。

· 考虑到老人的特殊需求，设计无障碍设施和便利设施，如扶手、坡道等，确保老人可以方便地使用建筑设施。

3. 建筑结构与建筑设备管线分离：

· 设计合理的建筑结构布局，确保建筑设备管线可以独立布置，方便维护和改造。

· 采用隐藏式管线设计，将建筑设备管线隐藏在墙壁或地板下，保持建筑空间整洁和美观。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 
	5 
	5  

	2 
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 
	5 
	 5

	合计 
	10 
	10  

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	管材 
	√ 耐腐蚀 √ 抗老化 √ 耐久性能好 

	管线 
	√ 耐腐蚀√ 抗老化√ 耐久性能好

	管件 
	√ 耐腐蚀 √抗老化 √耐久性能好 

	活动配件部品组合寿命 
	12 年 

	不同使用寿命的部品组合 
	√便于分别拆换√​ 更新 √ 升级 


  

请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施： 

	生活及中水给水管采用优质 PP-R 管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管 ( 含出户管 ) 采用 UPVC 塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用 HDPE 双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水 PE 管，热熔连接。给水管 DN<50 采用截止阀， DN>50 采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明； 

2 ） 材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。 

  

实际提交材料： 

	


  

4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	√按100年进行耐久性设计
	10
	10 

	2
	√采用耐久性能好的建筑结构材料
	√混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	√​钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	√木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	100

	建筑结构材料
	√混凝土 √钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 60毫米

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料
	 是

	是否采用耐久木制品
	 是


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：
	


 
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	3 

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 3

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 0.8

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 0.8

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 0.8


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 
1. 地板材料：
· 瓷砖：具有耐磨、易清洁、防水等特点，适合用于厨房、卫生间等地面装饰。

· 实木地板：耐磨、易清洁，可以通过翻新或打磨来延长使用寿命。

2. 墙面材料：

· 乳胶漆：易清洁、耐磨，适合用于室内墙面装饰。

· 瓷砖：耐用、易清洁，适合用于厨房、卫生间等需要防水的墙面。

3. 天花板材料：

· 吊顶板：易清洁、防潮，适合用于卫生间、厨房等区域的天花板装饰。

4. 门窗材料：

· 铝合金门窗：耐用、易清洁，具有较好的密封性和隔热性。

· PVC门窗：耐用、不易变形、易清洁，适合用于室内和室外门窗。

5. 厨卫设备：

· 不锈钢水槽：耐腐蚀、易清洁，适合用于厨房水槽。

· 玻璃淋浴房：易清洁、防水，适合用于卫生间淋浴区域。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
