[image: image31.png]




建筑可开启面积比例计算书

建筑可开启面积比例计算书
	工程名称
	

	工程地点
	河南郑州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑通风Vent2023

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18295252618


1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	北京

	建筑面积
	7718m2

	建筑层数
	地上3层

	建筑高度
	14.4m


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  相关建筑图纸
3 计算目的
为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：
5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：
1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。
2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。
3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。
《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：
当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。
本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。
4 计算内容和方法
4.1 计算内容
本计算书为建筑可开启面积比例的计算书。
4.2 计算方法
4.2.1 外窗可开启面积比例计算：
[image: image2.wmf]wk

wk

w

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 
式中：
[image: image3.wmf]wk

A%

 —外窗可开启面积比例（%）；
[image: image4.wmf]wk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；
[image: image5.wmf]w

Σ

S

   —18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。
4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：
[image: image6.wmf]Mk

Mk

M

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 
式中：
[image: image7.wmf]Mk

A%

 —玻璃幕墙可开启面积比例（%）；
[image: image8.wmf]Mk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；
[image: image9.wmf]M

Σ

S

   —18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；
[image: image10.png]foEn| [ TRERR

PN





图1
可开启面积和通风开口面积关系示意图
5 可开启面积比例统计
表1-建筑可开启面积比例统计计算表
外窗
（1） 南向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C1220
	平开窗-左合页
	6
	1.80
	1.50
	2.70
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	9

	C1536
	平开窗-左合页
	4
	1.50
	3.60
	5.40
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	5

	C1812
	平开窗-左合页
	2
	1.80
	1.20
	2.16
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	12

	C1836
	平开窗-左合页
	5
	1.80
	3.60
	6.48
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	4

	C2436
	平开窗-左合页
	3
	2.40
	3.60
	8.64
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	3

	C4636
	平开窗-左合页
	20
	4.60
	3.60
	16.56
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	2

	未编号
	推拉窗
	5
	1.80
	1.50
	2.70
	1.80
	1.50
	1
	2.70
	100

	合计
	—
	45
	—
	—
	445.14
	—
	—
	7
	23.50
	5


（2） 北向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0912
	平开窗-左合页
	6
	0.90
	1.20
	1.08
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	23

	C1512
	平开窗-左合页
	3
	1.50
	1.20
	1.80
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	14

	C2136
	平开窗-左合页
	8
	2.10
	3.60
	7.56
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	3

	C2436
	平开窗-左合页
	34
	2.40
	3.60
	8.64
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	3

	C2712
	平开窗-左合页
	6
	2.70
	1.20
	3.24
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	8

	合计
	—
	57
	—
	—
	385.56
	—
	—
	5
	14.00
	4


（3） 东向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0612
	平开窗-左合页
	2
	0.60
	1.20
	0.72
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	35

	C1212
	平开窗-左合页
	3
	1.20
	1.20
	1.44
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	17

	C2436
	平开窗-左合页
	20
	2.40
	3.60
	8.64
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	3

	C2736
	平开窗-左合页
	2
	2.70
	3.60
	9.72
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	3

	合计
	—
	27
	—
	—
	198.00
	—
	—
	4
	6.25
	3


（4） 西向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0612
	平开窗-左合页
	36
	0.60
	1.20
	0.72
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	35

	C2436
	平开窗-左合页
	33
	2.40
	3.60
	8.64
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	3

	合计
	—
	69
	—
	—
	311.04
	—
	—
	2
	17.00
	5


（5） 总计
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0612
	平开窗-左合页
	38
	0.60
	1.20
	0.72
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	35

	C0912
	平开窗-左合页
	6
	0.90
	1.20
	1.08
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	23

	C1212
	平开窗-左合页
	3
	1.20
	1.20
	1.44
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	17

	C1220
	平开窗-左合页
	6
	1.80
	1.50
	2.70
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	9

	C1512
	平开窗-左合页
	3
	1.50
	1.20
	1.80
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	14

	C1536
	平开窗-左合页
	4
	1.50
	3.60
	5.40
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	5

	C1812
	平开窗-左合页
	2
	1.80
	1.20
	2.16
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	12

	C1836
	平开窗-左合页
	5
	1.80
	3.60
	6.48
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	4

	C2136
	平开窗-左合页
	8
	2.10
	3.60
	7.56
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	3

	C2436
	平开窗-左合页
	90
	2.40
	3.60
	8.64
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	3

	C2712
	平开窗-左合页
	6
	2.70
	1.20
	3.24
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	8

	C2736
	平开窗-左合页
	2
	2.70
	3.60
	9.72
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	3

	C4636
	平开窗-左合页
	20
	4.60
	3.60
	16.56
	0.50
	0.50
	1
	0.25
	2

	未编号
	推拉窗
	5
	1.80
	1.50
	2.70
	1.80
	1.50
	1
	2.70
	100

	合计
	—
	198
	—
	—
	1339.74
	—
	—
	14
	61.75
	5


玻璃幕墙
（1） 南向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	11.45
	5.40
	61.82
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	3.10
	5.40
	16.74
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.10
	5.40
	27.54
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	5.40
	27.00
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	5.40
	27.00
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.10
	5.40
	27.54
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	11.45
	4.50
	51.52
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	4.50
	22.50
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	11.45
	4.50
	51.52
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	4.50
	22.50
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	合计
	—
	10
	—
	—
	0.00
	—
	—
	—
	0
	0.00
	0.00


（2） 北向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	10.10
	5.40
	54.54
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	10.00
	5.40
	54.00
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.10
	5.40
	27.54
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	5.40
	27.00
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	4.50
	22.50
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	4.50
	22.50
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	合计
	—
	6
	—
	—
	0.00
	—
	—
	—
	0
	0.00
	0.00


（3） 东向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	9.20
	5.40
	49.68
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.50
	5.40
	35.10
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	5.40
	27.00
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	3.70
	5.40
	19.97
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	4.50
	22.50
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	4.50
	22.50
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	合计
	—
	6
	—
	—
	0.00
	—
	—
	—
	0
	0.00
	0.00


（4） 西向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	5.40
	27.00
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	3.70
	5.40
	19.98
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.70
	5.40
	9.18
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	4.50
	22.50
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	4.50
	22.50
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	合计
	—
	5
	—
	—
	0.00
	—
	—
	—
	0
	0.00
	0.00


（5） 总计
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	11.45
	5.40
	61.82
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	3.10
	5.40
	16.74
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	9.20
	5.40
	49.68
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	10.10
	5.40
	54.54
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	10.00
	5.40
	54.00
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.10
	5.40
	27.54
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.50
	5.40
	35.10
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.10
	5.40
	27.54
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	5.40
	27.00
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	5.40
	27.00
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	5.40
	27.00
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	5.40
	27.00
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	5.40
	27.00
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	3.70
	5.40
	19.98
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	3.70
	5.40
	19.97
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.70
	5.40
	9.18
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.10
	5.40
	27.54
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	11.45
	4.50
	51.52
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	4.50
	22.50
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	4.50
	22.50
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	4.50
	22.50
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	4.50
	22.50
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	11.45
	4.50
	51.52
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	4.50
	22.50
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	4.50
	22.50
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	4.50
	22.50
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.00
	4.50
	22.50
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	合计
	—
	27
	—
	—
	0.00
	—
	—
	—
	0
	0.00
	0.00


6 结论
建筑外窗可开启面积比例为4.6%，玻璃幕墙可开启面积比例为0.0%，综合5.2.2中条款1、条款2和条款3的规定，该项目建筑的总得分为0.0分。
7 附录：门窗详图
说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。
	门窗编号
	C0612
	门窗编号
	C0912

	门窗面积(㎡)
	0.72
	门窗面积(㎡)
	1.08

	开启面积(㎡)
	0.25
	开启面积(㎡)
	0.25

	[image: image11.wmf]
	[image: image12.wmf]


	门窗编号
	C1212
	门窗编号
	C1220

	门窗面积(㎡)
	1.44
	门窗面积(㎡)
	2.70

	开启面积(㎡)
	0.25
	开启面积(㎡)
	0.25

	[image: image13.wmf]
	[image: image14.wmf]


	门窗编号
	C1512
	门窗编号
	C1536

	门窗面积(㎡)
	1.80
	门窗面积(㎡)
	5.40

	开启面积(㎡)
	0.25
	开启面积(㎡)
	0.25

	[image: image15.wmf]
	[image: image16.wmf]


	门窗编号
	C1812
	门窗编号
	C1836

	门窗面积(㎡)
	2.16
	门窗面积(㎡)
	6.48

	开启面积(㎡)
	0.25
	开启面积(㎡)
	0.25

	[image: image17.wmf]
	[image: image18.wmf]


	门窗编号
	C2136
	门窗编号
	C2436

	门窗面积(㎡)
	7.56
	门窗面积(㎡)
	8.64

	开启面积(㎡)
	0.25
	开启面积(㎡)
	0.25

	[image: image19.wmf]
	[image: image20.wmf]


	门窗编号
	C2712
	门窗编号
	C2736

	门窗面积(㎡)
	3.24
	门窗面积(㎡)
	9.72

	开启面积(㎡)
	0.25
	开启面积(㎡)
	0.25

	[image: image21.wmf]
	[image: image22.wmf]


	门窗编号
	C4636
	门窗编号
	m0821

	门窗面积(㎡)
	16.56
	门窗面积(㎡)
	1.68

	开启面积(㎡)
	0.25
	开启面积(㎡)
	0.25

	[image: image23.wmf]
	[image: image24.wmf]


	门窗编号
	M0821
	门窗编号
	M0921

	门窗面积(㎡)
	1.68
	门窗面积(㎡)
	1.89

	开启面积(㎡)
	0.25
	开启面积(㎡)
	0.25

	[image: image25.wmf]
	[image: image26.wmf]


	门窗编号
	m1621
	门窗编号
	M1621

	门窗面积(㎡)
	3.36
	门窗面积(㎡)
	3.36

	开启面积(㎡)
	0.25
	开启面积(㎡)
	0.25

	[image: image27.wmf]
	[image: image28.wmf]


	门窗编号
	M1821
	门窗编号
	M2124

	门窗面积(㎡)
	3.78
	门窗面积(㎡)
	5.04

	开启面积(㎡)
	0.25
	开启面积(㎡)
	0.25

	[image: image29.wmf]
	[image: image30.wmf]


	http://www.gbsware.cn/
	第3页 共5页
	VENT2020



[image: image31.png][image: image32.png]


[image: image33.png]


