4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

外窗：6mm+12A+6mm： 传热系数2.200W/m^2.K，太阳得热系数0.418 天窗：塑料+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃： 传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.270 本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：