5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	空气污染物
	/
	√

	
	5.1.2
	避免室内空气污染
	/
	√

	
	5.1.3
	给排水系统合规
	/
	√

	
	5.1.4
	室内声环境
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明
	/
	√

	
	5.1.6
	暖通设计参数
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能
	/
	√

	
	5.1.8
	室内热环境调节
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库CO监测
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	空气污染物浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	装修材料安全
	8
	8

	
	5.2.3
	水质安全
	8
	8

	
	5.2.4
	饮用水储水卫生
	9
	9

	
	5.2.5
	给排水管线标识
	8
	8

	
	5.2.6
	室内噪声级
	8
	4

	
	5.2.7
	构件隔声性能
	10
	8

	
	5.2.8
	天然采光
	12
	12

	
	5.2.9
	室内热湿环境
	8
	8

	
	5.2.10
	自然通风优化
	8
	8

	
	5.2.11
	可调节遮阳设施
	9
	5

	合计
	100.0
	90.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	


5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	


5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗   3次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 
水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划以及水封的实施对于保障水质安全、预防疾病传播具有重要意义。以下是对这两个方面的简要说明：
一、水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划

1. 清洗频率：根据水质情况、使用频率以及设施规模，制定合理的清洗消毒周期。一般来说，建议每季度至少进行一次全面清洗消毒，确保水质符合卫生标准。

2. 清洗方法：采用物理清洗和化学消毒相结合的方式。首先，对水池、水箱进行彻底排空，清除底部淤泥、杂质等；然后，使用高压水枪或刷子对池壁、池底进行冲刷，去除附着的污垢；最后，使用消毒剂对水池、水箱进行全面喷洒或浸泡，杀灭细菌、病毒等有害微生物。

3. 消毒剂的选择：应选用符合国家标准、无刺激气味、无残留的消毒剂，避免对人体健康造成影响。常用的消毒剂包括含氯消毒剂、二氧化氯等。

4. 清洗消毒后的处理：清洗消毒完成后，应对水池、水箱进行充分冲洗，确保无消毒剂残留。同时，检查设施是否完好无损，如有破损应及时修复。最后，重新注水并检测水质，确保符合使用要求。

二、水封的设置与维护

1. 水封的作用：水封主要用于隔绝外界空气与水池、水箱内部的连通，防止有害微生物、昆虫等通过管道进入储水设施，从而保障水质安全。

2. 水封的设置：在水池、水箱的进出水管道、溢流管等关键部位设置水封装置。水封装置应具有一定的深度，以确保能够有效隔绝空气。同时，水封装置应便于观察和清洁，以便及时发现并解决问题。

3. 水封的维护：定期检查水封装置的水位，确保其处于正常状态。如发现水位下降或水封失效，应及时查明原因并进行修复。同时，定期清洁水封装置内部的污垢和杂质，防止其堵塞或影响使用效果。

综上所述，通过实施定期清洗消毒计划以及合理设置与维护水封装置，可以有效保障水池、水箱等储水设施的水质安全，降低疾病传播风险，为人们的日常生活提供安全可靠的用水环境。

​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.4主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求；2外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内噪声值列表：
	主要功能房间名称
	室内噪声值（dB）
	允许噪声级低限标准（A声级，dB）

	住宅卧室​ 
	昼间 ≤ 45dB，夜间 ≤ 35dB​ 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   


请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，应包含建筑围护结构的构造说明、施工大样；
2）噪声分析报告、室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）
3）主要构件隔声性能检测报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	


5.1.5建筑照明应符合下列规定：1照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定；2人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GBT20145规定的无危险类照明产品；3选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GBT31831的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光
（UGR/GR）
	照度均匀度
（U0）
	一般显色指数
（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


人员长期停留的场所采用符合规定的无危险类照明产品：☐是，☐否；
LED照明产品的光输出波形的波动深度满足标准的规定：☐是，☐否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）与建筑照明相关的电气竣工图及说明；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	


5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
	房间
类型
	人员密度
（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
 
实际提交材料：
	


undefined

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为     ，热环境可独立调节的面积为      ，比例为       
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	


5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值
	低于10%
	3
	 

	
	
	低于20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	 

	合计
	12
	 


2 评价要点
本项目为     类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛
mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC
mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合

	
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	 

	室内PM10年均浓度
	 


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明：
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、装修竣工图及说明文件，装修材料使用说明（选择与用量）；
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告；
3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料：
	


5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	13 

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
	装饰装修材料
	有害物限量

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


 
请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
装饰装修材料有害物质达标情况是一个至关重要的环保指标，它直接关系到居住者的健康和室内环境的品质。在装修过程中，所使用的材料如板材、涂料、胶水等，都可能含有甲醛、苯等有害物质。因此，对装饰装修材料的有害物质含量进行严格控制，确保其达到国家标准，是保障室内环境安全的重要措施。

首先，对于板材类材料，如实木复合地板、人造板材等，国家有明确的标准规定了其甲醛释放量的限值。例如，实木复合地板的甲醛释放量应小于或等于规定的数值，人造板材中的甲醛释放量也应控制在一定范围内。这些标准的制定，旨在降低室内甲醛浓度，减少对居住者健康的潜在威胁。

其次，涂料、胶水等装修辅助材料也是有害物质的主要来源。这些材料在使用过程中会释放出挥发性有机化合物（VOCs），如苯、甲苯等，对人体健康有害。因此，选择符合国家标准的低VOCs涂料和胶水，是减少室内空气污染的关键。

此外，随着环保意识的提高，越来越多的装饰装修材料开始采用环保材料和工艺，如水性涂料、无醛板材等。这些材料在生产和使用过程中产生的有害物质含量较低，有助于改善室内环境质量。

总的来说，装饰装修材料有害物质达标情况是衡量装修工程环保性能的重要指标。通过选择符合国家标准的环保材料，采用合理的施工工艺，可以有效降低室内有害物质含量，保障居住者的健康和舒适。同时，政府、企业和消费者也应共同努力，推动装饰装修行业的绿色发展，为构建宜居环境贡献力量。

	​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：
	


 
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	 

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	 


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☐符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☐符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☐符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☐符合《游泳池水质标准》CJ 244

	采暖空调系统用水
	☐符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☐符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☐符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☐符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明：
	 

项目用水符合国家现行有关标准要求的情况可以从以下几个方面进行简要说明：

一、水源选择

项目用水主要来源于市政供水，该水源经过严格的水质监测和处理，确保符合国家饮用水卫生标准。同时，项目在规划阶段充分考虑了当地水资源状况，避免了过度开采和浪费。

二、水质监测与保障

项目建立了完善的水质监测体系，定期对用水进行抽检和化验，确保水质符合国家相关标准。同时，项目还采取了多项措施来保障水质安全，如设置过滤装置、消毒设备等，有效去除水中的杂质和有害物质。

三、用水管理与节约

项目在用水管理方面，遵循“节水优先、合理用水”的原则，制定了详细的用水计划和节水措施。通过安装节水器具、优化用水流程等方式，有效降低了用水量，提高了水资源利用效率。此外，项目还加强了用水计量和统计，确保用水数据的准确性和可靠性。

四、排放与处理

项目对产生的废水进行了严格的分类和处理，确保废水排放符合国家和地方相关标准。对于生活污水，项目采用了生物处理、消毒等工艺，确保废水无害化处理后排放；对于工业废水，项目则根据废水的性质和处理要求，采用相应的处理技术和设备，确保废水达到排放标准后再排放。

综上所述，项目用水符合国家现行有关标准要求，不仅确保了用水安全，也有效保护了当地水资源和生态环境。项目将继续加强用水管理和节水工作，为推动水资源可持续利用做出积极贡献。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸及说明文件；
2）水处理设备竣工图及运营使用情况；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料：
	


 
5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	4 

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	5 

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	 9

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是

	成品水箱的技术参数
	 是

	成品水箱是否符合标准
	 是


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 
保证储水不变质的措施可以从多个方面入手，以下是简要说明：
首先，选择合适的容器至关重要。应选择封闭性能好、成本较低的容器，如食品级塑料桶或玻璃瓶，这些容器可以有效防止外界污染物的进入，保持水质的纯净。

其次，保持水质洁净也是关键措施之一。定期对水进行检测，确保水质符合饮用标准。这可以通过使用净水器等设备来实现，这些设备能够去除水中的杂质和细菌，提高水质。

此外，避免长时间存储也是防止水变质的重要方法。长时间储存的水可能会滋生细菌、藻类等微生物，导致水质变差。因此，应尽量减少水的储存时间，并在需要时才取用。

合理利用水同样重要。避免浪费水，尽量在需要时才取用水，减少不必要的浪费，这不仅有助于节约水资源，还能减少水的暴露时间和污染风险。

另外，注意水源的质量也是保证储水不变质的重要一环。如果从自然水源获取水，应注意水源是否干净、无污染，避免使用受到污染的水源。

最后，还可以通过一些额外的措施来延长水的保质期。例如，添加氯化钠（食盐）可以防止水变质，鲜花可以吸收水中的氧气从而延长水的保鲜期，而冰块则可以将水冷冻起来以延长保质期。然而，需要注意的是，这些方法虽然可以延长水的保鲜期，但并不能永久保持水的不变，因此仍需及时更换水源，确保饮用水的安全和健康。

综上所述，通过选择合适的容器、保持水质洁净、避免长时间存储、合理利用水、注意水源质量以及采取一些额外的保鲜措施，可以有效地保证储水不变质，确保饮用水的安全和健康。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8 


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 
永久性标识的设置情况，在各类工程项目中均占有举足轻重的地位。其设置旨在确保工程信息的长期可追溯性，提供明确的项目信息，并便于监管和公众监督。以下是关于永久性标识设置情况的简要说明：
首先，永久性标识的设置应严格遵循相关法规和标准，确保标识的合法性、规范性和统一性。标识内容应包含工程名称、业主单位、施工单位、施工许可证号、主要工程内容和施工范围等关键信息，以便查找和联系相关负责人员，了解项目的性质和规模。

其次，在标识牌的设计上，应注重其实用性和美观性的结合。标识牌的尺寸应合理，足够明显，确保被人们迅速识别。材质应选择耐候性好的材料，以确保标识牌的耐久性。文字应采用易于阅读的字体和颜色，确保读取方便和准确。

此外，永久性标识的设置位置也是至关重要的。标识牌应设置在易于被人们看到和接近的地方，如工程大门、施工主进口等位置。对于不同类型的建筑工程，标识牌的设置位置还应根据实际情况进行调整，如在住宅工程中，标识牌应设置在单元入口外墙一侧；在公共建筑中，应设置在外墙主立面主入口一侧等。

最后，永久性标识的设置情况应纳入工程质量监督的重要内容。各工程质量监督机构应加强对永久性标识牌设置情况的监督检查，对未设置永久性标牌或标牌设置不符合要求的，不予办理工程竣工验收备案手续。这有助于确保永久性标识的规范设置，提高工程信息的透明度和可追溯性。

综上所述，永久性标识的设置情况对于工程项目的长期管理和公众监督具有重要意义。我们应遵循相关法规和标准，科学合理地设计、制作和安装标识牌，确保其发挥应有的作用。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室内噪声级
	达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	4
	8 

	2
	
	达到高要求标准限值
	8
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。
 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。
围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。


主要功能房间室内噪声值列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	高、低限值平均值[dB(A)]
	高要求标准限值[dB(A)]

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图、建筑围护结构的构造说明、施工大样；
2）构件隔声性能检测报告；
3）噪声分析报告，（室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等）；
4）室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	


5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	构件及相邻房间之间的空气声隔声性能
	高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	5 

	
	
	高要求标准限值
	5
	

	2
	楼板的撞击声隔声性能
	低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	5 

	
	
	高要求标准限值
	5
	

	3
	商业建筑无噪声敏感房间
	不参评
	 

	合计
	10
	10 


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。
	 


 
主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	高、低限值平均值[dB(A)]
	高要求标准限值[dB(A)]

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	高、低限值平均值（dB）
	高要求标准限值（dB）

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型
2）围护结构隔声性能检测和分析报告：其中门、窗应提供所选门窗隔声性能型式检验报告；外墙、隔墙以及楼板应提供隔声性能计算分析报告或者现场检验报告。
 
实际提交材料：
	


5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	9
	9 

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	3
	3 

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	3
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	3
	

	3
	主要功能房间有眩光控制措施
	3
	 

	合计
	12
	 12


2 评价要点
概述改善室内防眩光采用的措施。
	本项目主要功能房间采用下列措施控制不舒适眩光：
1、作业区域避免直射阳光。
2、室内人员的视觉背景不为窗口。
3、采用室内遮挡措施。
4、窗结构的内表面或窗周围的内墙面采用浅色饰面。


采光达标统计
	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例
（%）

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 
	 

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例
（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例
（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及说明文件，应体现室内防眩光设计措施；
2）动态采光计算书、采光系数及面积比例计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
 
实际提交材料：
	


5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	☐自然通风、复合通风：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例
	30%
	2
	8 

	
	
	40%
	3
	

	
	
	50%
	4
	

	
	
	60%
	5
	

	
	
	70%
	6
	

	
	
	80%
	7
	

	
	
	90%及以上
	8
	

	2
	☐人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	

	
	
	70%
	6
	

	
	
	80%
	7
	

	
	
	90%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明：
	 
室内热湿环境及热舒适保持时间，是室内环境质量评价的重要指标，对于居住者的生活质量和健康状态具有显著影响。下面，我将对这两个方面进行简要说明。
一、室内热湿环境

室内热湿环境主要指的是室内的温度和湿度状况。这两个因素相互作用，共同影响着人们的舒适感。

1. 温度：适宜的室内温度是保持人体热舒适的关键。一般来说，人们在冬季希望室内温度稍高，而在夏季则希望稍低。但无论冬夏，都应避免温度过高或过低，以免引起不适或健康问题。

2. 湿度：湿度对室内环境同样重要。湿度过高可能导致空气潮湿，增加霉菌滋生的风险；湿度过低则可能使空气过于干燥，影响人体呼吸道的健康。因此，保持适宜的湿度水平对于维护室内环境的质量至关重要。

二、热舒适保持时间

热舒适保持时间是指在不改变室内温度、湿度等条件下，人们能够保持舒适感的时间长度。这个时间长度受到多种因素的影响，包括室内环境的初始状态、人们的活动水平、衣着状况以及个体差异等。

1. 室内环境的初始状态：如果室内环境一开始就非常舒适，那么热舒适保持时间可能会相对较长。反之，如果初始状态不佳，则可能需要更频繁地调整环境参数以维持舒适感。

2. 人们的活动水平和衣着状况：活动水平高或穿着厚重的人可能更容易感到热，因此他们的热舒适保持时间可能相对较短。相反，活动水平低或穿着轻薄的人则可能更能适应较冷的环境。

3. 个体差异：每个人的热舒适感受都有所不同，这受到年龄、健康状况、生活习惯等多种因素的影响。因此，即使在同一室内环境下，不同人的热舒适保持时间也可能有所不同。

综上所述，为了保持室内热湿环境及热舒适的持久性，我们需要根据季节变化、人员活动情况等因素灵活调整室内环境参数，并关注个体差异，确保每个人都能在室内环境中感到舒适。同时，定期维护空调、暖气等设备，确保其正常运行，也是保持室内热湿环境稳定的重要措施。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通竣工图及设计说明、室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告；
2）预计达标比例计算报告或室内热湿环境实测值及PMV和PPD达标比例计算报告；
3）室内温度模拟分析报告；
4）舒适温度预计达标比例分析报告。
实际提交材料：
	


 
5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例
	夏热冬暖地区达到12%
	5
	8 

	
	
	夏热冬冷地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	☐公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：☐严寒 ☐寒冷 ☑夏热冬冷 ☐夏热冬暖 ☐温和
 
☑居住建筑
主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：
	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
☑公共建筑
进行了优化设计的部分：☐建筑空间 ☐平面布局 ☐构造设计
过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例
（%）

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目所在地气候分区为寒冷（A）区，建筑朝向为东西向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应包含平面图、立面图、门窗表；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告；
3）室内自然通风优化模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	 9

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	 


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	 
项目所采用的可控遮阳调节措施主要包括多种形式的遮阳系统，这些系统能够根据不同的环境条件和用户需求进行灵活调节，以达到遮阳、调节光线、改善室内环境以及节能的目的。
首先，活动遮阳是一种可以根据环境变化和个人喜好自由控制遮阳系统工作状况的形式。它有多种实现方式，如遮阳卷帘、活动百叶遮阳、遮阳篷和遮阳纱幕等。这些遮阳设施可以根据太阳的角度和强度进行调节，有效遮挡阳光，防止眩光，保证室内光线的舒适度。

其次，项目中还采用了窗口中置式遮阳措施。这种遮阳设施的遮阳部分通常位于双层玻璃的中间，与窗框和玻璃组合成为整扇窗户，具有较强的整体性。它们通常由工厂一体生产成型，安装方便，能够有效地遮挡直射阳光，同时保持窗户的整体美观。

此外，内遮阳措施也在项目中得到了应用。与外遮阳相比，内遮阳设施如百叶窗帘、垂直窗帘和卷帘等更灵活，更易于用户根据季节和天气变化调节开启方式。它们不仅可以有效遮挡阳光，还可以调节室内光线，改善室内环境，同时不易受外界破坏。

这些可控遮阳调节措施的应用位置主要集中在建筑的外墙、窗户以及阳台等需要遮阳的地方。通过科学合理地布置和应用这些遮阳设施，可以有效地降低夏季辐射得热，提高室内热舒适性，进而降低空调能耗，达到节能的目的。

请注意，具体的遮阳措施和应用位置可能因项目的实际情况和需求而有所不同。因此，在设计和实施可控遮阳调节措施时，需要充分考虑项目的具体情况，以确保其能够有效地满足遮阳和节能的需求。

​


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度
（m）
	高度
（m）
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：
	


