	楼层
	房间
编号
	房间类型
	采光
等级
	采光
类型
	采光系数
要求(%)
	房间面积
(m2)
	达标面积
(m2)
	达标率
(%)

	1
	1001
	开架书库
	III
	侧面
	3.60
	115.20
	115.20
	100

	
	1001
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	61.50
	61.50
	100

	
	1001
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	92.90
	92.90
	100

	
	1001
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	140.82
	140.82
	100

	
	1002
	开架书库
	III
	侧面
	3.60
	115.13
	115.13
	100

	
	1004
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	161.10
	161.10
	100

	
	X001
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	45.15
	45.15
	100

	
	X001
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	45.15
	45.15
	100

	
	X001
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	45.15
	45.15
	100

	
	X002
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	45.15
	45.15
	100

	
	X002
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	45.15
	45.15
	100

	
	X002
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	45.07
	45.07
	100

	
	X003
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	45.15
	45.15
	100

	
	X003
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	121.30
	121.30
	100

	
	X004
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	45.15
	45.15
	100

	
	X005
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	80.25
	80.25
	100

	
	X006
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	68.55
	68.55
	100

	
	X012
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	45.17
	45.17
	100

	
	X018
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	45.19
	45.19
	100

	2
	2001
	开架书库
	III
	侧面
	3.60
	232.27
	232.27
	100

	
	2001
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	203.55
	203.55
	100

	
	2002
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	68.55
	68.55
	100

	
	2002
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	45.15
	45.15
	100

	
	2003
	开架书库
	III
	侧面
	3.60
	60.75
	60.75
	100

	
	2004
	开架书库
	III
	侧面
	3.60
	60.75
	60.75
	100

	
	2004
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	45.15
	45.15
	100

	
	2005
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	45.08
	45.08
	100

	
	2006
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	33.49
	33.49
	100

	
	2006
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	45.15
	45.15
	100

	
	2007
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	33.50
	33.50
	100

	
	2007
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	45.15
	45.15
	100

	
	2008
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	45.15
	45.15
	100

	
	2010
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	45.15
	45.15
	100

	3
	3004
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	54.72
	54.72
	100

	
	3006
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	35.41
	35.41
	100

	
	3009
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	29.45
	29.45
	100

	
	3010
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	29.64
	29.64
	100

	
	3011
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	29.59
	29.59
	100

	
	3012
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	29.60
	29.60
	100

	
	3013
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	29.59
	29.59
	100

	
	3014
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	29.59
	29.59
	100

	
	3015
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	29.60
	29.60
	100

	
	3016
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	29.60
	29.60
	100

	
	3017
	目录室
	IV
	侧面
	2.40
	29.60
	29.60
	100


