绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 遇·浴·愈——乌素图村综合服务中心设计
申报单位名称： 第六届全国斯维尔杯建筑信息模型应用技能大赛
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
中国城市科学研究会绿色建筑研究中心   V2.0.1
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高%或负荷降低16%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	23%
	20%
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	88.0
	69.0
	179.0
	92.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=102.8
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]N
N . 455K,

\ U





2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地安全
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构
	/
	√

	
	4.1.3
	外部设施
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部非结构构件
	/
	√

	
	4.1.5
	外门窗性能
	/
	√

	
	4.1.6
	防水防潮
	/
	√

	
	4.1.7
	满足紧急疏散要求
	/
	√

	
	4.1.8
	安全防护标识系统
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	提高抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	配件安全性
	10
	10

	
	4.2.4
	地面防滑设置
	10
	10

	
	4.2.5
	人车分流及交通照明
	8
	8

	
	4.2.6
	建筑适变性
	18
	18

	
	4.2.7
	部品部件耐久性
	10
	10

	
	4.2.8
	结构材料耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	装饰装修材料耐久性
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。
本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。
土壤氡浓度平均值≤5000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。
根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。
场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
实际提交材料：
	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	
1. 合理设计和规划：在设计阶段就考虑到结构的安全性和耐久性，确保结构符合当地的建筑规范和标准。

2. 选用优质材料：选择经过认证的高质量建筑材料，确保其符合相关标准，并且能够抵御自然环境的影响，如风雨、紫外线等。

3. 严格施工质量控制：在施工过程中，严格控制施工质量，确保各个部位的连接牢固、结构稳定。

4. 加强结构连接：采用适当的连接方式和结构加固措施，确保各个部位之间的连接牢固可靠。

5. 防水防潮处理：对于外墙、门窗幕墙等部位进行防水防潮处理，以防止水分侵入导致结构损坏或腐蚀。

6. 定期检查和维护：定期对建筑结构和围护结构进行检查和维护，及时发现并修复可能存在的问题，延长结构的使用寿命。

7. 考虑抗震和抗风能力：根据建筑所在地区的地质条件和气候特点，合理设计建筑结构，提高其抗震和抗风能力。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。 

	
1. 机械连接：采用螺栓、螺母、螺柱等机械连接件将设备或附属设施固定在建筑结构或墙体上，以确保稳固连接。​
2. 焊接：对于一些大型设备或需要更牢固连接的部件，可以采用焊接方式将其连接到建筑结构上。
3. 粘结剂：使用粘结剂如胶水、环氧树脂等将一些轻型设备或装饰物连接到墙壁或地面上，常见于墙砖、地砖等的安装过程中。
4. 悬挂系统：对于挂件式设备或装置，可以采用悬挂系统将其安装在天花板或横梁上，如吊扇、吊灯等。


提交材料及要求： 

1 ）建筑、结构竣工图和设计说明； 

2 ）关键构件计算书； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）建筑的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	
1. 牢靠性：外门窗的牢靠性指其在关闭状态下的稳固性和密封性。门窗应设计为结构稳定、连接牢固，能够承受外部冲击力，不易受到外部干扰而脱落或松动。
2. 抗风压性能：外门窗需要具备一定的抗风压性能，以应对强风的冲击。抗风压性能是指门窗在关闭状态下，能够抵抗外部风压的能力，防止风力将其吹开或破坏密封性，造成室内外气流不畅或温度损失。
3. 水密性能：外门窗的水密性能是指其在关闭状态下能有效防止雨水、雪水或其他液体从门窗缝隙渗入室内的能力。好的水密性能可以保持室内干燥，防止水分侵入导致建筑结构损坏或腐蚀。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 
1. 地面构造：卫生间和浴室的地面通常采用防水性能强的材料，如瓷砖、地板砖、水磨石等。地面施工时需要确保地面均匀平整，且有合适的坡度以便排水，防止水分滞留和积水导致滑倒或者霉菌滋生。
2. 墙面构造：墙面通常使用防水性好且易清洁的材料，如瓷砖、玻璃砖、防水墙板等。墙面施工时需要确保墙面平整、无裂缝，并做好防水处理，以防止水分渗透导致墙体潮湿和霉菌滋生。
3. 顶棚构造：顶棚通常采用防水性能强的材料，如防水石膏板、PVC板、防水涂料等。顶棚施工时需要确保顶棚表面平整、无裂缝，并做好防水处理，防止水分渗透导致顶棚下方出现渗漏或者结露现象。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	
1. 宽敞度：通行空间应具备足够的宽度，以便人员或物品的自由通行。通常，走廊和疏散通道的宽度应符合建筑规范和安全标准的要求。
2. 无障碍通行：通行空间应设计为无障碍通行，确保老年人、残疾人以及使用轮椅或推车的人员能够轻松通过。这包括合适的坡度、无障碍通道和便捷的手动或自动门等设施。
3. 明确标识：通行空间应有清晰明确的标识和指示，包括指示箭头、疏散指示标志等，以便人员在紧急情况下能够快速、准确地找到逃生通道和疏散出口。
4. 光照与通风：通行空间应保证良好的光照和通风，以提升使用者的舒适度和安全感。合适的照明设施和通风系统可以有效改善空间的环境条件。
5. 安全设施：通行空间应配备必要的安全设施，如应急照明、灭火器、紧急报警按钮等，以应对突发情况和紧急事件。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 
1. 警示标识：警示标识用于提醒人员注意潜在的危险或者禁止行为，如高压区域、易燃区域、禁止吸烟、禁止通行等。这些标识通常采用醒目的颜色和图标，以便人们快速识别。
2. 引导标识：引导标识用于指引人员找到逃生通道、疏散出口、应急设备等重要位置。这些标识通常使用箭头、文字和图标，配以明亮的颜色，以便人们在紧急情况下快速准确地行动。
3. 安全指示标识：安全指示标识用于提供应急设备的位置和使用方法，如灭火器、安全出口、应急电话等。这些标识通常采用明亮的颜色和简洁的文字，以便人们在紧急情况下能够快速找到并采取必要的措施。
4. 信息标识：信息标识用于提供建筑物内部的一般信息，如楼层平面图、房间用途、紧急联系方式等。这些标识通常放置在易于看到的位置，以便人们获取必要的信息。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	


4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	基于性能的抗震设计 
	10 
	10 


2 评价要点 

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。 

	
1. 了解地震影响：首先需要了解建筑所在地区的地震特征、地质条件和设计地震参数，以便合理评估建筑物受地震影响的程度。
2. 制定性能目标：根据建筑物的用途和重要性，确定抗震设计的性能目标，如建筑的安全性、可用性和经济性等。性能目标应考虑建筑在地震发生时的应对能力和损失限制。
3. 结构设计：采用合适的结构形式和材料，如钢筋混凝土结构、钢结构等，以提高建筑的抗震性能。结构设计应考虑地震作用下的受力机制和结构的变形能力，确保结构在地震中具有足够的强度和韧性。
4. 加固与改造：对于现有建筑，可以通过加固和改造措施来提高其抗震性能，如增加剪力墙、设置加强筋、加固柱节点等，以提高结构的稳定性和抗震能力。
5. 设备和附属设施设计：除了建筑结构外，还需考虑设备和附属设施的抗震设计，如管道、电气设备等，以确保其在地震中不会造成额外的危险。
6. 定期检测和维护：建成后，需要定期对建筑进行抗震性能的检测和评估，并进行必要的维护和修复，以确保其持续的抗震性能。
通过以上措施，可以有效提高建筑的抗震性能，降低地震灾害对建筑物和人员的影响。




3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 结构竣工图、计算书； 

2 ） 抗震性能分析报告或抗震设计专篇； 

3 ） 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。 

  

实际提交材料： 

	


  
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	 5

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 5

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 

	防护措施与其他措施结合做法
	 

	缓冲区和隔离带的形式
	 


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	5 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 100%

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 100%


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	3

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	 4

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	3

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 二级

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 三级

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 三级


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	8 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 ​​是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	
1. 人车分流措施：人车分流是将行人和车辆交通分开，以减少交通拥堵、提高行人安全和交通效率的一种措施。主要方法包括设置行人专用通道、车辆专用道路、交通信号灯以及行人天桥、地下通道等，使行人和车辆之间的交通互不干扰。

2. 步行系统：步行系统是指为行人提供便捷、安全的步行通道和设施，以鼓励人们选择步行出行，减少对机动车的依赖，同时改善城市环境和健康水平。步行系统包括设置人行道、人行过街设施、步行街区、休息座椅、行人指示标志等，提供舒适便捷的步行环境。
3. 自行车交通系统：自行车交通系统是指为自行车提供专用通道和设施，以促进自行车出行，减少对机动车的压力，同时降低碳排放和改善环境。自行车交通系统包括设置自行车道、自行车停车设施、自行车租赁系统、自行车交叉路口等，提供安全便捷的自行车出行环境。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	7 

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 4

	合计
	18
	18 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	68% 

	是否管线分离
	 是


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 
1. 灵活布置设备设施：根据建筑功能的变化和需求，采用灵活可调节的设备设施布置方式，如移动隔断墙、活动式家具、可移动分隔帘等，以便根据需要灵活调整空间使用和布局。
2. 智能化控制系统：引入智能化控制系统，通过传感器、自动化设备等技术，实现对建筑内部环境、照明、空调等设备的智能控制和管理，根据人员活动情况和室内环境变化自动调节设备运行状态，提高能源利用效率和舒适性。
3. 多功能空间设计：设计多功能空间，使同一空间能够适应不同的使用需求，如会议室兼作培训室、办公区域兼作休息区等，通过合理的布局和设备配置实现空间的灵活转换和多样化使用。
4. 可调节照明和通风系统：采用可调节的照明和通风系统，根据建筑内部环境和人员活动情况自动调节光照强度和空气流通，提高室内舒适度和能源利用效率。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	5

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☐耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	15年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	 10

	2
	☑采用耐久性能好的建筑结构材料
	☑混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	☑钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	☑木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 100

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☑钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 100

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料
	 是

	是否采用耐久木制品
	 是


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：
	


 
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 3

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 79%

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 100%

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 87%


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	
1. 瓷砖和石材：瓷砖和石材具有耐久性强、易清洁的特点，常用于地面和墙面装饰，尤其适合厨房和卫生间等易受潮湿影响的区域。
2. 不锈钢：不锈钢具有耐腐蚀、易清洁的特性，常用于厨房的台面、水槽等部位，也可用于门窗、扶手等装饰和构件。
3. 合成材料：一些合成材料如PVC、复合材料等具有耐久性好、易维护的特点，常用于地板、墙面板、天花板等装饰。
4. 玻璃：玻璃具有易清洁、抗氧化的特性，常用于窗户、隔断、墙面装饰等，可以增加空间的采光和通透感。
5. 漆面材料：一些特殊处理的漆面材料具有耐磨、耐污染、易清洁的特点，常用于家具、墙面涂料等装饰。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
