| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003 | 开架书库 | III | 侧面 | 9.76 | 4.08 | 2.40 | 满足 |
|  | 1006 | 阅览室 | III | 侧面 | 13.92 | 6.64 | 2.10 | 满足 |
|  | 1014 | 阅览室 | III | 侧面 | 15.39 | 5.56 | 2.77 | 满足 |
|  | 1032 | 书库 | V | 侧面 | 10.50 | 4.91 | 2.14 | 满足 |
|  | 1042 | 书库 | V | 侧面 | 6.77 | 4.87 | 1.39 | 满足 |
|  | 1045 | 阅览室 | III | 侧面 | 7.90 | 3.72 | 2.12 | 满足 |
|  | 1058 | 阅览室 | III | 侧面 | 8.32 | 4.95 | 1.68 | 满足 |
|  | 1059 | 办公室 | III | 侧面 | 8.81 | 3.93 | 2.24 | 满足 |
|  | 1061 | 阅览室 | III | 侧面 | 14.20 | 6.07 | 2.34 | 满足 |
|  | 1093 | 办公室 | III | 侧面 | 7.90 | 4.15 | 1.90 | 满足 |
|  | 1094 | 办公室 | III | 侧面 | 8.09 | 4.15 | 1.95 | 满足 |
|  | 1095 | 办公室 | III | 侧面 | 7.95 | 4.17 | 1.91 | 满足 |
|  | 1096 | 办公室 | III | 侧面 | 8.66 | 4.26 | 2.03 | 满足 |
|  | 1097 | 办公室 | III | 侧面 | 7.87 | 4.17 | 1.89 | 满足 |
|  | 1098 | 办公室 | III | 侧面 | 6.47 | 3.48 | 1.86 | 满足 |
|  | 1099 | 办公室 | III | 侧面 | 7.87 | 4.14 | 1.90 | 满足 |
|  | 1100 | 办公室 | III | 侧面 | 7.96 | 4.19 | 1.90 | 满足 |
|  | 1101 | 办公室 | III | 侧面 | 9.64 | 4.26 | 2.26 | 满足 |
|  | 1105 | 办公室 | III | 侧面 | 10.71 | 4.01 | 2.67 | 满足 |
|  | 1111 | 办公室 | III | 侧面 | 12.19 | 4.18 | 2.92 | 满足 |
|  | 1133 | 办公室 | III | 侧面 | 11.44 | 5.65 | 2.02 | 满足 |
|  | 1134 | 办公室 | III | 侧面 | 11.72 | 6.85 | 1.71 | 满足 |
| 2 | 2004 | 开架书库 | III | 侧面 | 9.78 | 4.16 | 2.35 | 满足 |
|  | 2007 | 开架书库 | III | 侧面 | 11.24 | 4.84 | 2.32 | 满足 |
|  | 2013 | 报告厅 | III | 侧面 | 12.79 | 5.66 | 2.26 | 满足 |
|  | 2033 | 书库 | V | 侧面 | 11.42 | 5.25 | 2.18 | 满足 |
|  | 2048 | 阅览室 | III | 侧面 | 14.55 | 6.94 | 2.10 | 满足 |
|  | 2051 | 阅览室 | III | 侧面 | 13.62 | 6.72 | 2.03 | 满足 |
|  | 2060 | 阅览室 | III | 侧面 | 8.44 | 5.12 | 1.65 | 满足 |
|  | 2103 | 办公室 | III | 侧面 | 10.98 | 4.09 | 2.68 | 满足 |
|  | 2107 | 办公室 | III | 侧面 | 14.34 | 4.43 | 3.24 | 满足 |
|  | 2110 | 办公室 | III | 侧面 | 13.17 | 4.37 | 3.02 | 满足 |
|  | 2139 | 办公室 | III | 侧面 | 11.19 | 6.23 | 1.80 | 满足 |
|  | 2140 | 办公室 | III | 侧面 | 7.82 | 5.57 | 1.40 | 满足 |
| 3 | 3002 | 开架书库 | III | 侧面 | 8.37 | 4.27 | 1.96 | 满足 |
|  | 3008 | 开架书库 | III | 侧面 | 12.51 | 4.74 | 2.64 | 满足 |
|  | 3034 | 书库 | V | 侧面 | 14.92 | 7.49 | 1.99 | 满足 |
|  | 3044 | 书库 | V | 侧面 | 11.59 | 4.42 | 2.62 | 满足 |
|  | 3047 | 阅览室 | III | 侧面 | 12.31 | 5.60 | 2.20 | 满足 |
|  | 3050 | 阅览室 | III | 侧面 | 13.25 | 6.67 | 1.99 | 满足 |
|  | 3057 | 阅览室 | III | 侧面 | 8.45 | 5.17 | 1.64 | 满足 |
|  | 3106 | 办公室 | III | 侧面 | 7.79 | 4.03 | 1.93 | 满足 |
| 4 | 4003 | 阅览室 | III | 侧面 | 6.79 | 3.56 | 1.91 | 满足 |
|  | 4005 | 书库 | V | 侧面 | 9.91 | 5.38 | 1.84 | 满足 |
|  | 4006 | 阅览室 | III | 侧面 | 10.85 | 4.98 | 2.18 | 满足 |
|  | 4007 | 阅览室 | III | 侧面 | 6.89 | 3.95 | 1.75 | 满足 |
|  | 4008 | 阅览室 | III | 侧面 | 11.58 | 7.03 | 1.65 | 满足 |
|  | 4009 | 专用教室 | III | 侧面 | 7.97 | 4.77 | 1.67 | 满足 |
|  | 4012 | 办公室 | III | 侧面 | 9.48 | 4.26 | 2.23 | 满足 |
|  | 4018 | 阅览室 | III | 侧面 | 10.69 | 5.79 | 1.85 | 满足 |
|  | 4019 | 阅览室 | III | 侧面 | 13.40 | 7.54 | 1.78 | 满足 |
|  | 4021 | 阅览室 | III | 侧面 | 12.07 | 5.86 | 2.06 | 满足 |
|  | 4022 | 书库 | V | 侧面 | 14.02 | 7.32 | 1.92 | 满足 |
|  | 4023 | 书库 | V | 侧面 | 8.41 | 5.35 | 1.57 | 满足 |
|  | 4027 | 阅览室 | III | 侧面 | 13.56 | 5.59 | 2.42 | 满足 |
|  | 4028 | 书库 | V | 侧面 | 12.33 | 4.52 | 2.73 | 满足 |
| 5 | 5001 | 阅览室 | III | 侧面 | 11.47 | 3.36 | 3.41 | 满足 |
|  | 5009 | 阅览室 | III | 侧面 | 11.68 | 5.35 | 2.18 | 满足 |
|  | 5035 | 阅览室 | III | 侧面 | 11.54 | 6.41 | 1.80 | 满足 |
|  | 5036 | 阅览室 | III | 侧面 | 11.28 | 6.19 | 1.82 | 满足 |
|  | 5038 | 阅览室 | III | 侧面 | 10.93 | 6.74 | 1.62 | 满足 |
|  | 5039 | 阅览室 | III | 侧面 | 13.79 | 3.84 | 3.59 | 满足 |
|  | 5046 | 阅览室 | III | 侧面 | 14.83 | 4.95 | 2.99 | 满足 |
|  | 5053 | 阅览室 | III | 侧面 | 12.22 | 6.13 | 2.00 | 满足 |
|  | 5104 | 办公室 | III | 侧面 | 10.11 | 4.38 | 2.31 | 满足 |