[image: image1.png]B i X
WML 129530 ; WHiAA: 50 [ sfrmgdste
WHESER RS BC RS T AR
G i R (TR R | (g BRI g (econ
R m3 5984. 08 |0 14122. 40| 4:/E A A1) |2034. 587 [64. 963 12099. 550
Cihi t 660. 58 |0 660. 58 | 4=/i:in 4] |1545.757 [37.983 1583. 740
i t 25.91 |0 25.01 | 4’Edn/Al] |61.277 1.490 62. 767
UK t 336.77_[0 336. 77 |4/EdnfAl] [247.526  [19.364 1266. 890
TR t 2163. 08 |0 2163. 08 |4="Edn)4 ] [800.340  |9.950 810. 290
A m3  |116.57 |0 186.52 |4/E:fn/A ] 0. 350 10.725 11.075
b bR BoEbRE (e <7(n3  [237.57 [0 16.63 |4/l |126.862  0.956 127.818
WK Hk (p =80) m3_ [228.06 |0 18.24 |%Edm/Al [121.784  1.049 122.833
S m3 919.63 |0 919.63 |4/ffn/A M) [320.951  [52.879 373. 830
i m3  |686.49 |0 995.40 |4’Edn)9 ] 230661  |57.236 287.897
12mid [Low B FHAH W fn2  [1025.94 |0 20.52  |4’Edn)9] [132.859  |1.180 134.039
{1 (EohiErD m2  |40.86 [0 1.23  |[&’EdnfAl 11974 0.071 2.045
[ETR} m2 320.52 [0 9.62 | 4’Edn/Al] |15.481 0. 553 16. 034
[ m2 17252. 800 517.58 |“/ffn/A ) [336.430  [29. 761 366. 191
ik t 64.76 |0 64.76 |4/l |424.178  [3.724 427.902
[ ke  |1813.36 |0 1.81  |4’Ed/A [170.637 0104 170. 741
i ke [38857. 7000 38.86 |4/l [130.888  [2.234 142.122
BRI i 6711.542  [204.222  |7005. 764





[image: image2.png]MR 12053 ; FHAdr: 50 [ s g s

RIERT

2b]

¢ (tCOLATF AL (£C02)

0.018 0.875
T LIt 0. 001 0.044

FRERET B 14.013 700. 668

EE G, 14.032 701. 587





[image: image3.png]B i

WML 129530 ; WHiAA: 50 [ sfrmgdste

EHEIER ESURERR BC @UET AEGRN
b ARWIBIER T |fFCO20E] i it (ke/m" « &) [ HIFR () | SF Bl s i (+COJRIE 5 i (£CO2)
INGIARS AR SRR X 1 30 2000 |60. 000 3000. 000
[FLPNIZN 1 22.5 4000 |90. 000 14500. 000
WM ANTEAL EHIEIRA B FEA 1 15 1000 |15.000 750. 000
(BN 1 10 500 5. 000 250. 000
A 1 7.5 600 4. 500 225. 000
EZETq 1 2.5 500 1.250 62. 500
R N SN NS T 1 0.5 3000 1.500 75. 000

AHESITRL R SR L 0.62
Ld B 109. 607 5480. 348





[image: image4.png]B B
WML 129530 ; WHiAA: 50 [ sfrmgdste
EHESIE R ESUERR BT ESUST A%GRN

I e e (kWh/m') oD HRIIA T (keCO2/kWh) |SEMEHBI AL (cCO2I MR (1C02)
— {4 (Be) 318 0.581 47.824 2301. 216

= {m (Eh) 289 0.581 43.523 2176. 161
U] 440 0.581 66.195 3300. 771

[ AR - 0. 581 - -

—EH 3L fth (Bo) 690 0. 581 103. 909 5195. 450

I ATHREI FEAMEE (oWh/m")  |COZHEIKIA T (£C02/TD)  [‘FaHBIR IR (tCO2lBRHEIR (£C02)
= - CERHVK) 0 - 0. 000 Gi11% 1 AKB|0. 000 Gk 1 K
— BR k) - 55. 54 - -

[SECEST] R AE R (£C02 BRI (£€02)
U g e — 0.000 0.000

1T AU (Br) e (oWh/m?)  |CORHEIKIA T (keCO2/kWh) |[(ERWRAE R (tCO2| R (tC02)
— JefR (Ep) 672 0. 581 101. 182 5059. 104

— AJ) (Ep) 1 0. 581 0. 082 4.116

RSB A 160. 187 8009. 371





[image: image5.png]WML 1295307 ; WHIAA: 50 [ sfrmgdste
WHEIER ESUERR RC @sts AEMAN

| EST] BRI (el TR (1
R 134.231 6711. 542
|| [EHiat 5.884 294. 222 . Fl]J }JTZI E\Eﬁj{iﬂzﬁi
| RS 0.019 0.919
| RSB 14.013 700. 668
SESUEAT 160. 187 8009. 371
[l -109. 607 -5480. 348
i » &t 204.727 10236.374
|
|

W EEEER
o BERR

B ERET





