## 典型气象日逐时气象参数
沈阳--典型气象日逐时气象参数
时刻 | 干球温度(℃) | 相对湿度(%) | 水平总辐射照度(W/㎡) | 水平散射辐射照度(W/㎡) | 风速(m/s) | 主导风向
0 | 20.7 | 94 | 0 | 0 | 1.5 | 南
1 | 20.6 | 94 | 0 | 0 | 1
2 | 20.6 | 93 | 0 | 0 | 1.3
3 | 20.8 | 91 | 0 | 0 | 1.7
4 | 21 | 89 | 11.11 | 11.11 | 2
5 | 21.4 | 87 | 91.67 | 91.67 | 2.3
6 | 21.8 | 85 | 188.89 | 188.89 | 2.7
7 | 22.4 | 82 | 294.44 | 266.67 | 3
8 | 23.1 | 79 | 402.78 | 341.67 | 2.7
9 | 23.8 | 77 | 494.44 | 394.44 | 2.3
10 | 24.5 | 74 | 563.89 | 436.11 | 2
11 | 25.2 | 72 | 597.22 | 455.56 | 1.7
12 | 25.8 | 71 | 588.89 | 450 | 1.3
13 | 26.2 | 70 | 544.44 | 422.22 | 1
14 | 26.4 | 70 | 466.67 | 375 | 1
15 | 26.4 | 71 | 366.67 | 308.33 | 1
16 | 26.3 | 72 | 258.33 | 230.56 | 1
17 | 25.9 | 74 | 255.56 | 150 | 1
18 | 25.3 | 76 | 61.11 | 61.11 | 1
19 | 24.6 | 79 | 0 | 0 | 1
20 | 23.7 | 82 | 0 | 0 | 1.2
21 | 22.7 | 85 | 0 | 0 | 1.3
22 | 21.8 | 88 | 0 | 0 | 1.5
23 | 20.9 | 90 | 0 | 0 | 1.7
日平均 | 23.4125 | 81.0417 | 216.088 | 174.306 | 1.5917

## 沈阳--渗透面夏季逐时蒸发量
沈阳--渗透面夏季逐时蒸发量
时刻 | 水面 | 绿地 | 渗透型硬地 | 绿化屋面
0 | 0.14 | 0.28 | 0.1 | 0.22
1 | 0.12 | 0.2 | 0.1 | 0.16
2 | 0.12 | 0.19 | 0.07 | 0.16
3 | 0.1 | 0.18 | 0.08 | 0.15
4 | 0.11 | 0.21 | 0.07 | 0.17
5 | 0.16 | 0.26 | 0.1 | 0.2
6 | 0.28 | 0.35 | 0.12 | 0.28
7 | 0.45 | 0.44 | 0.14 | 0.35
8 | 0.65 | 0.56 | 0.14 | 0.45
9 | 0.86 | 0.65 | 0.14 | 0.52
10 | 1.02 | 0.69 | 0.14 | 0.55
11 | 1.15 | 0.65 | 0.12 | 0.52
12 | 1.18 | 0.59 | 0.09 | 0.47
13 | 1.15 | 0.52 | 0.07 | 0.42
14 | 1.05 | 0.4 | 0.07 | 0.32
15 | 0.93 | 0.35 | 0.04 | 0.28
16 | 0.75 | 0.25 | 0.03 | 0.2
17 | 0.6 | 0.21 | 0.03 | 0.17
18 | 0.51 | 0.17 | 0.02 | 0.14
19 | 0.33 | 0.14 | 0.01 | 0.11
20 | 0.29 | 0.12 | 0 | 0.09
21 | 0.22 | 0.11 | 0.01 | 0.09
22 | 0.18 | 0.08 | 0.01 | 0.06
23 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0.08
日累计(kg/(㎡.d)) | 12.5 | 7.7 | 1.7 | 6.16