| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 102 | 卧室 | IV | 侧面 | 5.63 | 1.24 | 4.55 | 满足 |
|  | 103 | 卧室 | IV | 侧面 | 5.50 | 1.56 | 3.52 | 满足 |
|  | 107 | 起居室 | IV | 侧面 | 7.66 | 1.63 | 4.71 | 满足 |