## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024年03月09日
场地信息
地点 | 张家界 | 经纬度 | 北纬29°8′ 东经110°29′
标准辐照 | 10573.5KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 多晶硅 | 665Wp
组件数量 | 92 | 总装机量 | 61.18kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角30°
逆变器效率 | 98.6% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 2% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 94.71%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 38.8 | 2.2469 | 4.2
2月 | 43.8 | 2.5366 | 4.8
3月 | 73.4 | 4.252 | 8
4月 | 81.8 | 4.7371 | 8.9
5月 | 85.5 | 4.952 | 9.3
6月 | 94.3 | 5.4644 | 10.3
7月 | 129.2 | 7.4875 | 14
8月 | 122.8 | 7.1174 | 13.4
9月 | 80.1 | 4.642 | 8.7
10月 | 67.3 | 3.8997 | 7.3
11月 | 58.8 | 3.4045 | 6.4
12月 | 44.4 | 2.5699 | 4.8
全年 | 920.1 | 53.31 | 100
年总发电量 | 53.3MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)