[image: image49.png]




建筑可开启面积比例计算书


建筑可开启面积比例计算书
	工程名称
	音乐楼改造

	工程地点
	南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑通风Vent2023

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18679442720


建筑概况
	工程名称
	音乐楼改造

	工程地点
	南昌

	建筑面积
	4989m2

	建筑层数
	地上7层

	建筑高度
	27.6m


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  音乐楼改造相关建筑图纸
计算目的
为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：
5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：
1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。
2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。
3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。
《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：
当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。
本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。
计算内容和方法
计算内容
本计算书为音乐楼改造建筑可开启面积比例的计算书。
计算方法
4.2.1 外窗可开启面积比例计算：
[image: image2.wmf]wk

wk

w

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 

式中：
[image: image3.wmf]wk

A%

 —外窗可开启面积比例（%）；
[image: image4.wmf]wk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；
[image: image5.wmf]w

Σ

S

   —18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。
4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：
[image: image6.wmf]Mk

Mk

M

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 

式中：
[image: image7.wmf]Mk

A%

 —玻璃幕墙可开启面积比例（%）；
[image: image8.wmf]Mk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；
[image: image9.wmf]M

Σ

S

   —18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；
[image: image10.png]foEn| [ TRERR

PN





图1
可开启面积和通风开口面积关系示意图
可开启面积比例统计
表1-音乐楼改造建筑可开启面积比例统计计算表
外窗
南向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C1
	推拉窗-向右开
	2
	8.40
	3.60
	30.24
	4.20
	3.60
	1
	15.12
	50

	C10
	推拉窗-向右开
	40
	1.20
	1.50
	1.80
	0.60
	1.50
	1
	0.90
	50

	C13
	推拉窗-向右开
	8
	1.80
	1.50
	2.70
	0.90
	1.50
	1
	1.35
	50

	C15
	推拉窗-向右开
	4
	4.56
	2.40
	10.94
	2.28
	2.40
	1
	5.47
	50

	C18
	推拉窗-向右开
	1
	1.80
	1.50
	2.70
	0.90
	1.50
	1
	1.35
	50

	C2
	推拉窗-向右开
	1
	8.22
	3.60
	29.59
	4.11
	3.60
	1
	14.80
	50

	C4
	推拉窗-向右开
	2
	4.32
	1.80
	7.78
	2.16
	1.80
	1
	3.89
	50

	C5
	推拉窗-向右开
	2
	4.40
	2.40
	10.56
	2.20
	2.40
	1
	5.28
	50

	合计
	—
	60
	—
	—
	266.82
	—
	—
	8
	131.16
	49


北向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C10
	推拉窗-向右开
	48
	1.20
	1.50
	1.80
	0.60
	1.50
	1
	0.90
	50

	C11
	推拉窗-向右开
	7
	1.00
	1.50
	1.50
	0.50
	1.50
	1
	0.75
	50

	C13
	推拉窗-向右开
	3
	1.80
	1.50
	2.70
	0.90
	1.50
	1
	1.35
	50

	C14
	推拉窗-向右开
	2
	4.40
	1.80
	7.92
	2.20
	1.80
	1
	3.96
	50

	C4
	推拉窗-向右开
	2
	4.32
	1.80
	7.78
	2.16
	1.80
	1
	3.89
	50

	C5
	推拉窗-向右开
	4
	4.40
	2.40
	10.56
	2.20
	2.40
	1
	5.28
	50

	C7
	推拉窗-向右开
	6
	3.60
	3.60
	12.96
	1.80
	3.60
	1
	6.48
	50

	C8
	推拉窗-向右开
	2
	2.40
	2.40
	5.76
	1.20
	2.40
	1
	2.88
	50

	合计
	—
	74
	—
	—
	267.91
	—
	—
	8
	124.79
	47


东向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0915
	推拉窗-向右开
	1
	0.90
	1.50
	1.35
	0.00
	0.00
	1
	0.68
	50

	
	
	
	
	
	
	0.45
	1.50
	1
	
	

	C10
	推拉窗-向右开
	5
	1.20
	1.50
	1.80
	0.60
	1.50
	1
	0.90
	50

	C17
	推拉窗-向右开
	2
	1.20
	1.80
	2.16
	0.60
	1.80
	1
	1.08
	50

	合计
	—
	8
	—
	—
	14.67
	—
	—
	4
	6.44
	44


西向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C10
	推拉窗-向右开
	5
	1.20
	1.50
	1.80
	0.60
	1.50
	1
	0.90
	50

	C3615
	推拉窗-向右开
	2
	3.60
	1.50
	5.40
	1.80
	1.50
	1
	2.70
	50

	C9
	推拉窗-向右开
	6
	1.50
	1.50
	2.25
	0.75
	1.50
	1
	1.13
	50

	合计
	—
	13
	—
	—
	33.30
	—
	—
	3
	15.78
	47


总计
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0915
	推拉窗-向右开
	1
	0.90
	1.50
	1.35
	0.00
	0.00
	1
	0.68
	50

	
	
	
	
	
	
	0.45
	1.50
	1
	
	

	C1
	推拉窗-向右开
	2
	8.40
	3.60
	30.24
	4.20
	3.60
	1
	15.12
	50

	C10
	推拉窗-向右开
	98
	1.20
	1.50
	1.80
	0.60
	1.50
	1
	0.90
	50

	C11
	推拉窗-向右开
	7
	1.00
	1.50
	1.50
	0.50
	1.50
	1
	0.75
	50

	C13
	推拉窗-向右开
	11
	1.80
	1.50
	2.70
	0.90
	1.50
	1
	1.35
	50

	C14
	推拉窗-向右开
	2
	4.40
	1.80
	7.92
	2.20
	1.80
	1
	3.96
	50

	C15
	推拉窗-向右开
	4
	4.56
	2.40
	10.94
	2.28
	2.40
	1
	5.47
	50

	C17
	推拉窗-向右开
	2
	1.20
	1.80
	2.16
	0.60
	1.80
	1
	1.08
	50

	C18
	推拉窗-向右开
	1
	1.80
	1.50
	2.70
	0.90
	1.50
	1
	1.35
	50

	C2
	推拉窗-向右开
	1
	8.22
	3.60
	29.59
	4.11
	3.60
	1
	14.80
	50

	C3615
	推拉窗-向右开
	2
	3.60
	1.50
	5.40
	1.80
	1.50
	1
	2.70
	50

	C4
	推拉窗-向右开
	4
	4.32
	1.80
	7.78
	2.16
	1.80
	1
	3.89
	50

	C5
	推拉窗-向右开
	6
	4.40
	2.40
	10.56
	2.20
	2.40
	1
	5.28
	50

	C7
	推拉窗-向右开
	6
	3.60
	3.60
	12.96
	1.80
	3.60
	1
	6.48
	50

	C8
	推拉窗-向右开
	2
	2.40
	2.40
	5.76
	1.20
	2.40
	1
	2.88
	50

	C9
	推拉窗-向右开
	6
	1.50
	1.50
	2.25
	0.75
	1.50
	1
	1.13
	50

	合计
	—
	155
	—
	—
	582.70
	—
	—
	17
	291.39
	50


玻璃幕墙
南向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	1.80
	4.10
	7.38
	C0915
	0.90
	1.50
	1
	1.35
	18.29

	未编号
	框支撑
	1
	6.20
	4.10
	25.42
	C0915
	0.90
	1.50
	2
	2.70
	10.62

	未编号
	框支撑
	1
	2.10
	4.10
	8.61
	C0915
	0.90
	1.50
	1
	1.35
	15.68

	未编号
	框支撑
	1
	1.80
	1.30
	2.34
	C0912
	0.90
	1.20
	1
	1.08
	46.15

	未编号
	框支撑
	1
	6.20
	1.30
	8.06
	C0912
	0.90
	1.20
	4
	4.32
	53.60

	未编号
	框支撑
	1
	2.10
	1.30
	2.73
	C0912
	0.90
	1.20
	1
	1.08
	39.56

	未编号
	框支撑
	1
	10.73
	4.80
	51.51
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	合计
	—
	7
	—
	—
	11.88
	—
	—
	—
	10
	11.88
	100.00


北向
无
东向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	1.13
	4.10
	4.62
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.00
	4.10
	4.10
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	1.30
	1.95
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	1.30
	1.95
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	1.30
	1.95
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	1.30
	1.95
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.12
	1.30
	1.46
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.00
	1.30
	1.30
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	2.70
	3.30
	8.91
	C0912
	0.90
	1.20
	3
	3.24
	36.36

	未编号
	框支撑
	1
	8.40
	3.00
	25.20
	C0912
	0.90
	1.20
	4
	4.32
	17.14

	未编号
	框支撑
	1
	8.40
	3.00
	25.20
	C1212
	1.20
	1.20
	4
	5.76
	22.86

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	4.80
	7.20
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	4.20
	6.29
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	4.20
	6.29
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	4.20
	6.29
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	4.20
	6.29
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	2.70
	3.30
	8.91
	C1212
	1.20
	1.20
	1
	1.44
	16.16

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	0.60
	0.90
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	0.60
	0.90
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	0.60
	0.90
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	0.60
	0.90
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	合计
	—
	21
	—
	—
	14.76
	—
	—
	—
	12
	14.76
	100.00


西向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	1.00
	4.10
	4.10
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.12
	4.10
	4.59
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.00
	1.30
	1.30
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.12
	1.30
	1.46
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	4.80
	7.20
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	合计
	—
	5
	—
	—
	0.00
	—
	—
	—
	0
	0.00
	0.00


总计
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	1.13
	4.10
	4.62
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.80
	4.10
	7.38
	C0915
	0.90
	1.50
	1
	1.35
	18.29

	未编号
	框支撑
	1
	1.00
	4.10
	4.10
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.20
	4.10
	25.42
	C0915
	0.90
	1.50
	2
	2.70
	10.62

	未编号
	框支撑
	1
	1.00
	4.10
	4.10
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	2.10
	4.10
	8.61
	C0915
	0.90
	1.50
	1
	1.35
	15.68

	未编号
	框支撑
	1
	1.12
	4.10
	4.59
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	1.30
	1.95
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	1.30
	1.95
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	1.30
	1.95
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	1.30
	1.95
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.12
	1.30
	1.46
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.80
	1.30
	2.34
	C0912
	0.90
	1.20
	1
	1.08
	46.15

	未编号
	框支撑
	1
	1.00
	1.30
	1.30
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.20
	1.30
	8.06
	C0912
	0.90
	1.20
	4
	4.32
	53.60

	未编号
	框支撑
	1
	1.00
	1.30
	1.30
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	2.10
	1.30
	2.73
	C0912
	0.90
	1.20
	1
	1.08
	39.56

	未编号
	框支撑
	1
	1.12
	1.30
	1.46
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	2.70
	3.30
	8.91
	C0912
	0.90
	1.20
	3
	3.24
	36.36

	未编号
	框支撑
	1
	8.40
	3.00
	25.20
	C0912
	0.90
	1.20
	4
	4.32
	17.14

	未编号
	框支撑
	1
	8.40
	3.00
	25.20
	C1212
	1.20
	1.20
	4
	5.76
	22.86

	未编号
	框支撑
	1
	10.73
	4.80
	51.51
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	4.80
	7.20
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	4.80
	7.20
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	4.20
	6.29
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	4.20
	6.29
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	4.20
	6.29
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	4.20
	6.29
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	2.70
	3.30
	8.91
	C1212
	1.20
	1.20
	1
	1.44
	16.16

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	0.60
	0.90
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	0.60
	0.90
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	0.60
	0.90
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	0.60
	0.90
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	合计
	—
	33
	—
	—
	26.64
	—
	—
	—
	22
	26.64
	100.00


结论
音乐楼改造建筑外窗可开启面积比例为50.0%，玻璃幕墙可开启面积比例为10.7%，综合5.2.2中条款1、条款2和条款3的规定，该项目建筑的总得分为6.0分。

附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

	门窗编号
	C0912
	门窗编号
	C0915

	门窗面积(㎡)
	1.08
	门窗面积(㎡)
	1.35

	开启面积(㎡)
	1.08
	开启面积(㎡)
	0.68

	[image: image11.wmf]
	[image: image12.wmf]


	门窗编号
	C1
	门窗编号
	C10

	门窗面积(㎡)
	30.24
	门窗面积(㎡)
	1.80

	开启面积(㎡)
	15.12
	开启面积(㎡)
	0.90

	[image: image13.wmf]
	[image: image14.wmf]


	门窗编号
	C11
	门窗编号
	C12

	门窗面积(㎡)
	1.50
	门窗面积(㎡)
	2.52

	开启面积(㎡)
	0.75
	开启面积(㎡)
	1.26

	[image: image15.wmf]
	[image: image16.wmf]


	门窗编号
	C1212
	门窗编号
	C13

	门窗面积(㎡)
	1.44
	门窗面积(㎡)
	2.70

	开启面积(㎡)
	1.44
	开启面积(㎡)
	1.35

	[image: image17.wmf]
	[image: image18.wmf]


	门窗编号
	C14
	门窗编号
	C15

	门窗面积(㎡)
	7.92
	门窗面积(㎡)
	10.94

	开启面积(㎡)
	3.96
	开启面积(㎡)
	5.47

	[image: image19.wmf]
	[image: image20.wmf]


	门窗编号
	C16
	门窗编号
	C17

	门窗面积(㎡)
	9.00
	门窗面积(㎡)
	2.16

	开启面积(㎡)
	4.50
	开启面积(㎡)
	1.08

	[image: image21.wmf]
	[image: image22.wmf]


	门窗编号
	C18
	门窗编号
	C19

	门窗面积(㎡)
	2.70
	门窗面积(㎡)
	4.50

	开启面积(㎡)
	1.35
	开启面积(㎡)
	2.25

	[image: image23.wmf]
	[image: image24.wmf]


	门窗编号
	C2
	门窗编号
	C3615

	门窗面积(㎡)
	29.59
	门窗面积(㎡)
	5.40

	开启面积(㎡)
	14.80
	开启面积(㎡)
	2.70

	[image: image25.wmf]
	[image: image26.wmf]


	门窗编号
	C4
	门窗编号
	C5

	门窗面积(㎡)
	7.78
	门窗面积(㎡)
	10.56

	开启面积(㎡)
	3.89
	开启面积(㎡)
	5.28

	[image: image27.wmf]
	[image: image28.wmf]


	门窗编号
	C7
	门窗编号
	C8

	门窗面积(㎡)
	12.96
	门窗面积(㎡)
	5.76

	开启面积(㎡)
	6.48
	开启面积(㎡)
	2.88

	[image: image29.wmf]
	[image: image30.wmf]


	门窗编号
	C9
	门窗编号
	FM4

	门窗面积(㎡)
	2.25
	门窗面积(㎡)
	3.60

	开启面积(㎡)
	1.13
	开启面积(㎡)
	0.00

	[image: image31.wmf]
	[image: image32.wmf]


	门窗编号
	M1
	门窗编号
	M10

	门窗面积(㎡)
	2.88
	门窗面积(㎡)
	2.40

	开启面积(㎡)
	0.00
	开启面积(㎡)
	0.00

	[image: image33.wmf]
	[image: image34.wmf]


	门窗编号
	M11
	门窗编号
	M12

	门窗面积(㎡)
	3.78
	门窗面积(㎡)
	3.60

	开启面积(㎡)
	0.00
	开启面积(㎡)
	0.00

	[image: image35.wmf]
	[image: image36.wmf]


	门窗编号
	M13
	门窗编号
	M14

	门窗面积(㎡)
	2.16
	门窗面积(㎡)
	5.40

	开启面积(㎡)
	0.00
	开启面积(㎡)
	0.00

	[image: image37.wmf]
	[image: image38.wmf]


	门窗编号
	M15
	门窗编号
	M1524

	门窗面积(㎡)
	1.47
	门窗面积(㎡)
	3.60

	开启面积(㎡)
	0.00
	开启面积(㎡)
	1.80

	[image: image39.wmf]
	[image: image40.wmf]


	门窗编号
	M2
	门窗编号
	M3

	门窗面积(㎡)
	7.20
	门窗面积(㎡)
	5.04

	开启面积(㎡)
	3.60
	开启面积(㎡)
	2.52

	[image: image41.wmf]
	[image: image42.wmf]


	门窗编号
	M4
	门窗编号
	M5

	门窗面积(㎡)
	3.60
	门窗面积(㎡)
	2.88

	开启面积(㎡)
	0.00
	开启面积(㎡)
	0.00

	[image: image43.wmf]
	[image: image44.wmf]


	门窗编号
	M6
	门窗编号
	M7

	门窗面积(㎡)
	4.32
	门窗面积(㎡)
	5.04

	开启面积(㎡)
	2.16
	开启面积(㎡)
	2.52

	[image: image45.wmf]
	[image: image46.wmf]


	门窗编号
	M8
	门窗编号
	M9

	门窗面积(㎡)
	2.16
	门窗面积(㎡)
	1.92

	开启面积(㎡)
	0.00
	开启面积(㎡)
	0.00

	[image: image47.wmf]
	[image: image48.wmf]


	http://www.gbsware.cn/
	第3页 共5页
	VENT2020



[image: image49.png][image: image50.png]


[image: image51.png]


