生活饮用水检测报告

| 受检单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地址： |  | 样品来源：现场采样 |  |
| 样品名称：自来水管网水 |  | 抽（送）样人： |  |
| 样品编号：SZ10-176 |  | 收样日期： |  |
| 样品状态：液态 |  | 检测日期： |  |
| 样品数量：3000ml |  | 报告日期： |  |
| 检测依据：GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  |  |  |
| 检测结果： |  |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 | 限 值 | 单项判定 |
| 1.微生物指标 |  |  |  |
| 总大肠菌群 （MPN/100mL或CFU/100mL） | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 （MPN/100mL或CFU/100mL） | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 菌落总数 （CFU/mL） | 3 | 100 | 合格 |
| 2.感官性状和一般化学指标 |  |  |  |
| 色度 （铂钴色度单位） | <5 | 15 | 合格 |
| 浑浊度 （散射浑浊度单位）NTU | 0.12 | 1 （水源与净水技术条件限制时为3） | 合格 |
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭，异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |
| pH | 7.64 | 大于6.5;小于8.5 | 合格 |
| 铁 （mg/L） | <0.10 | 0.3 | 合格 |
| 锰 （mg/L） | <0.05 | 0.1 | 合格 |
| 耗氧量 （CODMn法，以O2计/（mg/L） | 1.6 | 3 （水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 合格 |
| 氨氮 （以N计 mg/L） | <0.02 | 0.5 | 合格 |