   第1页 共4页
XX市环境监测站
监 测 报 告
XX测字第2012     号
委托单位：XX水务局
监测类别：水质类样品
承检单位：XX市环境监测站（盖章）
报告日期：2012年 2 月 17 日
   第2页 共4页
注意事项
1. 报告封面左上角不加盖“CMA”标志印章无法律效力。
2. 报告无“监测专用章”或监测单位公章无效。
3. 报告不得部分复制，完成复制报告未重新加盖“监测专用章”或监测单位公章无效
4. 报告无编制、审核、批准人签名无效。
5. 报告涂改无效，骑缝章不完整无效。
6. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向监测单位提出，逾期不予受理。
7. 一般情况，委托监测单位仅对来样负责。
地址：XXXXXXXXX
联系电话：XXX
联系部门：质量控制室
传真：XXXX
邮政编码：XXXXX
   第3页 共4页
XXXXX环境监测站
监    测    报    告
	检测项目
	pH等5项

	受检单位
	/
	样品形态
	液体

	委托单位
	XXXXX
	监测类别
	地表水

	采样地点
	XXXX
	送样日期
	2012年2月15日

	采样人
	XXXX
	监测依据
	《地表水环境质量标准》GB3838-2002

	项目
	监测结果
（mg/L）
	标准
	超标倍数
	
	
	
	
	

	pH
	8.00
	6-9
	/
	
	
	
	
	

	高锰酸盐指数
	1.54
	≤6
	/
	
	
	
	
	

	氯化物
	23.56
	≤250
	/
	
	
	
	
	

	硫酸盐
	36.000
	≤250
	/
	
	
	
	
	

	硬度
	222.96
	/
	/
	
	
	
	
	

	评价结论
	监测的项目均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。

	评价标准
	执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。

	备注
	硬度地表水无国标，本次监测不做评价。


站长：          审核人：          填表人：         签发日期：
   第4页 共4页
XXXXXX环境监测站
监    测    报    告
	检测项目
	pH等5项

	受检单位
	/
	样品形态
	液体

	委托单位
	XXXX
	监测类别
	地下水

	采样地点
	XXXXXXX
	送样日期
	2012年2月15日

	采样人
	XXXXX
	监测依据
	《地下水质量标准》GB/T14848-93

	项目
	监测结果
（mg/L）
	标准
	超标倍数
	
	
	
	
	

	pH
	7.11
	6.5-8.5
	/
	
	
	
	
	

	高锰酸盐指数
	1.18
	≤3.0
	/
	
	
	
	
	

	氯化物
	45.18
	≤250
	/
	
	
	
	
	

	硫酸盐
	98.000
	≤250
	/
	
	
	
	
	

	硬度
	102.03
	≤450
	/
	
	
	
	
	

	评价结论
	监测的项目均符合GB/T14848-93《地下水质量标准》中Ⅲ类标准。

	评价标准
	执行GB/T14848-93《地下水质量标准》中Ⅲ类标准。

	备注
	


站长：          审核人：          填表人：         签发日期：
