# 灯具产品检验报告

感谢使用公司的灯具产品，现就您使用的灯具产品给出检验报告，如下：

一、产品概况

本次检测的产品是xxx公司生产的xxx系列室内节能灯具，主要适用于家庭、办公、商业环境等场合，是一款节能环保又兼具美观的灯具，减少了单位空间能耗。

二、外观检验

本次检验的灯具外观美观，色泽均匀，反光表面无灰尘，无明显瑕疵，灯座螺丝连接牢固，外壳表面无划痕，油漆涂装均匀无漏漆现象。

三、电气规格

1.电压：220V/50Hz

2.输入功率：15W

3.色温：3000K-6000K

4.漫反射率：≥0.90

5.光通量：≥1400LM

6.运行电流：0.1A

四、性能检测

1.振动实验：灯具的振动实验，振动方向分别为X,Y,和Z三个方向，能够正常工作，不出现故障及灯具破损等问题。

2.电气安全测试：灯具的电气安全测试中，在恒定压源或调整电压源下，灯具的电流值和电压值均符合定义的范围，整流电路的谐波和重负荷测试均通过，符合电气安全标准要求。

3.耐压测试：在1.5倍的规定电压下，灯具能够正常正常工作，不出现故障及灯具破损等问题。

4.耐温测试：在40℃和70℃下，灯具能够正常正常工作，不出现故障及灯具破损等问题。