空气质量检测报告三篇

篇一：空气质量检测报告
检测标准

	客户名称
	李先生
	检测类别
	委托检测

	自然间数
	6间
	建筑类型
	I类民用建筑

	检测点数
	6点
	样品描述
	吸附液体/固体的气体

	采样日期
	20XX-12-2
	分析日期
	20XX-12-4—20XX-12-5

	计量标准检测器具
	器具名称/型号
	器具编号
	检定/校准证书编号

	
	ETGH型数字温湿度计
	E-12
	20XXE00-10-310754

	
	YM3型空盒气压表
	E-13
	DP2-20XX271

	
	QC-2A型大气采样仪
	E-05~E-06
	20XXI20-10-020854~55

	
	TMP型电子定时采样器
	E-07~E-09
	20XXI20-10-020856~58

	
	723型可见分光光度计
	E-02
	20XXH00-20-120361

	
	GC9800型气相色谱仪
	E-01
	20XXH00-20-410439

	检测项目及其依据
	检测项目
	依据标准代号(含年号)

	
	现场采样
	GB/T17061-1997

	
	甲醛浓度的测定
	GB/T18204.26-2000

	
	苯浓度的测定
	GB50325-20XX(20XX年版)附录B

	
	总挥发性有机物(TVOC)

浓度的测定
	GB50325-20XX(20XX年版)附录E

	综合/单项判定

引用标准
	GB50325-20XX(20XX年版)6.0.4

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》表6.0.4

	房间装饰装修效果
	见附表一
	检测点数采样分布
	见附表二

	各采样位置平面图
	见附图
	相关条款解释说明
	/


检测结果
	检测信息
	检测项目值

	序号
	采样位置
	环境参数
	甲醛

(mg/m3)
	苯

(mg/m3)
	TVOC

(mg/m3)

	1
	客厅
	XX℃，43％，102.6kPa
	0.02
	ND
	0.1

	单项判定
	符合
	符合
	符合

	2
	厨房
	15℃，45％，102.6kPa
	0.03
	ND
	0.3

	单项判定
	符合
	符合
	符合

	3
	儿童房
	XX℃，41％，102.6kPa
	0.02
	ND
	0.3

	单项判定
	符合
	符合
	符合

	4
	书房
	XX℃，41％，102.6kPa
	0.02
	ND
	0.2

	单项判定
	符合
	符合
	符合

	5
	主卧
	XX℃，40％，102.6kPa
	0.02
	ND
	0.2

	单项判定
	符合
	符合
	符合

	6
	客卧
	XX℃，43％，102.6kPa
	0.02
	ND
	0.2

	单项判定
	符合
	符合
	符合

	限量值
	≤0.08
	≤0.09
	≤0.5

	MDL
	0.01
	0.01
	0.08

	综合判定
	按照GB50325-20XX的要求，对威海路333弄*号*室进行室内环境污染物浓度的采样，经检测，结果均符合I类民用建筑工程的要求。

	备注
	ND=未检出，MDL=方法检测极限值；

限量值：引用自GB50325-20XX(20XX年版)6.0.4I类民用建筑。


篇二：空气质量检测报告
受检单位：
项目名称：
检测类别：
**检测公司制
**年**月**日
说明
1、本报告无**检测公司检测专用章及骑缝章无效。
2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效，无编制人，审核人，批准人签字无效。
3、本报告只对本次检测现场和样品结果负责。
4、未经**检测公司书面批准，不得部分复制本报告内容或应用于仲裁、诉讼等场合的凭证。
5、本报告一式两份，一份交被检测单位，一份由检测单位存档。
通讯地址：
邮编：
联系电话：
**检测公司
检测报告
样品编号：362001~362006样品接收日期：20XX年08月26日
样品受理号：**卫检【20XX】第362号检测完成日期：20XX年08月27日
报告书编号：**卫检【20XX】第362号报告日期：20XX年08月27日
	样品名称
	室内空气
	采样时间
	20XX年8月26日

	样品来源
	现场采样
	检测类别
	委托检测

	规格/数量
	6份
	性状及包装
	大型气泡吸收管×6

	检测部门
	检测室
	采样/送检人
	**

	被检单位及地址
	****

	执行标准
	GB18883-2002GB/T18204.2-2014


	检测项目及检测结果

	样品编号
	采样地点
	检测项目
	检测结果（mg/m3）
	标准限量（mg/m3）

	362001
	主卧
	甲醛
	0.089
	≤0.10

	362002
	客厅
	
	0.179
	

	362003
	儿童房
	
	0.240
	

	362004
	主卧
	氨
	0.040
	≤0.20

	362005
	客厅
	
	0.035
	

	362006
	儿童房
	
	0.033
	

	以下空白


编制人：

审核人：

签发人：

签发日期：年月日
**检测公司
检测报告
样品编号：362007~3620009样品接收日期：20XX年08月26日
样品受理号：宛安卫检【20XX】第362号检测完成日期：20XX年08月27日
报告书编号：宛安卫检【20XX】第362号报告日期：20XX年08月27日
	样品名称
	室内空气
	采样时间
	20XX年8月26日

	样品来源
	现场采样
	检测类别
	委托检测

	规格/数量
	3份
	性状及包装
	活性炭管×3

	检测部门
	检测室
	采样/送检人
	**

	被检单位及地址
	****

	执行标准
	GB18883-2002


	检测项目及检测结果

	样品编号
	采样地点
	检测结果（mg/m3）

	
	
	苯
	甲苯
	二甲苯

	362007
	主卧
	未检出
	未检出
	未检出

	362008
	客厅
	未检出
	未检出
	未检出

	362009
	儿童房
	未检出
	未检出
	未检出

	标准限量（mg/m3）
	≤0.11
	≤0.20
	≤0.20

	以下空白


编制人：

审核人：

签发人：

签发日期：年月日

检测结论与建议

一、检测结论

（1）经检测，客厅及儿童房甲醛含量超过《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相关限值要求；

（2）氨及苯系物（苯、甲苯、二甲苯）含量符合标准限值要求。

二、室内污染的来源及其对健康的危害

（1）家居装饰

随着社会进步，居室装饰已成为时尚。但也带来一些有毒有机污染物，主要有以下几种：

1、甲醛甲醛（HCHO）是一种无色易溶于水的剌激性气体，其30%～40%的水溶液就是人们熟知的福尔马林。甲醛广泛存在于人造木制板材（如细木工板、胶合板、复合木地板等）、涂料、混凝土构件及粘合剂中。目前的装修材料大多存在甲醛超标问题，装修后的室内甲醛含量长期高于国家标准几十倍甚至上百倍。低浓度甲醛引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症，还会引起新生儿体质降低、染色体异常；高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、消化系统等有更大损害。流行病学调查显示，长期接触甲醛，将导致鼻腔、口腔、鼻咽、咽喉、皮肤和消化道的癌症。

2、三苯三苯（苯、甲苯、二甲苯）均是无色、有芳香味、易挥发的液体，常以蒸气状态存在于环境中。长期接触三苯会引起疲乏、无力、头痛、记忆力下降等神经衰弱症状，也可引起血液系统病变，造成白细胞减少，重者发生再生障碍性贫血，甚至白血病。另外，三苯还会引起肝、肾、脑细胞发生病变。

（2）家用电器

评价空气质量的第一指标是负离子的含量。当空气中负离子浓度较高时，能抑制多种病菌繁殖，降低血压，消除疲劳，促进人体生长和发育，因而人们将空气负离子比喻为“蓝色维他命”。空气负离子的生物学作用概括讲主要有：调节中枢神经的兴奋和抑制作用；刺激造血机能；降低血压；改善肺的换气功能；促进细胞的新陈代谢。含有较多负离子的空气，可以提高人体免疫力，促进身心健康，尤其是抵抗力较弱，尚在发育期的儿童，负离子对促进其生长发育起着至关重要的作用。

长期处在温度、湿度适宜的空调居室中的人们常出现呼吸道干燥、鼻塞、头晕、失眠、记忆力下降、食欲减退等症状，同时伴有胸闷、憋气、思想不集中、容易疲劳，人们通常称之为“空调综合症”。引起“空调综合症”的主要原因是空气中负离子减少造成的。由于电器设备均产生正离子，空气离子成分发生了改变，负离子数目显著减少而正离子过多。人们在低负离子的环境中工作和生活，易造成人体内分泌和植物神经功能紊乱，导致“空调综合症”等症状的出现。

（3）厨房油烟

目前城市家庭基本上使用液化气，虽然减少了燃煤产生的硫和烟气尘埃，但液化气的主要成分是丙烷等碳氢化合物，燃烧会产生二氧化硫、氮氧化物、醛类、苯并芘等有毒气体，具有潜在的致癌性。

炒菜时的油烟含有丙烯类与二烯类物质，这些物质对眼、鼻、喉均有剌激作用，所以常有人在烹饪后没有食欲、嗅觉迟钝、口渴头晕；国外将之称为“醉油综合症”。长期吸入油烟可损伤细胞膜，使用之发生脂质变性，导致早衰和心脑血管病、癌症。

（4）吸烟

吸烟者吐出的烟雾是家居污染的一个重要来源。有毒有机污染物主要有尼古丁、焦油、氢氰酸等。尼古丁可兴奋神经，收缩血管，升高血压和减少组织血液供应，会通过增加心率提高氧消耗量。焦油中含有微量苯并芘、苯蒽等多种有机物，苯并芘具有较强的致癌作用。其它几种虽然没有明显的致癌性，但有增加致癌物质的作用。另外，在烟雾中，含有一氧化碳、丙烯醛、氢氰酸、氨等剌激性气体，对人体肺脏气管及支气管粘膜的纤毛细胞有严重破坏和损害作用。

三、室内空气污染的防治措施

（1）使用绿色建筑装饰材料，控制源头污染

传统建材工业是天然资源和能源消耗最高，破坏生态环境最多，对大气污染最为严重的行业之一，也是造成室内空气环境污染的重要因素之一。“绿色建材”是在原料采取、产品制造、使用或再循环以及废料处理等环节中，对地球负荷最小并有利于人体健康的建材。“绿色建材”生产不得使用甲醛、卤化物溶剂或芳香族碳氢化合物，产品中不得含有汞及其化合物，不得使用含铅、镉、铬及其化合物的颜料和添加剂。

（2）加强室内空气的监督、监测及追踪调查

相关监督部门应加强室内空气的监督、监测及追踪调查，杜绝装修材料挥发物对人体健康的危害，保证人体健康。

（3）加强通风措施，提高室内净化能力

保持良好的室内通风，增大通风换气次数，特别是新装修的房子一定要注意长时间的通风，不要急于入住。住宅的厨房、卫生间设置通风道，以利于有害物排放。

（4）加强居住小区的绿化与生态建设，推行室内养花种草

室内环境与室外环境是统一的整体，当室内环境中的污染物浓度高于室外时，室内污染物就向外扩散。室外绿化好的居民区，绿色植物对扩散到室外大气中的污染物具有吸附吸收和净化作用，促进了室内污染物外向转移、扩散，降低室内环境污染物浓度。室内养花种草在陶冶人的情操、美化居室的同时，还可吸收室内产生的一些污染物。

（5）使用室内空气净化器

消除室内空气污染的最有效的方法是通风换气。在依赖空调系统的密闭的空间，保持空气质量的有效方法是采用空气净化装置净化室内空气，最好选择具备分解有机污染物功能的空气净化装置，可达到净化室内空气的理想效果。

篇三：空气质量检测报告
报告编号：

	委托单位
	名称
	客户

	
	地址
	

	施工
单位
	名称
	XX科技有限公司XX分公司

	
	地址
	

	产品名称
	内装用光触媒加工液
	商
标
	剀雅

	产品规格型号
	1kg
	产品状态描述
	瓶装液体

	检测人
	
	检测日期
	

	环境条件
	℃
	检测类别
	委托检测

	检测项目
	甲醛

	检测依据
	GBT18883-2002《室内空气质量标准》

	检测设备
	GDYK-201S室内空气现场甲醛测定仪

	检测结论
	


批准：

审核：

主检：

检测方法：

1、将三脚架打开，平稳放置于地面上。
2、将大气采样器安置于三脚架上，将吸收管支架套于采样器之上。
3、将吸收管与大气采样器通过软管连接到一起。
4、向吸收瓶中加入蒸馏水直至5毫升刻度线，加入甲醛试剂（一）（粉状）一支。
5、摇匀后将其插到吸收管上，用弹簧夹固定。
6、按“运行”键开始采样，调节流量旋钮，使黑色小球在刻度线之间，完成后仪器会发出蜂鸣声。
7、将采样液体倒入1号比色瓶中，添加蒸馏水至10毫升刻线，此比色瓶为样品比色瓶。同时向2号比色瓶中加入蒸馏水至10毫升刻线，并加入甲醛试剂（一）一支，此比色瓶为对照比色瓶。
8、用左右手分别握住1号和2号比色瓶，靠体温加热七分钟。
9、再向两个比色瓶中分别加入一只甲醛试剂（二）（液体），摇匀。
10、双手分别握住1号和2号比色瓶，靠体温加热五分钟。
11、将2号比色瓶放入测量计的比色槽中，对准标识，盖上遮光盖。
12、开机后按“调零”键，当液晶屏显示“0.00”时，调零完成。
13、取出对照比色瓶，放入样品比色瓶，对准标识，盖上遮光盖，按“浓度”键测量，液晶屏显示的即为甲醛浓度。
检测结果
	序号
	检测位置
	施工前
	施工两周后
	国家标准
	备注

	1
	
	
	
	0.1mg/m³
	

	2
	
	
	
	0.1mg/m³
	


第1页共1页


