护栏检测报告100字

护栏检测报告是一份检测护栏有效性的报告，它通常通过检测护栏的高度、间距、坚固性等指标来判断护栏是否合格。以下是一份护栏检测报告，其中包括了护栏的检测结果、问题以及建议。

一、护栏检测结果

1、高度检测：各部位护栏高度符合国家标准（≥1.1m）。

2、间距检测：各部位护栏间距符合国家标准（≤110mm）。

3、坚固性检测：各部位护栏坚固性符合国家标准，并未发现松动或损坏。

二、存在问题

1、护栏之间缝隙过大，无法起到很好的防护作用。

2、护栏中部分连接件已出现锈蚀现象，需要及时更换。

3、护栏上方灯具存在散热不良问题，容易引起事故。

三、建议

1、加强对护栏之间的间距及缝隙的控制，以确保其起到更好的防护作用。

2、定期对护栏的连接件进行维护，防止出现锈蚀现象。

3、更换护栏上方灯具，以达到更好的散热效果，并减少事故发生的风险。

以上是护栏检测报告，建议相关部门加以重视，及时进行维护和更换，保障公众的安全。