规定性指标

| 楼层\房间\门窗编号 | 面积(m^2) | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积 -------- 房间面积 | 开启面积 -------- 房间面积 | 外窗开启比 | 门窗开启比 | 幕墙开启比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○1-1001 | 45.93 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.30 | 0.41 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3627 | 9.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1-1002 | 45.93 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.30 | 0.41 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3627 | 9.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1-1003 | 47.41 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.30 | 0.41 | － |
| ︱├ C3627 | 9.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├○1-1004 | 45.93 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.30 | 0.41 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3627 | 9.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1-1005 | 45.93 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.30 | 0.41 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3627 | 9.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1-1006 | 45.93 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.30 | 0.41 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3627 | 9.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1-1024 | 15.51 |  |  | 0.35 | 0.23 | 0.30 | 0.48 | － |
| ︱├ C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├○1-1029 | 15.51 |  |  | 0.35 | 0.23 | 0.30 | 0.48 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1-1032 | 12.24 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1-1033 | 8.42 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2-1001 | 45.93 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.30 | 0.41 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3627 | 9.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2-1002 | 45.93 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.30 | 0.41 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3627 | 9.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2-1003 | 45.93 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.30 | 0.41 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3627 | 9.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2-1013 | 45.93 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.30 | 0.41 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3627 | 9.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2-1014 | 45.93 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.30 | 0.41 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3627 | 9.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2-1015 | 45.93 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.30 | 0.41 | － |
| ︱├ C3627 | 9.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├○2-1016 | 45.93 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.30 | 0.41 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3627 | 9.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4-1001 | 40.14 |  |  | 0.22 | 0.11 | 0.30 | 0.43 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3624 | 8.64 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4-1002 | 40.14 |  |  | 0.22 | 0.11 | 0.30 | 0.43 | － |
| ︱├ C3624 | 8.64 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├○4-1003 | 40.14 |  |  | 0.22 | 0.11 | 0.30 | 0.43 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3624 | 8.64 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4-1013 | 40.14 |  |  | 0.22 | 0.11 | 0.30 | 0.43 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3624 | 8.64 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4-1014 | 40.14 |  |  | 0.22 | 0.11 | 0.30 | 0.43 | － |
| ︱├ M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3624 | 8.64 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5-1001 | 41.99 |  |  | 0.13 | 0.11 | 0.30 | 0.55 | － |
| ︱├ C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M1520 | 3.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├○5-1004 | 41.99 |  |  | 0.13 | 0.11 | 0.30 | 0.55 | － |
| ︱├ C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M1520 | 3.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├○5-1007 | 41.99 |  |  | 0.13 | 0.11 | 0.30 | 0.55 | － |
| ︱├ C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M1520 | 3.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├○5-1010 | 60.24 |  |  | 0.28 | 0.13 | 0.30 | 0.41 | － |
| ︱├ C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C4824 | 11.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ M1520 | 3.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├○6-1001 | 41.99 |  |  | 0.37 | 0.18 | 0.30 | 0.41 | － |
| ︱├ C4824 | 11.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1520 | 3.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6-1004 | 41.99 |  |  | 0.37 | 0.18 | 0.30 | 0.41 | － |
| ︱├ C4824 | 11.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1520 | 3.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○6-1007 | 41.99 |  |  | 0.37 | 0.18 | 0.30 | 0.41 | － |
| ︱├ C4824 | 11.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1520 | 3.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○6-1010 | 58.35 |  |  | 0.39 | 0.16 | 0.30 | 0.37 | － |
| ├ M1220 | 2.40 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├ M1220 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├ C2427 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └ C3627 | 9.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○1-2001 | 47.38 |  |  | 0.21 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C2124 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2124 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○1-2002 | 45.94 |  |  | 0.28 | 0.15 | 0.30 | 0.44 | － |
| ├ C2124 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├ C2124 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └ M1521 | 3.15 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |