[image: image4.png]




9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	30

	
	9.2.2
	建筑风貌适宜
	20
	20

	
	9.2.3
	废旧场地利用
	8
	8

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	5

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	10

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	15

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	20

	
	9.2.9
	工程质量保险
	20
	20

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	40

	合计
	
	
	180.0
	180.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	降低40%
	10
	  

	2
	降低50%
	15
	  

	3
	降低60%
	20
	  

	4
	降低70%
	25
	  

	5
	降低80%
	30
	  

	合计
	30
	  


2 评价要点

建筑所处城市     ；建筑热工气候分区：   ；
执行的建筑节能标准：     
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	  
	  

	供冷
	kWh
	  
	  

	风机
	kWh
	  
	  

	总能耗
	kWh
	  
	  

	能耗降低幅度
	%
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；
2）供暖空调系统能耗节能率分析报告；
3）节能计算书。
实际提交材料：

	


9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	因地制宜传承地域建筑文化
	20
	  


2 评价要点

项目所在城市               ，该地区建筑风貌特色为     。
请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明；

2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；

3）项目实际影像资料。

实际提交材料：

	


9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑
	8
	  


2 评价要点

1）项目建设是否利用了废弃场地：(是、(否，如是，废弃场地属于：(不可建设用地、(工厂弃置地、(其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：(是、(否。
2）项目建设是否利用了旧建筑：(是、(否，如是，旧建筑利用属于：(翻建、(改建、(扩建。
请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。
实际提交材料：

	


9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于3.0
	3
	  

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	5
	  

	合计
	5
	  


2 评价要点

场地乔木叶面积指数：                 场地乔木投影面积：            m2

场地乔木株数：                          场地灌木占地面积：             m2

草地面积：             m2                    场地面积：             m2

场地绿容率：              
3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。
实际提交材料：

	


9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	  

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	  

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

建筑主体结构采用：(钢结构 、(木结构 、(装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到  %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
实际提交材料：

	


9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	  

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	  

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	  

	总计
	15
	  


2 评价要点

项目在建筑的(规划设计、(施工建造、(运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
实际提交材料：

	


建筑碳排放报告书
居住建筑
	工程名称
	改后碳排放

	工程地点
	内蒙古-乌兰察布-四子王旗

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年1月5日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑碳排放CEEB2023

	软件版本
	20220815(SP2)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17708473286 


目  录
41
建筑概况


42
标准依据


43
软件介绍


54
围护结构


54.1
工程材料


55
围护结构概况


66
房间类型


66.1
房间参数表


66.2
作息时间表


77
暖通空调系统


77.1
系统类型


77.1.1
系统分区


77.1.2
热回收参数


77.2
制冷系统


77.3
供暖系统


77.3.1
热泵系统


87.4
空调风机


88
照明


89
插座设备


910
炊事


911
排风机


912
生活热水


912.1
热水需求


912.2
太阳能集热


912.3
热水设备


913
电梯


1014
光伏发电


1015
风力发电


1016
计算结果


1016.1
建材生产运输碳排放


1016.1.1
建材生产阶段


1116.1.2
建材运输阶段


1116.2
建筑建造拆除碳排放


1116.2.1
建筑建造


1216.2.2
建筑拆除


1216.3
碳汇


1216.4
建筑运行碳排放


1316.5
全生命周期


1316.5.1
单位面积指标


1316.5.2
总碳排放量


1617
附录


1617.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1617.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1617.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1717.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	改后碳排放

	工程地点
	内蒙古-乌兰察布-四子王旗

	地理位置
	北纬：41.37°
	东经：111.68°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上1230    地下0

	建筑层数
	地上1          地下0

	建筑高度（m）
	地上2.5     地下0.0

	建筑体积(m3)
	5054.85

	建筑外表面积(m2)
	2465.90

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.14-6.14,供暖期:11.30-3.15


2  标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2023计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 围护结构
4.1 工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	水泥砂浆挂瓦
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0080
	

	防水层
	0.170
	0.111
	1.0
	1005.0
	0.0100
	

	水泥砂浆找平层
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.365
	30.0
	2032.0
	0.0140
	

	抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	胶粉聚苯颗粒保温层
	0.060
	1.126
	230.0
	1263.4
	0.0023
	

	粘土多孔砖(承重型)
	0.580
	7.874
	1400.0
	1050.0
	0.0140
	

	混合砂浆（石灰水泥砂浆）
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0230
	

	细石混凝土
	1.740
	17.398
	2600.0
	920.0
	0.0158
	

	TD泡沫混凝土保温板
	0.045
	1.050
	120.0
	1092.0
	0.0158
	内蒙古天达建材有限责任公司

	专用抹面砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	加气混凝土砌体
	0.220
	3.601
	700.0
	1158.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	


5 围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	0.49

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.39

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.56

	房间天窗屋顶比
	

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	－

	非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)]
	－

	分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)]
	0.35

	分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)]
	－

	周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W
	1.94

	地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	最不利窗墙比
	传热
系数
	太阳得热  系数(夏季)

	
	南向
	0.41
	1.10
	0.61

	
	
	
	
	

	
	北向
	0.03
	1.10
	0.61

	
	
	
	
	

	
	东向
	－
	－
	－

	
	
	
	
	

	
	西向
	－
	－
	－

	
	
	
	
	


6 房间类型

6.1 房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	卫生间
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	厨房
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	24(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)


6.2 作息时间表

详见附录

7 暖通空调系统

7.1 系统类型

7.1.1 系统分区

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	理想系统
	－
	－
	185.83
	所有房间


7.1.2 热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	


7.2 制冷系统

无

7.3 供暖系统

7.3.1 热泵系统

7.3.1.1 热泵机组

	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	风冷-螺杆式
	空气源热泵
	200
	400
	2.00
	1


7.3.1.2 热水循环泵

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	2
	5
	100
	0.0
	1


7.3.1.3 运行工况

	负荷率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	25
	100
	10
	10.00
	2

	50
	200
	10
	20.00
	2

	75
	300
	10
	30.00
	2

	100
	400
	20
	20.00
	2


7.3.1.4 制热能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~25
	9722
	2544
	10.00
	972
	5088

	25~50
	0
	0
	20.00
	0
	0

	50~75
	0
	0
	30.00
	0
	0

	75~100
	0
	0
	20.00
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0

	合计
	9722
	2544
	
	972
	5088


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	热泵机组
	972
	0.581
	0.565

	供暖水泵
	5088
	
	2.956

	合计
	3.521


7.4 空调风机

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	673
	0.581
	0.391

	风机盘管
	0
	
	0.000

	多联机室内机
	0
	
	0.000

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	0.391


8 照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	卫生间
	15.33
	2
	16
	253
	0.581
	0.147

	厨房
	15.33
	1
	28
	425
	
	0.247

	空房间
	0.00
	17
	966
	0
	
	0.000

	起居室
	12.05
	6
	166
	2003
	
	1.164

	总计
	1.557


9 插座设备

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	卫生间
	0.00
	2
	16
	0
	0.581
	0.000

	厨房
	210.24
	1
	28
	5828
	
	3.386

	空房间
	0.00
	17
	966
	0
	
	0.000

	起居室
	18.21
	6
	166
	3029
	
	1.760

	总计
	5.146


10 炊事

	燃气用量指标
(m3/m2·a)
	燃气消耗
(m3/a)
	燃气热值
(kWh/m3)
	碳排放因子
(tCO2/TJ)
	碳排放量
(tCO2/a)

	2
	2459
	9.87
	56
	4.853


11 排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	1
	4
	0.8
	10
	365
	11680
	0.581
	6.786

	总计
	6.786


注：此类风机指非空调区域排风机

12 生活热水

12.1 热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	供应人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	吃饭洗澡
	50
	45
	3
	365
	2817

	总计
	2817


12.2 太阳能集热

本项目太阳能年集热量为0kWh

12.3 热水设备

	热水设备
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率
	耗电量(kWh/a)

	锅炉
	2817
	电
	1
	2816.76


	生活热水电耗合计(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	2817
	0.581
	1.637


13 电梯

无

14 光伏发电

	月
	发电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	1
	1000
	0.581
	0.581

	2
	1000
	
	0.581

	3
	1000
	
	0.581

	4
	980
	
	0.56938

	5
	1050
	
	0.61005

	6
	1030
	
	0.59843

	7
	1060
	
	0.61586

	8
	1010
	
	0.58681

	9
	900
	
	0.5229

	10
	940
	
	0.54614

	11
	700
	
	0.4067

	12
	800
	
	0.4648

	总计
	6.664


15 风力发电

	地形
	叶片直径(m)
	叶片离地高度(m)
	年可利用
平均风速(m/s)
	转换
效率
	台数
	年供电(kWh/a)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	开阔平地
	15
	20
	5
	0.6
	16
	327
	0.190

	总计
	0.190


16 计算结果

16.1 建材生产运输碳排放

16.1.1 建材生产阶段

	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	559.49
	0
	全生命周期
	340
	190.227

	钢筋
	t
	70.09
	0
	全生命周期
	2340
	164.011

	型钢
	t
	196.74
	0
	全生命周期
	2365
	465.290

	水泥
	t
	70.09
	0
	全生命周期
	735
	51.516

	预拌砂浆
	t
	375.04
	0
	全生命周期
	370
	138.765

	砂
	m3
	109.44
	0
	全生命周期
	3
	0.328

	挤塑聚苯板
	m3
	115.96
	0
	全生命周期
	534
	61.923

	胶粉聚苯颗粒保温层
	m3
	122.39
	0
	全生命周期
	534
	65.356

	塑料/塑钢-70A系列平开窗(5+9A+4+9A+5)
	m2
	133.68
	0
	全生命周期
	129.5
	17.312

	金属三防门(聚氨酯发泡)
	m2
	83.26
	0
	全生命周期
	48.3
	4.021

	内门
	m2
	33.14
	0
	全生命周期
	48.3
	1.601

	陶瓷
	m2
	1612.06
	0
	全生命周期
	19.5
	31.435

	涂料
	t
	4.92
	0
	全生命周期
	6550
	32.226

	电缆
	kg
	61.48
	0
	全生命周期
	94.1
	5.785

	管材
	kg
	1844.46
	0
	全生命周期
	3.6
	6.640

	合计
	1236.436


16.1.2 建材运输阶段

	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	1320.39
	40
	全生命周期
	0.115
	6.074

	钢筋
	70.09
	500
	全生命周期
	0.115
	4.030

	型钢
	196.74
	500
	全生命周期
	0.115
	11.313

	水泥
	70.09
	500
	全生命周期
	0.115
	4.030

	预拌砂浆
	375.04
	40
	全生命周期
	0.115
	1.725

	砂
	175.10
	500
	全生命周期
	0.115
	10.068

	挤塑聚苯板
	3.48
	500
	全生命周期
	0.115
	0.200

	胶粉聚苯颗粒保温层
	28.15
	500
	全生命周期
	0.115
	1.619

	塑料/塑钢-70A系列平开窗(5+9A+4+9A+5)
	2.67
	500
	全生命周期
	0.115
	0.154

	金属三防门(聚氨酯发泡)
	2.50
	500
	全生命周期
	0.115
	0.144

	内门
	0.99
	500
	全生命周期
	0.115
	0.057

	陶瓷
	48.36
	500
	全生命周期
	0.115
	2.781

	涂料
	4.92
	500
	全生命周期
	0.115
	0.283

	电缆
	0.06
	500
	全生命周期
	0.115
	0.003

	管材
	1.84
	500
	全生命周期
	0.115
	0.106

	合计
	42.587


16.2 建筑建造拆除碳排放

16.2.1 建筑建造

	阶段
	物化阶段（建材生产运输、建筑建造）
	建造占物化阶段比例
	碳排放量(tCO2)

	建造阶段
	1346.340
	0.05
	64.111

	施工临时设施
	碳排放占施工机械碳排放的比例：0.05
	3.206

	
	67.317


16.2.2 建筑拆除

	阶段
	物化阶段（建材生产运输、建筑建造）
	拆除排放占物化阶段比例
	碳排放量(tCO2)

	拆除阶段
	1346.340
	0.1
	134.634


16.3 碳汇

	绿植
	生长期
修正因子
	CO2固定量
(kg/㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	碳固定量
(tCO2)

	一年生蔓藤、低草花花圃或低茎野草地（高约0.25m，土壤深度>0.3m）
	0.6
	1
	200
	50
	6.000

	草花花圃、自然野草、草坪、水生植物
	0.6
	1.45
	1000
	
	43.500

	合计
	49.500


16.4 建筑运行碳排放

	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	0.00
	0.581
	0.000

	
	冷却水泵
	0.00
	
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	
	

	
	冷却塔
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	
	

	
	供冷合计
	0.00
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	39.53
	0.581
	176.050

	
	供暖水泵
	206.89
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	246.42
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	27.38
	0.581
	19.562

	
	风机盘管
	0.00
	
	

	
	多联机室内机
	0.00
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	27.38
	
	

	照明
	109.00
	0.581
	77.873

	插座设备
	360.12
	0.581
	257.280

	其他(Eo)
	电梯
	0.00
	0.581
	421.131

	
	排风机
	474.94
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	114.54
	
	

	
	合计
	589.47
	
	

	化石燃料
	所属类别
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	无 
	供暖:：热源锅炉
	0.000
	0
	0.000

	无
	供暖:：市政热力
	0.00
	0
	0.000

	无 
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00
	0
	0.000

	燃气
	炊事
	100.00(m³/㎡)
	55.54
	242.663

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	466.40
	0.581
	333.204

	
	风力(Ew)
	13.30
	
	9.505

	建筑运行碳排放合计
	851.851


16.5 全生命周期

16.5.1 单位面积指标

	类别
	年碳排放量(kgCO2/㎡·a)
	碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	20.11
	1005.54

	建筑材料运输
	0.69
	34.63

	建筑建造
	1.09
	54.75

	建筑拆除
	2.19
	109.49

	建筑运行
	13.86
	692.76

	碳汇
	-0.81
	-40.26

	合计
	37.13
	1856.91


16.5.2 总碳排放量

	类别
	年碳排放量(tCO2/a)
	碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	9.227
	584.432

	建筑材料运输
	0.516
	25.818

	建筑建造
	0.785
	39.277

	建筑拆除
	1.571
	78.553

	建筑运行
	17.037
	851.851

	碳汇
	-0.990
	-49.500

	合计
	28.146
	1530.431


[image: image2.png]SRR

" EIEIT

u RAEER

AR




[image: image3.png]RBUZ RO

HiE
15% ZRRAML

e
g

= AN

B

u FERE
Et

- B

it
s6%





17 附录

17.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日

17.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日

17.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	厨房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	空房间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日

17.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	  

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	  

	合计
	20
	  


2 评价要点

项目是否获得绿色施工优良等级(是、(否；
是否获得绿色施工示范工程认定 (是、(否；
现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 (是、(否。
施工预拌混凝土损耗率为        %，现场加工钢筋损耗率        %。
请简要说明绿色施工的实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；
2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；
3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；
4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	  

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	  

	合计
	20
	  


2 评价要点

建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：
(地基基础工程、(主体结构工程、(屋面防水工程、(其他土建工程             
(装修工程、(电气管线、(上下水管线的安装工程、(供热、供冷系统工程的质量问题

请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品保单。
实际提交材料：

	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	  

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	  

	3
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	  

	4
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	  

	5
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	  

	总计
	40
	  


2 评价要点

请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）创新措施相关设计文件；
2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。
实际提交材料：

	


PAGE  
28

[image: image4.png]