建筑采光

1号楼

2号楼

4号楼

3号楼

通过对本建筑的采光摸拟和统计分析，根据满足《建筑环境通用规范》

GB55016-2021、《建筑采光设计标准》GB50033-2013要求的房间/户

型情况汇总如下：

1号楼

| 房间/面积 | 总数 | 满足数量要求 | 满足要求比例(%) | 不满足非强条的房间 | 不满足强条的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间（个） | 8 | 8 | 100% |  |  |
| 采光面积 |  |  |  |  |  |

2号楼

| 房间/面积 | 总数 | 满足数量要求 | 满足要求比例(%) | 不满足非强条的房间 | 不满足强条的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间（个） | 17 | 17 | 100% |  |  |
| 采光面积 |  |  |  |  |  |

3号楼

| 房间/面积 | 总数 | 满足数量要求 | 满足要求比例(%) | 不满足非强条的房间 | 不满足强条的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间（个） | 4 | 4 | 100% |  |  |
| 采光面积 |  |  |  |  |  |

3号楼

| 房间/面积 | 总数 | 满足数量要求 | 满足要求比例(%) | 不满足非强条的房间 | 不满足强条的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间（个） | 4 | 4 | 100% |  |  |
| 采光面积 |  |  |  |  |  |