建筑日照
[image: image1.png]R “—

L,

-

g
\

S ZH R EE

A

£ Z= H R [E




	时刻
	平均温
度(℃)
	太阳辐
射升温
(℃)
	长波辐
射降温
(℃)
	蒸发换
热降温
(℃)
	居住区
温度
(℃)
	典型气象
温度(℃)
	温差(℃)

	8:00
	28.1
	2.3
	3.5
	3.2
	23.7
	27.4
	-3.728

	9:00
	28.1
	3.9
	3.1
	4.0
	24.8
	28.3
	-3.519

	10:00
	28.1
	5.7
	3.2
	4.3
	26.3
	29.2
	-2.936

	11:00
	28.1
	7.5
	3.2
	4.3
	28.0
	30.1
	-2.062

	12:00
	28.1
	9.2
	2.9
	4.0
	30.3
	30.8
	-0.524

	13:00
	28.1
	10.6
	2.9
	3.5
	32.2
	31.1
	1.082

	14:00
	28.1
	11.6
	3.0
	2.8
	33.9
	31.0
	2.866

	15:00
	28.1
	12.1
	2.9
	2.4
	34.9
	30.7
	4.179

	16:00
	28.1
	12.2
	2.9
	1.8
	35.6
	30.1
	5.463

	17:00
	28.1
	11.9
	2.8
	1.3
	35.8
	29.4
	6.421

	18:00
	28.1
	11.3
	2.8
	1.0
	35.6
	28.7
	6.860

	平均热岛
强度(℃)
	1.28

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》3.3.1条规定指标，按照5.0.2条的公式计算

	标准要求
	居住区夏季平均热岛强度不应大于1.5℃

	结论
	满足


[image: image2.png]40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00

5.00

0.00

B T 4R B ($41:°C)

——HESRRRE

—e—ERRE
L
L —— [ —
a1
=
8 9 0 11 2 13 1“ 15 6 17 18

]





