附录G  公共建筑围护结构热工性能表
	项目名称
	项目地址
	建筑类型
	建筑面积（m2）/层数

	新建项目
	
	公共建筑
	2373/2

	建筑外表面积F0（m2）
	3073.12
	建筑体积V0（m3）
	11908.34
	体型系数S＝F0/V0
	0.26

	围护结构部位
	传热系数K[W/(m2·K)]/热阻R[m2·K/W]
	做法

	屋面
	0.311
	屋顶构造一

	
	
	

	外墙（含非透明幕墙）
	0.354
	外墙构造一

	
	
	

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	
	

	分隔采暖与非采暖空间的隔墙
	
	

	分隔采暖与非采暖空间的楼板
	
	

	地面
	周边地面
	0.52
	周边地面构造一

	
	非周边地面
	0.3
	非周边地面构造一

	采暖空调地下室外墙（与土壤接触的墙）
	
	

	外窗（含透明幕墙）
	方向
	窗墙面积比
	传热系数K[W/(m2·K)]
	遮阳系数SC
	

	
	东
	0.08
	2.20
	0.50
	断桥铝 5+12A+5Low-E 空气 断桥宽24.0mm 胶条封边-

	
	南
	0.11
	2.20
	0.50
	断桥铝 5+12A+5Low-E 空气 断桥宽24.0mm 胶条封边-

	
	西
	0.07
	2.20
	0.50
	断桥铝 5+12A+5Low-E 空气 断桥宽24.0mm 胶条封边-

	
	北
	0.08
	2.20
	0.50
	断桥铝 5+12A+5Low-E 空气 断桥宽24.0mm 胶条封边-

	屋顶透明部分
	0.00
	－
	－
	

	单位面积全年耗能量[kWh/m2]
	54.14
	计算软件
	BESI2023（20220808(SP1)）

	计算人员
	日期
	审核人员
	日期

	
	
	
	


