| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1004 | 卧室 | IV | 侧面 | 16.84 | 5.63 | 2.99 | 满足 |
| 2 | 2001 | 卧室 | IV | 侧面 | 13.12 | 5.18 | 2.53 | 满足 |
|  | 2002 | 卧室 | IV | 侧面 | 16.31 | 7.00 | 2.33 | 满足 |