规定性指标

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⊙窗墙面积比 |  | 各朝向窗墙比不超过限值 | 满足 |  |
| ⊙窗地面积比 |  | 居住建筑的卧室、书房、起居室等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/6 | 满足 |  |
| ⊙可见光透射比 |  | 当房间窗地面积比小于1/5时，外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4 | 满足 |  |
| ⊙天窗 |  |  | 不需要 |  |
| ⊙屋顶构造 | K=0.77; D=3.69 | 0.4<K≤0.8,D≥2.5 或 K≤0.4 | 满足 |  |
| ⊙外墙构造 | K=1.11; D=2.94 | K≤0.7 或 K≤1.5,D≥2.5 | 满足 |  |
| ⊙外凸超过500mm的凸窗板 |  |  | 不需要 |  |
| ⊙外窗热工 |  |  | 满足 |  |
| ⊙隔热检查 |  | 内表面温度不超过限值 | 满足 |  |
| ⊙通风开口面积 |  | 房间外窗（包括阳台门）的通风开口面积不应小于房间地面面积的10％或外窗面积的45％ | 满足 |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |