1.高性能防臭地漏

产品型号：HL-100

制造商：广州市多能防水材料有限公司

产品简介： 本产品是一款适用于广州地区公共建筑的高性能防臭地漏，专为潮湿和多雨的气候设计。具有出色的防臭和排水性能，能够有效地防止污水返味，同时确保快速排出地面积水。

主要特点：

高流量设计：最大流量可达每小时1.5立方米，确保快速排出地面积水。

防臭功能：内置防臭水封，有效阻止污水气味散发到室内。

耐腐蚀材质：采用高品质不锈钢材质，耐腐蚀性强，使用寿命长。

易于清洁：光滑内表面设计，易于清洁和维护。

适配多种场合：适用于卫生间、厨房、阳台等需要防臭和排水的场合。

安装和使用说明：

安装前准备：确保地漏安装位置平整，无异物。

安装方法：将地漏放入预先准备好的位置，确保地漏边缘与地面齐平。

连接管道：将地漏的排水管道与建筑物的排水系统连接牢固。

密封处理：在地漏与地面和管道连接处使用专用密封材料进行密封。

测试排水：安装完成后，进行排水测试，确保排水畅通无阻。

维护和保养：

定期清洁：定期清洁地漏，以保持其正常工作。

检查密封：定期检查地漏的密封性能，如有损坏，及时更换密封垫。

保修与服务： 本产品提供两年质保期，自购买之日起计算。在质保期内，若产品出现非人为损坏的质量问题，我们将提供免费维修或更换服务。

2.防臭防堵塞地漏

产品型号：HL-200

制造商：广州市多能防水材料有限公司

产品简介： 本产品是一款适用于广州地区公共建筑的防臭防堵塞地漏，专为潮湿和多雨的气候设计。具有良好的排水性能和防臭功能，能够有效地防止污水返味，同时确保快速排出地面积水。

主要特点：

高效排水：最大流量可达每小时1.2立方米，确保快速排出地面积水。

防臭设计：内置防臭水封，有效阻止污水气味散发到室内。

防堵塞结构：独特的设计可以有效防止头发、毛发等杂物堵塞，保证排水畅通。

耐腐蚀材质：采用高品质不锈钢材质，耐腐蚀性强，使用寿命长。

易于清洁：光滑内表面设计，易于清洁和维护。

安装和使用说明：

安装前准备：确保地漏安装位置平整，无异物。

安装方法：将地漏放入预先准备好的位置，确保地漏边缘与地面齐平。

连接管道：将地漏的排水管道与建筑物的排水系统连接牢固。

密封处理：在地漏与地面和管道连接处使用专用密封材料进行密封。

测试排水：安装完成后，进行排水测试，确保排水畅通无阻。

维护和保养：

定期清洁：定期清洁地漏，以保持其正常工作。

检查密封：定期检查地漏的密封性能，如有损坏，及时更换密封垫。

保修与服务： 本产品提供三年质保期，自购买之日起计算。在质保期内，若产品出现非人为损坏的质量问题，我们将提供免费维修或更换服务。

3.多功能防臭地漏

产品型号：HL-300

制造商：广州市多能防水材料有限公司

产品简介： 本产品是一款适用于广州地区公共建筑的多功能防臭地漏，专为潮湿和多雨的气候设计。具有良好的排水性能、防臭功能和节能特性，能够有效地防止污水返味，同时确保快速排出地面积水。

主要特点：

高效排水：最大流量可达每小时1.5立方米，确保快速排出地面积水。

防臭设计：内置防臭水封，有效阻止污水气味散发到室内。

节能设计：采用水流导向技术，减少水流阻力，降低能耗。

耐腐蚀材质：采用高品质不锈钢材质，耐腐蚀性强，使用寿命长。

易于清洁：光滑内表面设计，易于清洁和维护。

安装和使用说明：

安装前准备：确保地漏安装位置平整，无异物。

安装方法：将地漏放入预先准备好的位置，确保地漏边缘与地面齐平。

连接管道：将地漏的排水管道与建筑物的排水系统连接牢固。

密封处理：在地漏与地面和管道连接处使用专用密封材料进行密封。

测试排水：安装完成后，进行排水测试，确保排水畅通无阻。

维护和保养：

定期清洁：定期清洁地漏，以保持其正常工作。

检查密封：定期检查地漏的密封性能，如有损坏，及时更换密封垫。

保修与服务： 本产品提供五年质保期，自购买之日起计算。在质保期内，若产品出现非人为损坏的质量问题，我们将提供免费维修或更换服务。