规定性指标

| 楼层\房间\门窗编号 | 面积(m^2) | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积 -------- 房间面积 | 开启面积 -------- 房间面积 | 外窗开启比 | 门窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○1003 | 37.82 |  |  | 0.37 | 0.112 | 0.30 | 0.30 | － | 满足 |
| ︱├ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2022 | 4.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2022 | 4.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ├○1008 | 73.95 |  |  | 0.10 | 0.087 | 0.30 | 0.55 | － | 满足 |
| ︱├ C1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2022 | 4.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ M2021 | 4.20 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |  |
| ├○1009 | 73.18 |  |  | 0.10 | 0.088 | 0.30 | 0.55 | － | 满足 |
| ︱├ C2022 | 4.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ M2021 | 4.20 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |  |
| ├○1013 | 58.15 |  |  | 0.26 | 0.149 | 0.30 | 0.45 | － | 满足 |
| ︱├ M2021 | 4.20 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2022 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2022 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2022 | 4.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ├○1022 | 78.78 |  |  | 0.26 | 0.131 | 0.30 | 0.42 | － | 满足 |
| ︱├ C1021 | 2.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ M2021 | 4.20 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1010 | 1.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2022 | 4.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2022 | 4.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2022 | 4.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ├○1024 | 25.93 |  |  | 0.23 | 0.069 | 0.30 | 0.30 | － | 满足 |
| ︱└ C2722 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ├○1027 | 26.33 |  |  | 0.23 | 0.068 | 0.30 | 0.30 | － | 满足 |
| ︱└ C2722 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ├○1028 | 42.64 |  |  | 0.25 | 0.124 | 0.30 | 0.42 | － | 满足 |
| ︱├ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ M1021 | 2.10 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |  |
| ├○1029 | 43.53 |  |  | 0.24 | 0.121 | 0.30 | 0.42 | － | 满足 |
| ︱├ M1021 | 2.10 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ├○1036 | 43.01 |  |  | 0.25 | 0.122 | 0.30 | 0.42 | － | 满足 |
| ︱├ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ M1021 | 2.10 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |  |
| ├○1037 | 32.31 |  |  | 0.33 | 0.098 | 0.30 | 0.30 | － | 满足 |
| ︱├ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ├○1039 | 33.97 |  |  | 0.28 | 0.253 | 0.30 | 0.56 | － | 满足 |
| ︱├ M1524 | 3.60 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2022 | 4.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3022 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ M1021 | 2.10 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |  |
| ├○1041 | 33.97 |  |  | 0.28 | 0.253 | 0.30 | 0.56 | － | 满足 |
| ︱├ M1021 | 2.10 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3022 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ M1524 | 3.60 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2022 | 4.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ├○1043 | 32.27 |  |  | 0.30 | 0.267 | 0.30 | 0.56 | － | 满足 |
| ︱├ M1524 | 3.60 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2022 | 4.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3022 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ M1021 | 2.10 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |  |
| ├○1046 | 32.18 |  |  | 0.30 | 0.267 | 0.30 | 0.56 | － | 满足 |
| ︱├ M1021 | 2.10 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3022 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2022 | 4.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ M1524 | 3.60 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |  |
| └○1056 | 16.82 |  |  | 0.26 | 0.078 | 0.30 | 0.30 | － | 满足 |
| └ C2022 | 4.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ○2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○2009 | 43.26 |  |  | 0.30 | 0.089 | 0.30 | 0.30 | － | 满足 |
| ︱├ C2022 | 4.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ├○2014 | 56.46 |  |  | 0.28 | 0.084 | 0.30 | 0.30 | － | 满足 |
| ︱├ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ├○2015 | 50.19 |  |  | 0.30 | 0.089 | 0.30 | 0.30 | － | 满足 |
| ︱├ C2022 | 4.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ├○2016 | 46.04 |  |  | 0.37 | 0.112 | 0.30 | 0.30 | － | 满足 |
| ︱├ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2022 | 4.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2022 | 4.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ├○2017 | 54.19 |  |  | 0.29 | 0.088 | 0.30 | 0.30 | － | 满足 |
| ︱├ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ├○2018 | 42.64 |  |  | 0.25 | 0.074 | 0.30 | 0.30 | － | 满足 |
| ︱├ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ├○2019 | 43.53 |  |  | 0.24 | 0.073 | 0.30 | 0.30 | － | 满足 |
| ︱├ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ├○2021 | 43.01 |  |  | 0.25 | 0.074 | 0.30 | 0.30 | － | 满足 |
| ︱├ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ├○2042 | 37.14 |  |  | 0.37 | 0.112 | 0.30 | 0.30 | － | 满足 |
| ︱├ C2422 | 5.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2022 | 4.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| └○2050 | 31.64 |  |  | 0.27 | 0.082 | 0.30 | 0.30 | － | 满足 |
| ├ C2022 | 4.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |
| └ C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |  |